ZAŁĄCZNIK NR A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1

- Doposażenie pracowni przyrodniczych dla klas podstawowych oraz klas gimnazjalnych w Gminie Krobia

- Szkoła Podstawowa  im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi, ul. Prof. Józefa Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia

1.1 Klasy podstawowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis Zamawiającego | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrządy i urządzenia do obserwacji – lupa o śr. min. 55 mm | Lupa o średnicy min. 55 mm i powiększeniu min. 2,5x, z dwoma dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 25 x oraz min. 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne. | 15 |  |  |  |
| 2 | Przyrządy i urządzenia do obserwacji - lupa o śr. min. 90 mm | Lupa o średnicy min. 90 mm i powiększeniu min. 2,5x, z trzema dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 4,5x, 25x oraz 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne. | 15 |  |  |  |
| 3 | Przyrządy i urządzenia do obserwacji - mikroskop wersja zasilana z sieci i/lub z baterii | Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szeroko polowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy. | 15 |  |  |  |
| 4 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce | Zestawy preparatów mikroskopowych zawierające od 5 do 30 gotowych preparatów na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera preparaty, m.in. z dżdżownic, wirek, mrówka. | 6 |  |  |  |
| 5 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów | Zestawy preparatów mikroskopowych zawierające od 5 do 30 gotowych preparatów na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera 5 preparatów, m.in. ze skrzydeł pszczoły i motyla. | 6 |  |  |  |
| 6 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - Zestaw preparatów mikroskopowych - rośliny jadalne | Zestawy preparatów mikroskopowych zawierające od 5 do 30 gotowych preparatów na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera 5 preparatów, m.in. z korzenia cebuli i łodygi kukurydzy. | 6 |  |  |  |
| 7 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych -zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki ssaków | Zestawy preparatów mikroskopowych zawierające od 5 do 30 gotowych preparatów na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera preparaty, m.in. z ludzkiego żołądka, serca i krwi. | 6 |  |  |  |
| 8 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych – mikroskopowych -zestaw preparatów mikroskopowych - grzyby | Zestawy preparatów mikroskopowych zawierające gotowe preparaty na szkiełkach, zestaw zawiera min. 5 preparatów: rhizopus (grzyb pleśniowy), Penicillum, porost, coprinus (podstawczak), saccharomyces (drożdże) | 6 |  |  |  |
| 9 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów mikroskopowych - co żyje w kropli wody | W zestawie min. 10 preparatów np.: okrzemki (różne formy), euglena zielona, pantofelki (orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka. | 3 |  |  |  |
| 10 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów mikroskopowych- tkanki człowieka cz. I | W zestawie min. 10 preparatów np.: rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka (przekrój) skóra ludzka (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby. | 4 |  |  |  |
| 11 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów mikroskopowych- tkanki człowieka cz. II | W zestawie min. 10 preparatów, innych niż w zestawie cz. I. np.: skóra ludzka, (widoczne torebki włosowe), ślinianka, móżdżek, bakterie jelitowe (człowieka), plemniki - rozmaz, mięsień sercowy, kość ludzka, tkanka wątroby, ściana jelita, nerka, p.pp. warstwy korowej | 4 |  |  |  |
| 12 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych -zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka zmienne chorobowo | W zestawie min. 10 preparatów, np.: gruźlica (prosówka) wątroby, pylica węglowa płuc, malaria (zaatakowana krew). Zestaw gotowych do użytku preparatów zapakowanych w wygodne pudełko﻿. | 6 |  |  |  |
| 13 | Preparaty biologiczne do obserwacji - zestaw preparatów mikroskopowych -preparaty zoologiczne | W zestawie min. 30 preparatów, np.: pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby (rozmaz), jednokomórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko złożone owada, glista (przekrój poprzeczny), dżdżownica (przekrój poprzeczny), aparaty gębowe kilku owadów. W drewnianym pudełku. | 2 |  |  |  |
| 14 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów mikroskopowych - przyroda | W zestawie min. 10 preparatów, np.: odnóże muchy, skrzydło ptaka, skrzydło motyla, rozmaz krwi ludzkiej. Zestaw w pudełku. | 2 |  |  |  |
| 15 | Preparaty biologiczne do obserwacji - zestaw preparatów biologicznych min. 100 preparatów | W zestawie min. 100 preparatów, np.: bakterie, grzyby, glony, porosty, liście, igły, korzenie, łodygi roślin, organy kwiatów, euglena, orzęsek, płazińce, glista, dżdżownica, skóra węża, wrotek, aparaty gębowe i odnóża owadów, skrzela mięczaka, wymaz krwi ludzkiej, nabłonek płaski, nabłonek wielowarstwowy, mitoza, tkanki ssaków, jądra, jajnik kota, DNA i RNA, mitochondria, aparaty Golgiego, ludzkie chromosomy Y, ludzkie chromosomy X. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce. Zestaw w pudełku lub plastikowej walizeczce. | 1 |  |  |  |
| 16 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń – taśma miernicza | Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20 lub 30 m. | 15 |  |  |  |
| 17 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - stoper | Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy. | 15 |  |  |  |
| 18 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - termometr zaokienny | Cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą, zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/- 1° C. | 10 |  |  |  |
| 19 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - waga szalkowa z tworzywa + odważniki | Waga wykonana z plastiku, cztery wymienne metalowe/plastikowe szalki: dwie głębokie kalibrowane z podziałką od 100 ml do 1000 ml (służące do odważania i odmierzania cieczy lub materiałów sypkich) i dwie płaskie tradycyjne do odważania pozostałych artykułów, suwak służący do tarowania wagi. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: dwa komplety odważników: odważniki metalowe i plastikowe: kilkanaście sztuk: 50 g; 20 g, 10 g; 5 g; 2 g; 1 g. | 5 |  |  |  |
| 20 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - deszczomierz | Deszczomierz powinien umożliwiać jego nakładanie na kij/pręt. Materiał wykonania: transparentne tworzywo sztuczne. Wysokość ok. 24 cm. | 7 |  |  |  |
| 21 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - barometr | Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa. | 7 |  |  |  |
| 22 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - higrometr | Elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min. 95 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. -50o C do co najmniej 70o C , zakres pomiaru wilgotności od min. 10% do co najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,1o C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min. 1%. Zasilanie bateryjne. | 7 |  |  |  |
| 23 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw siłomierzy | W zestawie min. 6 siłomierzy (np. 1 N, 2 N, 5 N, 10 N, 20 N, 50 N). Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, skala wyrażona w niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków. | 6 |  |  |  |
| 24 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - elektroskop w kształcie kwadratu | Elektroskop w kształcie kwadratu umieszczony na stopce, obudowa: ścianka boczna metalowa, z przodu i z tyłu szklane, przeźroczyste szybki. Wewnątrz obudowy na odizolowanym metalowym pręcie zawieszona obrotowa wskazówka. W dolnej części, wewnątrz obudowy przymocowana skala z minimalną podziałką od min. 0 do max. 4 kV. Minimalna wysokość: 37 cm. | 15 |  |  |  |
| 25 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw pałeczek do elektryzowania | Zestaw 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z elektrostatyki wykonane z różnych materiałów, np.: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, o długości min. 30 cm. | 15 |  |  |  |
| 26 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - igła magnetyczna | Niewielki magnes osadzony na podstawie. Średnica podstawy ok. 6,5 cm. | 15 |  |  |  |
| 27 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw soczewek | W zestawie 6 soczewek o różnych średnicach min. 50 mm każda i różnych kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsło-wypukłe. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: pryzmat szklany z uchwytem, stojak do soczewek. | 7 |  |  |  |
| 28 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie AA 1,5 V. | 5 |  |  |  |
| 29 | Sprzęt IT - aparat fotograficzny | Aparat fotograficzny (zaawansowany kompakt) z szerokokątnym obiektywem, z opcją ustawień manualnych i możliwościami filmowania w rozdzielczości Full HD. Parametry minimalne: matryca typu CMOS; rozmiar matrycy: 1/2,3”; liczba pixeli: 16,3 mln; stabilizacja optyczna [OIS], wyświetlacz 3” dotykowy; ogniskowa obiektywu: 4.1–86.1 mm (odpowiednik dla 35 mm: 23–483 mm); zoom optyczny: 21x, zoom cyfrowy: 5x; czułość: auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200; pomiar światła: wielosegmentowy, centralnie ważony i punktowy; detekcja twarzy; tryb ekspozycji: programowa AE, priorytet migawki, priorytet przysłony i ustawienia ręczne; kompensacja od -2 EV do 2 EV i w krokach co 1/3 EV; czas otwarcia migawki: 1/8–1/2000 s [auto] 1–1/2000 s [programowa AE] 8–1/2000 s [zdjęcia nocne] 16–1/2000 s [ustawienia ręczne]; maksymalna rozdzielczość: 4608 x 3456 pikseli; format zapisu pliku: JPEG; rejestracja filmów z dźwiękiem; maksymalna rozdzielczość filmów: 1920 x 1080; liczba klatek na sekundę: 30; format zapisu filmów: MP4; akumulator. | 1 |  |  |  |
| 30 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - probówki ze statywem | Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem 10 szt. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Standardowe wymiary ok. 18 cm, śr. 18 mm. Stojak na min. 6 probówek + min. 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonany z plastiku, średnica otworów: 20 mm. | 15 |  |  |  |
| 31 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, ze szlifem, bez nadruku, pojemność 50 ml. | 15 |  |  |  |
| 32 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - kolba stożkowa 300 ml | Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 300 ml o wysokości ok. 15 cm. | 20 |  |  |  |
| 33 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - cylinder miarowy, plastikowy 250 ml | Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną skalą i sześciokątną podstawą, o pojemności 250 ml. | 10 |  |  |  |
| 34 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - moździerz z tłuczkiem | Porcelanowy, szorstki, z wylewem lub bez, średnica górna od 96 mm do 110 mm. | 30 |  |  |  |
| 35 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - palnik spirytusowy | Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 250 ml. | 15 |  |  |  |
| 36 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - zestaw plastikowych pipet Pasteura pojemność 7 ml | Zestaw składa się min. z 500 szt. pipeta Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 7 ml (podziałka: do 3 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 7,8 x 150 mm. | 2 |  |  |  |
| 37 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - bagietki | Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 250 mm i średnicy ok. 4-5 mm, wykonane ze szkła borokrzemowego. | 30 |  |  |  |
| 38 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - igły preparacyjne | Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym, długość całkowita: 13 cm. | 30 |  |  |  |
| 39 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - zestaw szkiełek podstawowych i nakrywkowych | Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw składa się min. z 50 szt. Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. Zestaw składa się min. z 100 szt. | 10 |  |  |  |
| 40 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - odczynnik do oznaczania tlenu w akwarium | Zawartość opakowania winna wystarczać na około 50 pomiarów. | 5 |  |  |  |
| 41 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - lodówka z zamrażalnikiem | Pojemność 100/105 l, klasa energetyczna A+, roczne zużycie energii: 175 kWh, pojemność użytkowa chłodziarki: min. 103 litry, pojemność użytkowa zamrażarki: min. 15 litrów. Minimalne parametry: wymiar (W x S x G): 84,5 x 54 x 58 cm. | 1 |  |  |  |
| 42 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - czajnik elektryczny bezprzewodowy | Grzałka o mocy 2400 W, przewód długości min. 0,75 m, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, dno ze stali nierdzewnej, wyświetlacz LED informujący o aktualnej temperaturze, podtrzymywanie ciepła przez 30 minut, pokrywa otwierana przyciskiem, sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury, sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia pracy, elektroniczna regulacja temperatury z możliwością ustawienia na 50/60/70/85/100°C, pojemność ok. 1,7 l, obrotowa podstawa, podświetlany wskaźnik poziomu wody, zatrzaskiwana pokrywa, informacja o aktualnej temperaturze wody również po zakończeniu gotowania (przez 30 min.). | 1 |  |  |  |
| 43 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sztywna podkładka z klipsem | Zamykana podkładka z klipsem do przytrzymywania dokumentów formatu A4, wykonana z grubej tektury laminowanej folią PVC, pojemność min. 60 kartek o gramaturze 80 g/ m2. | 50 |  |  |  |
| 44 | Globusy, mapy - Świat – mapa fizyczna | Mapa świata ma zawierać: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe miasta, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Zalecany format min. 200 x 140 cm, skala: 1:20 mln. | 1 |  |  |  |
| 45 | Globusy, mapy - Europa – mapa fizyczna | Mapa Europy ma zawierać: ważniejsze miasta, granice państw, granice administracyjne, wulkany, szczyty, rzeki, jeziora, wodospady, lodowce. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Zalecany format min. 100 cm x 140 cm Skala: 1:4,5 mln. | 1 |  |  |  |
| 46 | Globusy, mapy - Krajobrazy świata – mapa | Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami: -Obszary leśne /Las równikowy Brazylii/ - Pustynne /Wydmy Sachary - Stepowe /Step centralnej Azji - Górskie /Szczyty Kordylierów -Lodowcowe /Lodowiec na Grenlandii. Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Zalecany format min. 160 cm x 120 cm, skala 1:24 mln. | 1 |  |  |  |
| 47 | Globusy, mapy - ochrona przyrody w Polsce – mapa | Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa ukazująca aktualny stan ochrony przyrody w Polsce rozmieszczenie obszarów chronionych (m.in. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody) oraz podlegających ochronie obiektów przyrody nieożywionej; z zaznaczonym występowaniem gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce; na mapie ma być zastosowany nowy podział rezerwatów przyrody obowiązujący na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska. Na odwrocie taka sama mapa bez nazewnictwa (do ćwiczeń). | 1 |  |  |  |
| 48 | Globusy, mapy - obrotowa mapa nieba | Obrotowa mapa nieba - okrągła mapa o średnicy ok. 30 cm, oprawa foliowana, wodoodporna, na odwrocie instrukcja korzystania z mapy i inne informacje pomocne w obserwacji. | 15 |  |  |  |
| 49 | Modele - szkielet ryby | Naturalny szkielet ryby, umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |
| 50 | Modele – szkielet żaby | Naturalny szkielet żaby, umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |
| 51 | Modele – szkielet jaszczurki | Naturalny szkielet jaszczurki umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |
| 52 | Modele – szkielet gołębia | Naturalny szkielet gołębia, umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów | 1 |  |  |  |
| 53 | Modele – szkielet królika | Naturalny szkielet królika, umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów | 1 |  |  |  |
| 54 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania drzew zaawansowany | Książka zawierać ma szczegółowe informacje i zdjęcia min. 300 gatunków drzew i ponad 50 gatunków krzewów rosnących w Polsce i w Europie Środkowej, zarówno rodzimych jak i przywiezionych w nasze strony z obcych kontynentów. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, zalecany format: 13,0 x 19,4 cm. | 5 |  |  |  |
| 55 | Sprzęt IT - rzutnik multimedialny | Rzutnik multimedialny z matrycą typu DLP o następujących parametrach minimalnych: lampa o mocy 240 W, żywotność lampy w trybie normal: 3500 godz., żywotność lampy w trybie econo: 6000 godz., współczynnik kontrastu: 10000:1, rozdzielczość podstawowa: full HD (1920 x 1080), rozdzielczość maksymalna: WUXGA (1920 x 1200), 3D ready, jasność: 2200 ANSI lumen, format obrazu: 16:9 lub 4:3, zoom optyczny: 1,3:1, korekcja pionowa i pozioma: +/- 30 stopni, wielkość obrazu od 40 cali–235 cali, 2 x wejście HDMI, wejście komponentowe, wejście D-Sub 15 pin, wejście kompozytowe, port RS-232, 2 x wejście liniowe audio, wyjście liniowe audio, 2 x złącze USB, głośnik o mocy 10W, głośność w trybie econo: 28 dB, głośność w trybie normal: 31 dB, możliwość prowadzenia prezentacji bez komputera, pilot, gwarancja: 36 miesięcy, gwarancja na lampę: 12 miesięcy. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: instrukcja obsługi, kabel D-SUB, kabel zasilający, pilot z bateriami. | 1 |  |  |  |
| 56 | Sprzęt IT - ekran do rzutnika multimedialnego | Elektrycznie zwijany ekran z możliwością montażu ściennego lub sufitowego. Parametry optymalne: format: 16:10, wymiar powierzchni projekcyjnej: 240 x 150 cm, funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania tkaniny, radiowy system zdalnego sterowania, uniwersalne uchwyty montażowe, 2 lata gwarancji. | 1 |  |  |  |
| 57 | Sprzęt IT - laptop dla nauczyciela | Laptop multimedialny wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach minimalnych: ekran o przekątnej: 15.6 cali, rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli, powłoka ekranu błyszcząca, procesor: Procesor dwurdzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście CPU benchmark min.: 3000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w dniu składania ofert. Wydruk ze strony załączyć do oferty), 8 GB RAM DDR3, dysk 1TB 5400 RPM + 8 GB SSD, napęd optyczny DVD+/-RW DL, karta graficzna Karta graficzna max. 1024MB zainstalowanej pamięci wideo, zaprojektowana do pracy w urządzeniach przenośnych, zgodna DirectX 11, Shader 5.0, , czytnik kart pamięci SD, interfejsy 1 x USB 3.0, 2 x USB, 1 x HDMI, system operacyjny Windows 10, kamera wmontowana w ekran. | 1 |  |  |  |
| 58 | Globusy, mapy - globus konturowy podświetlany | Średnica min. 25 cm, zaznaczone kontury lądów, siatka kartograficzna oraz granice państw, możliwość pisania po powierzchni mazakami suchościeralnymi, w zestawie mazaki i gąbka. Po podświetleniu widoczna kolorowa mapa polityczna. | 12 |  |  |  |
| 59 | Dywany do sal zajęciowych | Dywan: Wymiary: 4m x 3m, Atest higieniczny PZH. | 7 |  |  |  |

  - Klasy gimnazjalne

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis Zamawiającego | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - mikroskop optyczny | Powiększenie 300x / 600x / 1200x, okular 30x, średnica okularu 19,5 mm; obiektywy achromatyczne 10x / 20x / 40x, powiększenie tubusu 1,0x; oświetlenie żarowe 1W/3V, lusterko. | 15 |  |  |  |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - skalpele i nożyczki | Podstawowy zestaw preparacyjny. Narzędzia preparacyjne wykonane ze stali chirurgicznej. Stosowane do przygotowania preparatów biologicznych. Komplet zawiera min.: nożyczki i skalpele oraz etui. | 15 |  |  |  |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - lornetka | Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki , pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. | 15 |  |  |  |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - lupa | Lupa o średnicy min. 90 mm i powiększeniu min. 2,5x, z trzema dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 4,5x, 25x oraz 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne. | 15 |  |  |  |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - szkiełka nakrywkowe i podstawowe | Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw składa się min. z 50 szt. Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. Zestaw składa się min. z 100 szt. | 10 |  |  |  |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - komplet zlewek | Zestaw pięciu pojemników o pojemnościach: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml oraz 1 litr. Każda zlewka posiadać ma dziobki z trzech stron oraz dokładną podziałkę. Zlewki z wylewem, skalowane, wykonana ze szkła borokrzemowego. | 30 |  |  |  |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - kolba stożkowa 100 ml | Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 100 ml. | 20 |  |  |  |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - szalki Petriego | Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary 90 x 18 mm. Zestaw składać się ma min. z 10 szt. | 20 |  |  |  |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - pipety Pasteura podziałka 1ml 500 szt. | Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 5 x 150 mm. | 2 |  |  |  |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - pipety Pasteura podziałka 3ml 500 szt. | Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 7 ml (podziałka: do 3 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 5 x 150 mm. | 2 |  |  |  |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - pipety miarowe 1 szt. | Pipety miarowe z podziałką (zero na górze). Skalowane na wypływ (Ex). Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Pojemność min. 1 ml, skala 0,01 ml. | 30 |  |  |  |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - igły preparacyjne | Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym, długość całkowita: 13 cm. | 30 |  |  |  |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - pęsety długie | Pęseta wykonana ze stali nierdzewnej o dł. min 20 cm. | 35 |  |  |  |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - pęsety krótkie | Pęseta wykonana ze stali nierdzewnej o dł. 10 -15 cm. | 35 |  |  |  |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - model budowy anatomicznej człowieka | Model budowy anatomicznej człowieka. Model tułowia ludzkiego z głową naturalnej wielkości, wykonany z bardzo trwałego tworzywa sztucznego, bez określenia płci. Wyjmowane następujące części: 2 połówki głowy, 2 płuca, 2-częściowe serce, żołądek, wątroba z pęcherzykiem żółciowym, jelita (dwie części), przednia część nerki. Wysokość modelu: 87 cm. Przybliżone rozmiary 870 x 380 x 250. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - model serca | 2 częściowy model serca. Przednia ściana serca jest demontowalna, dzięki czemu pozwala dokładnie zobaczyć komory oraz zastawki znajdujące się wewnątrz serca. Model dostarczany na podstawie. | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - model skóry | Model blokowy - wycinek ludzkiej skóry pokazujący warstwy naskórka oraz pozostałe warstwy skóry widoczne pod mikroskopem. Zamontowany na podstawie w formie bloku. Widoczne: mieszki włosowe z gruczołami łojowymi, gruczoły potowe, receptory, nerwy, naczynia krwionośne. Powiększenie: min. 70 razy. Wysokość: min. 25 cm. | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych – szafa (metalowa z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela | Cechy: -szafa do przechowywania chemikaliów przeznaczona jest do pracowni fizyko-chemicznej, -wymiary szafy: 120 x 90 x 40 cm, -półki z regulowaną wysokością 4 szt. o nośności 50kg każda, -w górnej powierzchni szafy zamontowany jest kanał wentylacyjny do podłączenia w kominie wentylacyjnym nie używanym lub na zewnątrz budynku, -wyposażenie kompletu: szafa metalowa na odczynniki, rura z PP 2x1,5m, kolano x 2szt, maskownica wentylacji, listwa na przewód, odciąg. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych-dygestorium | Wersja podstawowa. Digestorium składa się z dwóch części: -górnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi wyłożonej płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona jest w zlew polipropylenowy, baterie, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. -dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciągowej. W górnej komorze zamocowana jest przesuwana okiennica podnoszona. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Wentylator o mocy 350 m3//h. Instalacja wyciągowa wykonana z polistyrenu. Całość na nośniku laminatu. Kolor: buk. Zgodnie z normami UE. Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: min. 1220 x 750 x 2350 /mm | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - okulary ochronne | Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. | 30 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - tace laboratoryjne | Taca laboratoryjna ze stali o wym. min. 253 x 153 x 20 (dł., szer., wys.). | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ - waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1g (do 1kg) | Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 1kg, dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - lejek laboratoryjny | Lejek z polipropylenu, średnica górna od 50 do 150 mm, średnica nóżki od 7 do 15 mm, wysokość nóżki od 40 mm do 55 mm. | 30 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -odczynniki/ substancje chemiczne - zestaw substancji chemicznych | Zestaw co najmniej 84 preparatów chemicznych niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i pokazów laboratoryjnych, dołączone karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD w wersji do wydrukowania, czytelne etykiety na opakowaniach zawierają wszelkie niezbędne informacje zgodne z aktualnymi przepisami. Metale: miedź (drut), żelazo (proszek, opiłki, drut), magnez (proszek, wiórki, wstążka), cyna, sód, potas, glin, ołów, cynk, chrom, mangan. Niemetale: węgiel (grafit), węgiel drzewny, siarka (proszek), jod. Tlenki: tlenek sodu, tlenek potasu, tlenek magnezu, tlenek żelaza (II), tlenek żelaza (III). Wodorotlenki: wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, wodorotlenek baru. Kwasy: kwas solny, kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V), kwas octowy, kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas stearynowy. Sole: chlorek sodu, chlorek żelaza (III), chlorek wapnia, jodek potasu, siarczan (VI) miedzi (II), siarczan (IV) sodu, węglan sodu, węglan wapnia, nadmanganian potasu, azotan (V) srebra. Zawarte w buteleczkach 30 ml z zakraplaczem. Zawarte w buteleczkach 30 ml z zakraplaczem. Na każdym opakowaniu odczynnika umieszczona zostanie data produkcji i data ważności oraz opis produktu. Termin ważności odczynników chemicznych - 3- 5 lat (w zależności od substancji). | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - odczynniki/ substancje chemiczne, wskaźnik uniwersalny - zestaw 23 wskaźniki | Komplet zawiera użytkowe roztwory popularnych wskaźników w buteleczkach zamykanych korkami z kroplomierzem. Komplet uzupełniają paski lakmusowe, paski wskaźnikowe i laminowana tabela zakresu zmiany barw pH. Lista odczynników (każdorazowo 100 ml roztworu): eozyna żółtawa G - erytrozyna B - fiolet metylowy - czerwień krezolowa - błękit tymolowy - żółcień dwumetylowa - błękit bromofenolowy - czerwień Kongo - oranż metylowy - zieleń bromokrezolowa - fluoresceina - czerwień metylowa - purpura bromokrezolowa - błękit bromotymolowy - czerwień fenolowa - czerwień obojętna - fenoloftaleina - tymoloftaleina - błękit alkaliczny - żółcień alizarynowa - indygo karmin. Dodatkowo: 100x pasek lakmusowy - 100x pasek wskaźnikowy uniwersalny - kolorowa tablica pH. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - palnik spirytusowy | Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 250 ml. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -samochodzik - zabawka z napędem elektrycznym o zasilaniu bateryjnym | Metalowy pojazd na baterie długość min. 12 cm. Zestaw pozwalający na poznanie zasad działania silników i łączników. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - siłomierze o różnym zakresie | W zestawie min. 6 siłomierzy (np. 1 N, 2 N, 5 N, 10 N, 20 N, 50 N). Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, skala wyrażona w niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - oporniki | Rezystancja: 100 Ω, moc: 1 W, tolerancja +/-5%, napięcie pracy maks.: 350V, wymiary korpusu: Ø4 x 10 mm. | 10 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych – sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - żarówki miniaturowe 6 V | Żarówki miniaturowe 6 V. | 50 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - oprawki do żarówek | Plastikowa oprawka z gniazdem na żarówkę miniaturową. | 50 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - szkła optyczne | Zestaw magnetycznych brył optycznych zawierający min.: laser czerwony 5-wiązkowy z przełącznikiem, pryzmat prostokątny (45-90-45), pryzmat trapezowy, blok akrylowy - model soczewki dwustronnie wypukłej (dwuwypukłej), blok akrylowy - model soczewki dwustronnie wklęsłej (dwuwklęsłej), blok akrylowy - model soczewki jednostronnie wypukłej (płaskowypukłej), blok akrylowy równoległościenny - pryzmat prostokątny. Zestaw w walizce. | 7 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych – sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - igła magnetyczna | Niewielki magnes osadzony na podstawie. Średnica podstawy ok. 6,5 cm. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych – sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - zestaw magnesów | Zestaw składa się z 28 elementów, w tym różnego typu magnesy, 2 rodzaje kompasów (w tym na rzutnik), folie magnetyczne oraz naturalny magnes (magnetyt). W pudełku. | 15 |  |  |  |
|  | Dywany do sal zajęciowych | Dywan: Wymiary: 4m x 3m, Atest higieniczny PZH. | 3 |  |  |  |

- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi, ul. Szkolna 20, 63-842 Pudliszki

2.1 Klasy podstawowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis Zamawiającego | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przyrządy i urządzenia do obserwacji - lupa o śr. min. 90 mm | Lupa o średnicy min. 90 mm i powiększeniu min. 2,5x, z trzema dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 4,5x, 25x oraz 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy i urządzenia do obserwacji - lornetka | Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy i urządzenia do obserwacji - Mikroskop – wersja zasilana z sieci i/lub z baterii | Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy i urządzenia do obserwacji - Mikroskop z kamerą USB | Mikroskop z kamerą USB. Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie: 20x–1280x, okulary: 5x, 16x, średnica okularów: 19,5 mm, średnica tubusu: 23 mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, powiększenie tubusu 1,0x–2,0x, oświetlenie LED, kamera VGA (640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego oprogramowania), oprogramowanie umożliwiające prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / Vista / 7 / 8, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe – kolory standardowe), zasilanie bateryjne 3 x AA (1,5), 4,5 V łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem). Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa walizka transportowa. | 1 |  |  |  |  |
|  | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce | Zestawy preparatów mikroskopowych zawierające od 5 do 30 gotowych preparatów na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera preparaty, m.in. z dżdżownic, wirek, mrówka. | 6 |  |  |  |  |
|  | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - Zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów | Zestawy preparatów mikroskopowych zawierające od 5 do 30 gotowych preparatów na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera 5 preparatów, m.in. ze skrzydeł pszczoły i motyla. | 6 |  |  |  |  |
|  | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - Zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody | W zestawie min. 10 preparatów np.: okrzemki (różne formy), euglena zielona, pantofelki (orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka. | 3 |  |  |  |  |
|  | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - Zestaw preparatów mikroskopowych – przyroda | Zestaw preparatów mikroskopowych, zawierający od 5 do 30 podanych preparatów ma szkiełkach o wym. 7.6 x 2,5 x 0,1 cm, np.: odnóże muchy, skrzydło ptaka, skrzydło motyla, rozmaz krwi ludzkiej. Zestaw w pudełku. | 2 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń – taśma miernicza | Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20 lub 30 m. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - stoper | Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - waga elektroniczna do 5 kg – zasilanie z sieci i/lub z baterii | Waga elektroniczna o parametrach min.: - średnica płyty ważącej min. 15 cm, - maksymalny ciężar urządzenia: 1 kg, - wielkość/wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD, około: 1,5 cm - ważenie w gramach i uncjach, - liczenie sztuk o jednakowej masie, - funkcja tarowania, - automatyczne zerowanie, - zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy | 15 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - waga szalkowa z tworzywa + odważniki | Waga wykonana z plastiku, cztery wymienne metalowe/plastikowe szalki: dwie głębokie kalibrowane z podziałką od 100 ml do 1000 ml (służące do odważania i odmierzania cieczy lub materiałów sypkich) i dwie płaskie tradycyjne do odważania pozostałych artykułów, suwak służący do tarowania wagi. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: dwa komplety odważników: odważniki metalowe i plastikowe: kilkanaście sztuk: 50 g, 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - kompas | Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - barometr | Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa. | 7 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - wiatromierz | Wiatromierz elektroniczny z dużym, przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5–150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20–150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne. | 7 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - higrometr | Elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min. 95 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. -50o C do co najmniej 70o C , zakres pomiaru wilgotności od min. 10% do co najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,1o C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min. 1%. Zasilanie bateryjne. | 7 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw areometrów | W zestawie min. 5 areometrów w zakresie min. 0,700 –1,300 g/cm3, długość całkowita min. od 18 cm do 30 cm max. | 4 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw siłomierzy | W zestawie min. 6 siłomierzy (np. 1 N, 2 N, 5 N, 10 N, 20 N, 50 N). Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, skala wyrażona w niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków. | 6 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - miernik uniwersalny wielkości elektrycznych prąd stały 200/2000mV/20/200/250V | Uniwersalny miernik elektryczny. Natężenie DC : 200μ/2000μ/20m/200m/10A. Ogumowana obudowa zwiększająca odporność na wstrząsy. Napięcie AC: 200/300V. Zakres pomiaru temperatury: 0~1000°C. Zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - elektroskop w kształcie walca | Elektroskop w kształcie walca osadzony na dwóch nóżkach, obudowa – ścianka boczna metalowa, z przodu szklana szybka przeźroczysta, z tyłu szklana szybka mleczna z narysowaną podziałką. Wewnątrz obudowy na odizolowanym metalowym pręcie zawieszona obrotowa wskazówka. Minimalna wysokość: 27 cm. | 2 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw podstawowych obwodów elektrycznych | Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu zamontowane są na przezroczystych płytkach, tak aby widoczny był cały obwód. W zestawie 6 płytek (zamontowane: 3 żarówki /2 rodz./ na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, 10 przewodów ze stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 łączniki baterii. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw magnesów | Zestaw składa się z 28 elementów, w tym różnego typu magnesy, 2 rodzaje kompasów (w tym na rzutnik), folie magnetyczne oraz naturalny magnes (magnetyt). | 15 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - Igła magnetyczna | Niewielki magnes osadzony na podstawie. Średnica podstawy ok. 6,5 cm. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw soczewek | W zestawie 6 soczewek o różnych średnicach min. 50 mm każda i różnych kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsło-wypukłe. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: pryzmat szklany z uchwytem, stojak do soczewek. | 7 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń lusterko wklęsło-wypukłe | Dwa zwierciadła kuliste o średnicy min. 10 cm, jedno wklęsłe, drugie wypukłe, umieszczone na wspólnej podstawie o regulowanej wysokości. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - pryzmat akrylowy lub szklany | Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szkła. Długość boku min. 4 cm, o kątach 60° x 60° x 60°. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona) | Krążek barw Newtona przymocowany do podstawy. Zestaw powinien posiadać wirownicę z korbką. Średnica krążka min. 15 cm. | 7 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw sprężyn metalowych | Zestaw minimum 5 sztuk różnych sprężyn rozciągających oraz ściągających. | 3 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - pojemnik próżniowy z pompką | Pojemnik próżniowy o pojemności min. 1,3 l, wykonany z przeźroczystego tworzywa sztucznego, z pokrywką nieprzezroczystą, wymiary: wysokość min. 18 cm, szerokość min. 10,5 cm, długość min. 10,5 cm, pompka o wysokości min. 15 cm pasująca do pojemnika próżniowego. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw skał i minerałów | Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składa się min. z 56 różnych okazów, wielkość pojedynczego okazu min. 3–4 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie/etui. | 3 |  |  |  |  |
|  | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/ minutę, zasilanie 4 baterie AA 1,5V. | 5 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt IT - aparat fotograficzny | Aparat fotograficzny (zaawansowany kompakt) z szerokokątnym obiektywem, z opcją ustawień manualnych i możliwościami filmowania w rozdzielczości Full HD. Parametry minimalne: matryca typu CMOS; rozmiar matrycy: 1/2,3”; liczba pixeli: 16,3 mln; stabilizacja optyczna [OIS], wyświetlacz 3” dotykowy; ogniskowa obiektywu: 4.1–86.1 mm (odpowiednik dla 35 mm: 23–483 mm); zoom optyczny: 21x, zoom cyfrowy: 5x; czułość: auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200; pomiar światła: wielosegmentowy, centralnie ważony i punktowy; detekcja twarzy; tryb ekspozycji: programowa AE, priorytet migawki, priorytet przysłony i ustawienia ręczne; kompensacja od -2 EV do 2 EV i w krokach co 1/3 EV; czas otwarcia migawki: 1/8–1/2000 s [auto] 1–1/2000 s [programowa AE] 8–1/2000 s [zdjęcia nocne] 16–1/2000 s [ustawienia ręczne]; maksymalna rozdzielczość: 4608 x 3456 pikseli; format zapisu pliku: JPEG; rejestracja filmów z dźwiękiem; maksymalna rozdzielczość filmów: 1920 x 1080; liczba klatek na sekundę: 30; format zapisu filmów: MP4; akumulator. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt IT - rzutnik multimedialny | Rzutnik multimedialny z matrycą typu DLP o następujących parametrach minimalnych: lampa o mocy 240 W, żywotność lampy w trybie normal: 3500 godz., żywotność lampy w trybie econo: 6000 godz., współczynnik kontrastu: 10000:1, rozdzielczość podstawowa: full HD (1920 x 1080), rozdzielczość maksymalna: WUXGA (1920 x 1200), 3D ready, jasność: 2200 ANSI lumen, format obrazu: 16:9 lub 4:3, zoom optyczny: 1,3:1, korekcja pionowa i pozioma: +/- 30 stopni, wielkość obrazu od 40 cali–235 cali, 2 x wejście HDMI, wejście komponentowe, wejście D-Sub 15 pin, wejście kompozytowe, port RS-232, 2 x wejście liniowe audio, wyjście liniowe audio, 2 x złącze USB, głośnik o mocy 10W, głośność w trybie econo: 28 dB, głośność w trybie normal: 31 dB, możliwość prowadzenia prezentacji bez komputera, pilot, gwarancja: 36 miesięcy, gwarancja na lampę: 12 miesięcy. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: instrukcja obsługi, kabel D-SUB, kabel zasilający, pilot z bateriami. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt IT - odtwarzacz CD z głośnikami | Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD (odtwarza: Audio CD, CD-R/ RW, MP3, WMA), z magnetofonem jednokasetowym i z radiem analogowym. Parametry: dźwięk stereo, możliwość zaprogramowania 20 stacji radiowych, głośniki dwudrożne z systemem bass reflex, moc wyjściowa głośników: 2 x 6 W, korektor dźwięku, podbicie basów, podświetlany wyświetlacz LCD, pilot, wyłącznik czasowy, odtwarzanie plików MP3 i WMA przez złącze USB, wejście USB, wejście liniowe stereo 3,5 mm, wyjście słuchawkowe, zasilanie: sieciowe 220–240 V, 50/60 Hz lub bateryjne. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt IT - laptop dla nauczyciela | Laptop multimedialny wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach minimalnych: ekran o przekątnej: 15.6 cali, rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli, powłoka ekranu błyszcząca, procesor: Procesor dwurdzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście CPU benchmark min.: 3000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w dniu składania ofert. Wydruk ze strony załączyć do oferty), 8 GB RAM DDR3, dysk 1TB 5400 RPM + 8 GB SSD, napęd optyczny DVD+/-RW DL, karta graficzna. Karta graficzna max. 1024MB zainstalowanej pamięci wideo, zaprojektowana do pracy w urządzeniach przenośnych, zgodna DirectX 11, Shader 5.0, czytnik kart pamięci SD, interfejsy 1 x USB 3.0, 2 x USB, 1 x HDMI, system operacyjny Windows 10, kamera wmontowana w ekran. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - palnik spirytusowy | Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 250 ml. | 15 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - zestaw szalek Petriego | Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary 10 x 1,5 cm. Zestaw składać się ma z min. z 10 szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - pęseta plastikowa | Z tworzywa sztucznego odpornego na większość chemikaliów i temperaturę do 130° C, o właściwościach niemagnetycznych, końcówki zakrzywione, powierzchnie chwytająca gładkie, długość min. 120 mm. | 35 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - igły preparacyjne | Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym, długość całkowita: 13 cm. | 30 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - zestaw szkiełek podstawowych i nakrywkowych | Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw składa się min. z 50 szt. Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. Zestaw składa się min. z 100 szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - pudełko plastikowe na preparaty | Pudełka plastikowe, zamykane do przechowywania preparatów mikroskopowych z indeksami liczbowymi np. na 10 , 50, 100 preparatów. | 10 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - metale i stopy | Zestaw kilkunastu różnych płytek z metali i ich stopów. Zestaw zawierać będzie min. następujące metale i stopy: magnetyt, hematyt, cynk, boksyty, chalkopiryt, ruda tytanu, surówka żelaza, stop żelaza, blacha ocynkowana, stop aluminium, stop miedzi, stop tytanu ". Wymiary każdej z płytek min. 5 x 2,5 cm. | 5 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - zestaw akwarystyczny | Zestaw zawierać ma odczynniki do pomiaru: • pH (2x100 pomiarów), • twardości ogólnej i węglanowej (2x30 pomiarów), • stężenia amoniaku (30 pomiarów), • stężenia azotanów (III) (50 pomiarów), • stężenia azotanów (V) (50 pomiarów), • stężenia fosforanów (30 pomiarów) • stężenia jonów żelaza Fe (30 pomiarów). W zestawie dodatkowo: szklane probówki, instrukcja i odporna na wodę skala barw. Całość umieszczona w trwałej plastikowej walizeczce. | 5 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - odczynnik do oznaczania tlenu w akwarium | Zawartość opakowania winno wystarczać na około 50 pomiarów. | 5 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - kwasomierz glebowy klasyczny | Zestaw powinien min. umożliwiać oznaczanie pH gleby. Zawartość zestawu: -plastikowa łyżeczka, - krople, - porcelanowa płytka do wykonywania pomiarów, - buteleczka płynu Helliga o pojemności 40 ml, - na buteleczce i płytce skala barwna z zakresem pH. | 15 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt ochronny - okulary ochronne | Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. | 15 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt ochronny – fartuchy laboratoryjne | Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch. Rozmiar S. | 15 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt techniczny i pomocniczy - akwarium | W skład zestawu ma wchodzić wchodzi: szklane akwarium z owalną (wypukłą) przednią szybą o pojemności: min. 54 l i przybliżonych wymiarach: 60 x 30 x 30 cm, przepływowy filtr biologiczny w pokrywie, trzy koszyki filtracyjne, grzałka, bryzgoszczelne oświetlenie o mocy 15 W, otwierana klapka do łatwego karmienia, plastikowa ramka (podstawka) i tło dekoracyjne 3D. Grubość szkła min 4 mm. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt techniczny i pomocniczy - terrarium | Terrarium prostokątne o przybliżonych wymiarach: 40 x 25 x 25 cm (dł./szer./wys.), pojemność: 25 l. Wykonane ze szkła o grubości 4 mm. Terrarium posiada 2 siatki wentylacyjne, z przodu i na górze zbiornika. | 1 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt techniczny i pomocniczy - kuweta | Min. wymiary A3 (30 x 40 cm), wykonana z plastiku, wysokość ok. 8,5 cm, posiada dzióbek ułatwiający wylewanie wody/roztworów. | 15 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt techniczny i pomocniczy - pojemnik plastikowy 15 l | Pojemnik o pojemności 15 l po obu stronach solidne zamknięcie, w pokrywie rączka do przenoszenia, minimalne wymiary: 42 x 34 x wys. 28 cm. | 10 |  |  |  |  |
|  | Sprzęt techniczny i pomocniczy - listwa zasilająca przedłużacz, z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym | Z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, min. 5 gniazdek z uziemieniem i z osobnymi włącznikami, długość przewodu min. 1,5 m. | 6 |  |  |  |  |
|  | Globusy, mapy - globus fizyczny | Wymiary – wysokość ok. 23 cm, średnica kuli: ok. 16 cm, polskie nazewnictwo, stopka i cięciwa plastikowa. | 15 |  |  |  |  |
|  | Globusy, mapy - globus fizyczny duży | Stopka wykonana z plastiku, cięciwa metalowa, polskie nazewnictwo, wysokość: min. 63 cm, średnica kuli: 42–45 cm. | 2 |  |  |  |  |
|  | Globusy, mapy - Polska – mapa ścienna, fizyczna/ mapa do ćwiczeń | Mapa dwustronna: jedna strona przedstawia ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw, a druga strona przedstawia tę samą mapę bez nazewnictwa. Zalecany format: min. 160 cm x 150 cm, skala: 1:500 000. | 2 |  |  |  |  |
|  | Globusy, mapy - Krajobrazy świata – mapa | Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami. Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Zalecany format min. 160 cm x 120 cm, skala 1:24 mln. | 1 |  |  |  |  |
|  | Globusy, mapy - Ochrona przyrody w Polsce – mapa | Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa ukazująca aktualny stan ochrony przyrody w Polsce rozmieszczenie obszarów chronionych (m.in. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody) oraz podlegających ochronie obiektów przyrody nieożywionej, z zaznaczonym występowaniem gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce, na mapie ma być zastosowany nowy podział rezerwatów przyrody obowiązujący na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska. Na odwrocie taka sama mapa bez nazewnictwa (do ćwiczeń). | 1 |  |  |  |  |
|  | Globusy, mapy - mapa topograficzna okolic szkoły i regionu + plany | Skala 1:100000, odwzorowanie kartograficzne geodezyjny układ współrzędnych prostokątnych płaskich czyli siatka topograficzna (kilometrowa), rysunek poziomicowy i inne znaki odnoszące się do rzeźby terenu. Mapa i plany dotyczą miasta Pudliszki w Gminie Krobia, powiat Gostyń. | 15 |  |  |  |  |
|  | Modele - szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:1) | Szkielet człowieka naturalnej wielkości z tworzywa sztucznego na stojaku z kółkami. Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. Zalecana wysokość: ok. 170 cm. | 1 |  |  |  |  |
|  | Modele - szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:2) | Prosty szkielet z mostkiem umieszczony na statywie, kończyny dolne i górne zostały zamocowane ruchomo, zalecana wysokość ok. 85 cm. | 7 |  |  |  |  |
|  | Modele - szkielet ryby | Naturalny szkielet ryby, umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączono opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |  |
|  | Modele - szkielet żaby | Naturalny szkielet żaby, umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączono opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |  |
|  | Modele - szkielet jaszczurki | Naturalny szkielet jaszczurki umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączono opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |  |
|  | Modele – szkielet gołębia | Naturalny szkielet gołębia umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączono opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |  |
|  | Modele – szkielet królika | Naturalny szkielet królika umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączono opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |  |
|  | Przewodniki, atlasy - przewodnik – Las | Przewodnik winien zawierać opisy min. 450 gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz ich zdjęcia. Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przewodniki, atlasy - Przewodnik do rozpoznawania drzew zaawansowany | Książka winna zawierać szczegółowe informacje i zdjęcia min. 300 gatunków drzew i ponad 50 gatunków krzewów rosnących w Polsce i w Europie Środkowej, zarówno rodzimych jak i przywiezionych w nasze strony z obcych kontynentów. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, zalecany format: 13,0 x 19,4 cm. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przewodniki, atlasy -Przewodnik rośliny i zwierzęta | Przewodnik winien przedstawiać opisy i zdjęcia min. 1000 gatunków zwierząt i roślin. Krótkie i zwięzłe opisy oprócz podstawowych informacji o wyglądzie zwierzęcia lub rośliny zawierać mają także ciekawostki przyrodnicze. Zalecany format: 11 x 18 cm, oprawa kartonowa. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przewodniki, atlasy - atlas pogoda i klimat | Atlas winien zawierać opisy, wyjaśnienia i fotografie min. 300 zjawisk związanych z pogodą i klimatem. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przewodniki, atlasy - atlas ptaków w Polsce | Ilustrowana encyklopedia winna zawierać zdjęcia i opisy większości gatunków ptaków występujących w Polsce, zalecany format: 21 x 27,5 cm, oprawa twarda, dołączona płyta CD z głosami ptaków. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przewodniki, atlasy - atlas owadów | Atlas winien zawierać opisy min. 1000 gatunków owadów, ponad 1400 zdjęć wykonanych w naturze, opisy trybu życia, najważniejszych cech i zwyczajów owadów. Zalecany format: 13,3 x 19 cm, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przewodniki, atlasy - atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał | Atlas winien zawierać duże fotografie barwne i opisy min. 200 najważniejszych minerałów, kamieni szlachetnych i skał, ich opisy gęstości, barwy, pokroju, pochodzenia i zastosowania. Zalecany format: 10,8 x 18 cm, oprawa: kartonowa ze skrzydełkami. | 5 |  |  |  |  |
|  | Przewodniki, atlasy - atlas geograficzny | Szkolny atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata) z przeglądem regionalnym (kontynenty i części kontynentów), szczegółowe opracowanie dla Polski. Charakterystyka środowiska naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na najnowszych danych statystycznych i opracowaniach specjalistów. W zestawie płyta CD z mapami konturowymi. | 30 |  |  |  |  |
|  | Przewodniki, atlasy - atlas przyrodniczy | Szkolny atlas przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych. | 30 |  |  |  |  |
|  | Przewodniki, atlasy - mały atlas anatomiczny | Atlas winien przedstawiać anatomię człowieka w sposób przystępny, usystematyzowany, zawierać barwne tablice wraz z tekstami objaśniającymi. | 15 |  |  |  |  |
|  | Przewodniki, atlasy - Przewodnik do rozpoznawania drzew podstawowy | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków drzew rosnących w polskich lasach, parkach i ogrodach. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. | 8 |  |  |  |  |
|  | Przewodniki, atlasy - Przewodnik do rozpoznawania ptaków | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków ptaków w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. | 8 |  |  |  |  |
|  | Przewodniki, atlasy - Przewodnik do rozpoznawania zwierząt | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków zwierząt w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. | 8 |  |  |  |  |
|  | Przewodniki, atlasy -Przewodnik do rozpoznawania motyli | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków motyli w Polsce. W książce motyle mają być pogrupowane według barwy wierzchu ich skrzydeł. Zalecany format: 13,2 x 19,3 cm, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. | 8 |  |  |  |  |
|  | Przewodniki, atlasy -Przewodnik do rozpoznawania owadów | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków owadów w Polsce. Zalecany format: 13,2 cm x 19,3 cm, liczba stron: 64, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. | 8 |  |  |  |  |
|  | Przewodniki, atlasy-Przewodnik do rozpoznawania grzybów | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50 ) często spotykanych gatunków grzybów w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. | 8 |  |  |  |  |
|  | Dywany do sal zajęciowych | Dywan: Wymiary: 4m x 3m, Atest higieniczny PZH. | 6 |  |  |  |  |

2.2 Klasy gimnazjalne

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis Zamawiającego | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - mikroskop z podłączeniem do komputera | Mikroskop cyfrowy z wbudowaną w głowicę okularową kamerą cyfrową 1,3 Mpix . CMOS umożliwia indywidualne oglądanie preparatów mikroskopowych, jak też wyświetlanie ich na ekranie komputera lub tablicy interaktywnej wraz z zachowaniem obrazu w formie pliku oraz ich obróbkę cyfrową. Kompatybilny z wszystkimi używanymi obecnie na rynku systemami Windows: XP, Vista, 7, 8 zarówno w wersji 32-bit, jak i 64-bitowej. Rozdzielczość wbudowanej kamery umożliwiająca wyświetlanie obrazu spod mikroskopu także na tablicy interaktywnej. Oszczędne i jasne podświetlenie LED-owe (z baterii lub bez) oraz oszczędne zasilanie umożliwiają optymalne wykorzystanie mikroskopu pod względem merytorycznym oraz ergonomicznym. Podstawowe parametry: okular 10x oraz 3 achromatyczne obiektywy DIN: 4x, 10x i 40x wkręcane w tarczę rewolwerową, wbudowana diafragma tęczówkowa oraz kondensor Abbego skupiający promienie świetlne. Płynna regulacja natężenia światła. Ostrość obrazu ustawiana pokrętłami zgrubnym i precyzyjnym (makro- i mikro-) współosiowymi (po obu stronach). Parametry i wyposażenie mikroskopu: - wbudowana kamera cyfrowa 1,3 Mpix CMOS USB - okular szerokopolowy WF10x/18 mm ze wskaźnikiem - długość tubusa: 16 cm - nachylenie okularu: 45° - głowica monokularowa obrotowa 360° - tarcza rewolwerowa 4-gniazdowa - obiektywy achromatyczne DIN: 4x N.A. 0.10, 10x N.A. 0.25, S40x N.A. 0.65 (amortyzowany) - powiększenia: 40x, 100x, 400x - ustawianie ostrości obrazu: śruba makro- i mikrometryczna, 0,002 mm, współosiowe - blokada zabezpieczająca przed zgnieceniem preparatu - podświetlenie: LED (1W) z regulacją natężenia światła - kondensor Abbego N.A. 0.65, regulowany - diafragma: tęczówkowa z uchwytem na filtry - stolik 123 x 119 mm z łapkami sprężynkowymi - szkiełko mikrometryczne z podziałką 0,01 mm (1 milimetr podzielony na 100 części) w etui - zasilanie 230V - oprogramowanie kompatybilne z Windows XP, Vista, 7, 8 (32- lub 64-bit). | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych – podstawowe wyposażenie pracowni - czajnik elektryczny | Grzałka o mocy 2400 W, przewód długości min. 0,75 m, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, dno ze stali nierdzewnej, wyświetlacz LED informujący o aktualnej temperaturze, podtrzymywanie ciepła przez 30 minut, pokrywa otwierana przyciskiem, sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury, sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia pracy, elektroniczna regulacja temperatury z możliwością ustawienia na 50/60/70/85/100°C, pojemność ok. 1,7 l, obrotowa podstawa, podświetlany wskaźnik poziomu wody, zatrzaskiwana pokrywa, informacja o aktualnej temperaturze wody również po zakończeniu gotowania (przez 30 min.). | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych – podstawowe wyposażenie pracowni - fartuchy laboratoryjne | Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch. Rozmiar S. | 30 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - rękawiczki lateksowe | Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana. | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - łyżeczki jednorazowe | Plastikowe, małe. Opakowanie 100 szt. | 8 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - kubeczki jednorazowe | Plastikowe, poj. 200 ml. Opakowanie 100 szt. | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -mikroskop terenowy | Cechy: -powiększenie: 20x -okulary: 10x -średnica okularu: 23 mm -obiektyw: 2x -oświetlenie: diodowe (LED) -zestaw dodatkowo zawierać ma min.: 2 baterie AA, pokrowiec na mikroskop, instrukcję obsługi w języku polskim . | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - skalpele i nożyczki | Podstawowy zestaw preparacyjny. Narzędzia preparacyjne wykonane ze stali chirurgicznej. Stosowane do przygotowania preparatów biologicznych. Komplet zawiera min.: nożyczki i skalpele oraz etui. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - model serca | 2 częściowy model serca. Przednia ściana serca jest demontowalna, dzięki czemu pozwala dokładnie zobaczyć komory oraz zastawki znajdujące się wewnątrz serca. Model dostarczany na podstawie. | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - model skóry | Model blokowy - wycinek ludzkiej skóry pokazujący warstwy naskórka oraz pozostałe warstwy skóry widoczne pod mikroskopem. Zamontowany na podstawie w formie bloku. Widoczne: mieszki włosowe z gruczołami łojowymi, gruczoły potowe, receptory, nerwy, naczynia krwionośne. Powiększenie: min. 70 razy. Wysokość: min. 25 cm. | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni -dygestorium | Wersja podstawowa. Digestorium składa się z dwóch części: -górnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi wyłożonej płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona jest w zlew polipropylenowy, baterie, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. -dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciągowej. W górnej komorze zamocowana jest przesuwana okiennica podnoszona. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Wentylator o mocy 350 m3//h. Instalacja wyciągowa wykonana z polistyrenu. Całość na nośniku laminatu. Kolor: buk. Zgodnie z normami UE. Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: min. 1220 x 750 x 2350 /mm | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji elektroda grafitowa | Elektroda grafitowa, wym. 14 x 0,6 cm. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -łyżki do spaleń | Długość: 300 mm, średnica łyżeczki: 25 mm, materiał: stal nierdzewna. | 30 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -bibuła laboratoryjna | Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm, opakowanie 100 arkuszy | 10 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - odczynniki/ substancje chemiczne -zestaw substancji chemicznych | Zestaw co najmniej 84 preparatów chemicznych niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i pokazów laboratoryjnych, dołączone karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD w wersji do wydrukowania, czytelne etykiety na opakowaniach zawierają wszelkie niezbędne informacje zgodne z aktualnymi przepisami. Metale: miedź (drut), żelazo (proszek, opiłki, drut), magnez (proszek, wiórki, wstążka), cyna, sód, potas, glin, ołów, cynk, chrom, mangan. Niemetale: węgiel (grafit), węgiel drzewny, siarka (proszek), jod. Tlenki: tlenek sodu, tlenek potasu, tlenek magnezu, tlenek żelaza (II), tlenek żelaza (III). Wodorotlenki: wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, wodorotlenek baru. Kwasy: kwas solny, kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V), kwas octowy, kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas stearynowy. Sole: chlorek sodu, chlorek żelaza (III), chlorek wapnia, jodek potasu, siarczan (VI) miedzi (II), siarczan (IV) sodu, węglan sodu, węglan wapnia, nadmanganian potasu, azotan (V) srebra. Zawarte w buteleczkach 30 ml z zakraplaczem. Na każdym opakowaniu odczynnika umieszczona zostanie data produkcji i data ważności oraz opis produktu. Termin ważności odczynników chemicznych - 3- 5 lat (w zależności od substancji). | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - odczynniki/ substancje chemiczne - fenoloftaleina | Fenoloftaleina (wskaźnik - 1% roztwór alkoholowy) 100 ml | 10 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych – odczynniki/ substancje chemiczne - wskaźnik uniwersalny - zestaw 23 wskaźniki | Komplet zawiera użytkowe roztwory popularnych wskaźników w buteleczkach zamykanych korkami z kroplomierzem. Komplet uzupełniają paski lakmusowe, paski wskaźnikowe i laminowana tabela zakresu zmiany barw pH. Lista odczynników (każdorazowo 100 ml roztworu): eozyna żółtawa G - erytrozyna B - fiolet metylowy - czerwień krezolowa - błękit tymolowy - żółcień dwumetylowa - błękit bromofenolowy - czerwień Kongo - oranż metylowy - zieleń bromokrezolowa - fluoresceina - czerwień metylowa - purpura bromokrezolowa - błękit bromotymolowy - czerwień fenolowa - czerwień obojętna - fenoloftaleina - tymoloftaleina - błękit alkaliczny - żółcień alizarynowa - indygo karmin. Dodatkowo: 100x pasek lakmusowy - 100x pasek wskaźnikowy uniwersalny - kolorowa tablica pH | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - odczynniki/ substancje chemiczne - białka albumina | Albumina w proszku 1 kg. | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - modele do budowania cząstek | Zestaw w walizce. W jego skład wchodzić ma min. 400 detali umożliwiających samodzielne konstruowanie pokazowych modeli cząsteczek i wiązań chemicznych. Wiązania symbolizują kolorowe plastikowe łączniki: zielone 100 szt., żółte długie 70 szt., żółte krótkie 40 szt., czerwone 10 szt., białe 10 szt. Atomy symbolizują kolorowe kulki z wypustkami wartościowości: liczba wypustek wartościowości czarne 94 szt. IV, pomarańczowe 40 szt. I, szare 10 szt. VI, zielone 13 szt. VI, niebieskie 4 szt. II, niebieskie 3 szt. IV, zielone 2 szt. I, żółte 1 szt. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie prac. geograficznych klas gimnazjalnych –sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -nawigacja satelitarna | Przekątna wyświetlacza nawigacji min. 5 cali. Nawigacja powinna posiadać złącza: Micro SecureDigital (microSD), USB. Nawigacja powinna być wyposażona w mapy Europy min: Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Andora, Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy, Austria, Szwecja, Lichtenstein, Malta, Hiszpania, Portugalia, Gibraltar, Niemcy, Czechy, Grecja, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacji, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Turcja, Serbia. Nawigacja powinna posiadać następujące funkcjonalności: - Wyznaczanie trasy do POI (Punkty Użyteczności Publicznej), - Mówione nazwy ulic, - Funkcja Asystenta Pasa Ruchu, - Widok skrzyżowań (wyświetla znaki skrzyżowań), - Funkcja informowania o przekroczonej prędkości, - Unikanie tras, - Nawigacja w języku polskim. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa świata ogólnogeograficzna | Ścienna mapa fizyczna świata w skali 1:20 mln, dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. Mapa zawierać ma: - Granice państw, - Stolice państw, - Stolice terytoriów zależnych, - Miasta według ilości mieszkańców, - Pustynie, - Lodowce i lądolody, - Szczyty, wulkany, - Wodospady, katarakty, - Rafy koralowe, - Głębokości, - Wysokości, - Mapy biegunów. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa świata polityczna | Ścienna mapa polityczna świata w skali 1:20 mln. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. Mapa zawierać ma: - Stolice państw, - Stolice państw zależnych, - Granice i nazwy państw, - Drogi, - Lotniska, - Porty, - Głębokości, - Flagi i stolice państw, - Mapę stref czasowych, - Mapy biegunów. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa świata krajobrazowa | Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami: - Obszary leśne /Las równikowy Brazylii/ - Pustynne /Wydmy Sachary - Stepowe /Step centralnej Azji - Górskie /Szczyty Kordylierów - Lodowcowe /Lodowiec na Grenlandii. Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Zalecany format min. 160 cm x 120 cm, skala 1:24 mln. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa świata klimatyczna | Mapa w skali 1: 240000000. - Strefy klimatyczne Świata i ich granice, - Ciepłe prądy morskie, - Zimne prądy morskie, - Umowne granice między kontynentami Analiza porównawcza wykresów temperatur i opadów atmosferycznych /klimatogramów/ dla typowych stacji meteo z każdej ze stref. Stacje ponumerowane i w sposób czytelny ukazane ich lokalizację na mapie. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Europy ogólnogeograficzna | Mapa ogólnogeograficzna Europy w skali 1 : 3 000 000. Na mapie przedstawione są: ukształtowanie powierzchni kontynentu, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Europy polityczna | Mapa w skali 1:4 000 000 przedstawiając podział polityczny Europy. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Ameryki ogólnogeograficzna | Na pierwszej stronie mapa ogólnogeograficzna Ameryki Północnej zawierająca ukształtowanie powierzchni kontynentu, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów. Na drugiej stronie ma być mapa ogólnogeograficzna Ameryki Południowej, na mapie ma być przedstawione ukształtowanie powierzchni kontynentu, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów; Skala 1 : 8 000 000. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Ameryki polityczna | Dwustronna foliowana mapa polityczna Ameryki, mapa wzbogacona jest o flagi państw Ameryki. Na jednej stronie jest Ameryka Północna, na drugiej Południowa. Skala 1 : 8 000 000. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Afryki ogólnogeograficzna | Mapa ogólnogeograficzna Afryki zawiera ukształtowanie powierzchni kontynentu, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów. Skala 1 : 8 000 000. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Afryki polityczna | Mapa w skali 1:8 000 000 przedstawiającą podział polityczny Afryki. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Australii ogólnogeograficzna | Mapa ogólnogeograficzna Australii zawierająca ukształtowanie powierzchni kontynentu, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów. Skala 1 : 7 000 000. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Arktyki i Antarktydy | Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV, Mapa zawierająca podział polityczny i bogatą informację o ukształtowaniu lądów i dna Oceanu Arktycznego. Zaznaczono linię występowania drzew oraz lodowce i pola lodowe. Na drugiej stronie mapa Antarktydy. Skala 1 : 8 000 000. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne -mapa ścienna płyt litosfery, zjawisk wulkanicznych, obszarów sejsmicznych lub wspólna mapa dla wszystkich 3 elementów | Ścienna, dwudzielna mapa szkolna syntetycznie i czytelnie przedstawiająca podstawowe zagadnienia z geologii i tektoniki płyt litosfery. Pierwsza część winna pokazywać podział świata na prowincje geologiczne, najważniejsze obszary fałdowań, strefy ryftowe oraz formy rzeźby dna oceanicznego. Druga część winna przedstawiać podział litosfery zgodnie z teorią tektoniki płyt, obrazować kierunki przemieszczania płyt, strefy subdukcji i obszary o różnej aktywności sejsmicznej oraz wulkanicznej. Skala: 1 : 22 000 000. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - okazy skał i minerałów | Zamykane drewniane etui - 56 próbek, wielkości ok. 3 cm każdy obejmujący po 6 okazów z każdej z następujących grup: minerały skałotwórcze, skały osadowe, skały magmowe, skały przeobrażone (in. metamorficzne). Okazy ułożone i ponumerowane według wykazu, a każdy z nich znajdować się ma w osobnej przegródce, a niektóre występujące jako wielopostaciowe. Każdy kamień ma mieć przyklejony numer, odpowiadający numerowi na liście. Do zestawu dołączony ma być na osobnej kartce A4 wykaz nazw w języku polskim. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - profile glebowe | Dwustronna plansza przedstawiająca z jednej strony profile najczęściej występujących typów gleb na Ziemi, a z drugiej strony schematyczny profil glebowy. Zalecany wymiar planszy min: 480 x 680 cm. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa turystyczna | Mapa turystyczna Polski, ścienna 100 x 70 cm, druk offsetowy laminowany, belki drewniane. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa samochodowa | Mapa samochodowa Polski, laminowana zawierająca aktualną informację drogową, autostrady, drogi ekspresowe, krajowe, odległości w kilometrach, numery dróg itp. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Polski administracyjna | Ścienna mapa szkolna przedstawiająca aktualną strukturę administracyjną Polski. W treści mapy powinien znajdować się trzystopniowy podział na województwa, powiaty i gminy z wyróżnieniem siedzib władz właściwych dla każdej jednostki podziału terytorialnego. Na mapie przedstawiony ma być przebieg autostrad, głównych dróg i linii kolejowych. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. Skala: 1:500 000, 140 x 130 cm | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Polski ogólnogeograficzna | Dwustronna mapa ścienna Polski - ogólnogeograficzna/do ćwiczeń. Na jednej stronie znajduje się mapa ogólnogeograficzna Polski. Przedstawiono ukształtowanie powierzchni (za pomocą metody hipsometrycznej), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw. Druga strona zawiera ćwiczeniową wersję mapy (bez nazewnictwa). Strona z opisami zalaminowana na matowo, wersja ćwiczeniowa na błysk, co umożliwia stosowanie mazaków suchościeralnych lub wodnych. Mapa oprawiona w rurki plastikowe z zawieszką. Skala 1:500 000, 160 x 150 cm. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - wskaźnik laserowy | Wskaźnik powinien posiadać zasięg ok. 100 m – 200 m. Lampka LED, czerwony laser, metalowa obudowa, zasilany bateriami | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - poziomica laserowa | Poziomica laserowa (mini wraz ze statywem, długość fali lasera 650nm, moc lasera \<1 mW, zasilanie: 2 baterie AA) | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -Samochodzik – zabawka z napędem elektrycznym o zasilaniu bateryjnym | Metalowy pojazd na baterie długość min.12 cm. Zestaw pozwalający na poznanie zasad działania silników i łączników. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -zasilacz prądu stałego | Zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniom. Zasilacz laboratoryjny prądu stałego, z płynną regulacją napięcia i prądu. Posiada wbudowane zabezpieczenie zwarciowo-przeciążeniowe oraz dwa niezależne wyświetlacze LCD prądu i napięcia. Specyfikacja techniczna: Napięcie wyjściowe: 0-15V DC , prąd wyjściowy (max): 3A | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - zestaw ciężarków | Zestaw 6 ciężarków z haczykami. Ciężarki umieszczone są na podstawie z tworzywa sztucznego. Wymiary: 55 x 45 x 240 mm. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych – sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -maszyna elektrostatyczna | Maszyna elektrostatyczna umożliwiająca wytwarzanie napięcia elektrycznego oraz ładunków elektrycznych o różnych znakach (dodatnich i ujemnych), które oddzielnie gromadzone są w butelkach lejdejskich (dwa charakterystyczne pojemniki). Maszyna ma umożliwiać bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń z zakresu elektrostatyki. Ma pas uruchomiany korbą, regulowaną długość iskry oraz dwa wysokonapięciowe kondensatory (butelki lejdejskie). Wymiary min: 30 x 21 x 38 cm. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych – sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -generator van de Graaffa | Generator Van de Graaffa z pełną elektrodą kulistą do demonstracji w szkole zjawisk z zakresu elektrostatyki. Elektroda kulista rozładowująca ma izolowany uchwyt i 4-mm gniazda połączeniowe. Pas wykonany z gumy silikonowej o wysokim stopniu izolacji. Generator zasilany elektrycznie (220 V AC, 50 Hz). | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych – sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -statyw do pracowni fizycznych | W skład zestawu powinny wchodzić elementy, które odpowiednio ze sobą łączone tworzą zestaw pomocniczy do demonstracji doświadczeń w pracowniach fizycznych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Statyw z wyposażeniem będzie zawierał min.: - pręt z podstawą, - łącznik krzyżowy (5 szt.), - łapa do biuret podwójna, - pierścień zamknięty, - pierścień otwarty, - łapa do chłodnic, - łapa do kolb mała, - łapa do kolb duża. Uchwyty wykonane są ze stali nierdzewnej, podstawa statywu jest lakierowana. | 1 |  |  |  |
|  | Dywany do sal zajęciowych klas gimnazjalnych | Dywan: Wymiary: 4m x 3m, Atest higieniczny PZH. | 3 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - waga laboratoryjna | Waga laboratoryjna do odmierzania odczynników chemicznych, obciążenie maksymalne: 600 g Dokładność odczytu: 0.1 g Ilość działek: 0.000 g. Wymiary szalki: 125x145mm Wymiary wagi: ok. 172 x 240 x 60 mm Masa wagi: ok. 1.60 kg Temperatura pracy: -10° C do 40° C Typ wyświetlacza: LED Gwarancja: 2 lata | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - lornetka | Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - lupa | Lupa o średnicy min. 90 mm i powiększeniu min. 2,5x, z trzema dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 4,5x, 25x oraz 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - stoper | Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie „AA” 1,5 V. | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -czerpak do pobierania próbek wody | Zlewka polietylenowa o pojemności 1000 ml z zaciskiem (obejmą) o regulowanym kącie. Do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym. | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych – sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - naczynie perforowane do przechowywania obiektów żywych w terenie | Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowaną) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Na dnie pudełka wtopiono siatkę do szacowania i porównywania wielkości okazów. Orientacyjne wymiary: wysokość 6,5 cm, średnica 6,5 cm. Bezpieczne, wygodne i humanitarne. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - taśma miernicza 20m | Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20 lub 30 m. | 15 |  |  |  |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - komplet zlewek | Zestaw pięciu pojemników o pojemnościach: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml oraz 1 litr. Każda zlewka posiada dziubki z trzech stron oraz dokładną podziałkę. Zlewki z wylewem, skalowane, wykonana ze szkła borokrzemowego. | 30 |  |  |  |
|  | Sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - kolba stożkowa 100 ml | Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 100 ml. | 20 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - rurki szklane giętkie | Komplet zawierający po 4 szklane rurki gięte o zewnętrznej średnicy 6 mm: 4 zakrzywione 90 st. 60/160 mm oraz 4 zakrzywione 90 st. 60/60 mm. Razem 8 rurek. | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzani. doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -drewniane uchwyty do probówek | Uchwyt do próbówek, drewniany, długość min. 180 mm. | 50 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -pipety Pasteura podziałka 1 ml 500 szt. | Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 5 x 150 mm. | 2 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -pipety Pasteura podziałka 3 ml 500 szt. | Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 7 ml (podziałka: do 3 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 5 x 150 mm. | 2 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -pipety miarowe 1 szt. | Pipety miarowe z podziałką (zero na górze). Skalowane na wypływ (Ex). Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Pojemność min. 1 ml, skala 0,01 ml. | 30 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -igły preparacyjne | Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym, długość całkowita: 13 cm. | 30 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -pęsety długie | Wykonana ze stali nierdzewnej o dł. min 20 cm. | 35 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -pęsety krótkie | Wykonana ze stali nierdzewnej o dł. 10 -15 cm. | 35 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - folie spożywcze "oddychające" | Oddychająca folia do żywności 20 m. | 10 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji folie spożywcze "nieoddychające" | Folia spożywcza PE 30 cm, 200 metrów na rolce. | 10 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - odczynniki/ substancje chemiczne - jodyna | Jodyna 3%, butelka 500 ml. | 2 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne – przewodnik rośliny | Przewodnik winien przedstawiać opisy i zdjęcia min 500 gatunków roślin. Krótkie i zwięzłe opisy oprócz podstawowych informacji o wyglądzie rośliny powinny zawierać ciekawostki przyrodnicze. Zalecany format: 11 x 18 cm, oprawa kartonowa. | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - klucze do oznaczania roślin | Przewodnik przedstawia opisy i zdjęcia min. 500 gatunków roślin. Krótkie i zwięzłe opisy oprócz podstawowych informacji o wyglądzie rośliny zawierają także trochę ciekawostek przyrodniczych. Zalecany format: 11 x 18 cm, oprawa kartonowa. | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - gaśnica | Gaśnica proszkowa do gaszenia pożarów z grup ABC (ciał stałych, cieczy, gazów). Poręczna konstrukcja oraz łatwość obsługi pozwalająca na szybkie użycie w sytuacji zagrożenia w obiektach użyteczności publicznej. Zgodnie z normami UE. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - koc gaśniczy | Wykonany z wytrzymałego materiału z włókna szklanego, przystosowany do zamocowania na ścianie. Wykonany z tkaniny niepalnej o wymiarze 1400 x 1800 mm. Zgodnie z normami UE. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - tace laboratoryjne | Taca laboratoryjna ze stali o wym. min. 253 x 153x 20 (dł., szer., wys.). | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - butla do wody destylowanej 5 l | Butla na wodę destylowaną wykonana z nakrętką i uchwytem ułatwiającym przenoszenie (poj. 5 l). | 2 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - pipety dla nauczyciela | Pipeta jednomiarowa kl.B, pojemność 10 ml wykonana ze szkła sodowo-wapniowego. | 20 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - rękawiczki lateksowe | Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana. | 5 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/eksperymentów/ obserwacji -waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1 g (do 1 kg) | Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 1kg, dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/eksperymentów/ obserwacji -zlewka niska - plastikowa | Zlewka polietylenowa pojemność 50 ml. | 30 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/eksperymentów/ obserwacji -zlewka niska-szklana | Zlewka niska 100 ml, szklana z podziałką. | 30 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/eksperymentów/ obserwacji -zlewka duża-szklana 250 ml | Zlewka duża - szklana 250 ml z podziałką. | 30 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/eksperymentów/ obserwacji -zlewka duża-szklana 500 ml | Zlewka duża - szklana 500 ml z podziałką. | 30 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/eksperymentów/ obserwacji - pipety Pasteura podziałka 1 ml 500 szt. | Zestaw składać się ma min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml). | 2 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/eksperymentów/ obserwacji - pipety Pasteura podziałka 3 ml 500 szt. | Zestaw składać się ma min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: 3 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml). | 2 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń /eksperymentów/ obserwacji -szalki Petriego | Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary 10 x 1,5 cm. Zestaw składać się ma z min. z 10 szt. | 20 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń /eksperymentów/ obserwacji -lejek laboratoryjny | Lejek z polipropylenu, średnica górna od 50 do 150 mm, średnica nóżki od 7 do 15 mm, wysokość nóżki od 40 mm do 55 mm. | 30 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - krystalizator | Krystalizator szklany z wylewem odporny na działanie gorącej wody, kwasów a także roztworów zasadowych. Służy do przeprowadzenia procesu krystalizacji. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -rozdzielacz | Rozdzielacz ze szkła borokrzemianowego ze szklanym korkiem i plastikowym korkiem o pojemności 60 ml. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -tryskawka | Tryskawki wykonane z mlecznego LDPE, ze skalą, w komplecie z nasadką tryskającą. Pojemność 1000 ml. | 30 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -łapy do probówek drewniane | Łapa do próbówek od 6 do 32 mm, drewniana, o długości całkowitej min. 12,5 cm. W zestawie 12 sztuk. | 4 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/eksperymentów/ obserwacji – łyżki laboratoryjne | Łyżeczka laboratoryjna, materiał stal nierdzewna. | 30 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -korki do probówek z otworem | Dostosowane do wielkości probówek. | 100 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - węże gumowe | Węże do przepływu substancji chemicznych długość 1 mb, średnica 8 mm. | 3 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/eksperymentów/ obserwacji - kolby stożkowe | Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 250-300 ml o wysokości ok. 15 cm. | 20 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - odczynniki/ substancje chemiczne - kamyczki wrzenne | Kamyczki ceramiczne od 1 mm do 5 mm, odporność termiczna +260 °C, opakowanie min. 200 g. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - odczynniki/ substancje chemiczne - parafina | Parafina rafinowana (granulki) 100 g | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych gimnazjalnych- odczynniki/ substancje chemiczne - benzyna | Benzyna do stosowania w pracowniach chemicznych. Benzyna ekstrakcyjna niskoaromatyczna - 500 ml | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - odczynniki/ substancje chemiczne - karbid | Węglik wapnia (karbid ) do stosowania w pracowniach chemicznych. min. 400 g. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - tablica chemiczna | Tablica pierwiastków chemicznych. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - tablica rozpuszczalności - plansza | Plansza o wymiarach 70 x 100 cm – jednostronna. | 1 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - kompas | Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa topograficzna najbliższej okolicy | Skala 1:100000, odwzorowanie kartograficzne, geodezyjny układ współrzędnych prostokątnych płaskich czyli siatka topograficzna (kilometrowa), rysunek poziomicowy i inne znaki odnoszące się do rzeźby terenu (Pudliszki). | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - plan miasta | Plan miejscowości Pudliszki. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - publikacje albumowe | Publikacje albumowe dotyczące najciekawszych miejsc na świecie wpisanych na listę światowego dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości. Każda pozycja dotyczy innych miejsc. Każda publikacja zawierać będzie min 350 stron zawierająca kolorowe fotografie. | 15 |  |  |  |
|  | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -mierniki uniwersalne | Uniwersalny miernik cyfrowy – multimetr (amperomierz, woltomierz, omomierz). Zakresy pomiarowe: DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/250 V; ACV (prąd zm.): 200/250 V; DCA: 200/2000 μA/20/200 mA/10 A; oporność: 200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; zakres pomiaru temperatury: od 0–1000oC. Zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie. | 15 |  |  |  |

- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, Stara Krobia 71, 63-840 Krobia

3.1. Klasy podstawowe

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis Zamawiającego | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrządy i urządzenia do obserwacji - zestaw pudełek do obserwacji okazów | Przezroczysty pojemnik w kształcie walca z otworami wentylacyjnymi. Pudełko na dnie posiadać ma wtopioną siatkę do szacowania i porównywania wielkości okazów. Wymiary min.: wysokość 6 cm, średnica 6 cm. Zestaw min. 6 sztuk | 5 |  |  |  |
| 2 | Przyrządy i urządzenia do obserwacji - lornetka | Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. | 15 |  |  |  |
| 3 | Przyrządy i urządzenia do obserwacji - mikroskop wersja zasilana z sieci i/lub z baterii | Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy. | 15 |  |  |  |
| 4 | Przyrządy i urządzenia do obserwacji – mikroskop z kamerą USB | Mikroskop z kamerą USB. Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie: 20x–1280x, okulary: 5x, 16x, średnica okularów: 19,5 mm, średnica tubusu: 23 mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, powiększenie tubusu 1,0x–2,0x, oświetlenie LED, kamera VGA (640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego oprogramowania), oprogramowanie umożliwiające prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / Vista / 7 / 8, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe – kolory standardowe), zasilanie bateryjne 3 x AA (1,5), 4,5 V łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem). Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa walizka transportowa. | 1 |  |  |  |
| 5 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych – zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce | Zestawy preparatów mikroskopowych zawierające od 5 do 30 gotowych preparatów na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera preparaty, m.in. z dżdżownic, wirek, mrówka. | 6 |  |  |  |
| 6 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych – zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów | Zestawy preparatów mikroskopowych zawierające od 5 do 30 gotowych preparatów na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera 5 preparatów, m.in. ze skrzydeł pszczoły i motyla. | 6 |  |  |  |
| 7 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych – zestaw preparatów mikroskopowych – grzyby | Zestawy preparatów mikroskopowych zawierające gotowe preparaty na szkiełkach, zestaw zawiera min. 5 preparatów: rhizopus (grzyb pleśniowy), Penicillum, porost, coprinus (podstawczak), saccharomyces (drożdże) | 6 |  |  |  |
| 8 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody | W zestawie min. 10 preparatów np.: okrzemki (różne formy), euglena zielona, pantofelki (orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka. | 3 |  |  |  |
| 9 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych – zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka zmienne chorobowo | W zestawie min. 10 preparatów np.: gruźlica (prosówka) wątroby, pylica węglowa płuc, malaria (zaatakowana krew). Zestaw gotowych do użytku preparatów zapakowanych w wygodne pudełko﻿. | 6 |  |  |  |
| 10 | Preparaty biologiczne do obserwacji – zestaw preparatów mikroskopowych –preparaty zoologiczne | W zestawie min. 30 preparatów np.: pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby (rozmaz), jednokomórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko złożone owada, glista (przekrój poprzeczny), dżdżownica (przekrój poprzeczny), aparaty gębowe kilku owadów. W drewnianym pudełku. | 2 |  |  |  |
| 11 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych – zestaw preparatów mikroskopowych – przyroda | Zestaw preparatów mikroskopowych, zawierający od 5 do 30 podanych preparatów ma szkiełkach o wym. 7.6 x 2,5 x 0,1 cm, np.: odnóże muchy, skrzydło ptaka, skrzydło motyla, rozmaz krwi ludzkiej. Zestaw w pudełku. | 2 |  |  |  |
| 12 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń – taśma miernicza | Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20 lub 30 m. | 15 |  |  |  |
| 13 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń – stoper | Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy. | 15 |  |  |  |
| 14 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń – termometr z sondą | Termometr elektroniczny z bagnetem bez kabla, o zakresie pomiarowym od -50 do +150°C. | 15 |  |  |  |
| 15 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń – termometr laboratoryjny | Termometr laboratoryjny szklany, zakres pomiarowy 0-50°C, działka elementarna 0,1°C, długość całkowita ok. 420mm, długość części odczytowej ok. 375 mm. Szkło termometryczne zastosowane do wyrobu zapewnia niezmienność właściwości metrologicznych. Termometr zaopatrzony jest w skalę wykonaną ze szkła mlecznego | 15 |  |  |  |
| 16 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - termometr zaokienny | Cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą, zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/- 1° C. | 10 |  |  |  |
| 17 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - waga elektroniczna do 5 kg – zasilanie z sieci i/lub z baterii | Waga elektroniczna o parametrach min.: - średnica płyty ważącej min. 15 cm, - maksymalny ciężar urządzenia: 1 kg, - wielkość/wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD, około: 1,5 cm - ważenie w gramach i uncjach, - liczenie sztuk o jednakowej masie, - funkcja tarowania, - automatyczne zerowanie, - zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy | 15 |  |  |  |
| 18 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - waga szalkowa z tworzywa + odważniki | Waga wykonana z plastiku, cztery wymienne metalowe/ plastikowe szalki: dwie głębokie kalibrowane z podziałką od 100 ml do 1000 ml (służące do odważania i odmierzania cieczy lub materiałów sypkich) i dwie płaskie tradycyjne do odważania pozostałych artykułów, suwak służący do tarowania wagi. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: dwa komplety odważników: odważniki metalowe i plastikowe: kilkanaście sztuk: 50 g; 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g. | 5 |  |  |  |
| 19 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - kompas | Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. | 15 |  |  |  |
| 20 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - deszczomierz | Deszczomierz powinien umożliwiać jego nakładanie na kij/pręt. Materiał wykonania: transparentne tworzywo sztuczne. Wysokość ok. 24 cm. | 3 |  |  |  |
| 21 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - barometr | Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa. | 7 |  |  |  |
| 22 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - wiatromierz | Wiatromierz elektroniczny, z dużym, przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5–150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20–150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne. | 7 |  |  |  |
| 23 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - higrometr | Elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min. 95 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. -50o C do co najmniej 70 o C , zakres pomiaru wilgotności od min. 10% do co najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,1 o C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min. 1%. Zasilanie bateryjne. | 7 |  |  |  |
| 24 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw areometrów | W zestawie min. 5 areometrów w zakresie min. 0,700 –1,300 g/cm3, długość całkowita min. od 18 cm do 30 cm max. | 4 |  |  |  |
| 25 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw siłomierzy | W zestawie min. 6 siłomierzy (np. 1 N, 2 N, 5 N, 10 N, 20 N, 50 N). Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, skala wyrażona w niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków. | 6 |  |  |  |
| 26 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń -miernik uniwersalny wielkości elektrycznych prąd stały 200/2000mV/20/200/250V | Uniwersalny miernik elektryczny. Natężenie DC: 200μ/2000μ/20m/200m/10A. Ogumowana obudowa zwiększająca odporność na wstrząsy. Napięcie AC: 200/300V Zakres pomiaru temperatury: 0~1000°C. Zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie. | 15 |  |  |  |
| 27 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw pałeczek do elektryzowania | Zestaw 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z elektrostatyki wykonane z różnych materiałów np.: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, o długości min. 30 cm. | 15 |  |  |  |
| 28 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - żarówki miniaturowe 6 V | Żarówki miniaturowe 6 V. | 50 |  |  |  |
| 29 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - żarówki miniaturowe 3,5 V | Żarówki miniaturowe 3,5 V. | 30 |  |  |  |
| 30 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - oprawki do żarówek | Plastikowa oprawka z gniazdem na żarówkę miniaturową. | 50 |  |  |  |
| 31 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - diody LED | Napięcie pracy: od 3,8–4,5V (lub zbliżone). | 30 |  |  |  |
| 32 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - przewodniki, izolatory | Przewodniki z metali: kawałki metalu. Izolatory z różnych tworzyw, drewna, szkła itp. | 15 |  |  |  |
| 33 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - oporniki | Rezystancja: 100 Ω, moc: 1 W, tolerancja +/-5%, napięcie pracy maks.: 350V, wymiary korpusu: Ø4 x 10 mm. | 15 |  |  |  |
| 34 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - przewody z zakończeniem typu "krokodylek" | Komplet 10 kolorowych przewodów ze złączami krokodylkowymi. Każdy przewód jest w innym kolorze. | 90 |  |  |  |
| 35 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - silniczek elektryczny | Silniczek elektryczny lub miniwentylator osiowy, nominalne napięcie zasilania ok.5V, napięcie pracy od min.-2,5-6V. Silniczek na podstawie. | 15 |  |  |  |
| 36 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - silniczek piezoelektryczny | Sygnalizator piezoelektryczny z wewnętrznym generatorem, poziom dźwięku: min. 80dB, dźwięk ciągły lub narastający, głośność min. 80 dB, napięcie robocze 3-24 V, częstotliwość rezonansowa 2,7 kHz, śr. 4,2 cm. | 15 |  |  |  |
| 37 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw podstawowych obwodów elektrycznych | Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu zamontowane są na przezroczystych płytkach, tak aby widoczny był cały obwód. W zestawie 6 płytek (zamontowane: 3 żarówki /2 rodz./ na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, 10 przewodów ze stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 łączniki baterii. | 15 |  |  |  |
| 38 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - baterie płaskie 4,5 V | Płaskie alkaliczne - 4,5 V. | 30 |  |  |  |
| 39 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - baterie okrągłe 1,5 V | Okrągłe, alkaliczne -1,5 V. | 15 |  |  |  |
| 40 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - baterie płaskie 9 V | Bateria płaska 9 V. | 15 |  |  |  |
| 41 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw magnesów | Zestaw składa się z 28 elementów, w tym różnego typu magnesy, 2 rodzaje kompasów (w tym na rzutnik), folie magnetyczne oraz naturalny magnes (magnetyt). | 15 |  |  |  |
| 42 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi | Garść opiłków ferromagnetycznych zamknięta w płaskim, przezroczystym pudełku (średnica 70 mm) do eksperymentów z zakresu pola magnetycznego. | 15 |  |  |  |
| 43 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - magnes neodymowy | W kształcie niskiego walca o wymiarach: szerokość min. 20 mm, wysokość od 2,5 mm do 3,5 mm, powłoka metaliczna lub z tworzywa sztucznego, osiowy kierunek magnesowania. | 15 |  |  |  |
| 44 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - igła magnetyczna | Niewielki magnes osadzony na podstawie. Średnica podstawy ok. 6,5 cm. | 15 |  |  |  |
| 45 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw soczewek | W zestawie 6 soczewek o różnych średnicach min. 50 mm każda i różnych kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsło-wypukłe. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: pryzmat szklany z uchwytem, stojak do soczewek. | 7 |  |  |  |
| 46 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - lusterko płaskie podwójnie rozkładane | Kieszonkowe, podwójne lusterko z metalową obudową. Wewnątrz dwa lusterka, w tym jedno powiększające, minimalne wymiary: długość 6 cm, szerokość 6 cm. | 15 |  |  |  |
| 47 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - lusterko wklęsło-wypukłe | Dwa zwierciadła kuliste o średnicy min. 10 cm, jedno wklęsłe, drugie wypukłe, umieszczone na wspólnej podstawie o regulowanej wysokości. | 15 |  |  |  |
| 48 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - pryzmat akrylowy lub szklany | Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szkła. Długość boku min. 4 cm o kątach 60° x 60° x 60°. | 15 |  |  |  |
| 49 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw optyczny – mieszanie barw krążek Newtona | Krążek barw Newtona przymocowany do podstawy. Zestaw powinien posiadać wirownicę z korbką. Średnica krążka min. 15 cm. | 7 |  |  |  |
| 50 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach | Zestaw kilku różnych cylindrów o tej samej masie i o tej samej średnicy, o różnej objętości wykonanych z metali i ich stopów np.: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. W górnej części cylindrów otwór, przez który można przewlec sznurek lub drut do zawieszenia. | 7 |  |  |  |
| 51 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw kostek o równych masach i różnych objętościach | Zestaw kilku sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości, różnej masie (bok ok. 20 mm) wykonanych z różnych metali i stopów metali np.: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali, aluminium. | 7 |  |  |  |
| 52 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw klocków | Zestaw kolorowych klocków o różnych kształtach, wielkość klocków: około 3 cm, wykonanych z drewna lub plastiku. Zestaw składa się min. ze 100 elementów. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: opakowanie/pudełko z pokrywką. | 4 |  |  |  |
| 53 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw klocków plastikowych | Zestaw kolorowych klocków o różnych kształtach, wykonanych z plastiku. Zestaw składa się min. z 130 elementów. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: opakowanie/pudełko z pokrywką. | 4 |  |  |  |
| 54 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw sprężyn metalowych | Zestaw minimum 5 sztuk różnych sprężyn rozciągających oraz ściągających. | 3 |  |  |  |
| 55 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - pojemnik próżniowy z pompką | Pojemnik próżniowy o pojemności min. 1,3 l, wykonany z przeźroczystego tworzywa sztucznego z pokrywką nieprzeźroczystą, wymiary: wysokość min. 18 cm, szerokość min. 10,5 cm, długość min. 10,5 cm, pompka o wysokości min. 15 cm pasująca do pojemnika próżniowego. | 15 |  |  |  |
| 56 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - latarki z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym | Metalowa obudowa, min. 8 białych diod LED, zintegrowany wskaźnik laserowy o mocy <1 mW (klasa bezpieczeństwa II), zasilanie bateryjne. | 15 |  |  |  |
| 57 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw skał i minerałów | Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składa się min. z 56 różnych okazów, wielkość pojedynczego okazu min. 3–4 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie/etui. | 3 |  |  |  |
| 58 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - stetoskop | Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie litery Y z antystatycznego PCV. | 7 |  |  |  |
| 59 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie AA 1,5 V. | 5 |  |  |  |
| 60 | Sprzęt IT - aparat fotograficzny | Aparat fotograficzny (zaawansowany kompakt) z szerokokątnym obiektywem, z opcją ustawień manualnych i możliwościami filmowania w rozdzielczości Full HD. Parametry minimalne: matryca typu CMOS; rozmiar matrycy: 1/2,3”; liczba pixeli: 16,3 mln; stabilizacja optyczna [OIS], wyświetlacz 3” dotykowy; ogniskowa obiektywu: 4.1–86.1 mm (odpowiednik dla 35 mm: 23–483 mm); zoom optyczny: 21x, zoom cyfrowy: 5x; czułość: auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200; pomiar światła: wielosegmentowy, centralnie ważony i punktowy; detekcja twarzy; tryb ekspozycji: programowa AE, priorytet migawki, priorytet przysłony i ustawienia ręczne; kompensacja od -2 EV do 2 EV i w krokach co 1/3 EV; czas otwarcia migawki: 1/8–1/2000 s [auto] 1–1/2000 s [programowa AE] 8–1/2000 s [zdjęcia nocne] 16–1/2000 s [ustawienia ręczne]; maksymalna rozdzielczość: 4608 x 3456 pikseli; format zapisu pliku: JPEG; rejestracja filmów z dźwiękiem; maksymalna rozdzielczość filmów: 1920 x 1080; liczba klatek na sekundę: 30; format zapisu filmów: MP4; akumulator. | 1 |  |  |  |
| 61 | Sprzęt IT - rzutnik multimedialny | Rzutnik multimedialny z matrycą typu DLP o następujących parametrach minimalnych: lampa o mocy 240 W, żywotność lampy w trybie normal: 3500 godz., żywotność lampy w trybie econo: 6000 godz., współczynnik kontrastu: 10000:1, rozdzielczość podstawowa: full HD (1920 x 1080), rozdzielczość maksymalna: WUXGA (1920 x 1200), 3D ready, jasność: 2200 ANSI lumen, format obrazu: 16:9 lub 4:3, zoom optyczny: 1,3:1, korekcja pionowa i pozioma: +/- 30 stopni, wielkość obrazu od 40 cali–235 cali, 2 x wejście HDMI, wejście komponentowe, wejście D-Sub 15 pin, wejście kompozytowe, port RS-232, 2 x wejście liniowe audio, wyjście liniowe audio, 2 x złącze USB, głośnik o mocy 10W, głośność w trybie econo: 28 dB, głośność w trybie normal: 31 dB, możliwość prowadzenia prezentacji bez komputera, pilot, gwarancja: 36 miesięcy, gwarancja na lampę: 12 miesięcy. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: instrukcja obsługi, kabel D-SUB, kabel zasilający, pilot z bateriami | 2 |  |  |  |
| 62 | Sprzęt IT - ekran do rzutnika multimedialnego | Elektrycznie zwijany ekran z możliwością montażu ściennego lub sufitowego. Parametry optymalne: format: 16:10, wymiar powierzchni projekcyjnej: 240 x 150 cm, funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania tkaniny, radiowy system zdalnego sterowania, uniwersalne uchwyty montażowe, 2 lata gwarancji. | 2 |  |  |  |
| 63 | Sprzęt IT - odtwarzacz CD z głośnikami | Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD (odtwarza: Audio CD, CD-R/ RW, MP3, WMA), z magnetofonem jednokasetowym i z radiem analogowym. Parametry: dźwięk stereo, możliwość zaprogramowania 20 stacji radiowych, głośniki dwudrożne z systemem bass reflex, moc wyjściowa głośników: 2 x 6 W, korektor dźwięku, podbicie basów, podświetlany wyświetlacz LCD, pilot, wyłącznik czasowy, odtwarzanie plików MP3 i WMA przez złącze USB, wejście USB, wejście liniowe stereo 3,5 mm, wyjście słuchawkowe, zasilanie: sieciowe 220–240 V, 50/60 Hz lub bateryjne. | 2 |  |  |  |
| 64 | Sprzęt IT - laptop dla nauczyciela | Laptop multimedialny wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach minimalnych: ekran o przekątnej: 15.6 cali, rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli, powłoka ekranu błyszcząca, procesor: Procesor dwurdzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście CPU benchmark min.: 3000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w dniu składania ofert. Wydruk ze strony załączyć do oferty), 8 GB RAM DDR3, dysk 1TB 5400 RPM + 8 GB SSD, napęd optyczny DVD+/-RW DL, karta graficzna. Karta graficzna max. 1024MB zainstalowanej pamięci wideo, zaprojektowana do pracy w urządzeniach przenośnych, zgodna DirectX 11, Shader 5.0, czytnik kart pamięci SD, interfejsy 1 x USB 3.0, 2 x USB, 1 x HDMI, system operacyjny Windows 10, kamera wmontowana w ekran. | 1 |  |  |  |
| 65 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - probówki ze statywem | Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem 10 szt. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Standardowe wymiary ok. 18 cm, śr. 18 mm. Stojak na min. 6 probówek + min. 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonany z plastiku, średnica otworów: 20 mm. | 15 |  |  |  |
| 66 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - statyw na probówki | Statyw na probówki plastikowy 20 miejsc o średnicy 20 mm. | 15 |  |  |  |
| 67 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, ze szlifem, bez nadruku, pojemność 50 ml. | 15 |  |  |  |
| 68 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - kolba stożkowa 300 ml | Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 300 ml o wysokości ok. 15 cm. | 20 |  |  |  |
| 69 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - zlewka niska - plastikowa | Zlewka polietylenowa pojemność 50 ml. | 30 |  |  |  |
| 70 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - zlewka niska - szklana | Zlewka niska 100 ml, szklana z podziałką. | 30 |  |  |  |
| 71 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - zlewka duża - szklana 250 ml | Zlewka duża szklana 250 ml z podziałką. | 50 |  |  |  |
| 72 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne- zlewka duża - szklana 500 ml | Zlewka duża - szklana 500 ml z podziałką. | 50 |  |  |  |
| 73 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - cylinder miarowy, plastikowy 25 ml | Cylinder miarowy plastikowy o objętości min. 25 ml, ze skalą. | 30 |  |  |  |
| 74 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - cylinder miarowy, plastikowy 50 ml | Cylinder miarowy plastikowy o objętości min. 50 ml, ze skalą. | 30 |  |  |  |
| 75 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - cylinder miarowy, plastikowy 100 ml | Cylinder miarowy plastikowy o objętości min. 100 ml, ze skalą. | 30 |  |  |  |
| 76 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - cylinder miarowy, plastikowy 250 ml | Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną skalą i sześciokątną podstawą, o pojemności 250 ml. | 10 |  |  |  |
| 77 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - moździerz z tłuczkiem | Porcelanowy, szorstki, z wylewem lub bez, średnica górna od 96 mm do 110 mm. | 30 |  |  |  |
| 78 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - mały palnik Bunsena na gaz | Palnik na propan-butan. Zastosowanie w palniku zaworu iglicowego umożliwiające dokładne wyregulowanie ilości podawanego gazu na dyszę. Temperatura płomienia ok. 1700°C. | 2 |  |  |  |
| 79 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - palnik spirytusowy | Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 250 ml. | 15 |  |  |  |
| 80 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - rurki gumowe | Rurka z naturalnej gumy: - śr. zewnętrzna ok. 10 mm, - śr. wewnętrzna ok. 6 mm, - dł. min. 1,6 m. | 3 |  |  |  |
| 81 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - rurki silikonowe | Wężyk akwarystyczny silikonowy, minimalne parametry: średnica zewnętrzna ok. 6 mm, średnica wewnętrzna ok. 4 mm. | 3 |  |  |  |
| 82 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - zestaw zacisków | Zaciski do węży wykonane z acetalu z ząbkami o długości: min. 2,7 mm, do bezpiecznego, szczelnego zamykania cienkich węży gumowych, długość: ok. 60 mm, zestaw składa się min. z 12 sztuk. | 2 |  |  |  |
| 83 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - zestaw plastikowych pipet Pasteura pojemność 5 ml | Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 5 x 150 mm. | 2 |  |  |  |
| 84 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - butelka z zakraplaczem | Szklana butelka z przeźroczystego (lub opcjonalnie z brązowego) szkła o poj. 30 ml. Zamknięciem jest szklana pipeta z gumowym korkiem. | 30 |  |  |  |
| 85 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - lejek plastikowy | Lejek z polipropylenu (PP), średnica górna od 50 do 150 mm, średnica nóżki od 7 do 15 mm, wysokość nóżki od 40 mm do 55. | 30 |  |  |  |
| 86 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - zestaw szalek Petriego | Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary 10 x 1,5 cm. Zestaw składać się ma min. z 10 szt. | 10 |  |  |  |
| 87 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - bagietki | Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 250 mm i średnicy ok. 4-5 mm, wykonane ze szkła borokrzemowego. | 20 |  |  |  |
| 88 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - statyw | Statyw laboratoryjny z podstawowym wyposażeniem: - pręt z podstawą, - łącznik krzyżowy (5 szt.), - łapa do biuret podwójna, - pierścień zamknięty, - pierścień otwarty, - łapa do chłodnic, - łapa do kolb mała, - łapa do kolb duża. Uchwyty wykonane są ze stali nierdzewnej, podstawa statywu jest lakierowana. | 7 |  |  |  |
| 89 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - pęseta plastikowa | Z tworzywa sztucznego odpornego na większość chemikaliów i temperaturę do 130° C, o właściwościach niemagnetycznych, końcówki zakrzywione, powierzchnie chwytająca gładkie, długość min. 120 mm. | 35 |  |  |  |
| 90 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - igły preparacyjne | Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym, długość całkowita: 13 cm. | 10 |  |  |  |
| 91 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - zestaw szkiełek podstawowych i nakrywkowych | Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw składa się min. z 50 szt. Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. Zestaw składa się min. z 100 szt. | 10 |  |  |  |
| 92 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - pudełko plastikowe na preparaty | Pudełka plastikowe, zamykane do przechowywania preparatów mikroskopowych z indeksami liczbowymi np. na 10 , 50, 100 preparatów. | 10 |  |  |  |
| 93 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - bibuła laboratoryjna | Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm, opakowanie 100 arkuszy | 1 |  |  |  |
| 94 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - wskaźnik pH | Pudełko 100 pasków, zakres skali: 1–14. | 5 |  |  |  |
| 95 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - tlenek wapnia | Tlenek wapnia, stały, czysty, do przygotowania wody wapiennej, opakowanie 500 g. | 1 |  |  |  |
| 96 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - siarka | Siarka sublimowana, czysta, opakowanie 500 g. | 1 |  |  |  |
| 97 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - benzoesan sodu | Kwas benzoesowy lub benzoesan sodu czysty, stały, opakowanie 250 g. | 1 |  |  |  |
| 98 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - woda utleniona | Woda utleniona 3%, opakowanie 100 ml. | 10 |  |  |  |
| 99 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - manganian VII potasu | 1 opakowanie 500 g, stały. | 1 |  |  |  |
| 100 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - pożywka MS | Koncentrat 10,0 pożywki MURASHIGE AND SKOOG, pojemność 1 l. Wystarcza na przygotowanie 10 l 100% pożywki MS, temperatura przechowywania: 2–6 oC. | 1 |  |  |  |
| 101 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - metale i stopy | Zestaw kilkunastu różnych płytek z metali i ich stopów. Zestaw zawierać będzie min. następujące metale i stopy: magnetyt, hematyt, cynk, boksyty, chalkopiryt, ruda tytanu, surówka żelaza, stop żelaza, blacha ocynkowana, stop aluminium, stop miedzi, stop tytanu ". Wymiary każdej z płytek min. 5 x 2,5 cm. | 5 |  |  |  |
| 102 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - przenośny zestaw do badania wody | Zestaw do analizy wody metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej), w skład zestawu ma wchodzić walizka z pojemnikami i odczynnikami umożliwiającymi określenie poziomu azotanów (NO3-), azotynów (NO2-), fosforanów (PO43-) oraz amonu (NH4+) w wodzie, a także odczynu i twardości wody. | 3 |  |  |  |
| 103 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - drut miedziany | Drut miedziany miękki, średnica 2 mm, Długość ok. 3 mb. | 3 |  |  |  |
| 104 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - kwasomierz glebowy klasyczny | Zestaw powinien min. umożliwiać oznaczanie pH gleby. Zawartość zestawu: - plastikowa łyżeczka, - krople, - porcelanowa płytka do wykonywania pomiarów, - buteleczka płynu Helliga o pojemności 40 ml, - na buteleczce i płytce skala barwna z zakresem pH. | 15 |  |  |  |
| 105 | Sprzęt ochronny - okulary ochronne | Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. | 10 |  |  |  |
| 106 | Sprzęt ochronny - rękawice do gorących przedmiotów | Rękawice robocze bawełniane frotte, zakończone ściągaczem zapobiegającym zsuwanie się rękawicy w dłoni, do prac gdzie występuje konieczność przytrzymania ciepłych przedmiotów. | 10 |  |  |  |
| 107 | Sprzęt ochronny - fartuchy laboratoryjne | Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch. Rozmiar S. | 30 |  |  |  |
| 108 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - suszarka na szkło laboratoryjne | Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa ze stali pokrytej PCV, z ociekaczem (podstawką dolną), ilość bolców 32, odstępy między bolcami 30 mm, przybliżone wymiary: długość 350 mm, wysokość 450 mm, szerokość 100 mm. | 1 |  |  |  |
| 109 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - płyta ociekowa | Płyta ociekowa do zwieszenia wykonana z polistyrenu (PS) ze zbiorniczkiem i kanałem zlewu na odpady, na kilkadziesiąt kołków (min. 23), łatwo zdejmowane do czyszczenia lub w celu dostosowania nietypowych kształtów, odporna na plamy. Przybliżone wymiary 45 cm x 63 cm, szerokość kanału zlewu ok. 11 cm. | 1 |  |  |  |
| 110 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - szczotka do mycia zlewek | Szczotka do zlewek, rączka z drutu ze stali nierdzewnej, włosie z tworzywa sztucznego, zakończone miotełką. | 5 |  |  |  |
| 111 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - szczotka do mycia probówek | Szczotka do probówek (średnica 20 mm), rączka z drutu ze stali nierdzewnej, włosie z tworzywa sztucznego, zakończone miotełką. | 5 |  |  |  |
| 112 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - szczotka do mycia lejków | Szczotka do mycia lejków, rączka z drutu ze stali nierdzewnej, włosie z tworzywa sztucznego, zakończone miotełką. | 5 |  |  |  |
| 113 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - wentylator biurkowy | Bezłopatkowy wentylator USB, brak odsłoniętych łopatek, wbudowany wyłącznik nawiewu, minimalne parametry: wymiar: 173 mm x 96 mm x 42 mm, waga: ok. 180g, zasilanie: USB 5V lub 4 baterie AAA 1,5V. | 7 |  |  |  |
| 114 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - płyta grzejna | Płyta grzewcza o średnicy min. 16,5 cm, wysokość całkowita kuchenki 8 cm, płynna 6-stopniowa regulacja temperatury, lampka kontrolna, ochrona przed przegrzaniem, moc: 1500 W, antypoślizgowe nóżki. Waga: maks. 2 kg. | 2 |  |  |  |
| 115 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - lodówka z zamrażalnikiem | Pojemność 100/105 l, klasa energetyczna A+, roczne zużycie energii: 175 kWh, pojemność użytkowa chłodziarki: min. 103 litry, pojemność użytkowa zamrażarki: min. 15 litrów. Minimalne parametry: wymiar (W x S x G): 84,5 x 54 x 58 cm. | 1 |  |  |  |
| 116 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - czajnik elektryczny bezprzewodowy | Grzałka o mocy 2400 W, przewód długości min. 0,75 m, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, dno ze stali nierdzewnej, wyświetlacz LED informujący o aktualnej temperaturze, podtrzymywanie ciepła przez 30 minut, pokrywa otwierana przyciskiem, sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury, sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia pracy, elektroniczna regulacja temperatury z możliwością ustawienia na 50/60/70/85/100°C, pojemność ok. 1,7 l, obrotowa podstawa, podświetlany wskaźnik poziomu wody, zatrzaskiwana pokrywa, informacja o aktualnej temperaturze wody również po zakończeniu gotowania (przez 30 min.). | 1 |  |  |  |
| 117 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - ładowarka do baterii | Uniwersalna ładowarka z wyświetlaczem LCD z gniazdem USB do baterii typu: Do ładowania wszystkich konsumenckich akumulatorów Ni-CD, Ni-MH o rozmiarach AA/R6, AAA/R03, C/R14, D/R20, 6F22/9V. | 3 |  |  |  |
| 118 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - drążek teleskopowy | Drążek teleskopowy o długości 145–275 cm, wykonany z włókna szklanego, wyposażony w specjalny mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany dedykowanych sit, siatek i czerpaków. | 1 |  |  |  |
| 119 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - naczynie/czerpak do pobierania wody | Zlewka polietylenowa (poj. min. 1000 ml) z zaciskiem o regulowanym kącie. Czerpak powinien być przystosowany do mocowania na drążku teleskopowym. | 1 |  |  |  |
| 120 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sieć planktonowa podstawowa | Sieć zawieszona na galwanizowanej obręczy o śr. 200 mm, wielkość oczka sieci: 65 μm (=0,065 mm). Do dna sieci przymocowane naczynie zbierające wykonane z polietylenu o pojemności 100 ml. Sieć przystosowana do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym. | 1 |  |  |  |
| 121 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sieć workowa podstawowa | Sieć workowa z nylonu, zawieszona na obręczy o średnicy 200 mm, wielkość oczka sieci: 0,8 mm, głębokość worka: 330 mm. Sieć przystosowana do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym. | 1 |  |  |  |
| 122 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sieć workowa z drążkiem aluminiowym | Sieć workowa na obręczy o średnicy 240 mm, zamocowana na aluminiowym drążku teleskopowym o długości od 46–78 cm. | 2 |  |  |  |
| 123 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sitka wymiary oczek 2 mm | Sita okrągłe o średnicy: ok. 34 cm z metalu powlekanego trwałą emalią, posiadające trzy zaczepy umożliwiające ustawienie sit na kuwetach lub wiadrach. Wymiary oczek: ok. 2 mm. | 5 |  |  |  |
| 124 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sitka wymiary oczek 3 mm | Sita okrągłe o średnicy: ok. 34 cm z metalu powlekanego trwałą emalią, posiadające trzy zaczepy umożliwiające ustawienie sit na kuwetach lub wiadrach. Wymiary oczek: ok. 3 mm. | 5 |  |  |  |
| 125 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sitka wymiary oczek 4 mm | Sita okrągłe o średnicy: ok. 34 cm z metalu powlekanego trwałą emalią, posiadające trzy zaczepy umożliwiające ustawienie sit na kuwetach lub wiadrach. Wymiary oczek: ok. 4 mm. | 5 |  |  |  |
| 126 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sitka wymiary oczek 5 mm | Sita okrągłe o średnicy: ok. 34 cm z metalu powlekanego trwałą emalią, posiadające trzy zaczepy umożliwiające ustawienie sit na kuwetach lub wiadrach. Wymiary oczek: ok. 5 mm. | 5 |  |  |  |
| 127 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - krążek Secchiego | Krążek (biały lub z polami czarno-białymi) do określania głębokości i przejrzystości wody i przenikania światła. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego z uchwytem do zaczepiania linki i linką. | 5 |  |  |  |
| 128 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - linka skalowana | Linka nylonowa, m.in. do krążka Secchiego, długości 10 m, skalowana co 50 cm, zakończona karabińczykiem. Zwijana na specjalnym uchwycie. | 5 |  |  |  |
| 129 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - deska do krojenia | Deska kuchenna plastikowa, optymalne wymiary – ok. 30 x 20 cm, grubość ok. 0,6 cm. | 8 |  |  |  |
| 130 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - nóż | Nóż ze stali nierdzewnej z plastikową rączką. Przybliżone wymiary: długość ostrza ok. 8 cm, długość całkowita ok. 19 cm, szerokość ok. 2,5 cm. | 8 |  |  |  |
| 131 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - ogrzewacze | Podgrzewacz biały aluminiowy, wypełnienie: parafina, długość palenia: ok. 4 godzin. Opakowanie zawiera 100 sztuk. | 2 |  |  |  |
| 132 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - zraszacz | Pojemność 0,5 litra, dysza o regulowanym kącie rozpylenia, lekko pracujący spust, filtr zamocowany na rurce zasysającej. | 5 |  |  |  |
| 133 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - termos | Termos nierdzewny o pojemności min. 750 ml, wewnętrzne i zewnętrzne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, izolacja próżniowa, termiczne zabezpieczenie zamknięcia. Przybliżone wymiary: długość 27,5 cm; szerokość 7,5 cm; wysokość 27,5 cm; średnica 7,5 cm; waga 0,5 kg. | 5 |  |  |  |
| 134 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sztywna podkładka z klipsem | Zamykana podkładka z klipsem do przytrzymywania dokumentów formatu A4, wykonana z grubej tektury laminowanej folią PVC, pojemność min. 60 kartek o gramaturze 80 g/ m2. | 50 |  |  |  |
| 135 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - łopatka | Metalowa łopatka ostro zakończona z drewnianą rączką, przybliżone wymiary – długość: całkowita ok. 26 cm, długość części roboczej ok. 13 cm | 15 |  |  |  |
| 136 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - saperka | Składana saperka ze stali w zestawie z pokrowcem, przybliżone wymiary – długość całkowita: 58 cm, wymiary łopatki: 21 x 15 cm. | 5 |  |  |  |
| 137 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - pompki do balonów | Dwustronna, ręczna pompka (pompuje powietrze przy ruchu tłokiem w obie strony), długość ok. 23 cm. | 7 |  |  |  |
| 138 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - pojemnik na ziemię 3l | Pojemnik o pojemności 3 l. | 5 |  |  |  |
| 139 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - pojemnik na ziemię 5 l | Pojemnik o pojemności 5 l. | 5 |  |  |  |
| 140 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - wiadro | Wiadro plastikowe o pojemności 10 l z poręcznym, wygodnym uchwytem, przybliżone wymiary: szerokość: 29 cm, wysokość: 30,5 cm, średnica: 25 cm. | 5 |  |  |  |
| 141 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - terrarium | Terrarium prostokątne o przybliżonych wymiarach: 40 x 25 x 25 cm (dł./szer./wys.), pojemność: 25 l. Wykonane ze szkła o grubości 4 mm. Terrarium posiada 2 siatki wentylacyjne, z przodu i na górze zbiornika. | 1 |  |  |  |
| 142 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - małe wąskie akwarium | Akwarium z plastikową ramką o objętości: min. 14 l i przybliżonych wymiarach: 35 x 18 x 22 cm (dł./szer./wys.). | 1 |  |  |  |
| 143 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - doniczki | Doniczki plastikowe: 10 szt. średnich, 10 szt. dużych. | 20 |  |  |  |
| 144 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - miski | Miski średnie plastikowe. | 10 |  |  |  |
| 145 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - kuweta | Min. wymiary A3 (30 x 40 cm), wykonana z plastiku, wysokość ok. 8,5cm, posiada dzióbek ułatwiający wylewanie wody/roztworów. | 15 |  |  |  |
| 146 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - słoik 10l | Słój szklany o pojemności 10 l z plastikową pokrywą oraz wygodną rączką. W komplecie plastikowa nakładka doszczelniająca. | 2 |  |  |  |
| 147 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - pojemnik plastikowy 15 l | Pojemniki o pojemności 15 l po obu stronach solidne zamknięcie, w pokrywie rączka do przenoszenia, minimalne wymiary: 42 x 34 x wys. 28 cm. | 10 |  |  |  |
| 148 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - pojemnik plastikowy 30 l | Pojemniki o pojemności 30 l po obu stronach solidne zamknięcie, w pokrywie rączka do przenoszenia, minimalne wymiary: 42 x 34 x wys. 28 cm. | 10 |  |  |  |
| 149 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - listwa zasilająca przedłużacz, z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym | Z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, min. 5 gniazdek z uziemieniem i z osobnymi włącznikami, długość przewodu min. 1,5 m. | 6 |  |  |  |
| 150 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - listwa zasilająca przedłużacz z elastyczno- ruchomymi połączeniami | Listwa z elastyczno-ruchomymi połączeniami między poszczególnymi gniazdami, możliwość dostosowania kształtu listwy do krawędzi mebli lub pomieszczenia, 5 gniazdek z uziemieniem, długość przewodu min. 1,5 m. | 6 |  |  |  |
| 151 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - listwa zasilająca przedłużacz bryzgoszczelny | Przedłużacz bryzgoszczelny, odporny na zachlapania płynami (klasa szczelności ip44), 5 gniazdek z uziemieniem wyposażonych w samozamykające się klapki, długość przewodu: 2 m. | 6 |  |  |  |
| 152 | Globusy, mapy - globus fizyczny | Wymiary – wysokość ok. 23 cm, średnica kuli: ok. 16 cm, polskie nazewnictwo, stopka i cięciwa plastikowa. | 15 |  |  |  |
| 153 | Globusy, mapy - globus fizyczny duży | Stopka wykonana z plastiku, cięciwa metalowa, polskie nazewnictwo, wysokość: min. 63 cm, średnica kuli: 42–45 cm. | 1 |  |  |  |
| 154 | Globusy, mapy - globus konturowy | Średnica: min. 25 cm, zaznaczone kontury lądów, siatka kartograficzna oraz granice państw, możliwość pisania po powierzchni mazakami suchościeralnymi, w zestawie mazaki i gąbka. | 15 |  |  |  |
| 155 | Globusy, mapy - globus konturowy podświetlany | Średnica min. 25 cm, zaznaczone kontury lądów, siatka kartograficzna oraz granice państw, możliwość pisania po powierzchni mazakami suchościeralnymi, w zestawie mazaki i gąbka. Po podświetleniu widoczna kolorowa mapa polityczna. | 5 |  |  |  |
| 156 | Globusy, mapy - Polska – mapa ścienna, fizyczna/ mapa do ćwiczeń | Mapa dwustronna: jedna strona przedstawia ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw, a druga strona przedstawia tę samą mapę bez nazewnictwa. Zalecany format: min. 160 cm x 150 cm, skala: 1:500 000. | 1 |  |  |  |
| 157 | Globusy, mapy - świat – mapa fizyczna | Mapa świata ma zawierać: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe miasta, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Zalecany format min. 200 x 140 cm, skala: 1:20 mln. | 1 |  |  |  |
| 158 | Globusy, mapy - Europa – mapa fizyczna | Mapa Europy ma zawierać: ważniejsze miasta, granice państw, granice administracyjne, wulkany, szczyty, rzeki, jeziora, wodospady, lodowce. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Zalecany format min. 100 cm x 140 cm. Skala: 1:4,5 mln. | 1 |  |  |  |
| 159 | Globusy, mapy - Krajobrazy świata – mapa | Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami: - Obszary leśne /Las równikowy Brazylii/ - Pustynne /Wydmy Sachary - Stepowe /Step centralnej Azji - Górskie /Szczyty Kordylierów - Lodowcowe /Lodowiec na Grenlandii. Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Zalecany format min. 160 cm x 120 cm, skala 1:24 mln. | 1 |  |  |  |
| 160 | Globusy, mapy - Ochrona przyrody w Polsce – mapa | Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa ukazująca aktualny stan ochrony przyrody w Polsce rozmieszczenie obszarów chronionych (m.in. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody) oraz podlegających ochronie obiektów przyrody nieożywionej, z zaznaczonym występowaniem gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce, na mapie ma być zastosowany nowy podział rezerwatów przyrody obowiązujący na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska. Na odwrocie taka sama mapa bez nazewnictwa (do ćwiczeń). | 1 |  |  |  |
| 161 | Globusy, mapy - mapa topograficzna okolic szkoły i regionu + plany | Skala 1:100000, odwzorowanie kartograficzne, geodezyjny układ współrzędnych prostokątnych płaskich czyli siatka topograficzna (kilometrowa), rysunek poziomicowy i inne znaki odnoszące się do rzeźby terenu. Mapa i plany dotyczą miejscowości Stara Krobia w Gminie Krobia, powiat Gostyń. | 15 |  |  |  |
| 162 | Globusy, mapy - obrotowa mapa nieba | Obrotowa mapa nieba - okrągła mapa o średnicy ok. 30 cm, oprawa foliowana, wodoodporna, na odwrocie instrukcja korzystania z mapy i inne informacje pomocne w obserwacji. | 15 |  |  |  |
| 163 | Modele - szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:2) | Prosty szkielet z mostkiem umieszczony na statywie, kończyny dolne i górne zostały zamocowane ruchomo, zalecana wysokość ok. 85 cm. | 3 |  |  |  |
| 164 | Modele - szkielet ryby | Naturalny szkielet ryby, umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |
| 165 | Modele - szkielet żaby | Naturalny szkielet żaby, umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |
| 166 | Modele - szkielet jaszczurki | Naturalny szkielet jaszczurki umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |
| 167 | Modele – szkielet gołębia | Naturalny szkielet gołębia, umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |
| 168 | Modele – szkielet królika | Naturalny szkielet królika, umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |
| 169 | Plansze - zestaw plansz – warstwy lasów w różnych strefach klimatycznych | Zestaw składa się min z 10 plansz: 1. Pustynia Sahara 2. Sawanna afrykańska 3. Dżungla afrykańska 4. Dżungla amazońska 5. Ameryka Północna 6. Arktyka 7. Azja Południowo-Wschodnia 8. Azja Środkowa 9. Australia 10. Rafa koralowa Zalecany wymiar plansz: min. 70 x 100 cm | 1 |  |  |  |
| 170 | Plansze - plansza wskaźników biologicznych środowiska, skala porostowa z opisem | Plansza przedstawiająca budowę porostów i skalę porostową, wym. 130 x 90 cm. | 1 |  |  |  |
| 171 | Plansze - plansza obrazująca zmysły człowieka | Plansza przedstawiająca budowę i funkcje 5 narządów zmysłów człowieka: oko (wzrok), ucho (słuch), język (smak), nos (węch), skóra (dotyk). Zalecany wymiar plansz: min. 100 x 140 cm. | 1 |  |  |  |
| 172 | Plansze - plansza budowa kwiatu, rodzaje kwiatostanów, rodzaje liści i korzeni | Plansza przedstawiająca budowę, zapylenie i zapłodnienie kwiatu. Plansza przedstawiająca min. 9 różnych kwiatostanów. Plansza przedstawiająca budowę korzenia oraz min. 7 rodzajów korzeni. Plansza przedstawiająca najczęściej występujące w Polsce drzewa liściaste – pokrój, liście i owoce. Zalecany wymiar plansz min. 70 x 100 cm. | 1 |  |  |  |
| 173 | Plansze - plansza rodzajów dziobów, pazurów, i klucze tropów | Plansza przedstawiająca ptaki żyjące w lesie w skali 1:1. Zalecany wymiar planszy min. 90 x 60 cm. | 1 |  |  |  |
| 174 | Plansze - plansza profili glebowych | Dwustronna plansza przedstawiająca z jednej strony profile najczęściej występujących typów gleb na Ziemi, a z drugiej strony schematyczny profil glebowy. Zalecany wymiar planszy min: 480 x 680 mm. | 1 |  |  |  |
| 175 | Plansze - plansze etapów rozwoju człowieka | Dwustronna plansza przedstawiająca z jednej strony rozwój zarodkowy i płodowy człowieka, a z drugiej strony budowę szkieletu człowieka. Zalecany wymiar planszy min. 100 x 70 cm. | 1 |  |  |  |
| 176 | Plansze - plansza rodzajów chmur | Plansza przedstawiająca min. 10 najczęściej spotykanych rodzajów chmur, ich nazwy polskie i łacińskie. Zalecany wymiar planszy min. 100 x 70 cm. | 1 |  |  |  |
| 177 | Plansze - plansza obiegu wody w przyrodzie | Plansza przedstawiająca obieg wody w przyrodzie. Zalecany wymiar planszy min: 100 x 70 cm. | 1 |  |  |  |
| 178 | Przewodniki, atlasy - przewodnik – Las | Przewodnik winien zawierać opisy min. 450 gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz ich zdjęcia. Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. | 5 |  |  |  |
| 179 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania drzew zaawansowany | Książka winna zawierać szczegółowe informacje i zdjęcia min. 300 gatunków drzew i ponad 50 gatunków krzewów rosnących w Polsce i w Europie Środkowej, zarówno rodzimych jak i przywiezionych w nasze strony z obcych kontynentów. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, zalecany format: 13,0 x 19,4 cm. | 5 |  |  |  |
| 180 | Przewodniki, atlasy - przewodnik rośliny i zwierzęta | Przewodnik winien przedstawiać opisy i zdjęcia min. 1000 gatunków zwierząt i roślin. Krótkie i zwięzłe opisy oprócz podstawowych informacji o wyglądzie zwierzęcia lub rośliny zawierać mają także ciekawostki przyrodnicze. Zalecany format: 11 x 18 cm, oprawa kartonowa | 5 |  |  |  |
| 181 | Przewodniki, atlasy - atlas pogoda i klimat | Atlas winien zawierać opisy, wyjaśnienia i fotografie min. 300 zjawisk związanych z pogodą i klimatem. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. | 5 |  |  |  |
| 182 | Przewodniki, atlasy - atlas ptaków w Polsce | Ilustrowana encyklopedia zawierająca zdjęcia i opisy większości gatunków ptaków występujących w Polsce, zalecany format: 21 x 27,5 cm, oprawa twarda, dołączona płyta CD z głosami ptaków. | 5 |  |  |  |
| 183 | Przewodniki, atlasy - atlas owadów | Atlas winien zawierać opisy min. 1000 gatunków owadów, ponad 1400 zdjęć wykonanych w naturze, opisy trybu życia, najważniejszych cech i zwyczajów owadów. Zalecany format: 13,3 x 19 cm, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. | 5 |  |  |  |
| 184 | Przewodniki, atlasy - atlas grzybów | Atlas zawierać będzie szczegółowe opisy i profesjonalne zdjęcia min. 250 gatunków grzybów występujących w Polsce. Oprawa: kartonowa w obwolucie PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. | 5 |  |  |  |
| 185 | Przewodniki, atlasy - atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał | Atlas winien zawierać duże fotografie barwne i opisy min. 200 najważniejszych minerałów, kamieni szlachetnych i skał, ich opisy gęstości, barwy, pokroju, pochodzenia i zastosowania. Zalecany format: 10,8 x 18 cm, oprawa:kartonowa ze skrzydełkami. | 5 |  |  |  |
| 186 | Przewodniki, atlasy - atlas zwierząt chronionych w Polsce | Atlas zwierząt chronionych winien przedstawiać szczegółowo opisy min. 400 wybranych gatunków zwierząt chronionych, ich cechy charakterystyczne, tryb życia, rozród, rozmieszczenie na terenie Polski, zamieszkiwane środowiska, zagrożenia. Zalecany format: 21 x 30 cm, oprawa: twarda. | 5 |  |  |  |
| 187 | Przewodniki, atlasy - atlas roślin chronionych w Polsce | Atlas przedstawia min. 380 gatunków naczyniowych roślin chronionych w Polsce, ich miejsca występowania i kategorie zagrożenia. Rośliny zgrupowane są według barw kwiatów. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. | 5 |  |  |  |
| 188 | Przewodniki, atlasy - atlas geograficzny | Szkolny atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata) z przeglądem regionalnym (kontynenty i części kontynentów), szczegółowe opracowanie dla Polski. Charakterystyka środowiska naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na najnowszych danych statystycznych i opracowaniach specjalistów. W zestawie płyta CD z mapami konturowymi. | 10 |  |  |  |
| 189 | Przewodniki, atlasy - atlas przyrodniczy | Szkolny atlas przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych. | 10 |  |  |  |
| 190 | Przewodniki, atlasy - mały atlas anatomiczny | Atlas winien przedstawiać anatomię człowieka w sposób przystępny, usystematyzowany, zawierać barwne tablice wraz z tekstami objaśniającymi. | 5 |  |  |  |
| 191 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania gwiazd | Przewodnik winien zawierać opisy (min. 50), rysunki lub zdjęcia gwiazdozbiorów, gwiazd, galaktyk, planet układu słonecznego i ich księżyców oraz informacje o meteorytach i rojach meteorytów. Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa kartonowa ze skrzydełkami. | 2 |  |  |  |
| 192 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania drzew podstawowy | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min.50) często spotykanych gatunków drzew rosnących w polskich lasach, parkach i ogrodach. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. | 4 |  |  |  |
| 193 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania ptaków | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków ptaków w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. | 8 |  |  |  |
| 194 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania zwierząt | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków zwierząt w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. | 8 |  |  |  |
| 195 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania motyli | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków motyli w Polsce. W książce motyle powinny być pogrupowane według barwy wierzchu ich skrzydeł. Zalecany format: 13,2 x 19,3 cm, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. | 3 |  |  |  |
| 196 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania owadów | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków owadów w Polsce. Zalecany format: 13,2 cm x 19,3 cm, liczba stron: 64, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. | 3 |  |  |  |
| 197 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania grzybów | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50 ) często spotykanych gatunków grzybów w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. | 3 |  |  |  |
| 198 | Dywany do sal zajęciowych | Dywan: Wymiary: 4m x 3m Atest higieniczny PZH | 4 |  |  |  |

3.2 Klasy gimnazjalne

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis Zamawiającego | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - mikroskop z podłączeniem do komputera | Mikroskop cyfrowy z wbudowaną w głowicę okularową kamerą cyfrową 1,3 Mpix . CMOS umożliwia indywidualne oglądanie preparatów mikroskopowych, jak też wyświetlanie ich na ekranie komputera lub tablicy interaktywnej wraz z zachowaniem obrazu w formie pliku oraz ich obróbkę cyfrową. Kompatybilny z wszystkimi używanymi obecnie na rynku systemami Windows: XP, Vista, 7, 8 zarówno w wersji 32-bit, jak i 64-bitowej. Rozdzielczość wbudowanej kamery umożliwiająca wyświetlanie obrazu spod mikroskopu także na tablicy interaktywnej. Oszczędne i jasne podświetlenie LED-owe (z baterii lub bez) oraz oszczędne zasilanie umożliwiają optymalne wykorzystanie mikroskopu pod względem merytorycznym oraz ergonomicznym. Podstawowe parametry: okular 10x oraz 3 achromatyczne obiektywy DIN: 4x, 10x i 40x wkręcane w tarczę rewolwerową, wbudowana diafragma tęczówkowa oraz kondensor Abbego skupiający promienie świetlne. Płynna regulacja natężenia światła. Ostrość obrazu ustawiana pokrętłami zgrubnym i precyzyjnym (makro- i mikro-) współosiowymi (po obu stronach). Parametry i wyposażenie mikroskopu: - wbudowana kamera cyfrowa 1,3 Mpix CMOS USB - okular szerokopolowy WF10x/18 mm ze wskaźnikiem - długość tubusa: 16 cm - nachylenie okularu: 45° - głowica monokularowa obrotowa 360° - tarcza rewolwerowa 4-gniazdowa - obiektywy achromatyczne DIN: 4x N.A. 0.10, 10x N.A. 0.25, S40x N.A. 0.65 (amortyzowany) - powiększenia: 40x, 100x, 400x - ustawianie ostrości obrazu: śruba makro- i mikrometryczna, 0,002 mm, współosiowe - blokada zabezpieczająca przed zgnieceniem preparatu - podświetlenie: LED (1W) z regulacją natężenia światła - kondensor Abbego N.A. 0.65, regulowany - diafragma: tęczówkowa z uchwytem na filtry - stolik 123 x 119 mm z łapkami sprężynkowymi - szkiełko mikrometryczne z podziałką 0,01 mm (1 milimetr podzielony na 100 części) w etui - zasilanie 230V - oprogramowanie kompatybilne z Windows XP, Vista, 7, 8 (32- lub 64-bit). | 2 |  |  |  |
| 2 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - fartuchy laboratoryjne | Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch. Rozmiar S. | 2 |  |  |  |
| 3 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych- podstawowe wyposażenie pracowni - tacki, deski do krojenia | Deska kuchenna plastikowa, optymalne wymiary – ok. 30 x 20 cm, grubość ok. 0,6 cm. | 2 |  |  |  |
| 4 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - okulary ochronne | Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. | 5 |  |  |  |
| 5 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -mikroskop optyczny | Powiększenie 300x / 600x / 1200x, okular 30x, średnica okularu 19,5 mm; obiektywy achromatyczne 10x / 20x / 40x, powiększenie tubusu 1,0x; oświetlenie żarowe 1W/3V, lusterko | 5 |  |  |  |
| 6 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -mikroskop terenowy | Cechy: -powiększenie:20x -okulary: 10x -średnica okularu: 23 mm -obiektyw: 2x -oświetlenie: diodowe (LED) -zestaw dodatkowo zawierać ma min.: 2 baterie AA, pokrowiec na mikroskop, instrukcję obsługi w języku polskim . | 2 |  |  |  |
| 7 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -waga laboratoryjna | Waga laboratoryjna do odmierzania odczynników chemicznych, obciążenie maksymalne: 600 g Dokładność odczytu: 0.1 g Ilość działek: 0.000 g. Wymiary szalki: 125x145mm Wymiary wagi: ok. 172 x 240 x 60 mm Masa wagi: ok. 1.60 kg Temperatura pracy: -10° C do 40° C Typ wyświetlacza: LED Gwarancja: 2 lata | 2 |  |  |  |
| 8 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji skalpele i nożyczki | Podstawowy zestaw preparacyjny. Narzędzia preparacyjne wykonane ze stali chirurgicznej. Stosowane do przygotowania preparatów biologicznych. Komplet zawiera min.: nożyczki i skalpele oraz etui. | 5 |  |  |  |
| 9 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - lornetka | Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki , pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. | 5 |  |  |  |
| 10 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - lupa | Lupa o średnicy min. 90 mm i powiększeniu min. 2,5x, z trzema dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 4,5x, 25x oraz 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne. | 5 |  |  |  |
| 11 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - stoper | Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy | 2 |  |  |  |
| 12 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie „AA” 1,5 V. | 1 |  |  |  |
| 13 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - czerpak do pobierania próbek wody | Zlewka polietylenowa o pojemności 1000 ml z zaciskiem (obejmą) o regulowanym kącie. Do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym | 2 |  |  |  |
| 14 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych – sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - naczynie perforowane do przechowania obiektów żywych w terenie | Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowaną) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Na dnie pudełka wtopiono siatkę do szacowania i porównywania wielkości okazów. Orientacyjne wymiary: wysokość 6,5 cm, średnica 6,5 cm. Bezpieczne, wygodne i humanitarne. | 5 |  |  |  |
| 15 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - taśma miernicza 20m | Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20 lub 30 m. | 2 |  |  |  |
| 16 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - szkiełka przykrywkowe i podstawowe | Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw składa się min. z 50 szt. Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. Zestaw składa się min. z 100 szt. | 10 |  |  |  |
| 17 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - komplet zlewek | Zestaw pięciu pojemników o pojemnościach: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml oraz 1 litr. Każda zlewka posiada dziobki z trzech stron oraz dokładną podziałkę. Zlewki z wylewem, skalowane, wykonana ze szkła borokrzemowego. | 10 |  |  |  |
| 18 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - kolba stożkowa 100 ml | Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 100 ml. | 5 |  |  |  |
| 19 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - rurki szklane giętkie | Komplet zawierający po 4 szklane rurki gięte o zewnętrznej średnicy 6 mm: 4 zakrzywione 90 st. 60/160 mm oraz 4 zakrzywione 90 st. 60/60 mm. Razem 8 rurek. | 10 |  |  |  |
| 20 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/obserwacji - komplet cylindrów miarowych | Komplet 7 cylindrów miarowych o pojemnościach, kolejno: 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml. Wykonane z trwałego polipropylenu. | 10 |  |  |  |
| 21 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - szalki Petriego | Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary 90 x 18 mm. Zestaw składać się ma min. z 10 szt. | 2 |  |  |  |
| 22 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - probówki ze statywem | Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem 10 szt. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Standardowe wymiary ok. 18 cm, śr. 18 mm. Stojak na min. 6 probówek + min. 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonany z plastiku, średnica otworów: 20 mm. | 10 |  |  |  |
| 23 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - drewniane uchwyty do probówek | Uchwyt do próbówek, drewniany, długość min. 180 mm. | 5 |  |  |  |
| 24 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -pipety Pasteura podziałka 1 ml 500 szt. | Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 5 x 150 mm. | 2 |  |  |  |
| 25 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzanie doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -pipety Pasteura podziałka 3 ml 500 szt. | Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 3 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 5 x 150 mm. | 2 |  |  |  |
| 26 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - pipety miarowe 1 szt. | Pipety miarowe z podziałką (zero na górze). Skalowane na wypływ (Ex). Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Pojemność min. 1 ml, skala 0,01 ml. | 30 |  |  |  |
| 27 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - bagietki | Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 250 mm i średnicy ok. 4-5 mm, wykonane ze szkła borokrzemowego. | 10 |  |  |  |
| 28 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - termometry laboratoryjne | Termometr laboratoryjny szklany, zakres pomiarowy 0-50°C, działka elementarna 0,1°C, długość całkowita ok. 420mm, długość części odczytowej ok. 375 mm. Szkło termometryczne zastosowane do wyrobu zapewnia niezmienność właściwości metrologicznych. Termometr zaopatrzony jest w skalę wykonaną ze szkła mlecznego | 2 |  |  |  |
| 29 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - igły preparacyjne | Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym, długość całkowita: 13 cm. | 10 |  |  |  |
| 30 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - pęsety długie | Wykonana ze stali nierdzewnej o dł. min 20 cm. | 10 |  |  |  |
| 31 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -pęsety krótkie | Wykonana ze stali nierdzewnej o dł. 10 -15 cm. | 10 |  |  |  |
| 32 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - folie spożywcze "oddychające" | Oddychająca folia do żywności 20 m. | 2 |  |  |  |
| 33 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - folie spożywcze "nieoddychające" | Folia spożywcza PE 30 cm, 200 metrów na rolce. | 2 |  |  |  |
| 34 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne – przewodnik rośliny | Przewodnik winien przedstawiać opisy i zdjęcia min 500 gatunków roślin. Krótkie i zwięzłe opisy oprócz podstawowych informacji o wyglądzie rośliny powinny zawierać ciekawostki przyrodnicze. Zalecany format: 11 x 18 cm, oprawa kartonowa. | 2 |  |  |  |
| 35 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - klucze do oznaczania roślin | Przewodnik przedstawia opisy i zdjęcia min. 500 gatunków roślin. Krótkie i zwięzłe opisy oprócz podstawowych informacji o wyglądzie rośliny zawierają także trochę ciekawostek przyrodniczych. Zalecany format: 11 x 18 cm, oprawa kartonowa. | 2 |  |  |  |
| 36 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - model serca | 2 częściowy model serca. Przednia ściana serca jest demontowalna, dzięki czemu pozwala dokładnie zobaczyć komory oraz zastawki znajdujące się wewnątrz serca. Model dostarczany na podstawie. | 8 |  |  |  |
| 37 | Doposażenie pracowni biologicznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - model skóry | Model blokowy - wycinek ludzkiej skóry pokazujący warstwy naskórka oraz pozostałe warstwy skóry widoczne pod mikroskopem. Zamontowany na podstawie w formie bloku. Widoczne: mieszki włosowe z gruczołami łojowymi, gruczoły potowe, receptory, nerwy, naczynia krwionośne. Powiększenie: min. 70 razy. Wysokość: min. 25 cm. | 5 |  |  |  |
| 38 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni -dygestorium | Wersja podstawowa. Digestorium składa się z dwóch części: -górnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi wyłożonej płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokości sufitu. Komora wyposażona jest w zlew polipropylenowy, baterie, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. -dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciągowej. W górnej komorze zamocowana jest przesuwana okiennica podnoszona. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Wentylator o mocy 350 m3//h. Instalacja wyciągowa wykonana z polistyrenu. Całość na nośniku laminatu. Kolor: buk. Zgodnie z normami UE. Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: min. 1220 x 750 x 2350 /mm | 1 |  |  |  |
| 39 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - fartuchy laboratoryjne | Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch. Rozmiar S. | 15 |  |  |  |
| 40 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - apteczka z wyposażeniem | Apteczka powinna posiadać min.: - opatrunek osobisty (1 szt.), - opaskę dz. 4x5 (4 szt.), - opaskę dz. 4x10 (4 szt.), - opaskę 4x15 (1 szt.), - watę 50 g, - chusta trójkątną (2 szt.), - plaster z gazą 1 m x 6 cm , - nożyczki, - rękawice gumowe (4 szt.), - ustnik do sztucznego oddychania, - koc termoizolacyjny, - opaskę elastyczna, - zestaw do płukania oka, - kompresy bawełniane, - gazę opatrunkowa, - instrukcję pierwszej pomocy. | 1 |  |  |  |
| 41 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - gaśnica | Gaśnica proszkowa do gaszenia pożarów z grup ABC (ciał stałych, cieczy, gazów). Poręczna konstrukcja oraz łatwość obsługi pozwalająca na szybkie użycie w sytuacji zagrożenia w obiektach użyteczności publicznej. Zgodnie z normami UE. | 1 |  |  |  |
| 42 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - koc gaśniczy | Wykonany z wytrzymałego materiału z włókna szklanego, przystosowany do zamocowania na ścianie. Wykonany z tkaniny niepalnej o wymiarze 1400 x 1800 mm. Zgodnie z normami UE. | 1 |  |  |  |
| 43 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - okulary ochronne | Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. | 10 |  |  |  |
| 44 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - tace laboratoryjne | Taca laboratoryjna ze stali o wym. min. 253 x 153x 20 (dł., szer., wys.). | 5 |  |  |  |
| 45 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - płytki ceramiczne | Płytka ceramiczna z 6 wgłębieniami przydatna w wielu badaniach, np. paskami wskaźnikowymi - | 2 |  |  |  |
| 46 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - butla do wody destylowanej 5 l | Butla na wodę destylowaną wykonana z nakrętką i uchwytem ułatwiającym przenoszenie (poj. 5 l). | 1 |  |  |  |
| 47 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem 100 ml | Butelka szklana do roztworów z doszlifowanym korkiem szeroka szyja 100 ml. | 5 |  |  |  |
| 48 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - pipety dla nauczyciela | Pipeta jednomiarowa kl.B, pojemność 10 ml wykonana ze szkła sodowo-wapniowego. | 5 |  |  |  |
| 49 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - rękawiczki lateksowe | Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana. | 5 |  |  |  |
| 50 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - stojak na probówki | Miejsce na 90 probówek, śr. przegródek 13 mm, składany, wykonany z tworzywa sztucznego. | 3 |  |  |  |
| 51 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - statyw | Statyw laboratoryjny z podstawowym wyposażeniem: - pręt z podstawą, - łącznik krzyżowy (5 szt.), - łapa do biuret podwójna, - pierścień zamknięty, - pierścień otwarty, - łapa do chłodnic, - łapa do kolb mała, - łapa do kolb duża. Uchwyty wykonane są ze stali nierdzewnej, podstawa statywu jest lakierowana. | 3 |  |  |  |
| 52 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - szczypce metalowe | Uniwersalne szczypce laboratoryjne. Do chwytania i przenoszenia substancji i przedmiotów wykonanych z metalu, długość 250 mm. | 2 |  |  |  |
| 53 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -waga laboratoryjna z dokładnością do 0,1 g (do 1 kg). | Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 1kg, dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. | 1 |  |  |  |
| 54 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - podnośniki | Podnośnik mechaniczny do zastosowań laboratoryjnych. Stolik i podstawa wykonane z aluminium, lakierowane proszkowo. Płynna regulacja zapewnia precyzyjne ustawienie wymaganej wysokości. Zakres regulacji: max. 250 mm. Wymiary stolika: 150 x 150 mm. | 2 |  |  |  |
| 55 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - probówki | Zestaw probówek 10 sztuk ze szkła sodowego. | 10 |  |  |  |
| 56 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - zlewka niska - plastikowa | Zlewka polietylenowa pojemność 50 ml. | 5 |  |  |  |
| 57 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - zlewka niska-szklana | Zlewka niska 100 ml, szklana z podziałką. | 5 |  |  |  |
| 58 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - zlewka duża - szklana 250 ml | Zlewka duża- szklana 250 ml z podziałką. | 5 |  |  |  |
| 59 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - zlewka duża - szklana 500 ml | Zlewka duża - szklana 500 ml z podziałką. | 5 |  |  |  |
| 60 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - pipety Pasteura podziałka 1 ml 500 szt | Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml). | 2 |  |  |  |
| 61 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/eksperymentów/obserwacji -pipety Pasteura podziałka 3 ml 500 sztuk | Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: 3 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml). | 2 |  |  |  |
| 62 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - pipety miarowe 1 szt. | Pipety miarowe z podziałką (zero na górze). Skalowane na wypływ (Ex). Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Pojemność min. 1 ml, skala 0,01 ml. | 20 |  |  |  |
| 63 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - bagietka | Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 250 mm i średnicy ok. 4-5 mm, wykonane ze szkła borokrzemowego. | 20 |  |  |  |
| 64 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - szkła laboratoryjne | Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw składa się min. z 50 szt. Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. Zestaw składa się min. z 100 szt. | 10 |  |  |  |
| 65 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych -sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -szalki Petriego | Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary 10 x 1,5 cm. Zestaw składać się ma z min. z 10 szt. | 2 |  |  |  |
| 66 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - cylinder miarowy 25 ml | Cylinder miarowy plastikowy o objętości min. 25 ml, ze skalą. | 2 |  |  |  |
| 67 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - cylinder miarowy 50 ml | Cylinder miarowy plastikowy o objętości min. 50 ml, ze skalą. | 2 |  |  |  |
| 68 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - cylinder miarowy 100 ml | Cylinder miarowy plastikowy o objętości min. 100 ml, ze skalą. | 2 |  |  |  |
| 69 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - termometr rtęciowy | Termometr rtęciowy – termometr cieczowy, w którym do pomiaru temperatury wykorzystuje się rtęć. Do doświadczeń w szkolnych pracowniach chemicznych. | 2 |  |  |  |
| 70 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - lejek laboratoryjny | Lejek z polipropylenu, średnica górna od 50 do 150 mm, średnica nóżki od 7 do 15 mm, wysokość nóżki od 40 mm do 55 mm. | 3 |  |  |  |
| 71 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - krystalizator | Krystalizator szklany z wylewem odporny na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. Służy do przeprowadzenia procesu krystalizacji. | 2 |  |  |  |
| 72 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - rozdzielacz | Rozdzielacz ze szkła borokrzemianowego ze szklanym korkiem i plastikowym korkiem o pojemności 60 ml. | 2 |  |  |  |
| 73 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - parowniczka szklana | Parownica szklana płaskodenna z wylewem, wykonana ze szkła borokrzemowego, poj. 160 ml. | 2 |  |  |  |
| 74 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - parowniczka porcelanowa | Parownica porcelanowa płaskodenna z wylewem o pojemności do 150 ml. | 2 |  |  |  |
| 75 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - tryskawka | Tryskawki wykonane z mlecznego LDPE, ze skalą, w komplecie z nasadką tryskającą. Pojemność 1000 ml. | 2 |  |  |  |
| 76 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - elektroda grafitowa | Elektroda grafitowa o wym. 14 x 0,6 cm. | 2 |  |  |  |
| 77 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - łapy do probówek drewniane | Łapa do próbówek od 6 do 32 mm, drewniana, o długości całkowitej min 12,5 cm. W zestawie 12 sztuk. | 3 |  |  |  |
| 78 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - łyżki laboratoryjne | Łyżeczka laboratoryjna, materiał stal nierdzewna. | 4 |  |  |  |
| 79 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - łyżki do spaleń | Długość: 300 mm, średnica łyżeczki: 25 mm, materiał: stal nierdzewna. | 5 |  |  |  |
| 80 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - korki do probówek z otworem | Dostosowane do wielkości probówek. | 5 |  |  |  |
| 81 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - węże gumowe | Węże do przepływu substancji chemicznych długość 1 mb, średnica 8 mm. | 3 |  |  |  |
| 82 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - kolba okrągłodenna do 500 ml | Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, bez szlifu, bez nadruku, pojemność min. 50 ml | 2 |  |  |  |
| 83 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - czasza grzejna do 500 ml | Czasza grzejna w obudowie z regulatorem, min. 150 W, min. 250 ml pojemności. Wymiary: min. średnica 175 x wys. 180 mm. | 2 |  |  |  |
| 84 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - moździerz z tłuczkiem | Porcelanowy, szorstki, z wylewem lub bez, średnica górna od 96 mm do 110 mm. | 2 |  |  |  |
| 85 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - kolby stożkowe | Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 250-300 ml o wysokości ok. 15 cm. | 2 |  |  |  |
| 86 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - bibuła laboratoryjna | Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm, opakowanie 100 arkuszy | 2 |  |  |  |
| 87 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - sączki laboratoryjne | Zestaw sączków laboratoryjnych okrągłych, o wymiarach min. 15 cm. Ilość szt. w zestawie min. 100. | 10 |  |  |  |
| 88 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - odczynniki/ substancje chemiczne - zestaw substancji chemicznych | Zestaw co najmniej 84 preparatów chemicznych niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i pokazów laboratoryjnych, dołączone karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD w wersji do wydrukowania, czytelne etykiety na opakowaniach zawierają wszelkie niezbędne informacje zgodne z aktualnymi przepisami. Metale: miedź (drut), żelazo (proszek, opiłki, drut), magnez (proszek, wiórki, wstążka), cyna, sód, potas, glin, ołów, cynk, chrom, mangan. Niemetale: węgiel (grafit), węgiel drzewny, siarka (proszek), jod. Tlenki: tlenek sodu, tlenek potasu, tlenek magnezu, tlenek żelaza (II), tlenek żelaza (III). Wodorotlenki: wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, wodorotlenek baru. Kwasy: kwas solny, kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V), kwas octowy, kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas stearynowy. Sole: chlorek sodu, chlorek żelaza (III), chlorek wapnia, jodek potasu, siarczan (VI) miedzi (II), siarczan (IV) sodu, węglan sodu, węglan wapnia, nadmanganian potasu, azotan (V) srebra. Zawarte w buteleczkach 30 ml z zakraplaczem. Zawarte w buteleczkach 30 ml z zakraplaczem. Na każdym opakowaniu odczynnika umieszczona zostanie data produkcji i data ważności oraz opis produktu. Termin ważności odczynników chemicznych - 3- 5 lat (w zależności od substancji). | 1 |  |  |  |
| 89 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - odczynniki/ substancje chemiczne - fenoloftaleina | Fenoloftaleina (wskaźnik - 1% roztwór alkoholowy) 100 ml | 2 |  |  |  |
| 90 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych – odczynniki/ substancje chemiczne wskaźnik uniwersalny - zestaw 23 wskaźniki | Komplet zawierać ma użytkowe roztwory popularnych wskaźników w buteleczkach zamykanych korkami z kroplomierzem. Komplet uzupełniają paski lakmusowe, paski wskaźnikowe i laminowana tabela zakresu zmiany barw pH. Lista odczynników (każdorazowo 100 ml roztworu): eozyna żółtawa G, erytrozyna B, fiolet metylowy, czerwień krezolowa, błękit tymolowy, żółcień dwumetylowa, błękit bromofenolowy, czerwień Kongo, oranż metylowy, zieleń bromokrezolowa, fluoresceina, czerwień metylowa, purpura bromokrezolowa, błękit bromotymolowy, czerwień fenolowa, czerwień obojętna, fenoloftaleina, tymoloftaleina, błękit alkaliczny, żółcień alizarynowa, indygo karmin. Dodatkowo: 100 x pasek lakmusowy, 100 x pasek wskaźnikowy uniwersalny, kolorowa tablica pH. | 2 |  |  |  |
| 91 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - odczynniki/ substancje chemiczne - białka albumina | Albumina w proszku 1 kg. | 2 |  |  |  |
| 92 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - odczynniki/ substancje chemiczne - kamyczki wrzenne | Kamyczki ceramiczne od 1 mm do 5 mm, odporność termiczna +260°C, opakowanie min. 200 g. | 2 |  |  |  |
| 93 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - odczynniki/ substancje chemiczne - parafina | Parafina rafinowana (granulki) 100 g | 2 |  |  |  |
| 94 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - odczynniki/ substancje chemiczne - benzyna | Benzyna do stosowania w pracowniach chemicznych. Benzyna ekstrakcyjna niskoaromatyczna - 500 ml | 2 |  |  |  |
| 95 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - odczynniki/ substancje chemiczne - karbid | Węglik wapnia (karbid ) do stosowania w pracowniach chemicznych. min. 400 g. | 2 |  |  |  |
| 96 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - modele do budowania cząstek | Zestaw w walizce. W jego skład wchodzić ma min. 400 detali umożliwiających samodzielne konstruowanie pokazowych modeli cząsteczek i wiązań chemicznych. Wiązania symbolizują kolorowe plastikowe łączniki: zielone 100 szt., żółte długie 70 szt., żółte krótkie 40 szt., czerwone 10 szt., białe 10 szt. Atomy symbolizują kolorowe kulki z wypustkami wartościowości: liczba wypustek wartościowości czarne 94 szt. IV, pomarańczowe 40 szt. I, szare 10 szt. VI, zielone 13 szt. VI, niebieskie 4 szt. II, niebieskie 3 szt. IV, zielone 2 szt. I, żółte 1 szt. | 2 |  |  |  |
| 97 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - tablica chemiczna | Tablica pierwiastków chemicznych. | 15 |  |  |  |
| 98 | Doposażenie pracowni chemicznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - tablica rozpuszczalności - plansza | Plansza o wymiarach 70 x 100 cm – jednostronna. | 1 |  |  |  |
| 99 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - GPS | Kompas GPS powinien posiadać funkcje: cyfrowy kompas, wysokościomierz oraz termometr. W skład zestawu powinno wchodzić: - Kompas cyfrowy z GPS, - kabel USB, - Instrukcja obsługi w języku polskim. Urządzenie ma pozwalać zapamiętywać min. 3 lokalizacje, do których potem zaprowadzi. Ma być: prosty w obsłudze, lekki, wytrzymały, zasilany ogólnodostępnymi bateriami. Funkcja Auto Power-off odpowiada za automatyczne wyłączenie po upływie 10 minut bezczynności urządzenia. Zapisane lokalizacje mają być zapisane w pamięci urządzenia i odtworzone po następnym uruchomieniu. Urządzenie ma być odporne na zawilgocenie (padający deszcz, ochlapanie, parę wodną) i posiadać wygodne ucho do zamocowania np. smyczy. Użytkowanie w ciemności będzie możliwe dzięki podświetleniu tarczy. | 2 |  |  |  |
| 100 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - kompas | Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. | 5 |  |  |  |
| 101 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych – sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - nawigacja satelitarna | Przekątna wyświetlacza nawigacji min. 5 cali. Nawigacja powinna posiadać złącza: Micro SecureDigital (microSD), USB. Nawigacja powinna być wyposażona w mapy Europy min: Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, Andora, Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy, Austria, Szwecja, Lichtenstein, Malta, Hiszpania, Portugalia, Gibraltar, Niemcy, Czechy, Grecja, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacji, Słowenia, Chorwacja, Bułgaria, Turcja, Serbia. Nawigacja powinna posiadać następujące funkcjonalności: - Wyznaczanie trasy do POI (Punkty Użyteczności Publicznej), - Mówione nazwy ulic, - Funkcja Asystenta Pasa Ruchu, - Widok skrzyżowań (wyświetla znaki skrzyżowań), - Funkcja informowania o przekroczonej prędkości, - Unikanie tras, - Nawigacja w języku polskim. | 2 |  |  |  |
| 102 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - atlas | Szkolny atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata) z przeglądem regionalnym (kontynenty i części kontynentów), szczegółowe opracowanie dla Polski. Charakterystyka środowiska naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na najnowszych danych statystycznych i opracowaniach specjalistów. W zestawie płyta CD z mapami konturowymi. | 20 |  |  |  |
| 103 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa świata ogólnogeograficzna | Ścienna mapa fizyczna świata w skali 1:20 mln, dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. Mapa zawierać ma: - Granice państw, - Stolice państw, - Stolice terytoriów zależnych, - Miasta według ilości mieszkańców, - Pustynie, - Lodowce i lądolody, - Szczyty, wulkany, - Wodospady, katarakty, - Rafy koralowe, - Głębokości, - Wysokości, - Mapy biegunów. | 1 |  |  |  |
| 104 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa świata polityczna | Ścienna mapa polityczna świata w skali 1:20 mln. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. Mapa zawiera: - Stolice państw, - Stolice państw zależnych, - Granice i nazwy państw, - Drogi, - Lotniska, - Porty, - Głębokości, - Flagi i stolice państw, - Mapę stref czasowych, - Mapy biegunów. | 1 |  |  |  |
| 105 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych – pomoce dydaktyczne - mapa świata krajobrazowa | Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami: - Obszary leśne /Las równikowy Brazylii/ - Pustynne /Wydmy Sachary - Stepowe /Step centralnej Azji - Górskie /Szczyty Kordylierów - Lodowcowe /Lodowiec na Grenlandii. Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Zalecany format min. 160 cm x 120 cm, skala 1:24 mln. | 1 |  |  |  |
| 106 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa świata klimatyczna | Mapa w skali 1: 240000000. - Strefy klimatyczne Świata i ich granice, - Ciepłe prądy morskie, - Zimne prądy morskie, - Umowne granice między kontynentami. Analiza porównawcza wykresów temperatur i opadów atmosferycznych /klimatogramów/ dla typowych stacji meteo z każdej ze stref. Stacje ponumerowane i w sposób czytelny ukazane ich lokalizację na mapie. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. | 1 |  |  |  |
| 107 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Europy ogólnogeograficzna | Mapa ogólnogeograficzna Europy w skali 1 : 3 000 000. Na mapie przedstawione są: ukształtowanie powierzchni kontynentu, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. | 1 |  |  |  |
| 108 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Europy polityczna | Mapa w skali 1:4 000 000 przedstawiającą podział polityczny Europy. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. | 1 |  |  |  |
| 109 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Ameryki ogólnogeograficzna | Na pierwszej stronie mapa ogólnogeograficzna Ameryki Północnej zawierająca ukształtowanie powierzchni kontynentu, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów. Na drugiej stronie ma być mapa ogólnogeograficzna Ameryki Południowej, na mapie ma być przedstawione ukształtowanie powierzchni kontynentu, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów; skala 1 : 8 000 000. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. | 1 |  |  |  |
| 110 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Ameryki polityczna | Dwustronna foliowana mapa polityczna Ameryki, mapa wzbogacona jest o flagi państw Ameryki. Na jednej stronie jest Ameryka Północna, na drugiej Południowa. Skala 1 : 8 000 000. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. | 1 |  |  |  |
| 111 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Afryki ogólnogeograficzna | Mapa ogólnogeograficzna Afryki zawiera ukształtowanie powierzchni kontynentu, rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów. Skala 1 : 8 000 000. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV | 1 |  |  |  |
| 112 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Afryki polityczna | Mapa w skali 1:8 000 000 przedstawiającą podział polityczny Afryki. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. | 1 |  |  |  |
| 113 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Arktyki i Antarktydy | Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV, mapa zawierająca podział polityczny i bogatą informację o ukształtowaniu lądów i dna Oceanu Arktycznego. Zaznaczono linię występowania drzew oraz lodowce i pola lodowe. Na drugiej stronie mapa Antarktydy. Skala 1 : 8 000 000. | 1 |  |  |  |
| 114 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa ścienna płyt litosfery, zjawisk wulkanicznych, obszarów sejsmicznych lub wspólna mapa dla wszystkich 3 elementów | Ścienna, dwudzielna mapa szkolna syntetycznie i czytelnie przedstawiająca podstawowe zagadnienia z geologii i tektoniki płyt litosfery. Pierwsza część winna pokazywać podział świata na prowincje geologiczne, najważniejsze obszary fałdowań, strefy ryftowe oraz formy rzeźby dna oceanicznego. Druga część winna przedstawiać podział litosfery zgodnie z teorią tektoniki płyt, obrazować kierunki przemieszczania płyt, strefy subdukcji i obszary o różnej aktywności sejsmicznej oraz wulkanicznej. Skala: 1 : 22 000 000. | 1 |  |  |  |
| 115 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - globusy uczniowskie | Globus fizyczny o średnicy 11 cm. Wersja polska. | 5 |  |  |  |
| 116 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - globus w większej skali | Globus fizyczny duży. Stopka wykonana z plastiku, cięciwa metalowa, polskie nazewnictwo, wysokość: min. 63 cm, średnica kuli: 42–45 cm. | 1 |  |  |  |
| 117 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - tellurium | Zasilany bateryjnie (5 x 1,5 V) i umożliwia prezentację zjawisk: ruch wirowy i obiegowy Ziemi, dzień i noc, zmiany dzienne oświetlenia, pory roku, zaćmienia. Słońce reprezentowane w modelu przez pomarańczową kulę, z której pod odpowiednim kątem pada światło na Ziemię reprezentowaną przez globus kuli ziemskiej nachylony pod kątem do orbity. Słońce i Ziemia umieszczone na stabilnym ramieniu, a na oddzielnym wysięgniku model Księżyca, który można ustawiać wokół Ziemi. | 1 |  |  |  |
| 118 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa topograficzna najbliższej okolicy | Skala 1:100000, odwzorowanie kartograficzne geodezyjny układ współrzędnych prostokątnych płaskich czyli siatka topograficzna (kilometrowa), rysunek poziomicowy i inne znaki odnoszące się do rzeźby terenu (Starej Krobi). | 5 |  |  |  |
| 119 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - plan miasta | Plan miasta Stara Krobia. | 2 |  |  |  |
| 120 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - okazy skał i minerałów | Zamykane drewniane etui - 56 próbek, wielkości ok. 3 cm każdy obejmujący po 6 okazów z każdej z następujących grup: minerały skałotwórcze, skały osadowe, skały magmowe, skały przeobrażone (in. metamorficzne). Okazy ułożone i ponumerowane według wykazu, a każdy z nich znajdować się ma w osobnej przegródce, a niektóre występujące jako wielopostaciowe. Każdy kamień ma mieć przyklejony numer, odpowiadający numerowi na liście. Do zestawu dołączony ma być na osobnej kartce A4 wykaz nazw w języku polskim. | 1 |  |  |  |
| 121 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - profile glebowe | Dwustronna plansza przedstawiająca z jednej strony profile najczęściej występujących typów gleb na Ziemi, a z drugiej strony schematyczny profil glebowy. Zalecany wymiar planszy min: 480 x 680 cm. | 1 |  |  |  |
| 122 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa turystyczna | Mapa turystyczna Polski, ścienna 100 x 70 cm, druk offsetowy laminowany, belki drewniane. | 5 |  |  |  |
| 123 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa samochodowa | Mapa samochodowa, laminowana zawiera aktualną informację drogową, autostrady, drogi ekspresowe, krajowe. Odległości w kilometrach, numery dróg itp. | 2 |  |  |  |
| 124 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - dane statystyczne | Dane statystyczne w formie publikacji np. rocznik statystyczny z roku 2017 lub najbardziej aktualny. | 1 |  |  |  |
| 125 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Polski administracyjna | Ścienna mapa szkolna przedstawiająca aktualną strukturę administracyjną Polski. W treści mapy powinien znajdować się trzystopniowy podział na województwa, powiaty i gminy z wyróżnieniem siedzib władz właściwych dla każdej jednostki podziału terytorialnego. Na mapie przedstawiony ma być przebieg autostrad, głównych dróg i linii kolejowych. Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. Skala: 1:500 000, 140 x 130 cm | 1 |  |  |  |
| 126 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - mapa Polski ogólnogeograficzna | Dwustronna mapa ścienna Polski - ogólnogeograficzna/do ćwiczeń. Na jednej stronie znajduje się mapa ogólnogeograficzna Polski. Przedstawiono ukształtowanie powierzchni (za pomocą metody hipsometrycznej), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw. Druga strona zawiera ćwiczeniową wersję mapy (bez nazewnictwa). Strona z opisami zalaminowana na matowo, wersja ćwiczeniowa na błysk, co umożliwia stosowanie mazaków suchościeralnych lub wodnych. Mapa oprawiona w rurki plastikowe z zawieszką. Skala 1:500 000, 160 x 150 cm. | 1 |  |  |  |
| 127 | Doposażenie pracowni geograficznych klas gimnazjalnych - pomoce dydaktyczne - publikacje albumowe | Publikacje albumowe dotyczące najciekawszych miejsc na świecie wpisanych na listę światowego dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości. Każda pozycja dotyczy innych miejsc. Każda publikacja zawierać będzie min 350 stron zawierająca kolorowe fotografie. | 10 |  |  |  |
| 128 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - waga elektryczna | Precyzyjna elektroniczna waga laboratoryjna, elektroniczna do 5 kg, przeznaczona do celów dydaktycznych, posiadająca: funkcję tarowania, funkcję automatycznego wyłączania po 3 minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii). baterie/akumulatorki. Zasilacz do prądu zasilana bateryjnie i przewodowo. Średnica płyty ważącej max 150 mm. Maksymalny ciężar samej wagi: 1 kg. | 1 |  |  |  |
| 129 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych – podstawowe wyposażenie pracowni - czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury | Grzałka o mocy 2400 W, przewód długości min. 0,75 m, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, dno ze stali nierdzewnej, wyświetlacz LED informujący o aktualnej temperaturze, podtrzymywanie ciepła przez 30 minut, pokrywa otwierana przyciskiem, sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury, sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia pracy, elektroniczna regulacja temperatury z możliwością ustawienia na 50/60/70/85/100°C, pojemność ok. 1,7 l, obrotowa podstawa, podświetlany wskaźnik poziomu wody, zatrzaskiwana pokrywa, informacja o aktualnej temperaturze wody również po zakończeniu gotowania (przez 30 min.). | 1 |  |  |  |
| 130 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - wskaźnik laserowy | Wskaźnik powinien posiadać zasięg ok. 100 m – 200 m. Lampka LED, czerwony laser, metalowa obudowa, zasilany bateriami | 1 |  |  |  |
| 131 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - poziomica laserowa | Poziomica laserowa (mini wraz ze statywem, długość fali lasera 650nm, moc lasera \<1 mW, zasilanie: 2 baterie AA) | 1 |  |  |  |
| 132 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - suwmiarka analogowa | Suwmiarka o zakresie mierzenia 150 mm i dokładności pomiaru 0,02 mm. Śruba zaciskowa blokująca suwak ułatwia dokonanie pomiaru. | 2 |  |  |  |
| 133 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - palnik gazowy | Palnik na propan-butan. Zastosowanie w palniku zaworu iglicowego umożliwiające dokładne wyregulowanie ilości podawanego gazu na dyszę. Temperatura płomienia ok. 1700°C. | 2 |  |  |  |
| 134 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - palnik spirytusowy | Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 250 ml. | 2 |  |  |  |
| 135 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - podstawowe wyposażenie pracowni - taśma miernicza 3 m | Taśma wysuwana z okrągłej, plastikowej obudowy powinna posiadać długość 3 metrów. | 2 |  |  |  |
| 136 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - sprężynka "slinky" | Sprężyna plastikowa typu „slinky” kolorowa sprężynka zabawka. | 2 |  |  |  |
| 137 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - siłomierze o różnym zakresie | W zestawie min. 6 siłomierzy (np. 1 N, 2 N, 5 N, 10 N, 20 N, 50 N). Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, skala wyrażona w niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków. | 4 |  |  |  |
| 138 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - zasilacz prądu stałego | Zasilacz prądu stałego o możliwym poborze prądu 3A z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniom. Zasilacz laboratoryjny prądu stałego, z płynną regulacją napięcia i prądu. Posiada wbudowane zabezpieczenie zwarciowo-przeciążeniowe oraz dwa niezależne wyświetlacze LCD prądu i napięcia. Specyfikacja techniczna: Napięcie wyjściowe: 0-15V DC , prąd wyjściowy (max): 3A | 2 |  |  |  |
| 139 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - mierniki uniwersalne | Uniwersalny miernik cyfrowy – multimetr (amperomierz, woltomierz, omomierz). Zakresy pomiarowe: DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/250 V; ACV (prąd zm.): 200/250 V; DCA: 200/2000 μA/20/200 mA/10 A; oporność: 200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; zakres pomiaru temperatury: od 0–1000oC. Zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie. | 3 |  |  |  |
| 140 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - izolowane przewody | Komplet 10 kolorowych przewodów ze złączami krokodylkowymi. Minimum 5 kolorów w zestawie. | 5 |  |  |  |
| 141 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - oporniki | Rezystancja: 100 Ω, moc: 1 W, tolerancja +/-5%, napięcie pracy maks.: 350V, wymiary korpusu: Ø4 x 10 mm. | 5 |  |  |  |
| 142 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych – sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - żarówki miniaturowe 6 V | Żarówki miniaturowe 6 V. | 10 |  |  |  |
| 143 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - oprawki do żarówek | Oprawki do żarówek miniaturowych. | 10 |  |  |  |
| 144 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - zestaw 5 sprężyn | Edukacyjny zestaw 5 różnych sprężyn zakończonych po obu stronach zawieszkami umożliwia przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń z zakresu sprężystości, fal, drgań, prawa Hook'a i in. | 5 |  |  |  |
| 145 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzanie doświadczeń/ eksperymentów/obserwacji -zestaw ciężarków | Zestaw 6 ciężarków z haczykami. Ciężarki umieszczone są na podstawie z tworzywa sztucznego. Wymiary: 55 x45 x 240 mm. | 10 |  |  |  |
| 146 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - szkła optyczne | Zestaw magnetycznych brył optycznych zawierający min.: laser czerwony 5-wiązkowy z przełącznikiem, pryzmat prostokątny (45-90-45), pryzmat trapezowy, blok akrylowy - model soczewki dwustronnie wypukłej (dwuwypukłej), blok akrylowy - model soczewki dwustronnie wklęsłej (dwuwklęsłej), blok akrylowy - model soczewki jednostronnie wypukłej (płaskowypukłej), blok akrylowy równoległościenny - pryzmat prostokątny. Zestaw w walizce. | 2 |  |  |  |
| 147 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych – sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - igła magnetyczna | Niewielki magnes osadzony na podstawie. Średnica podstawy ok. 6,5 cm. | 3 |  |  |  |
| 148 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych - sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji -rurka do demonstracji zjawiska konwekcji | Rurka do demonstracji zjawiska konwekcji w kształcie wygiętej prostokątnej rurki szklanej z wlewem od góry, za pomocą której można demonstrować efektownie zjawisko konwekcji w cieczach. | 2 |  |  |  |
| 149 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych – sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - maszyna elektrostatyczna | Maszyna elektrostatyczna umożliwiająca wytwarzanie napięcia elektrycznego oraz ładunków elektrycznych o różnych znakach (dodatnich i ujemnych), które oddzielnie gromadzone są w butelkach lejdejskich (dwa charakterystyczne pojemniki). Maszyna ma umożliwiać bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń z zakresu elektrostatyki. Ma pas uruchomiany korbą, regulowaną długość iskry oraz dwa wysokonapięciowe kondensatory (butelki lejdejskie). Wymiary min: 30 x 21 x 38 cm. | 1 |  |  |  |
| 150 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych – sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - generator van de Graffa | Generator Van de Graaffa z pełną elektrodą kulistą do demonstracji w szkole zjawisk z zakresu elektrostatyki. Elektroda kulista rozładowująca ma izolowany uchwyt i 4-mm gniazda połączeniowe. Pas wykonany z gumy silikonowej o wysokim stopniu izolacji. Generator zasilany elektrycznie (220 V AC, 50 Hz). | 1 |  |  |  |
| 151 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych – sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - zestaw magnesów | Zestaw składa się z 28 elementów, w tym różnego typu magnesy, 2 rodzaje kompasów (w tym na rzutnik), folie magnetyczne oraz naturalny magnes (magnetyt). W pudełku. | 10 |  |  |  |
| 152 | Doposażenie pracowni fizycznych klas gimnazjalnych – sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń/ eksperymentów/ obserwacji - statyw do pracowni fizycznej | W skład zestawu powinny wchodzić elementy, które odpowiednio ze sobą łączone tworzą zestaw pomocniczy do demonstracji doświadczeń w pracowniach fizycznych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Statyw z wyposażeniem będzie zawierał min.: - pręt z podstawą, - łącznik krzyżowy (5 szt.), - łapa do biuret podwójna, - pierścień zamknięty, - pierścień otwarty, - łapa do chłodnic, - łapa do kolb mała, - łapa do kolb duża. Uchwyty wykonane są ze stali nierdzewnej, podstawa statywu jest lakierowana. | 2 |  |  |  |
| 153 | Dywany do sal zajęciowych | Dywan: Wymiary: 4m x 3m Atest higieniczny PZH | 1 |  |  |  |

- Szkoła Podstawowa  w Nieparcie, Niepart 45, 63-840 Krobia

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis Zamawiającego | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrządy i urządzenia do obserwacji – lupa o śr. min. 55 mm | Lupa o średnicy min. 55 mm i powiększeniu min. 2,5x, z dwoma dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 25 x oraz min. 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne. | 15 |  |  |  |
| 2 | Przyrządy i urządzenia do obserwacji – lupa o śr. min. 90 mm | Lupa o średnicy min. 90 mm i powiększeniu min. 2,5x, z dwoma dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 25 x oraz min. 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne. | 15 |  |  |  |
| 3 | Przyrządy i urządzenia do obserwacji - pudełko do obserwacji okazów z 2 lupami | Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Na dnie pudełka wtopiono siatkę do szacowania i porównywania wielkości okazów. Wymiary: wysokość 6,5 cm, średnica 6,5 cm. | 30 |  |  |  |
| 4 | Przyrządy i urządzenia do obserwacji - pudełko do obserwacji okazów z 3 lupami | Rozszerzona wersja pudełka z 2 lupami. Przezroczysty pojemnik w kształcie walca, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 3 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Dodatkowym elementem jest przestrzeń pod pudełkiem głównym z odchylaną lupą boczną oraz umieszczonym ukośnie lustrem – umożliwia to oglądanie okazu z boku oraz od dołu. W dnie pudełka głównego znajduje się miarka (zamiast siatki) do określania wielkości okazu. średnica 6,5 cm. | 30 |  |  |  |
| 5 | Przyrządy i urządzenia do obserwacji - zestaw pudełek do obserwacji okazów | Przezroczysty pojemnik w kształcie walca z otworami wentylacyjnymi. Pudełko na dnie posiadać ma wtopioną siatkę do szacowania i porównywania wielkości okazów. Wymiary min: wysokość 6 cm, średnica 6 cm. Zestaw min. 6 sztuk | 5 |  |  |  |
| 6 | Przyrządy i urządzenia do obserwacji - lornetka | Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie pasek do lornetki i pokrowiec. | 15 |  |  |  |
| 7 | Przyrządy i urządzenia do obserwacji - teleskop | Teleskop astronomiczny z podstawowym obiektywem. Lekki, wytrzymały statyw z aluminium wyposażony w półkę z regulowaną wysokością. - Apertura: 60 mm, - Ogniskowa: 700 mm, f/11.6, 600mm f/10, - Szukacz: 5*24, - Przekątna (hybrid diagonal): 90°, - Wysokość MOSL: 125 cm, - Taca na akcesoria, - Okular: SR4mm + H6mm + H12.5mm + H20mm, 3 x soczewka Barlowa, podajnik 1,5. | 1 |  |  |  |
| 8 | Przyrządy i urządzenia do obserwacji - mikroskop wersja zasilana z sieci i/lub z baterii | Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 megapikseli. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, zasilacz sieciowy. | 15 |  |  |  |
| 9 | Przyrządy i urządzenia do obserwacji - mikroskop z kamerą USB | Mikroskop z kamerą USB. Mikroskop o parametrach minimalnych: powiększenie: 20x–1280x, okulary: 5x, 16x, średnica okularów: 19,5 mm, średnica tubusu: 23 mm, obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, powiększenie tubusu 1,0x–2,0x, oświetlenie LED, kamera VGA (640x480 pikseli) z kablem USB, oprogramowanie sterujące na płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego oprogramowania), oprogramowanie umożliwiające prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / Vista / 7 / 8, stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe – kolory standardowe), zasilanie bateryjne 3 x AA (1,5), 4,5 V łącznie (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem). Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), plastikowa walizka transportowa. | 1 |  |  |  |
| 10 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów mikroskopowych – bezkręgowce | Zestawy preparatów mikroskopowych zawierające od 5 do 30 gotowych preparatów na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera preparaty, m.in. z dżdżownic, wirek, mrówka. | 6 |  |  |  |
| 11 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów mikroskopowych – skrzydła owadów | Zestawy preparatów mikroskopowych zawierające od 5 do 30 gotowych preparatów na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera 5 preparatów, m.in. ze skrzydeł pszczoły i motyla. | 6 |  |  |  |
| 12 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów mikroskopowych - rośliny jadalne | Zestawy preparatów mikroskopowych zawierające od 5 do 30 gotowych preparatów na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera 5 preparatów, m.in. z korzenia cebuli i łodygi kukurydzy. | 6 |  |  |  |
| 13 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki ssaków | Zestawy preparatów mikroskopowych zawierające od 5 do 30 gotowych preparatów na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. Zestaw zawiera preparaty, m.in. z ludzkiego żołądka, serca i krwi. | 6 |  |  |  |
| 14 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych – zestaw preparatów mikroskopowych - grzyby | Zestawy preparatów mikroskopowych zawierające gotowe preparaty na szkiełkach, zestaw zawiera min. 5 preparatów: rhizopus (grzyb pleśniowy), Penicillum, porost, coprinus (podstawczak), saccharomyces (drożdże) | 6 |  |  |  |
| 15 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów mikroskopowych – co żyje w kropli wody | W zestawie min. 10 preparatów np.: okrzemki (różne formy), euglena zielona, pantofelki (orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka. | 3 |  |  |  |
| 16 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów mikroskopowych- tkanki człowieka cz. I | W zestawie min. 10 preparatów np.: rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z jamy ustnej człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka (przekrój) skóra ludzka (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby. | 4 |  |  |  |
| 17 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka cz. II | W zestawie min. 10 preparatów, innych niż w zestawie cz. I. np.: skóra ludzka, (widoczne torebki włosowe), ślinianka, móżdżek, bakterie jelitowe (człowieka), plemniki - rozmaz, mięsień sercowy, kość ludzka, tkanka wątroby, ściana jelita, nerka, p.pp. warstwy korowej | 4 |  |  |  |
| 18 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów mikroskopowych - tkanki człowieka zmienne chorobowo | W zestawie min. 10 preparatów, np.: gruźlica (prosówka) wątroby, pylica węglowa płuc, malaria (zaatakowana krew). Zestaw gotowych do użytku preparatów zapakowanych w wygodne pudełko﻿. | 6 |  |  |  |
| 19 | Preparaty biologiczne do obserwacji - zestaw preparatów mikroskopowych -preparaty zoologiczne | W zestawie min. 30 preparatów, np.: pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby (rozmaz), jednokomórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko złożone owada, glista (przekrój poprzeczny), dżdżownica (przekrój poprzeczny), aparaty gębowe kilku owadów. W drewnianym pudełku. | 2 |  |  |  |
| 20 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów mikroskopowych - przyroda | Zestaw preparatów mikroskopowych, zawierający od 5 do 30 podanych preparatów ma szkiełkach o wym. 7.6 x 2,5 x 0,1 cm, np.: odnóże muchy, skrzydło ptaka, skrzydło motyla, rozmaz krwi ludzkiej. Zestaw w pudełku. | 2 |  |  |  |
| 21 | Preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych - zestaw preparatów biologicznych min. 50 preparatów | Zestaw preparatów mikroskopowych zawierający min. 50 gotowych preparatów na szkiełkach o wym. 7,6 x 2,5 x 0,1 cm. W zestawie preparaty z m.in. przekrojami poprzecznymi wątroby królika i ludzkich mięśni szkieletowych, wymazem z krwi żaby, odnóżami i otworem gębowym owadów czy kaczym włosem. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce. Zestaw w pudełku. | 2 |  |  |  |
| 22 | Preparaty biologiczne do obserwacji - zestaw preparatów biologicznych min. 100 preparatów | W zestawie min. 100 preparatów, np.: bakterie, grzyby, glony, porosty, liście, igły, korzenie, łodygi roślin, organy kwiatów, euglena, orzęsek, płazińce, glista, dżdżownica, skóra węża, wrotek, aparaty gębowe i odnóża owadów, skrzela mięczaka, wymaz krwi ludzkiej, nabłonek płaski, nabłonek wielowarstwowy, mitoza, tkanki ssaków, jądra, jajnik kota, DNA i RNA, mitochondria, aparaty Golgiego, ludzkie chromosomy Y, ludzkie chromosomy X. Zestaw w pudełku lub plastikowej walizeczce. Zestaw zawiera zarówno tkanki roślinne jak i zwierzęce. | 1 |  |  |  |
| 23 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń – taśma miernicza | Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20 lub 30 m. | 15 |  |  |  |
| 24 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - stoper | Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy. | 15 |  |  |  |
| 25 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - termometr z sondą | Termometr elektroniczny z bagnetem bez kabla, o zakresie pomiarowym od -50 do +150°C. | 15 |  |  |  |
| 26 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - termometr laboratoryjny | Termometr laboratoryjny szklany, zakres pomiarowy 0-50°C, działka elementarna 0,1°C, długość całkowita ok. 420mm, długość części odczytowej ok. 375 mm. Szkło termometryczne zastosowane do wyrobu zapewnia niezmienność właściwości metrologicznych. Termometr zaopatrzony jest w skalę wykonaną ze szkła mlecznego. | 15 |  |  |  |
| 27 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - termometr zaokienny | Cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą, zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/- 1° C. | 10 |  |  |  |
| 28 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - waga elektroniczna do 5 kg – zasilanie z sieci i/lub z baterii | Waga elektroniczna o parametrach min.: - średnica płyty ważącej min. 15 cm, - maksymalny ciężar urządzenia: 1 kg, - wielkość/wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD, około: 1,5 cm - ważenie w gramach i uncjach, - liczenie sztuk o jednakowej masie, - funkcja tarowania, - automatyczne zerowanie, - zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy | 15 |  |  |  |
| 29 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - waga szalkowa z tworzywa + odważniki | Waga wykonana z plastiku, cztery wymienne metalowe/plastikowe szalki: dwie głębokie kalibrowane z podziałką od 100 ml do 1000 ml (służące do odważania i odmierzania cieczy lub materiałów sypkich) i dwie płaskie tradycyjne do odważania pozostałych artykułów, suwak służący do tarowania wagi. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: dwa komplety odważników: odważniki metalowe i plastikowe: kilkanaście sztuk: 50 g; 20 g, 10 g; 5 g; 2 g; 1 g. | 5 |  |  |  |
| 30 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - waga szalkowa z tworzywa + odważniki maksymalne obciążenie 200 g | Waga szalkowa laboratoryjna. Zestaw zawiera 17 odważników od 10 mg do 100 g. Udźwig: 200g. Podziałka: 20mg Wymiary: szerokość x długość x wysokość 12 x 30 x 30 cm | 5 |  |  |  |
| 31 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - kompas | Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. | 15 |  |  |  |
| 32 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - deszczomierz | Deszczomierz powinien umożliwiać jego nakładanie na kij/pręt. Materiał wykonania: transparentne tworzywo sztuczne. Wysokość ok. 24 cm. | 7 |  |  |  |
| 33 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - barometr | Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa. | 7 |  |  |  |
| 34 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń -wiatromierz | Wiatromierz elektroniczny, z dużym, przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5–150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20–150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne. | 7 |  |  |  |
| 35 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - higrometr | Elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min. 95 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. -50o C do co najmniej 70o C, zakres pomiaru wilgotności od min. 10 % do co najmniej 99 %. Rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,1o C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min. 1 %. Zasilanie bateryjne. | 7 |  |  |  |
| 36 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw areometrów | W zestawie min. 5 areometrów w zakresie min. 0,700 –1,300 g/cm3, długość całkowita min. od 18 cm do 30 cm max. | 4 |  |  |  |
| 37 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw siłomierzy | W zestawie min. 6 siłomierzy (np. 1 N, 2 N, 5 N, 10 N, 20 N, 50 N). Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, skala wyrażona w niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków. | 6 |  |  |  |
| 38 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń -miernik uniwersalny wielkości elektrycznych prąd stały 200/2000mV/20/200/250V | Uniwersalny miernik elektryczny. Natężenie DC: 200μ/2000μ/20m/200m/10A. Ogumowana obudowa zwiększająca odporność na wstrząsy. Napięcie AC: 200/300V, zakres pomiaru temperatury: 0~1000°C. Zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie. | 15 |  |  |  |
| 39 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - miernik uniwersalny wielkości elektrycznych prąd stały 200/2000mV/20/200/500V | Uniwersalny miernik elektryczny Zakresy pomiarowe: DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/500 V; ACV (prąd zm.): 200/500 V; DCA: 2000 μA/20/200 mA/10 A; oporność: 200/2000 Ω/20/200/ kΩ/20 MΩ; zakres pomiaru temperatury: od -40 do 1000o C (od 40o F do 1832o F). Zasilanie bateryjne, w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie. | 15 |  |  |  |
| 40 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - elektroskop w kształcie kwadratu | Elektroskop w kształcie kwadratu umieszczony na stopce, obudowa: ścianka boczna metalowa, z przodu i z tyłu szklane, przeźroczyste szybki. Wewnątrz obudowy na odizolowanym metalowym pręcie zawieszona obrotowa wskazówka. W dolnej części, wewnątrz obudowy przymocowana skala z minimalną podziałką od min. 0 do max. 4 kV. Minimalna wysokość: 37 cm. | 15 |  |  |  |
| 41 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - elektroskop w kształcie walca | Elektroskop w kształcie walca osadzony na dwóch nóżkach, obudowa – ścianka boczna metalowa, z przodu szklana szybka przeźroczysta, z tyłu szklana szybka mleczna z narysowaną podziałką. Wewnątrz obudowy na odizolowanym metalowym pręcie zawieszona obrotowa wskazówka. Minimalna wysokość: 27 cm. | 15 |  |  |  |
| 42 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw pałeczek do elektryzowania | Zestaw 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z elektrostatyki wykonane z różnych materiałów, np.: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, o długości min. 30 cm. | 15 |  |  |  |
| 43 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - żarówki miniaturowe 6 V | Żarówki miniaturowe 6 V. | 50 |  |  |  |
| 44 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - żarówki miniaturowe 3,5 V | Żarówki miniaturowe 3,5 V. | 30 |  |  |  |
| 45 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - oprawki do żarówek | Plastikowa oprawka z gniazdem na żarówkę miniaturową. | 50 |  |  |  |
| 46 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - diody LED | Napięcie pracy: od 3,8–4,5V (lub zbliżone). | 30 |  |  |  |
| 47 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - przewodniki, izolatory | Przewodniki z metali: kawałki metalu. Izolatory z różnych tworzyw, drewna, szkła itp. | 15 |  |  |  |
| 48 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń -oporniki | Rezystancja: 100 Ω, moc: 1 W, tolerancja +/-5%, napięcie pracy maks.: 350 V, wymiary korpusu: Ø4 x 10 mm. | 15 |  |  |  |
| 49 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - przewody z zakończeniem typu "krokodylek" | Komplet 10 kolorowych przewodów ze złączami krokodylkowymi. Każdy przewód jest w innym kolorze. | 90 |  |  |  |
| 50 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - silniczek elektryczny | Silniczek elektryczny lub miniwentylator osiowy, nominalne napięcie zasilania ok.5 V, napięcie pracy od min.-2,5-6 V. Silniczek na podstawie. | 15 |  |  |  |
| 52 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - silniczek piezoelektryczny | Sygnalizator piezoelektryczny z wewnętrznym generatorem, - poziom dźwięku: min. 80dB, - dźwięk ciągły lub narastający, - głośność min. 80 dB, - napięcie robocze 3-24 V, - częstotliwość rezonansowa 2,7 kHz, - śr. 4,2 cm, - wys. 1,6 cm. | 15 |  |  |  |
| 53 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw podstawowych obwodów elektrycznych | Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu zamontowane są na przezroczystych płytkach, tak aby widoczny był cały obwód. W zestawie 6 płytek (zamontowane: 3 żarówki /2 rodz./ na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, 10 przewodów ze stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 łączniki baterii. | 15 |  |  |  |
| 54 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - baterie płaskie 4,5 V | Płaskie alkaliczne - 4,5 V. | 30 |  |  |  |
| 55 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - baterie okrągłe 1,5 V | Okrągłe alkaliczne - 1,5 V. | 15 |  |  |  |
| 56 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - baterie płaskie 9 V | Bateria płaska 9 V. | 15 |  |  |  |
| 57 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń -zestaw magnesów | Zestaw składa się z 28 elementów, w tym różnego typu magnesy, 2 rodzaje kompasów (w tym na rzutnik), folie magnetyczne oraz naturalny magnes (magnetyt). | 15 |  |  |  |
| 58 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi | Garść opiłków ferromagnetycznych zamknięta w płaskim, przezroczystym pudełku (średnica 70 mm) do eksperymentów z zakresu pola magnetycznego. | 15 |  |  |  |
| 59 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - magnes neodymowy | W kształcie niskiego walca o wymiarach: szerokość min. 20 mm, wysokość od 2,5 mm do 3,5 mm, powłoka metaliczna lub z tworzywa sztucznego, osiowy kierunek magnesowania. | 15 |  |  |  |
| 60 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - igła magnetyczna | Niewielki magnes osadzony na podstawie. Średnica podstawy ok. 6,5 cm. | 15 |  |  |  |
| 61 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw soczewek | W zestawie 6 soczewek o różnych średnicach min. 50 mm każda i różnych kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsło-wypukłe. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: pryzmat szklany z uchwytem, stojak do soczewek. | 7 |  |  |  |
| 62 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - lusterko płaskie podwójnie rozkładane | Kieszonkowe, podwójne lusterko z metalową obudową. Wewnątrz dwa lusterka, w tym jedno powiększające, minimalne wymiary: długość 6 cm, szerokość 6 cm. | 15 |  |  |  |
| 63 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń lusterko wklęsło-wypukłe | Dwa zwierciadła kuliste o średnicy min. 10 cm, jedno wklęsłe, drugie wypukłe, umieszczone na wspólnej podstawie o regulowanej wysokości. | 15 |  |  |  |
| 64 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - pryzmat akrylowy lub szklany | Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szkła. Długość boku min. 4 cm, o kątach 60° x 60° x 60°. | 15 |  |  |  |
| 65 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw optyczny – mieszanie barw krążek Newtona | Krążek barw Newtona przymocowany do podstawy. Zestaw powinien posiadać wirownicę z korbką. Średnica krążka min. 15 cm. | 7 |  |  |  |
| 66 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach | Zestaw kilku różnych cylindrów o tej samej masie i o tej samej średnicy, o różnej objętości wykonanych z metali i ich stopów np.: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. W górnej części cylindrów otwór, przez który można przewlec sznurek lub drut do zawieszenia. | 7 |  |  |  |
| 67 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw kostek o równych masach i różnych objętościach | Zestaw kilku sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości, różnej masie (bok ok. 20 mm) wykonanych z różnych metali i stopów metali np.: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali, aluminium. | 7 |  |  |  |
| 68 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw klocków | Zestaw kolorowych klocków o różnych kształtach, wielkość klocków: około 3 cm, wykonanych z drewna lub plastiku. Zestaw składa się min. ze 100 elementów. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: opakowanie/pudełko z pokrywką. | 4 |  |  |  |
| 69 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw klocków plastikowych | Zestaw kolorowych klocków o różnych kształtach, wykonanych z plastiku. Zestaw składa się min. z 130 elementów. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: opakowanie/pudełko z pokrywką. | 4 |  |  |  |
| 70 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - piłeczka tenisowa | Piłeczka do tenisa: biała lub żółta. | 7 |  |  |  |
| 71 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - piłeczka piankowa do tenisa | Piłeczka piankowa do tenisa. | 7 |  |  |  |
| 72 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - piłeczki do tenisa stołowego w opakowaniu 6 szt. | Bezszwowe piłeczki do gry w tenisa stołowego: - Waga: 2,40 - 2,65 g, - Twardość: 0,55 mm , - Średnica: 40 mm (+/- 0,4 mm). | 7 |  |  |  |
| 73 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - piłki do golfa podstawowe 12 sztuk w opakowaniu | 12 sztuk piłek do golfa w opakowaniu | 7 |  |  |  |
| 74 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw sprężyn metalowych | Zestaw minimum 5 sztuk różnych sprężyn rozciągających oraz ściągających | 3 |  |  |  |
| 75 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - pojemnik próżniowy z pompką | Pojemnik próżniowy o pojemności min. 1,3 l, wykonany z przeźroczystego tworzywa sztucznego, z pokrywką nieprzeźroczystą, wymiary: wysokość min. 18 cm, szerokość min. 10,5 cm, długość min. 10,5 cm, pompka o wysokości min. 15 cm pasująca do pojemnika próżniowego. | 15 |  |  |  |
| 76 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - latarki z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym | Metalowa obudowa, min. 8 białych diod LED, zintegrowany wskaźnik laserowy o mocy <1 mW (klasa bezpieczeństwa II), zasilanie bateryjne. | 15 |  |  |  |
| 77 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - zestaw skał i minerałów | Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składa się min. z 56 różnych okazów, wielkość pojedynczego okazu min. 3–4 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie/etui. | 3 |  |  |  |
| 78 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - stetoskop | Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie litery Y z antystatycznego PCV. | 7 |  |  |  |
| 79 | Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń - ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie AA 1,5 V. | 5 |  |  |  |
| 80 | Sprzęt IT - aparat fotograficzny | Aparat fotograficzny (zaawansowany kompakt) z szerokokątnym obiektywem, z opcją ustawień manualnych i możliwościami filmowania w rozdzielczości Full HD. Parametry minimalne: matryca typu CMOS; rozmiar matrycy: 1/2,3”; liczba pixeli: 16,3 mln; stabilizacja optyczna [OIS], wyświetlacz 3” dotykowy; ogniskowa obiektywu: 4.1–86.1 mm (odpowiednik dla 35 mm: 23–483 mm); zoom optyczny: 21x, zoom cyfrowy: 5x; czułość: auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200; pomiar światła: wielosegmentowy, centralnie ważony i punktowy; detekcja twarzy; tryb ekspozycji: programowa AE, priorytet migawki, priorytet przysłony i ustawienia ręczne; kompensacja od -2 EV do 2 EV i w krokach co 1/3 EV; czas otwarcia migawki: 1/8–1/2000 s [auto] 1–1/2000 s [programowa AE] 8–1/2000 s [zdjęcia nocne] 16–1/2000 s [ustawienia ręczne]; maksymalna rozdzielczość: 4608 x 3456 pikseli; format zapisu pliku: JPEG; rejestracja filmów z dźwiękiem; maksymalna rozdzielczość filmów: 1920 x 1080; liczba klatek na sekundę: 30; format zapisu filmów: MP4; akumulator. | 1 |  |  |  |
| 81 | Sprzęt IT - rzutnik multimedialny | Rzutnik multimedialny z matrycą typu DLP o następujących parametrach minimalnych: lampa o mocy 240 W, żywotność lampy w trybie normal: 3500 godz., żywotność lampy w trybie econo: 6000 godz., współczynnik kontrastu: 10000:1, rozdzielczość podstawowa: full HD (1920 x 1080), rozdzielczość maksymalna: WUXGA (1920 x 1200), 3D ready, jasność: 2200 ANSI lumen, format obrazu: 16:9 lub 4:3, zoom optyczny: 1,3:1, korekcja pionowa i pozioma: +/- 30 stopni, wielkość obrazu od 40 cali–235 cali, 2 x wejście HDMI, wejście komponentowe, wejście D-Sub 15 pin, wejście kompozytowe, port RS-232, 2 x wejście liniowe audio, wyjście liniowe audio, 2 x złącze USB, głośnik o mocy 10W, głośność w trybie econo: 28 dB, głośność w trybie normal: 31 dB, możliwość prowadzenia prezentacji bez komputera, pilot, gwarancja: 36 miesięcy, gwarancja na lampę: 12 miesięcy. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: instrukcja obsługi, kabel D-SUB, kabel zasilający, pilot z bateriami | 1 |  |  |  |
| 82 | Sprzęt IT - ekran do rzutnika multimedialnego | Elektrycznie zwijany ekran z możliwością montażu ściennego lub sufitowego. Parametry optymalne: format: 16:10, wymiar powierzchni projekcyjnej: 240 x 150 cm, funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania tkaniny, radiowy system zdalnego sterowania, uniwersalne uchwyty montażowe, 2 lata gwarancji | 1 |  |  |  |
| 83 | Sprzęt IT - odtwarzacz CD z głośnikami | Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD (odtwarza: Audio CD, CD-R/ RW, MP3, WMA), z magnetofonem jednokasetowym i z radiem analogowym. Parametry: dźwięk stereo, możliwość zaprogramowania 20 stacji radiowych, głośniki dwudrożne z systemem bass reflex, moc wyjściowa głośników: 2 x 6 W, korektor dźwięku, podbicie basów, podświetlany wyświetlacz LCD, pilot, wyłącznik czasowy, odtwarzanie plików MP3 i WMA przez złącze USB, wejście USB, wejście liniowe stereo 3,5 mm, wyjście słuchawkowe, zasilanie: sieciowe 220–240 V, 50/60 Hz lub bateryjne. | 1 |  |  |  |
| 84 | Sprzęt IT - laptop dla nauczyciela | Laptop multimedialny wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach minimalnych: ekran o przekątnej: 15.6 cali, rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli, powłoka ekranu błyszcząca, procesor: Procesor dwurdzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście CPU benchmark min.: 3000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html w dniu składania ofert. Wydruk ze strony załączyć do oferty), 8 GB RAM DDR3, dysk 1TB 5400 RPM + 8 GB SSD, napęd optyczny DVD+/-RW DL, karta graficzna. Karta graficzna max. 1024MB zainstalowanej pamięci wideo, zaprojektowana do pracy w urządzeniach przenośnych, zgodna DirectX 11, Shader 5.0, czytnik kart pamięci SD, interfejsy 1 x USB 3.0, 2 x USB, 1 x HDMI, system operacyjny Windows 10, kamera wmontowana w ekran. | 1 |  |  |  |
| 85 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - probówki ze statywem | Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem 10 szt. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Standardowe wymiary ok. 18 cm, śr. 18 mm. Stojak na min. 6 probówek + min. 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonany z plastiku, średnica otworów: 20 mm. | 15 |  |  |  |
| 86 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - statyw na probówki | Statyw na probówki plastikowy 20 miejsc o średnicy 20 mm. | 15 |  |  |  |
| 87 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - kolba okrągłodenna | Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, bez szlifu, bez nadruku, pojemność 50 ml. | 15 |  |  |  |
| 88 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - kolba stożkowa 300 ml | Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 300 ml o wysokości ok. 15 cm. | 20 |  |  |  |
| 89 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - zlewka niska - plastikowa | Zlewka polietylenowa pojemność 50 ml. | 30 |  |  |  |
| 90 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - zlewka niska - szklana | Zlewka niska 100 ml, szklana z podziałką. | 30 |  |  |  |
| 91 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - zlewka duża - szklana 250 ml | Zlewka duża szklana 250 ml z podziałką. | 50 |  |  |  |
| 92 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - zlewka duża - szklana 500 ml | Zlewka duża szklana 500 ml z podziałką. | 50 |  |  |  |
| 93 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - cylinder miarowy, plastikowy 25 ml | Cylinder miarowy plastikowy o objętości min. 25 ml, ze skalą. | 30 |  |  |  |
| 94 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - cylinder miarowy, plastikowy 50 ml | Cylinder miarowy plastikowy o objętości min. 50 ml, ze skalą. | 30 |  |  |  |
| 95 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - cylinder miarowy, plastikowy 100 ml | Cylinder miarowy plastikowy o objętości min. 100 ml, ze skalą. | 30 |  |  |  |
| 96 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - cylinder miarowy, plastikowy 250 ml | Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną skalą i sześciokątną podstawą, o pojemności 250 ml. | 10 |  |  |  |
| 97 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - moździerz z tłuczkiem | Porcelanowy, szorstki, z wylewem lub bez, średnica górna od 96 mm do 110 mm. | 30 |  |  |  |
| 98 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - mały palnik Bunsena na gaz | Palnik na propan-butan. Zastosowanie w palniku zaworu iglicowego umożliwiające dokładne wyregulowanie ilości podawanego gazu na dyszę. Temperatura płomienia ok. 1700°C. | 2 |  |  |  |
| 99 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - palnik spirytusowy | Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 250 ml. | 15 |  |  |  |
| 100 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - rurki gumowe | Rurka z naturalnej gumy: - śr. zewnętrzna ok. 10 mm, - śr. wewnętrzna ok. 6 mm, - dł. min. 1,6 m. | 3 |  |  |  |
| 101 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - rurki silikonowe | Wężyk akwarystyczny silikonowy, minimalne parametry: średnica zewnętrzna ok. 6 mm, średnica wewnętrzna ok. 4 mm. | 3 |  |  |  |
| 102 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - zestaw zacisków | Zaciski do węży wykonane z acetalu, z ząbkami o długości: min. 2,7 mm, do bezpiecznego, szczelnego zamykania cienkich węży gumowych, długość: ok. 60 mm, zestaw składa się min. z 12 sztuk. | 3 |  |  |  |
| 103 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - zestaw plastikowych pipet Pasteura pojemność 5 ml | Zestaw składa się min. z 500 szt. pipety Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 5 ml (podziałka: do 1 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 5 x 150 mm. | 2 |  |  |  |
| 104 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - zestaw plastikowych pipet Pasteura pojemność 7 ml | Zestaw składa się min. z 500 szt. pipeta Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 7 ml (podziałka: do 3 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 7,8 x 150 mm. | 2 |  |  |  |
| 105 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - butelka z zakraplaczem | Szklana butelka z przeźroczystego (lub opcjonalnie z brązowego) szkła o poj. 30 ml. Zamknięciem jest szklana pipeta z gumowym korkiem. | 30 |  |  |  |
| 106 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - butelka na roztwory 250 ml | Butelka z zakrętką z gwintem, wykonana ze szkła sodowo-wapniowego o pojemności 250 ml. | 30 |  |  |  |
| 107 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - butelka na roztwory 500 ml | Butelka z zakrętką z gwintem, wykonana ze szkła sodowo-wapniowego o pojemności 500 ml. | 30 |  |  |  |
| 108 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - lejek plastikowy | Lejek z polipropylenu (PP), średnica górna od 50 do 150 mm, średnica nóżki od 7 do 15 mm, wysokość nóżki od 40 mm do 55. | 30 |  |  |  |
| 109 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - zestaw szalek Petriego | Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary 10 x 1,5 cm. Zestaw składa się min. z 10 szt. | 20 |  |  |  |
| 110 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - bagietki | Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 250 mm i średnicy ok. 4-5 mm, wykonane ze szkła borokrzemowego. | 30 |  |  |  |
| 111 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - statyw | Statyw laboratoryjny z podstawowym wyposażeniem: - pręt z podstawą, - łącznik krzyżowy (5 szt.), - łapa do biuret podwójna, - pierścień zamknięty, - pierścień otwarty, - łapa do chłodnic, - łapa do kolb mała, - łapa do kolb duża. Uchwyty wykonane są ze stali nierdzewnej, podstawa statywu jest lakierowana. | 7 |  |  |  |
| 112 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - pęseta plastikowa | Z tworzywa sztucznego odpornego na większość chemikaliów i temperaturę do 130° C, o właściwościach niemagnetycznych, końcówki zakrzywione, powierzchnie chwytająca gładkie, długość min. 120 mm. | 35 |  |  |  |
| 113 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - igły preparacyjne | Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym, długość całkowita: 13 cm. | 30 |  |  |  |
| 114 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - zestaw szkiełek podstawowych i nakrywkowych | Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw składa się min. z 50 szt. Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. Zestaw składa się min. z 100 szt. | 10 |  |  |  |
| 115 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - pudełko plastikowe na preparaty | Pudełka plastikowe, zamykane do przechowywania preparatów mikroskopowych z indeksami liczbowymi np. na 10, 50, 100 preparatów. | 10 |  |  |  |
| 116 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - bibuła laboratoryjna | Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm, opakowanie 100 arkuszy | 1 |  |  |  |
| 117 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - wskaźnik pH | Pudełko 100 pasków, zakres skali: 1–14 | 5 |  |  |  |
| 118 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - stearyna | Stearyna do świec, temperatura krzepnięcia: 52-54o C, temperatura zapłonu: min. 180o C. Opakowanie 1 kg. | 1 |  |  |  |
| 119 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - kwas solny | Kwas solny 31- 38%, czysty, pojemność 1 l. | 1 |  |  |  |
| 120 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - wodorotlenek sodu | Wodorotlenek sodu, stały, czysty, opakowanie 1 kg. | 1 |  |  |  |
| 121 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - tlenek wapnia | Tlenek wapnia, stały, cz. do przygotowania wody wapiennej, opakowanie 500 g. | 1 |  |  |  |
| 122 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - spirytus salicylowy | Spirytus salicylowy 2% , opakowanie 100 ml. | 10 |  |  |  |
| 123 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - jod krystaliczny | Jod sublimowany krystaliczny, czysty, 1 opakowanie - 100 g. | 2 |  |  |  |
| 124 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - siarka | Siarka sublimowana, czysta, opakowanie 500 g. | 1 |  |  |  |
| 125 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - gliceryna | Gliceryna czysta opakowanie 1 l. | 1 |  |  |  |
| 126 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - benzoesan sodu | Kwas benzoesowy lub benzoesan sodu czysty, stały, opakowanie 250 g. | 1 |  |  |  |
| 127 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - siarczan VI miedzi II | Siarczan (VI) miedzi (II), hydrat, czysty, stały, opakowanie 250 g. | 1 |  |  |  |
| 128 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - woda utleniona | Woda utleniona 3%, opakowanie 100 ml. | 10 |  |  |  |
| 129 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - manganian VII potasu | 1 opakowanie 500 g, stały. | 1 |  |  |  |
| 130 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - pożywka MS | Koncentrat 10,0 pożywki MURASHIGE AND SKOOG, pojemność 1 l. Wystarcza na przygotowanie 10 l 100% pożywki MS, temperatura przechowywania: 2–6 oC. | 1 |  |  |  |
| 131 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - metale i stopy | Zestaw kilkunastu różnych płytek z metali i ich stopów. Zestaw zawierać będzie min. następujące metale i stopy: magnetyt, hematyt, cynk, boksyty, chalkopiryt, ruda tytanu, surówka żelaza, stop żelaza, blacha ocynkowana, stop aluminium, stop miedzi, stop tytanu ". Wymiary każdej z płytek min. 5 x 2,5 cm. | 5 |  |  |  |
| 132 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - drut miedziany | Drut miedziany miękki, średnica 2 mm, długość ok. 3 mb. | 3 |  |  |  |
| 133 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - zestaw akwarystyczny | Zestaw zawierać ma odczynniki do pomiaru: • pH (2x100 pomiarów), • twardości ogólnej i węglanowej (2x30 pomiarów), • stężenia amoniaku (30 pomiarów), • stężenia azotanów (III) (50 pomiarów), • stężenia azotanów (V) (50 pomiarów), • stężenia fosforanów (30 pomiarów) • stężenia jonów żelaza Fe (30 pomiarów). W zestawie dodatkowo: szklane probówki, instrukcja i odporna na wodę skala barw. Całość umieszczona w trwałej plastikowej walizeczce. | 5 |  |  |  |
| 134 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - przenośny zestaw do badania wody | Zestaw do analizy wody metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej), w skład zestawu ma wchodzić walizka z pojemnikami i odczynnikami umożliwiającymi określenie poziomu azotanów (NO3-), azotynów (NO2-), fosforanów (PO43-) oraz amonu (NH4+) w wodzie, a także odczynu i twardości wody. | 5 |  |  |  |
| 135 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne - materiały zużywalne - odczynnik do oznaczania tlenu w akwarium | Zawartość opakowania winno wystarczać na około 50 pomiarów. | 5 |  |  |  |
| 136 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - odczynnik do oznaczania chloru w akwarium | Zawartość opakowania: fiolka pomiarowa, buteleczka z odczynnikiem, fiolka z proszkiem testowym, łyżeczka, skala barwna. | 5 |  |  |  |
| 137 | Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne - kwasomierz glebowy klasyczny | Zestaw powinien min. umożliwiać oznaczanie pH gleby. Zawartość zestawu: - plastikowa łyżeczka, - krople, -porcelanowa płytka do wykonywania pomiarów, -buteleczka płynu Helliga o pojemności 40 ml, - na buteleczce i płytce skala barwna z zakresem pH. | 15 |  |  |  |
| 138 | Sprzęt ochronny - parafilm | Uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpieczania probówek i innych naczyń reakcyjnych, rozciągliwość do 200 %. Ma przylegać szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin. Szerokość: 50 mm, długość: 75 m. | 2 |  |  |  |
| 139 | Sprzęt ochronny - mata z włókniny chłonnej | Mata o wymiarach: ok. 40 x 50 cm, opakowanie 50 szt. Do zbierania oleju, benzyny i wszelkich innych cieczy na bazie węglowodorów, materiał odpychający wodę. | 1 |  |  |  |
| 140 | Sprzęt ochronny - okulary ochronne | Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. | 30 |  |  |  |
| 141 | Sprzęt ochronny - rękawiczki lateksowe | Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), niejałowe, do jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia (mączka) kukurydziana. | 5 |  |  |  |
| 142 | Sprzęt ochronny - rękawice do gorących przedmiotów | Rękawice robocze bawełniane frotte, zakończone ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy z dłoni, do prac gdzie występuje konieczność przytrzymania ciepłych przedmiotów. | 10 |  |  |  |
| 143 | Sprzęt ochronny - fartuchy laboratoryjne | Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch. Rozmiar S. | 30 |  |  |  |
| 144 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - suszarka na szkło laboratoryjne | Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa ze stali pokrytej PCV, z ociekaczem (podstawką dolną), ilość bolców 32, odstępy między bolcami 30 mm, przybliżone wymiary: długość 350 mm, wysokość 450 mm, szerokość 100 mm. | 1 |  |  |  |
| 145 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - płyta ociekowa | Płyta ociekowa do zwieszenia wykonana z polistyrenu (PS) ze zbiorniczkiem i kanałem zlewu na odpady, na kilkadziesiąt kołków (min. 23), łatwo zdejmowane do czyszczenia lub w celu dostosowania nietypowych kształtów, odporna na plamy. Przybliżone wymiary 45 cm x 63 cm, szerokość kanału zlewu ok. 11 cm. | 1 |  |  |  |
| 146 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - szczotka do mycia zlewek | Szczotka do zlewek, rączka z drutu ze stali nierdzewnej, włosie z tworzywa sztucznego, zakończone miotełką. | 5 |  |  |  |
| 147 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - szczotka do mycia probówek | Szczotka do probówek (średnica 20 mm), rączka z drutu ze stali nierdzewnej, włosie z tworzywa sztucznego, zakończone miotełką. | 5 |  |  |  |
| 148 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - szczotka do mycia lejków | Szczotka do mycia lejków, rączka z drutu ze stali nierdzewnej, włosie z tworzywa sztucznego, zakończone miotełką. | 5 |  |  |  |
| 149 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - wentylator biurkowy | Bezłopatkowy wentylator USB, brak odsłoniętych łopatek, wbudowany wyłącznik nawiewu, minimalne parametry: wymiar: 173 mm x 96 mm x 42 mm, waga: ok. 180 g, zasilanie: USB 5V lub 4 baterie AAA 1,5 V. | 7 |  |  |  |
| 150 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - płyta grzejna | Płyta grzewcza o średnicy min. 16,5 cm, wysokość całkowita kuchenki 8 cm, płynna 6-stopniowa regulacja temperatury, lampka kontrolna, ochrona przed przegrzaniem, moc: 1500 W, antypoślizgowe nóżki. Waga: maks. 2 kg. | 2 |  |  |  |
| 151 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - lodówka z zamrażalnikiem | Pojemność 100/105 l, klasa energetyczna A+, roczne zużycie energii: 175 kWh, pojemność użytkowa chłodziarki: min. 103 litry, pojemność użytkowa zamrażarki: min. 15 litrów. Minimalne parametry: wymiar (W x S x G): 84,5 x 54 x 58 cm. | 1 |  |  |  |
| 152 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - czajnik elektryczny bezprzewodowy | Grzałka o mocy 2400 W, przewód długości min. 0,75 m, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, dno ze stali nierdzewnej, wyświetlacz LED informujący o aktualnej temperaturze, podtrzymywanie ciepła przez 30 minut, pokrywa otwierana przyciskiem, sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury, sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia pracy, elektroniczna regulacja temperatury z możliwością ustawienia na 50/60/70/85/100°C, pojemność ok. 1,7 l, obrotowa podstawa, podświetlany wskaźnik poziomu wody, zatrzaskiwana pokrywa, informacja o aktualnej temperaturze wody również po zakończeniu gotowania (przez 30 min.). | 1 |  |  |  |
| 153 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - ładowarka do baterii | Uniwersalna ładowarka z wyświetlaczem LCD z gniazdem USB do baterii typu: Do ładowania wszystkich konsumenckich akumulatorów Ni-CD, Ni-MH o rozmiarach AA/R6, AAA/R03, C/R14, D/R20, 6F22/9V. | 3 |  |  |  |
| 154 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - drążek teleskopowy | Drążek teleskopowy o długości 145–275 cm, wykonany z włókna szklanego, wyposażony w specjalny mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany dedykowanych sit, siatek i czerpaków. | 1 |  |  |  |
| 155 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - naczynie/czerpak do pobierania wody | Zlewka polietylenowa o pojemności 1000 ml z zaciskiem (obejmą) o regulowanym kącie. Do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym. | 1 |  |  |  |
| 156 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sieć planktonowa podstawowa | Sieć zawieszona na galwanizowanej obręczy o śr. 200 mm, wielkość oczka sieci: 65 μm (=0,065 mm). Do dna sieci przymocowane naczynie zbierające wykonane z polietylenu o pojemności 100 ml. Sieć przystosowana do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym. | 1 |  |  |  |
| 157 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sieć workowa podstawowa | Sieć workowa z nylonu, zawieszona na obręczy o średnicy 200 mm, wielkość oczka sieci: 0,8 mm, głębokość worka: 330 mm. Sieć przystosowana do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym. | 1 |  |  |  |
| 158 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sieć workowa z drążkiem aluminiowym | Sieć workowa na obręczy o średnicy 240 mm, zamocowana na aluminiowym drążku teleskopowym o długości od 46–78 cm. | 5 |  |  |  |
| 159 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sitka wymiary oczek 2 mm | Sita okrągłe o średnicy: ok. 34 cm z metalu powlekanego trwałą emalią, posiadające trzy zaczepy umożliwiające ustawienie sit na kuwetach lub wiadrach. Wymiary oczek: ok. 2 mm. | 5 |  |  |  |
| 160 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sitka wymiary oczek 3 mm | Sita okrągłe o średnicy: ok. 34 cm z metalu powlekanego trwałą emalią, posiadające trzy zaczepy umożliwiające ustawienie sit na kuwetach lub wiadrach. Wymiary oczek: ok. 3 mm. | 5 |  |  |  |
| 161 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sitka wymiary oczek 4 mm | Sita okrągłe o średnicy: ok. 34 cm z metalu powlekanego trwałą emalią, posiadające trzy zaczepy umożliwiające ustawienie sit na kuwetach lub wiadrach. Wymiary oczek: ok. 4 mm. | 5 |  |  |  |
| 162 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sitka wymiary oczek 5 mm | Sita okrągłe o średnicy: ok. 34 cm z metalu powlekanego trwałą emalią, posiadające trzy zaczepy umożliwiające ustawienie sit na kuwetach lub wiadrach. Wymiary oczek: ok. 5 mm. | 5 |  |  |  |
| 163 | Sprzęt techniczny i pomocniczy netto - krążek Secchiego | Krążek (biały lub z polami czarno-białymi) do określania głębokości i przejrzystości wody i przenikania światła. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego z uchwytem do zaczepiania linki i linką. | 5 |  |  |  |
| 164 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - linka skalowana | Linka nylonowa, m.in. do krążka Secchiego, długości 10 m, skalowana co 50 cm, zakończona karabińczykiem. Zwijana na specjalnym uchwycie. | 5 |  |  |  |
| 165 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - deska do krojenia | Deska kuchenna plastikowa, optymalne wymiary – ok. 30 x 20 cm, grubość ok. 0,6 cm. | 8 |  |  |  |
| 166 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - nóż | Nóż ze stali nierdzewnej z plastikową rączką. Przybliżone wymiary – długość ostrza: ok. 8 cm, długość całkowita ok. 19 cm, szerokość ok. 2,5 cm. | 8 |  |  |  |
| 167 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - ogrzewacze | Podgrzewacz biały aluminiowy, wypełnienie: parafina, długość palenia: ok. 4 godzin. Opakowanie: 100 sztuk. | 2 |  |  |  |
| 168 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - zraszacz | Pojemność: 0,5 litra, dysza o regulowanym kącie rozpylenia, lekko pracujący spust, filtr zamocowany na rurce zasysającej. | 5 |  |  |  |
| 169 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - termos | Termos nierdzewny o pojemności min. 750 ml, wewnętrzne i zewnętrzne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, izolacja próżniowa, termiczne zabezpieczenie zamknięcia. Przybliżone wymiary – długość: 27,5 cm; szerokość: 7,5 cm; wysokość: 27,5 cm; średnica: 7,5 cm; waga: 0,5 kg. | 5 |  |  |  |
| 170 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - sztywna podkładka z klipsem | Zamykana podkładka z klipsem do przytrzymywania dokumentów formatu A4, wykonana z grubej tektury laminowanej folią PVC, pojemność min. 60 kartek o gramaturze 80 g/ m2. | 50 |  |  |  |
| 171 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - łopatka | Metalowa łopatka ostro zakończona z drewnianą rączką, przybliżone wymiary –długość: całkowita ok. 26 cm, długość części roboczej ok. 13 cm | 15 |  |  |  |
| 172 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - saperka | Składana saperka ze stali w zestawie z pokrowcem, przybliżone wymiary –długość całkowita: 58 cm, wymiary łopatki: 21 x 15 cm. | 5 |  |  |  |
| 173 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - pompki do balonów | Dwustronna, ręczna pompka (pompuje powietrze przy ruchu tłokiem w obie strony), długość ok. 23 cm. | 7 |  |  |  |
| 174 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - pojemnik na ziemię 3l | Pojemniki o pojemności 3 l. | 5 |  |  |  |
| 175 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - pojemnik na ziemię 5l | Pojemniki o pojemnościach 5 l. | 5 |  |  |  |
| 176 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - wiadro | Wiadro plastikowe o pojemności 10 l z poręcznym, wygodnym uchwytem, przybliżone wymiary: szerokość: 29 cm, wysokość: 30,5 cm, średnica: 25 cm. | 5 |  |  |  |
| 177 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - akwarium | W skład zestawu ma wchodzić wchodzi: szklane akwarium z owalną (wypukłą) przednią szybą o pojemności: min. 54 l i przybliżonych wymiarach: 60 x 30 x 30 cm, przepływowy filtr biologiczny w pokrywie, trzy koszyki filtracyjne, grzałka, bryzgoszczelne oświetlenie o mocy 15 W, otwierana klapka do łatwego karmienia, plastikowa ramka (podstawka) i tło dekoracyjne 3D. Grubość szkła min 4 mm. | 1 |  |  |  |
| 178 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - terrarium | Terrarium prostokątne o przybliżonych wymiarach: 40 x 25 x 25 cm (dł./szer./wys.), pojemność: 25 l. Wykonane ze szkła o grubości 4 mm. Terrarium posiada 2 siatki wentylacyjne, z przodu i na górze zbiornika. | 1 |  |  |  |
| 179 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - małe wąskie akwarium | Akwarium z plastikową ramką o objętości: min. 14 l i przybliżonych wymiarach: 35 x 18 x 22 cm (dł./szer./wys.). | 1 |  |  |  |
| 180 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - doniczki | Doniczki plastikowe. 10 szt. średnich, 10 szt. dużych. | 20 |  |  |  |
| 181 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - miski | Miski średnie plastikowe. | 20 |  |  |  |
| 182 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - kuweta | Min. wymiary A3 (30 x 40 cm), wykonana z plastiku, wysokość ok. 8,5 cm, posiada dzióbek ułatwiający wylewanie wody/roztworów. | 15 |  |  |  |
| 183 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - słoik 0,5 l | Szklany pojemnik z przykrywką ze stali nierdzewnej o pojemności 0,5 / 1 l. | 20 |  |  |  |
| 184 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - słoik 10 l | Słój szklany o pojemności 10 l z plastikową pokrywą oraz wygodną rączką. W komplecie plastikowa nakładka doszczelniająca. | 10 |  |  |  |
| 185 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - pojemnik plastikowy 15 l | Pojemnik o pojemności 15 l po obu stronach solidne zamknięcie, w pokrywie rączka do przenoszenia, minimalne wymiary: 42 x 34 x wys. 28 cm. | 10 |  |  |  |
| 186 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - pojemnik plastikowy 30 l | Pojemnik o pojemności 30 l po obu stronach solidne zamknięcie, w pokrywie rączka do przenoszenia, minimalne wymiary: 42 x 34 x wys. 28 cm. | 10 |  |  |  |
| 187 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - listwa zasilająca przedłużacz, z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym | Z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, min. 5 gniazdek z uziemieniem i z osobnymi włącznikami, długość przewodu min. 1,5 m. | 6 |  |  |  |
| 188 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - listwa zasilająca przedłużacz, z elastyczno- ruchomymi połączeniami | Listwa z elastyczno-ruchomymi połączeniami między poszczególnymi gniazdami, możliwość dostosowania kształtu listwy do krawędzi mebli lub pomieszczenia, 5 gniazdek z uziemieniem, długość przewodu min. 1,5 m. | 6 |  |  |  |
| 189 | Sprzęt techniczny i pomocniczy - listwa zasilająca przedłużacz bryzgoszczelny | Przedłużacz bryzgoszczelny, odporny na zachlapania płynami (klasa szczelności ip44), 5 gniazdek z uziemieniem wyposażonych w samozamykające się klapki, długość przewodu: 2 m. | 6 |  |  |  |
| 190 | Globusy, mapy - globus indukcyjny | Kula o czarnej matowej powierzchni, na której z łatwością można kreślić i pisać różnokolorowa kredą, przy czym wykonane napisy i rysunki dają się z niej usunąć podobnie jak z tablicy szkolnej. Wymiary: wysokość: 35 –38 cm, średnica kuli: 25 cm, stopka plastikowa. | 15 |  |  |  |
| 191 | Globusy, mapy - globus fizyczny | Wymiary – wysokość ok. 23 cm, średnica kuli: ok. 16 cm, polskie nazewnictwo, stopka i cięciwa plastikowa. | 15 |  |  |  |
| 192 | Globusy, mapy - globus fizyczny duży | Stopka wykonana z plastiku, cięciwa metalowa, polskie nazewnictwo, wysokość: min. 63 cm, średnica kuli: 42–45 cm. | 1 |  |  |  |
| 193 | Globusy, mapy - globus konturowy | Globus z zaznaczonymi konturami lądów, siatką kartograficzną oraz granicami państw. Średnica min. globusa to 25 cm. | 15 |  |  |  |
| 194 | Globusy, mapy - globus konturowy podświetlany | Średnica min. 25 cm, zaznaczone kontury lądów, siatka kartograficzna oraz granice państw, możliwość pisania po powierzchni mazakami suchościeralnymi, w zestawie mazaki i gąbka. Po podświetleniu widoczna kolorowa mapa polityczna. | 15 |  |  |  |
| 195 | Globusy, mapy - Polska – mapa ścienna, fizyczna/ mapa do ćwiczeń | Mapa świata ma zawierać: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe miasta, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Zalecany format min. 200 x 140 cm, skala: 1:20 mln. | 1 |  |  |  |
| 196 | Globusy, mapy - świat – mapa fizyczna | Mapa świata ma zawierać: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe miasta, pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Zalecany format min. 200 x 140 cm, skala: 1:20 mln. | 1 |  |  |  |
| 197 | Globusy, mapy - Europa – mapa fizyczna | Mapa Europy ma zawierać: ważniejsze miasta, granice państw, granice administracyjne, wulkany, szczyty, rzeki, jeziora, wodospady, lodowce. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Zalecany format min. 100 cm x 140 cm. Skala: 1:4,5 mln. | 1 |  |  |  |
| 198 | Globusy, mapy - krajobrazy świata – mapa | Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w wałki PCV. Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami: - Obszary leśne /Las równikowy Brazylii/ - Pustynne /Wydmy Sachary - Stepowe /Step centralnej Azji - Górskie /Szczyty Kordylierów - Lodowcowe /Lodowiec na Grenlandii. Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Zalecany format min. 160 cm x 120 cm, skala 1:24 mln. | 1 |  |  |  |
| 199 | Globusy, mapy - ochrona przyrody w Polsce – mapa | Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa ukazująca aktualny stan ochrony przyrody w Polsce rozmieszczenie obszarów chronionych (m.in. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody) oraz podlegających ochronie obiektów przyrody nieożywionej; z zaznaczonym występowaniem gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce; na mapie zastosowano nowy podział rezerwatów przyrody obowiązujący na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska. Na odwrocie taka sama mapa bez nazewnictwa (do ćwiczeń). | 1 |  |  |  |
| 200 | Globusy, mapy - mapa topograficzna okolic szkoły i regionu + plany | Skala 1:100000, odwzorowanie kartograficzne ,geodezyjny układ współrzędnych prostokątnych płaskich czyli siatka topograficzna (kilometrowa), rysunek poziomicowy i inne znaki odnoszące się do rzeźby terenu. Mapa i plany dotyczą miejscowości Niepart w Gminie Krobia, powiat Gostyń. | 15 |  |  |  |
| 201 | Globusy, mapy - obrotowa mapa nieba | Obrotowa mapa nieba - okrągła mapa o średnicy ok. 30 cm, oprawa foliowana, wodoodporna, na odwrocie instrukcja korzystania z mapy i inne informacje pomocne w obserwacji. | 15 |  |  |  |
| 202 | Modele - szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:1) | Szkielet człowieka naturalnej wielkości z tworzywa sztucznego na stojaku z kółkami. Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. Zalecana wysokość: ok. 170 cm. | 1 |  |  |  |
| 203 | Modele - szkielet człowieka z ruchomymi elementami (skala 1:2) | Prosty szkielet z mostkiem umieszczony na statywie, kończyny dolne i górne zostały zamocowane ruchomo, zalecana wysokość ok. 85 cm. | 7 |  |  |  |
| 204 | Modele - szkielet ryby | Naturalny szkielet ryby umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |
| 205 | Modele - szkielet żaby | Naturalny szkielet żaby umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |
| 206 | Modele - szkielet jaszczurki | Naturalny szkielet jaszczurki umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |
| 207 | Modele – szkielet gołębia | Naturalny szkielet gołębia umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |
| 208 | Modele – szkielet królika | Naturalny szkielet królika umieszczony na podstawie. Szkielet zabezpieczony szczelną osłoną wykonaną z pleksi chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączony opis. Na wybranych kościach naniesione numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację poszczególnych elementów szkieletów. | 1 |  |  |  |
| 209 | Modele - fantom - dziecięcy manekin ratowniczy. | Wyposażenie: manekin, torba transportowa/mata treningowa, część twarzowa, wymienne drogi oddechowe, instrukcja obsługi, butelka środka do dezynfekcji. | 1 |  |  |  |
| 210 | Plansze - plansza roślin trujących | Plansza przedstawiająca min. 20 gatunków niebezpiecznych roślin występujących w Polsce. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz jest opatrzony opisem. Zalecany wymiar: min. 90 x 120 cm. | 1 |  |  |  |
| 211 | Plansze - plansza grzyby trujące | Plansza przedstawiająca min. 20 gatunków grzybów trujących i niejadalnych spotykanych w Polsce w lasach i na łąkach. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz jest opatrzony opisem. Zalecany wymiar min 80 x 110 cm. | 1 |  |  |  |
| 212 | Plansze - zestaw plansz – warstwy lasów w różnych strefach klimatycznych | Zestaw składa się min z 10 plansz: 1. Pustynia Sahara 2. Sawanna afrykańska 3. Dżungla afrykańska 4. Dżungla amazońska 5. Ameryka Północna 6. Arktyka 7. Azja Południowo-Wschodnia 8. Azja Środkowa 9. Australia 10. Rafa koralowa Zalecany wymiar plansz: min. 70 x 100 cm | 1 |  |  |  |
| 213 | Plansze - plansza wskaźników biologicznych środowiska, skala porostowa z opisem | Plansza przedstawiająca budowę porostów i skalę porostową, wym. 130 x 90 cm. | 1 |  |  |  |
| 214 | Plansze - plansza obrazująca zmysły człowieka | Plansza przedstawiająca budowę i funkcje 5 narządów zmysłów człowieka: oko (wzrok), ucho (słuch), język (smak), nos (węch), skóra (dotyk). Zalecany wymiar plansz: min. 100 x 140 cm. | 1 |  |  |  |
| 215 | Plansze - plansza budowa kwiatu, rodzaje kwiatostanów, rodzaje liści i korzeni | Plansza przedstawiająca budowę, zapylenie i zapłodnienie kwiatu. Plansza przedstawiająca min. 9 rożnych kwiatostanów. Plansza przedstawiająca budowę korzenia oraz min. 7 rodzajów korzeni. Plansza przedstawiająca najczęściej występujące w Polsce drzewa liściaste – pokrój, liście i owoce. Zalecany wymiar plansz min. 70 x 100 cm. | 1 |  |  |  |
| 216 | Plansze - plansza rodzajów dziobów, pazurów i klucze tropów | Plansza przedstawiająca ptaki żyjące w lesie w skali 1:1. Zalecany wymiar planszy min. 90 x 60 cm. | 1 |  |  |  |
| 217 | Plansze - plansza profili glebowych | Dwustronna plansza przedstawiająca z jednej strony profile najczęściej występujących typów gleb na Ziemi, a z drugiej strony schematyczny profil glebowy. Zalecany wymiar planszy min: 480 x 680 mm. | 1 |  |  |  |
| 218 | Plansze - plansze etapów rozwoju człowieka | Dwustronna plansza przedstawiająca z jednej strony rozwój zarodkowy i płodowy człowieka a z drugiej strony budowę szkieletu człowieka. Zalecany wymiar planszy min. 100 x 70 cm. | 1 |  |  |  |
| 219 | Plansze - plansza rodzajów chmur | Plansza przedstawiająca min. 10 najczęściej spotykanych rodzajów chmur, ich nazwy polskie i łacińskie. Zalecany wymiar planszy min. 100 x 70 cm. | 1 |  |  |  |
| 220 | Plansze - plansza obiegu wody w przyrodzie | Plansza przedstawiająca obieg wody w przyrodzie. Zalecany wymiar planszy min: 100 x 70 cm. | 1 |  |  |  |
| 221 | Przewodniki, atlasy - przewodnik – Las | Przewodnik winien zawierać opisy min. 450 gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz ich zdjęcia. Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. | 5 |  |  |  |
| 222 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania drzew zaawansowany | Książka winna zawierać szczegółowe informacje i zdjęcia min. 300 gatunków drzew i ponad 50 gatunków krzewów rosnących w Polsce i w Europie Środkowej, zarówno rodzimych jak i przywiezionych w nasze strony z obcych kontynentów. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, zalecany format: 13,0 x 19,4 cm. | 5 |  |  |  |
| 223 | Przewodniki, atlasy - przewodnik rośliny i zwierzęta | Przewodnik winien przedstawiać opisy i zdjęcia min 1000 gatunków zwierząt i roślin. Krótkie i zwięzłe opisy oprócz podstawowych informacji o wyglądzie zwierzęcia lub rośliny mają zawierać także trochę ciekawostek przyrodniczych. Zalecany format: 11 x 18 cm, oprawa kartonowa. | 5 |  |  |  |
| 224 | Przewodniki, atlasy - atlas pogoda i klimat | Atlas winien zawierać opisy, wyjaśnienia i fotografie min. 300 zjawisk związanych z pogodą i klimatem. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. | 5 |  |  |  |
| 225 | Przewodniki, atlasy - atlas ptaków w Polsce | Ilustrowana encyklopedia winna zawierać zdjęcia i opisy większości gatunków ptaków występujących w Polsce, zalecany format: 21 x 27,5 cm, oprawa twarda, dołączona płyta CD z głosami ptaków. | 5 |  |  |  |
| 226 | Przewodniki, atlasy - atlas owadów | Atlas winien zawierać opisy min. 1000 gatunków owadów, ponad 1400 zdjęć wykonanych w naturze, opisy trybu życia, najważniejszych cech i zwyczajów owadów. Zalecany format: 13,3 x 19 cm, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. | 5 |  |  |  |
| 227 | Przewodniki, atlasy - atlas grzybów | Atlas zawierać będzie szczegółowe opisy i profesjonalne zdjęcia min 250 gatunków grzybów występujących w Polsce. Oprawa: kartonowa w obwolucie PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. | 5 |  |  |  |
| 228 | Przewodniki, atlasy - atlas minerałów, kamieni szlachetnych i skał | Atlas winien zawierać duże fotografie barwne i opisy min. 200 najważniejszych minerałów, kamieni szlachetnych i skał, ich opisy gęstości, barwy, pokroju, pochodzenia i zastosowania. Zalecany format: 10,8 x 18 cm, oprawa:kartonowa ze skrzydełkami. | 5 |  |  |  |
| 229 | Przewodniki, atlasy - atlas zwierząt chronionych w Polsce | Atlas zwierząt chronionych winien przedstawiać szczegółowo opisy min. 400 wybranych gatunków zwierząt chronionych, ich cechy charakterystyczne, tryb życia, rozród, rozmieszczenie na terenie Polski, zamieszkiwane środowiska, zagrożenia. Zalecany format: 21 x 30 cm, oprawa: twarda. | 5 |  |  |  |
| 230 | Przewodniki, atlasy - atlas roślin chronionych w Polsce | Atlas przedstawia min. 380 gatunków naczyniowych roślin chronionych w Polsce, ich miejsca występowania i kategorie zagrożenia. Rośliny zgrupowane są według barw kwiatów. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. |  |  |  |  |
| 231 | Przewodniki, atlasy - atlas geograficzny | Szkolny atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata) z przeglądem regionalnym (kontynenty i części kontynentów), szczegółowe opracowanie dla Polski. Charakterystyka środowiska naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na najnowszych danych statystycznych i opracowaniach specjalistów. W zestawie płyta CD z mapami konturowymi. | 5 |  |  |  |
| 232 | Przewodniki, atlasy - atlas przyrodniczy | Szkolny atlas przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych. | 5 |  |  |  |
| 233 | Przewodniki, atlasy - mały atlas anatomiczny | Atlas winien przedstawiać anatomię człowieka w sposób przystępny, usystematyzowany, zawierać barwne tablice wraz z tekstami objaśniającymi. | 5 |  |  |  |
| 234 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania gwiazd | Przewodnik winien zawierać opisy (min. 50), rysunki lub zdjęcia gwiazdozbiorów, gwiazd, galaktyk, planet układu słonecznego i ich księżyców oraz informacje o meteorytach i rojach meteorytów. Zalecany format: 13 x 19 cm, oprawa kartonowa ze skrzydełkami. | 5 |  |  |  |
| 235 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania drzew podstawowy | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min.50) często spotykanych gatunków drzew rosnących w polskich lasach, parkach i ogrodach. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. | 5 |  |  |  |
| 236 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania ptaków | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków ptaków w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. | 5 |  |  |  |
| 237 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania zwierząt | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków zwierząt w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. | 5 |  |  |  |
| 238 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania motyli | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków motyli w Polsce. W książce motyle powinny być pogrupowane według barwy wierzchu ich skrzydeł. Zalecany format: 13,2 x 19,3 cm, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. | 5 |  |  |  |
| 239 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania owadów | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków owadów w Polsce. Zalecany format: 13,2 cm x 19,3 cm, liczba stron: 64, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. | 5 |  |  |  |
| 240 | Przewodniki, atlasy - przewodnik do rozpoznawania grzybów | Przewodnik winien zawierać opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50 ) często spotykanych gatunków grzybów w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. | 5 |  |  |  |
| 241 | Dywany do sal zajęciowych | Dywan: Wymiary: 4m x 3m, Atest higieniczny PZH. | 3 |  |  |  |

- Doposażenie pracowni matematycznych dla szkół podstawowych 
w Gminie Krobia

1. Szkoła Podstawowa  im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi, ul. Prof. Józefa Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis Zamawiającego | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, puzzle i układanki - figury porównawcze 60 elementów | Całość umieszczona w pudełku - walizce umożliwiającej łatwe przenoszenie i trwałe przechowywanie. Zestaw do ćwiczeń: logicznego myślenia sortowania według koloru kształtu wielkości i grubości przeliczania porównywania. 60 elementów w 5 kształtach, 3 kolorach, 2 rozmiarach i 2 grubościach; max. dł. boku 7,5 cm, grubość 6 mm; walizka o wym. min. 23 x 17 cm. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, puzzle i układanki - mozaika XXL | Mozaika w rozmiarze XXL ma zawierać 250 drewnianych elementów w kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, pomarańczowym i białym, opakowana w drewnianym pudełku. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, puzzle i układanki - gra edukacyjna do nauki podstawowych działań matematycznych i ćwiczenia pamięci | Gra edukacyjna służąca poszerzeniu i utrwalaniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Gra daje możliwość wykonywania obliczeń pamięciowych doskonalących umiejętności rachunkowe dziecka oraz poprawia biegłość w wykonywaniu działań matematycznych. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, puzzle i układanki - panorama liczb – plansze do kształtowania pojęcia części wspólnej | Zestaw składa się z min. 6 plansz (30 x 30 cm) oraz 96 plastikowych kart (5 x 5 cm) zapakowanych w drewniane pudełko min. (34 x 34 x 7 cm). | 5 |  |  |  |
|  | Przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, puzzle i układanki - 450 figur transparentnych | Zestaw zawierać ma 450 transparentnych figur geometrycznych pozwalających na wykonanie szeregu ćwiczeń w zakresie geometrii. Figury wykonane mają być z wysokiej jakości przeźroczystego plastiku. W składa zestawu wchodzić ma 15 figur w różnych kolorach, razem 450 figur. Pomoc dydaktyczna ma umożliwiać również dokonywanie demonstracji na rzutniku. | 5 |  |  |  |
|  | Zestawy do liczenia, ważenia i klasyfikacji - skrzynka z kostkami do nauki liczenia | Skrzynka z kostkami do działań matematycznych, w której umieszczono kostki ze znakami matematycznymi 20 sztuk, kostki z cyframi 101 sztuk, kostki z kropkami 30 sztuk, białe kostki 10 szt. | 25 |  |  |  |
|  | Zestawy do liczenia, ważenia i klasyfikacji - układanka edukacyjna do nauki mnożenia i dzielenia | Gra składająca się z kilkudziesięciu kartoników pozwalających uczyć się mnożenia i dzielenia. | 20 |  |  |  |
|  | Zestawy do liczenia, ważenia i klasyfikacji - liczydło przekładanka | Liczydło składające się z 10 lakierowanych prętów, na których znajdują się koraliki w różnych barwach. Służyć ma jako pomoc do wykonywania działań matematycznych: dodawania i odejmowania. | 25 |  |  |  |
|  | Zestawy do liczenia, ważenia i klasyfikacji - waga szalkowa/sklepowa z zestawem odważników | Waga wykonana z plastiku, cztery wymienne metalowe/plastikowe szalki: dwie głębokie kalibrowane z podziałką od 100 ml do 1000 ml (służące do odważania i odmierzania cieczy lub materiałów sypkich) i dwie płaskie tradycyjne do odważania pozostałych artykułów, suwak służący do tarowania wagi. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: dwa komplety odważników: odważniki metalowe i plastikowe: kilkanaście sztuk: 50 g; 20 g , 10 g; 5 g; 2 g ; 1 g. | 14 |  |  |  |
|  | Zestawy do liczenia, ważenia i klasyfikacji - zestaw do nauki tabliczki mnożenia | Nauka mnożenia- zestaw 100 tabliczek wykonanych z twardej laminowanej tektury (3,5 x 6cm ). Tabliczki po obu stronach zadrukowane: z jednej strony działanie, na stronie odwrotnej wynik działania. | 20 |  |  |  |
|  | Przyrządy tablicowe - zestaw przyrządów tablicowych | Komplet 6 magnetycznych przyrządów tablicowych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego zawieszonych na tablicy. Zawierać ma: - linijkę o długości 100 cm, - ekierkę 60 stopni 60 cm, - ekierkę 45 stopni 60 cm, - kątomierz 180 stopni 50 cm, - cyrkiel z przyssawkami, - wskaźnik o długości 100 cm. Cztery pierwsze przyrządy zaopatrzone mają być w uchwyty. | 3 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - mały zestaw do budowy brył | Zestaw do budowy brył szkielet szkieletowych. Zestaw manipulacyjny. Wielość otworów w kulkach pozwalać się ma łączyć je ze sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami. Aby można było tworzyć nie tylko graniastosłupy i ostrosłupy, lecz także bryły ścięte. Zawartość: min. 180 kolorowych kulek (każda kulka posiada 26 otworów) 180 patyczków o długości od około 1,6 do 7,5 cm. Wykonane z tworzywa. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów - figury geometryczne zestaw dla nauczyciela | Zestaw zawierać ma 5 kształtów (kwadrat, koło, sześciobok, trójkąt, prostokąt) w 3 kolorach, 2 rozmiarach oraz 2 grubościach. Wszystkie elementy zrobione mają być z wytrzymałego plastiku i zapakowane w pojemnik do przechowywania. Wieczko pojemnika może być używane, jako szablon do rysowania kształtów lub jako baza do sortownia kształtów. Wymiary: duży kwadrat 100 cm2, mały 25 cm2 (4:1). Wymiary opakowania: 35 cm x 23,5 cm x 5 cm. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - figury geometryczne zestawy dla uczniów | Zestaw zawierać ma 5 kształtów (kwadrat, koło, sześciobok, trójkąt, prostokąt) w 3 kolorach, 2 rozmiarach oraz 2 grubościach. Wszystkie elementy zrobione mają być z wytrzymałego plastiku i zapakowane w pojemnik do przechowywania. Wieczko pojemnika może być używane, jako szablon do rysowania kształtów lub jako baza do sortownia kształtów. Wymiary: Duży kwadrat 75 cm2, mały 25 cm2 (3:1). Wymiary opakowania: 31 cm x 23,5 cm x 5 cm. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - bryły geometryczne składane z siatkami | Zestaw 8 "otwartych" brył geometrycznych (h=8 cm) wykonanych z przezroczystego plastiku: stożek, walec, sześcian, prostopadłościan, graniastosłupy prawidłowe - trójkątny i sześciokątny, ostrosłupy prawidłowe - trójkątny i czworokątny. Wszystkie bryły będzie można napełniać płynem lub materiałem sypkim w celu porównywania objętości. Wszystkie będą posiadały posiadają kolorowe siatki, które wsuwa się w środek transparentnych elementów zestawu. Zestaw wielofunkcyjny prezentujący bryły jednocześnie w trzech i w dwóch wymiarach. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - siatki geometryczne - modele do składania | Pakiet ma zawierać siatki brył do składania m.in.: ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, sześcianu, graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, prostopadłościanu o podstawie prostokąta, prostopadłościanu o podstawie kwadratu, graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, graniastosłupa o podstawie równoległoboku, czworościanu foremnego, ostrosłupa prawidłowego trójkątnego. 36 szt. o wymiarach ok. 15 cm, wykonane z papieru | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów - zestaw konstrukcyjny modeli | Zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii. Duża liczba otworów w kulkach pozwala trwale łączyć je z sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami, dzięki czemu można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. Skala kart do modeli wynosi 1:1. Na każdej karcie ma być wskazana ilość potrzebnych elementów do budowy modelu przestrzennego. 80 kolorowych kulek o śr. 16 mm; każda kulka posiadać ma 26 otworów; 250 słomek o dł. 16-75 mm. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - karty płaskich modeli | Zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii. Duża liczba otworów w kulkach pozwala trwale łączyć je z sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami, dzięki czemu można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. Skala kart do modeli wynosi 1:1. Na każdej karcie jest wskazana ilość potrzebnych elementów do budowy modelu przestrzennego. 10 dwustronnych kart z tworzywa; wymiary ok. 15 x 21 cm. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - karty modeli przestrzennych | Zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii. Duża liczba otworów w kulkach pozwala trwale łączyć je z sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami, dzięki czemu będzie można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. Skala kart do modeli wynosi 1:1. Na każdej karcie ma być wskazana ilość potrzebnych elementów do budowy modelu przestrzennego. 10 dwustronnych kart z tworzywa; wym. 15 x 21 cm. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów - bryły geometryczne transparentne | Wielkie transparentne bryły z zaakcentowaną kolorystycznie przezroczystą, zdejmowaną podstawą. Zestaw demonstracyjny do prezentacji całej klasie przez nauczyciela. Otwierana podstawa umożliwia eksperymentalnie badać objętość brył poprzez nasypanie dowolnego materiału lub nalanie wody. Bryły wykonane mają być z estetycznego i trwałego tworzywa; 17 szt.; bok najmniejszego sześcianu 5,3 cm; bok największego sześcianu 10,4 cm. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - bryły piankowe | Kolorowe bryły geometryczne wykonane z pianki. 7 szt. Wysokość 8 i 5 cm w zależności jakie kształty a szerokość max 5 cm. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do mierzenia jednostek i objętości - zestaw do mierzenia jednostek i objętości | Zestaw do mierzenia jednostek i objętości: wagi, odważniki, cylindry: - waga dydaktyczna -1 sztuka, - klepsydry zestaw - 5 sztuk - cylindry zestaw - 7 sztuk - termometry zestaw - 10 sztuk. | 2 |  |  |  |

2. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi, 
ul. Szkolna 20, 63-842 Pudliszki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis Zamawiającego | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrządy tablicowe - zestaw przyrządów tablicowych | Komplet 6 magnetycznych przyrządów tablicowych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego zawieszonych na tablicy. Zawierać ma: - linijkę o długości 100 cm, - ekierkę 60 stopni 60 cm, - ekierkę 45 stopni 60 cm, - kątomierz 180 stopni 50 cm, - cyrkiel z przyssawkami, - wskaźnik o długości 100 cm. Cztery pierwsze przyrządy zaopatrzone mają być w uchwyty. | 2 |  |  |  |
| 2 | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - mały zestaw do budowy brył | Zestaw do budowy brył szkieletowych. Zestaw manipulacyjny. Wielość otworów w kulkach pozwala łączyć je ze sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami. Dzięki temu można tworzyć nie tylko graniastosłupy i ostrosłupy, lecz także bryły ścięte. Zawartość: min. 180 kolorowych kulek (każda kulka posiada 26 otworów), 180 patyczków o długości od około 1,6 do 7,5 cm. Wykonane z tworzywa. | 3 |  |  |  |
| 3 | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - figury geometryczne zestaw dla nauczyciela | Zestaw zawiera 5 kształtów (kwadrat, koło, sześciobok, trójkąt, prostokąt) w 3 kolorach, 2 rozmiarach oraz 2 grubościach. Wszystkie elementy zrobione z wytrzymałego plastiku i zapakowane w pojemnik do przechowywania. Wieczko pojemnika może być używane jako szablon do rysowania kształtów lub jako baza do sortownia kształtów. Wymiary: duży kwadrat 100 cm2, mały 25 cm2 (4:1). Wymiary opakowania: 35 cm x 23,5 cm x 5 cm. | 3 |  |  |  |
| 4 | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - figury geometryczne zestawy dla uczniów | Zestaw zawierać ma 5 kształtów (kwadrat, koło, sześciobok, trójkąt, prostokąt) w 3 kolorach, 2 rozmiarach oraz 2 grubościach. Wszystkie elementy zrobione z wytrzymałego plastiku i zapakowane w pojemnik do przechowywania. Wieczko pojemnika może być używane jako szablon do rysowania kształtów lub jako baza do sortownia kształtów. Wymiary: duży kwadrat 75 cm2, mały 25 cm2 (3:1). Wymiary opakowania: 31 cm x 23,5 cm x 5 cm. | 3 |  |  |  |
| 5 | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - bryły geometryczne składane z siatkami | Zestaw 8 "otwartych" brył geometrycznych (h=8 cm) wykonanych z przezroczystego plastiku: stożek, walec, sześcian, prostopadłościan, graniastosłupy prawidłowe - trójkątny i sześciokątny, ostrosłupy prawidłowe - trójkątny i czworokątny. Wszystkie bryły będzie można napełniać płynem lub materiałem sypkim w celu porównywania objętości. Wszystkie będą posiadać kolorowe siatki, które wsuwa się w środek transparentnych elementów zestawu. Zestaw wielofunkcyjny prezentujący bryły jednocześnie w trzech i w dwóch wymiarach. | 3 |  |  |  |
| 6 | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - siatki geometryczne - modele do składania | Pakiet ma zawierać siatki brył do składania m.in.: ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, sześcianu, graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, prostopadłościanu o podstawie prostokąta, prostopadłościanu o podstawie kwadratu, graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, graniastosłupa o podstawie równoległoboku, czworościanu foremnego, ostrosłupa prawidłowego trójkątnego. 36 szt. o wymiarach ok. 15 cm, wykonane z papieru | 3 |  |  |  |
| 7 | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - zestaw konstrukcyjny modeli | Zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii. Duża liczba otworów w kulkach pozwalają trwale łączyć z sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami, dzięki czemu będzie można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. Skala kart do modeli wynosi 1:1. Na każdej karcie ma być wskazana ilość potrzebnych elementów do budowy modelu przestrzennego. 80 kolorowych kulek o śr. 16 mm; każda kulka posiada 26 otworów; 250 słomek o dł. 16-75 mm. | 3 |  |  |  |
| 8 | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - karty płaskich modeli | Zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii. Duża liczba otworów w kulkach pozwala trwale łączyć je z sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami, dzięki czemu można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. Skala kart do modeli wynosi 1:1. Na każdej karcie jest wskazana ilość potrzebnych elementów do budowy modelu przestrzennego. 10 dwustronnych kart z tworzywa; wymiary ok. 15 x 21 cm. | 3 |  |  |  |
| 9 | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - karty modeli przestrzennych | Zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii. Duża liczba otworów w kulkach pozwalające trwale łączyć je z sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami, dzięki czemu będzie można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. Skala kart do modeli: 1:1. Na każdej karcie wskazana ilość potrzebnych elementów do budowy modelu przestrzennego. 10 dwustronnych kart z tworzywa, wym. 15 x 21 cm. | 3 |  |  |  |
| 10 | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - bryły geometryczne transparentne | Wielkie transparentne bryły z zaakcentowaną kolorystycznie przezroczystą, zdejmowaną podstawą. Otwierana podstawa umożliwiająca eksperymentalnie badać objętość brył poprzez nasypanie dowolnego materiału lub nalanie wody. Bryły wykonane będą z estetycznego i trwałego tworzywa, 17 szt., bok najmniejszego sześcianu 5,3 cm, bok największego sześcianu 10,4 cm. | 3 |  |  |  |
| 11 | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - bryły piankowe | Kolorowe bryły geometryczne wykonane z pianki. 7 szt. Wysokość 8 i 5 cm w zależności jakie kształty a szerokość max 5 cm. | 3 |  |  |  |
| 12 | Przyrządy, zestawy do nauki rachunku prawdopodobieństwa - zestaw do nauki rachunku prawdopodobieństwa | Zestaw zawiera elementy wykorzystywane tradycyjnie do przeprowadzania doświadczeń i zadań z rachunku prawdopodobieństwa, w tym model Binostat, czyli Deskę Galtona, przeznaczone do demonstracji zagadnień z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, w tym m.in. próby losowe / rozkład losowy, rozkład dwumianowy. Zestaw zawiera min.: - karty do gry - 1 talia 52 kart - kostki do gry 6-polowe z oczkami - 15 szt. - kulki czerwone - 3 szt. - kulki niebieskie - 3 szt. - pojemniki prostopadłościenne z tworzywa sztucznego, otwarte z zaokrąglonymi narożnikami, do wyrzucania kości - 4 szt. - pojemniki z tworzywa z zakrętką z rurką transparentną - 6 szt. - kulki białe dopasowane do rurek - min. 12 szt. - kulki czarne dopasowane do rurek - min. 12 szt. - model Binostat - Deska Galtona - do demonstracji rozkładu dwumianowego i trójkąta Pascala (składany, wykonany z tworzywa sztucznego, z kołeczkami i tacą z rynienkami do zbierania spadających kulek). | 15 |  |  |  |
| 13 | Przyrządy, zestawy do mierzenia jednostek i objętości - zestaw do mierzenia jednostek i objętości | Zestaw do mierzenia jednostek i objętości: wagi, odważniki, cylindry: - waga dydaktyczna -1 sztuka, - klepsydry zestaw - 5 sztuk - cylindry zestaw - 7 sztuk - termometry zestaw - 10 sztuk. | 3 |  |  |  |

3. Szkoła Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, Stara Krobia 71, 63-840 Krobia

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis Zamawiającego | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, puzzle i układanki - figury porównawcze 60 elementów | Całość umieszczona w pudełku - walizce umożliwiającej łatwe przenoszenie i trwałe przechowywanie. Zestaw do ćwiczeń: logicznego myślenia sortowania według koloru kształtu wielkości i grubości przeliczania porównywania. 60 elementów w 5 kształtach, 3 kolorach, 2 rozmiarach i 2 grubościach; max. dł. boku 7,5 cm, grubość 6 mm; walizka o wym. 23 x 17 cm. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, puzzle i układanki - mozaika XXL | Mozaika w rozmiarze XXL ma zawierać 250 drewnianych elementów w kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, pomarańczowym i białym, opakowana ma być w drewnianym pudełku. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, puzzle i układanki - gra edukacyjna do nauki podstawowych działań matematycznych i ćwiczenia pamięci | Gra edukacyjna służąca poszerzeniu i utrwalaniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Gra daje możliwość wykonywania obliczeń pamięciowych doskonalących umiejętności rachunkowe dziecka oraz poprawia biegłość w wykonywaniu działań matematycznych. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, puzzle i układanki - panorama liczb – plansze do kształtowania pojęcia części wspólnej | Zestaw składać się ma z min. 6 plansz (30 x 30 cm) oraz 96 plastikowych kart (5 x 5 cm) zapakowanych w drewniane pudełko (34 x 34 x 7 cm). | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, puzzle i układanki - 450 figur transparentnych | Zestaw zawierać ma 450 transparentnych figur geometrycznych pozwalających na wykonanie szeregu ćwiczeń w zakresie geometrii. Figury wykonane mają być z wysokiej jakości przeźroczystego plastiku. W skład zestawu ma wchodzić 15 figur w różnych kolorach. Pomoc dydaktyczna umożliwia również dokonywanie demonstracji na rzutniku. | 15 |  |  |  |
|  | Zestawy do liczenia, ważenia i klasyfikacji - skrzynka z kostkami do nauki liczenia | Skrzynka z kostkami do działań matematycznych, w której umieszczono kostki ze znakami matematycznymi 20 sztuk, kostki z cyframi 101 sztuk, kostki z kropkami 30 sztuk, białe kostki 10 szt. | 15 |  |  |  |
|  | Zestawy do liczenia, ważenia i klasyfikacji - układanka edukacyjna do nauki mnożenia i dzielenia | Gra składająca się z kilkudziesięciu kartoników pozwalających uczyć się mnożenia i dzielenia. | 15 |  |  |  |
|  | Zestawy do liczenia, ważenia i klasyfikacji - liczydło przekładanka | Liczydło składające się z 10 lakierowanych prętów, na których znajdują się koraliki w różnych barwach. Posłuży jako pomoc do wykonywania działań matematycznych: dodawania i odejmowania. | 15 |  |  |  |
|  | Zestawy do liczenia, ważenia i klasyfikacji - waga szalkowa/sklepowa z zestawem odważników | Waga wykonana z plastiku, cztery wymienne metalowe/plastikowe szalki: dwie głębokie kalibrowane z podziałką od 100 ml do 1000 ml (służące do odważania i odmierzania cieczy lub materiałów sypkich) i dwie płaskie tradycyjne do odważania pozostałych artykułów, suwak służący do tarowania wagi. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: dwa komplety odważników: odważniki metalowe i plastikowe: kilkanaście sztuk: 50 g; 20 g , 10 g; 5 g; 2 g ; 1 g. | 14 |  |  |  |
|  | Zestawy do liczenia, ważenia i klasyfikacji - zestaw do nauki tabliczki mnożenia | Nauka mnożenia - zestaw 100 tabliczek wykonanych z twardej laminowanej tektury (3,5 x 6 cm). Tabliczki po obu stronach zadrukowane: z jednej strony działanie, na stronie odwrotnej wynik działania. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy tablicowe - zestaw przyrządów tablicowych | Komplet 6 magnetycznych przyrządów tablicowych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego zawieszonych na tablicy. Zawierać ma: - linijkę o długości 100 cm, - ekierkę 60 stopni 60 cm, - ekierkę 45 stopni 60 cm, - kątomierz 180 stopni 50 cm, - cyrkiel z przyssawkami, - wskaźnik o długości 100 cm. Cztery pierwsze przyrządy zaopatrzone mają być w uchwyty. | 3 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - mały zestaw do budowy brył | Zestaw do budowy brył szkielet szkieletowych. Zestaw manipulacyjny. Wielość otworów w kulkach pozwalający łączyć je ze sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami. Dzięki temu można będzie tworzyć nie tylko graniastosłupy i ostrosłupy, lecz także bryły ścięte. Zawartość: min. 180 kolorowych kulek (każda kulka posiada 26 otworów) 180 patyczków o długości od około 1,6 do 7,5 cm. Wykonane z tworzywa. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - figury geometryczne zestaw dla nauczyciela | Zestaw ma zawierać 5 kształtów (kwadrat, koło, sześciobok, trójkąt, prostokąt) może być w 3 kolorach, 2 rozmiarach oraz 2 grubościach. Wszystkie elementy mają być z wytrzymałego plastiku i zapakowane w pojemnik do przechowywania. Wieczko pojemnika ma być używane, jako szablon do rysowania kształtów lub jako baza do sortownia kształtów. Wymiary: duży kwadrat 100 cm2, mały 25 cm2 (4:1). Wymiary opakowania: 35 cm x 23,5 cm x 5 cm. | 5 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - figury geometryczne zestawy dla uczniów | Zestaw zawierać ma 5 kształtów (kwadrat, koło, sześciobok, trójkąt, prostokąt) w 3 kolorach, 2 rozmiarach oraz 2 grubościach. Wszystkie elementy zrobione z wytrzymałego plastiku i zapakowane w pojemnik do przechowywania. Wieczko pojemnika może być używane, jako szablon do rysowania kształtów lub jako baza do sortownia kształtów. Wymiary: duży kwadrat 9 cm2, mały 3 cm2 (3:1). Wymiary opakowania: 11,5 cm x 9 cm x 2,5 cm. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - bryły geometryczne składane z siatkami | Zestaw 8 "otwartych" brył geometrycznych (h=8 cm) wykonanych z przezroczystego plastiku: stożek, walec, sześcian, prostopadłościan, graniastosłupy prawidłowe - trójkątny i sześciokątny, ostrosłupy prawidłowe - trójkątny i czworokątny. Wszystkie bryły będzie można napełniać płynem lub materiałem sypkim w celu porównywania objętości. Wszystkie mają posiadać kolorowe siatki, które wsuwa się w środek transparentnych elementów zestawu. Zestaw wielofunkcyjny prezentujący bryły jednocześnie w trzech i w dwóch wymiarach. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - siatki geometryczne - modele do składania | Pakiet ma zawierać siatki brył do składania m.in.: ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, sześcianu, graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, prostopadłościanu o podstawie prostokąta, prostopadłościanu o podstawie kwadratu, graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, graniastosłupa o podstawie równoległoboku, czworościanu foremnego, ostrosłupa prawidłowego trójkątnego. 36 szt. o wymiarach ok. 15 cm, wykonane z papieru. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - zestaw konstrukcyjny modeli | Zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii. Duża liczba otworów w kulkach pozwalające trwale łączyć ze sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami, dzięki czemu będzie można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. Skala kart do modeli: 1:1. Na każdej karcie ma być wskazana ilość potrzebnych elementów do budowy modelu przestrzennego. 80 kolorowych kulek o śr. 16 mm, każda kulka posiada 26 otworów, 250 słomek o dł. 16-75 mm. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - karty płaskich modeli | Zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii. Duża liczba otworów w kulkach pozwala trwale łączyć je z sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami, dzięki czemu można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. Skala kart do modeli wynosi 1:1. Na każdej karcie jest wskazana ilość potrzebnych elementów do budowy modelu przestrzennego. 10 dwustronnych kart z tworzywa; wymiary ok. 15 x 21 cm. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - karty modeli przestrzennych | Zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii. Duża liczba otworów w kulkach pozwalająca trwale łączyć ze sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami, dzięki czemu będzie można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. Skala kart do modeli: 1:1. Na każdej karcie ma być wskazana ilość potrzebnych elementów do budowy modelu przestrzennego. 10 dwustronnych kart z tworzywa, wym. 15 x 21 cm. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - bryły geometryczne transparentne | Wielkie transparentne bryły z zaakcentowaną kolorystycznie przezroczystą, zdejmowaną podstawą. Otwierana podstawa umożliwiająca eksperymentalnie badanie objętości brył poprzez nasypanie dowolnego materiału lub nalanie wody. Bryły mają być wykonane z estetycznego i trwałego tworzywa, 17 szt., bok najmniejszego sześcianu 5,3 cm, bok największego sześcianu 10,4 cm. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - bryły piankowe | Kolorowe bryły geometryczne wykonane z pianki. 7 szt. Wysokość 8 i 5 cm w zależności jakie kształty a szerokość max 5 cm. | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do nauki rachunku prawdopodobieństwa - zestaw do nauki rachunku prawdopodobieństwa | Zestaw zawiera elementy wykorzystywane tradycyjnie do przeprowadzania doświadczeń i zadań z rachunku prawdopodobieństwa, w tym model Binostat, czyli Deskę Galtona, przeznaczone do demonstracji zagadnień z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, w tym m.in. próby losowe / rozkład losowy, rozkład dwumianowy. Zestaw zawiera min.: - karty do gry - 1 talia 52 kart - kostki do gry 6-polowe z oczkami - 15 szt. - kulki czerwone - 3 szt. - kulki niebieskie - 3 szt. - pojemniki prostopadłościenne z tworzywa sztucznego, otwarte z zaokrąglonymi narożnikami, do wyrzucania kości - 4 szt. - pojemniki z tworzywa z zakrętką z rurką transparentną - 6 szt. - kulki białe dopasowane do rurek - min. 12 szt. - kulki czarne dopasowane do rurek - min. 12 szt. - model Binostat - Deska Galtona - do demonstracji rozkładu dwumianowego i trójkąta Pascala (składany, wykonany z tworzywa sztucznego, z kołeczkami i tacą z rynienkami do zbierania spadających kulek). | 15 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do mierzenia jednostek i objętości - zestaw do mierzenia jednostek i objętości | Zestaw do mierzenia jednostek i objętości: wagi, odważniki, cylindry: - waga dydaktyczna -1 sztuka, - klepsydry zestaw - 5 sztuk - cylindry zestaw - 7 sztuk - termometry zestaw - 10 sztuk. | 5 |  |  |  |
|  | Zestawy tablicowe/ plansze dydaktyczne do prezentacji poszczególnych zagadnień matematycznych w tym potęg, pierwiastków, algebry, trygonometrii itd. - zestaw plansz dydaktycznych | Plansze wykonane z kredowego papieru i zaopatrzone w metalowe listewki u góry i na dole. Wymiar każdej planszy 70 x 100 cm: 1. Pola i obwody figur płaskich, 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie, 3. Okrąg i koło, 4. Pola i objętości figur geometrycznych, 5. Trójkąty, 6. Czworokąty, 7. Bryły obrotowe. | 1 |  |  |  |

4. Szkoła Podstawowa  w Nieparcie, Niepart 45, 63-840 Krobia

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis Zamawiającego | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, puzzle i układanki - figury porównawcze 60 elementów | Całość umieszczona w pudełku - walizce umożliwiającej łatwe przenoszenie i trwałe przechowywanie. Zestaw do ćwiczeń: logicznego myślenia sortowania według koloru kształtu wielkości i grubości przeliczania porównywania. 60 elementów w 5 kształtach, 3 kolorach, 2 rozmiarach i 2 grubościach; max. dł. boku 7,5 cm, grubość 6 mm; walizka o wym. min. 23 x 17 cm. | 10 |  |  |  |
|  | Przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, puzzle i układanki - mozaika XXL | Mozaika w rozmiarze XXL ma zawierać 250 drewnianych elementów w kolorach: czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, pomarańczowym i białym, opakowana jest w drewnianym pudełku. | 10 |  |  |  |
|  | Przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, puzzle i układanki - gra edukacyjna do nauki podstawowych działań matematycznych i ćwiczenia pamięci | Gra edukacyjna służąca poszerzeniu i utrwalaniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Gra daje możliwość wykonywania obliczeń pamięciowych doskonalących umiejętności rachunkowe dziecka oraz poprawia biegłość w wykonywaniu działań matematycznych | 10 |  |  |  |
|  | Przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, puzzle i układanki - panorama liczb – plansze do kształtowania pojęcia części wspólnej | Zestaw składać się ma z min. 6 plansz (30 x 30 cm) oraz 96 plastikowych kart (5 x 5 cm) zapakowanych w drewniane pudełko (34 x 34 x 7 cm). | 10 |  |  |  |
|  | Przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach, puzzle i układanki - 450 figur transparentnych | Zestaw ma zawierać 450 transparentnych figur geometrycznych pozwalających na wykonanie szeregu ćwiczeń w zakresie geometrii. Figury wykonane mają być z wysokiej jakości przeźroczystego plastiku. W składa zestawu ma wchodzić 15 figur w różnych kolorach, razem 450 figur. Pomoc dydaktyczna ma umożliwiać również dokonywanie demonstracji na rzutniku. | 10 |  |  |  |
|  | Zestawy do liczenia, ważenia i klasyfikacji - skrzynka z kostkami do nauki liczenia | Skrzynka z kostkami do działań matematycznych, w której umieszczono kostki ze znakami matematycznymi 20 sztuk, kostki z cyframi 101 sztuk, kostki z kropkami 30 sztuk, białe kostki 10 szt. | 20 |  |  |  |
|  | Zestawy do liczenia, ważenia i klasyfikacji - układanka edukacyjna do nauki mnożenia i dzielenia | Gra składająca się z kilkudziesięciu kartoników pozwalających uczyć się mnożenia i dzielenia. | 20 |  |  |  |
|  | Zestawy do liczenia, ważenia i klasyfikacji - liczydło przekładanka | Liczydło składające się z 10 lakierowanych prętów, na których znajdują się koraliki w różnych barwach. Posłuży jako pomoc do wykonywania działań matematycznych: dodawania i odejmowania. | 20 |  |  |  |
|  | Zestawy do liczenia, ważenia i klasyfikacji - waga szalkowa/ sklepowa z zestawem odważników | Waga wykonana z plastiku, cztery wymienne metalowe/plastikowe szalki: dwie głębokie kalibrowane z podziałką od 100 ml do 1000 ml (służące do odważania i odmierzania cieczy lub materiałów sypkich) i dwie płaskie tradycyjne do odważania pozostałych artykułów, suwak służący do tarowania wagi. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: dwa komplety odważników: odważniki metalowe i plastikowe: kilkanaście sztuk: 50 g; 20 g , 10 g; 5 g; 2 g ; 1 g. | 14 |  |  |  |
|  | Zestawy do liczenia, ważenia i klasyfikacji - zestaw do nauki tabliczki mnożenia | Nauka mnożenia - zestaw 100 tabliczek wykonanych z twardej laminowanej tektury (3,5 x 6 cm). Tabliczki po obu stronach zadrukowane: z jednej strony działanie, na stronie odwrotnej wynik działania. | 20 |  |  |  |
|  | Przyrządy tablicowe - zestaw przyrządów tablicowych | Komplet 6 magnetycznych przyrządów tablicowych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego zawieszonych na tablicy. Zawierać ma: - linijkę o długości 100 cm, - ekierkę 60 stopni 60 cm, - ekierkę 45 stopni 60 cm, - kątomierz 180 stopni 50 cm, - cyrkiel z przyssawkami, - wskaźnik o długości 100 cm. Cztery pierwsze przyrządy zaopatrzone mają być w uchwyty. | 5 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - mały zestaw do budowy brył | Zestaw do budowy brył szkielet szkieletowych. Zestaw manipulacyjny. Wielość otworów w kulkach ma pozwalać łączyć je ze sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami. Dzięki temu można będzie tworzyć nie tylko graniastosłupy i ostrosłupy, lecz także bryły ścięte. Zawartość: min. 180 kolorowych kulek (każda kulka posiada 26 otworów) 180 patyczków o długości od około 1,6 do 7,5 cm. Wykonane z tworzywa. | 20 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył -figury geometryczne zestaw dla nauczyciela | Zestaw dydaktyczny, który ułatwi nauczycielowi wytłumaczyć uczniom podstawowe pojęcia związane z figurami geometrycznymi. Zestaw zawierać ma 5 kształtów (kwadrat, koło, sześciobok, trójkąt, prostokąt) w 3 kolorach, 2 rozmiarach oraz 2 grubościach. Wszystkie elementy mają być zrobione z wytrzymałego plastiku i zapakowane w pojemnik do przechowywania. Wieczko pojemnika może być używane, jako szablon do rysowania kształtów lub jako baza do sortownia kształtów. Wymiary: Duży kwadrat 100 cm2, mały 25 cm2 (4:1). Wymiary opakowania: 35 cm x 23,5 cm x 5 cm. | 20 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - figury geometryczne zestawy dla uczniów | Zestaw ma zawierać 5 kształtów (kwadrat, koło, sześciobok, trójkąt, prostokąt) w 3 kolorach, 2 rozmiarach oraz 2 grubościach. Wszystkie elementy mają być zrobione z wytrzymałego plastiku i zapakowane w pojemnik do przechowywania. Wieczko pojemnika może być używane, jako szablon do rysowania kształtów lub jako baza do sortownia kształtów. Wymiary: Duży kwadrat 9 cm2, mały 3 cm2 (3:1). Wymiary opakowania: 11,5 cm x 9 cm x 2,5 cm. | 20 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - bryły geometryczne składane z siatkami | Zestaw 8 "otwartych" brył geometrycznych (h=8 cm) wykonanych z przezroczystego plastiku: stożek, walec, sześcian, prostopadłościan, graniastosłupy prawidłowe - trójkątny i sześciokątny, ostrosłupy prawidłowe - trójkątny i czworokątny. Wszystkie bryły będzie można napełniać płynem lub materiałem sypkim w celu porównywania objętości. Wszystkie będą posiadać kolorowe siatki, które wsuwa się w środek transparentnych elementów zestawu. Zestaw wielofunkcyjny prezentujący bryły jednocześnie w trzech i w dwóch wymiarach. | 20 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - siatki geometryczne - modele do składania | Pakiet ma zawierać siatki brył do składania m.in.: ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, sześcianu, graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, prostopadłościanu o podstawie prostokąta, prostopadłościanu o podstawie kwadratu, graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego, graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, graniastosłupa o podstawie równoległoboku, czworościanu foremnego, ostrosłupa prawidłowego trójkątnego. 36 szt. o wymiarach ok. 15 cm, wykonane z papieru | 20 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył -zestaw konstrukcyjny modeli | Zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii. Duża liczba otworów w kulkach pozwalających trwale łączyć ze sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami, dzięki czemu można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. Skala kart do modeli 1:1. Na każdej karcie ma być wskazana ilość potrzebnych elementów do budowy modelu przestrzennego. 80 kolorowych kulek o śr. 16 mm, każda kulka posiada 26 otworów; 250 słomek o dł. 16-75 mm. | 20 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - karty płaskich modeli | Zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii. Duża liczba otworów w kulkach pozwala trwale łączyć je z sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami, dzięki czemu można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. Skala kart do modeli wynosi 1:1. Na każdej karcie jest wskazana ilość potrzebnych elementów do budowy modelu przestrzennego. 10 dwustronnych kart z tworzywa; wymiary ok. 15 x 21 cm. | 20 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - karty modeli przestrzennych | Zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii. Duża liczba otworów w kulkach pozwalająca trwale łączyć je ze sobą za pomocą patyczków pod różnymi kątami, dzięki czemu można tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. Skala kart do modeli: 1:1. Na każdej karcie ma być wskazana ilość potrzebnych elementów do budowy modelu przestrzennego. 10 dwustronnych kart z tworzywa, wym. 15 x 21 cm. | 20 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - bryły geometryczne transparentne | Wielkie transparentne bryły z zaakcentowaną kolorystycznie przezroczystą, zdejmowaną podstawą. Otwierana podstawa umożliwiająca eksperymentalnie badać objętość brył poprzez nasypanie dowolnego materiału lub nalanie wody. Bryły mają być wykonane z estetycznego i trwałego tworzywa, 17 szt., bok najmniejszego sześcianu 5,3 cm, bok największego sześcianu 10,4 cm. | 20 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył - bryły piankowe | Kolorowe bryły geometryczne wykonane z pianki. 7 szt. Wysokość 8 i 5 cm w zależności jakie kształty a szerokość max 5 cm. | 20 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do nauki rachunku prawdopodobieństwa - zestaw do nauki rachunku prawdopodobieństwa | Zestaw zawiera elementy wykorzystywane tradycyjnie do przeprowadzania doświadczeń i zadań z rachunku prawdopodobieństwa, w tym model Binostat, czyli Deskę Galtona, przeznaczone do demonstracji zagadnień z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, w tym m.in. próby losowe / rozkład losowy, rozkład dwumianowy. Zestaw zawiera min.: - karty do gry - 1 talia 52 kart - kostki do gry 6-polowe z oczkami - 15 szt. - kulki czerwone - 3 szt. - kulki niebieskie - 3 szt. - pojemniki prostopadłościenne z tworzywa sztucznego, otwarte z zaokrąglonymi narożnikami, do wyrzucania kości - 4 szt. - pojemniki z tworzywa z zakrętką z rurką transparentną - 6 szt. - kulki białe dopasowane do rurek - min. 12 szt. - kulki czarne dopasowane do rurek - min. 12 szt. - model Binostat - Deska Galtona - do demonstracji rozkładu dwumianowego i trójkąta Pascala (składany, wykonany z tworzywa sztucznego, z kołeczkami i tacą z rynienkami do zbierania spadających kulek). | 10 |  |  |  |
|  | Przyrządy, zestawy do mierzenia jednostek i objętości - zestaw do mierzenia jednostek i objętości | Zestaw do mierzenia jednostek i objętości: wagi, odważniki, cylindry: - waga dydaktyczna -1 sztuka, - klepsydry zestaw - 5 sztuk - cylindry zestaw - 7 sztuk - termometry zestaw - 10 sztuk. | 5 |  |  |  |
|  | Zestawy tablicowe/plansze dydaktyczne do prezent. poszczególnych zagadnień matematycznych w tym potęg, pierwiastków, algebry, trygonometrii itd. - zestaw plansz dydaktycznych | Plansze wykonane z kredowego papieru i zaopatrzone w metalowe listewki u góry i na dole. Wymiar każdej planszy 70 x 100 cm: 1. Pola i obwody figur płaskich, 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie, 3. Okrąg i koło, 4.Pola i objętości figur geometrycznych, 5. Trójkąty, 6. Czworokąty, 7. Bryły obrotowe. | 5 |  |  |  |

- Dostarczenie pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w Krobi, Pudliszkach, Starej Krobi 
i Nieparcie

1. Szkoła Podstawowa  im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi, ul. Prof. Józefa Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis Zamawiającego | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klasy podstawowe: |  |  |  |  |  |
|  | Czajnik elektryczny | Czajnik elektryczny mini, 0.6 l, 760 W na stabilnej podstawie oraz dużemu i czytelnemu wskaźnikowi poziomu wody. Czajnik automatycznie wyłącza się po zagotowaniu wody, dbając o bezpieczeństwo użytkownika. Dodatkowo posiada wbudowany filtr, który zatrzymuje osady wapnia. | 32 |  |  |  |
|  | Latarka | Lekka latarka na baterię. Długość: ok. 15,5 cm, średnica głowicy ok: 4,8 cm, średnica rączki : ok. 2,5 cm, waga bez baterii: ok. 50 g | 8 |  |  |  |
|  | Gaza opatrunkowa | Rozmiar 9x9 – w opakowaniu 3 szt. | 72 |  |  |  |
|  | Zakraplacz do oczu | Do przenoszenia i odmierzania płynów. | 120 |  |  |  |
|  | Płyn do mycia naczyń | Opakowanie 450 ml | 32 |  |  |  |
|  | Piłeczka do ping ponga | Piłeczka plastikowa, średnica piłeczki pingpongowej winna wynosić 40 mm, kolor: biały | 72 |  |  |  |
|  | Szklanka do napojów z grubego szkła | Szklanka "literatka" do napojów, pojemność 150 ml | 40 |  |  |  |
|  | Wiaderko plastikowe dla dzieci | Plastikowe wiaderko o średnicy ok. 21 cm i pojemności 2 litrów. Wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego. Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 2 roku życia. Różne kolory. | 40 |  |  |  |
|  | Marker permanentny - 4 różne kolory | Pisak wyposażony w okrągłą, fibrową końcówkę piszącą po papierze, szkle, metalu i plastiku. Szybkoschnący, nietoksyczny tusz, nie rozmazuje się, nie blaknie pod wpływem promieni słonecznych. Tusz winien spełniać normę ISO 12757-2. Kolor: 4 różne kolory np.: czerwony, niebieski, zielony, żółty. | 72 |  |  |  |
|  | Tusz do pieczątek, niebieski | Uniwersalny tusz do pieczątek na bazie wody i glikolu, rozpuszcza się w wodzie, do pieczątek automatycznych i stempli gumowych. W plastikowej buteleczce z nakrętką w kolorze tuszu, pojemność: 30 ml, kolor niebieski | 8 |  |  |  |
|  | Włóczka w motkach do prac ręcznych | Włóczka do prac ręcznych. Materiał: 50% bawełna, 50% akryl. Waga/długość motka: 50g/ ok. 150 m. Różne kolory np. : czerwony, niebieski, zielony, biały, czarny, żółty. | 8 |  |  |  |
|  | Kubeczki plastikowe jednorazowe | Kubeczki plastikowe o pojemności 200 ml | 3600 |  |  |  |
|  | Lampka biurkowa | Mała lampka biurkowa, wyposażona w 12 diod LED o wysokiej jasności, zasięg: 15 m. | 8 |  |  |  |
|  | Fałszywe banknoty - zestaw zabawkowy | Zestaw polskich banknotów do zabawy i nauki. W zestawie pięć nominałów: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł oraz 200 zł - każdy po 25 sztuk. | 40 |  |  |  |
|  | Pisak permanentny - czarny | Pisak wyposażony w okrągłą, fibrową końcówkę piszącą po papierze, szkle, metalu i plastiku. Szybkoschnący, nietoksyczny tusz, nie rozmazuje się, nie blaknie pod wpływem promieni słonecznych. Tusz winien spełniać normę ISO 12757-2. Kolor: czarny | 40 |  |  |  |
|  | Bagietka - pręcik szklany | Wykonana ze szkła borokrzemowego, fi 5-6 x 200 mm | 32 |  |  |  |
|  | Nitynol - drut z pamięcią kształtu | Drut posiadający zdolności do zapamiętywania pierwotnie nadanego kształtu oraz jego odtworzenie pod wpływem odpowiednich warunków zewnętrznych np. zmiany pola magnetycznego lub temperatury. Długość min. 10 cm. | 8 |  |  |  |
|  | Gliceryna bezwodna 250 ml | Czysta, opakowanie - 250 ml | 8 |  |  |  |
|  | Jodek potasu 50 g | Opakowanie 50 gram | 8 |  |  |  |
|  | Perhydrol 35% 250 ml | Nadtlenek wodoru 35% (perhydrol) , pojemność 250 ml | 16 |  |  |  |
|  | Siarczan miedzi 200 g | Opakowanie - 200 gram | 24 |  |  |  |
|  | Boraks (tetraboran sodu) 100 g | Opakowanie - 100 gram | 8 |  |  |  |
|  | Chlorek kobaltu 50 g | Opakowanie - 50 gram, czysty | 8 |  |  |  |
|  | Chlorek żelaza 100 g | Opakowanie - 100 gram, czysty | 8 |  |  |  |
|  | Fenoloftaleina | Roztwór alkoholowy 1%, opakowanie - 100 ml | 8 |  |  |  |
|  | Gliceryna bezwodna 100 ml | Czysta, opakowanie - 100 ml | 8 |  |  |  |
|  | Octan sodu 200 g | Bezwodny, opakowanie - 200 gram | 8 |  |  |  |
|  | Siarczan cynku 100 g | Opakowanie - 100 gram | 8 |  |  |  |
|  | Siarczan magnezu 200 g | Opakowanie - 200 gram | 8 |  |  |  |
|  | Siarczan potasu 250 g | Czysty, opakowanie - 250 gram | 8 |  |  |  |
|  | Spirytus 91% skażony 500 ml | Alkohol etylowy skażony 91% (denaturat), opakowanie - 500 ml | 8 |  |  |  |
|  | Sześciocyjanożelazian potasu K4[Fe(Cn)6] 100 g | Żelazocyjanek potasu, heksacyjanożelazian(II) potasu - opakowanie 100 g | 8 |  |  |  |
|  | Szkło wodne sodowe 500 ml | Opakowanie - 500 ml | 8 |  |  |  |
|  | Węglan sodu 250 g | Opakowanie 250 gram | 8 |  |  |  |
|  | Lupa szklana, średnica 50 mm | Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x. Średnica soczewki: 50 mm. | 8 |  |  |  |
|  | Lampa jarzeniowa tuba | Lampa sufitowa - plafon, oprawa jarzeniowa, kolor: biały, moc: 18 [W], długość/wysokość : 65 cm. | 8 |  |  |  |
|  | Lampa plazmowa | Magiczna kula plazmowa. Obwód kuli 40 cm, średnica kuli 12,5 cm | 8 |  |  |  |
|  | Pryzmat szklany | W skład zestawu wchodzi szklany pryzmat równoboczny o długości krawędzi podstawy i wysokości 38 mm oraz plastikowa, kwadratowa przesłona ze szczeliną o szerokości 1 mm. Wielkość przesłony odpowiada wymiarom ramki do przeźroczy. | 8 |  |  |  |
|  | Przewód miedziany | Szerokość 2,5 mm, długość 1 m | 8 |  |  |  |
|  | Termometr miłości | Szklane naczynie z kolorową cieczą, która podczas trzymania w dłoni naczynia, gwałtownie zaczyna kierować się ku górze. Zabawka ma być zgodna z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dla zabawek. Wymiary: wysokość ok. 16 cm, średnica ok. 4 cm, materiał: szkło. | 16 |  |  |  |
|  | Zlewka 250 ml | Zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego o pojemności 250 ml | 16 |  |  |  |
|  | Pęseta metalowa | Prosta pęseta metalowa | 40 |  |  |  |
|  | Balon 100 sztuk | Balony lateksowe w komplecie: 100 sztuk, średnica: ok. 30 cm, balony można napełnić helem lub powietrzem. Mix kolorów. | 8 |  |  |  |
|  | Gips | Naturalny kamień gipsowy, kolor szary, opakowanie 2 kg, produkt gipsowy ogólnego zastosowania | 64 |  |  |  |
|  | Azotan żelazowy 100 g | Azotan żelaza (III) czysty - pojemność 100 g | 8 |  |  |  |
|  | Azotan kobaltu 100 g | Azotan kobaltu - Co(NO3)2*6H2O, pojemność 100 g | 8 |  |  |  |
|  | Błękit metylenowy roztwór 2% | Pojemność ok. 200 ml | 8 |  |  |  |
|  | Chlorek wapnia 100 g | Spożywczy, opakowanie 100 gram | 8 |  |  |  |
|  | Żelaza III chlorek FeCl3*6H2O 100 g | Opakowanie 100 gram | 8 |  |  |  |
|  | Glukoza 400 g | Glukoza krystaliczna, opakowanie 400 gram | 8 |  |  |  |
|  | Indygo karmin 5 g | Odczynnik wskaźnik, opakowanie 5 gram | 8 |  |  |  |
|  | Rodanek potasu 50 g | Opakowanie 50 gram | 8 |  |  |  |
|  | Siarczan glinu 100 g | Czysty, opakowanie 100 gram | 8 |  |  |  |
|  | Szkło wodne 1 l | Szkło wodne sodowe, opakowanie 1L | 8 |  |  |  |
|  | Magnez czysty - wiórki 100 g | Wiórki magnezu magnez metal, opakowanie 100 gram | 8 |  |  |  |
|  | Wodorotlenek sodu 200 g | Soda kaustyczna NaOH, opakowanie 200 gram | 8 |  |  |  |
|  | Cylinder 500 ml | Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną, podziałką. Wykonany ze szkła borokrzemowego. Pojemność 500 ml | 8 |  |  |  |
|  | Zlewka 1000 ml | Zlewka szklana wysoka z wylewem 1000 ml, średnica: 100 mm, wysokość: 195 mm, rodzaj szkła: borokrzemowe | 8 |  |  |  |
|  | Klasy gimnazjalne: |  |  |  |  |  |
|  | Boraks (tetraboran sodu) | Opakowanie - 100 gram | 8 |  |  |  |
|  | Chlorek kobaltu 50 g | Opakowanie - 50 gram, czysty | 8 |  |  |  |
|  | Chlorek żelaza 100 g | Opakowanie - 100 gram, czysty | 8 |  |  |  |
|  | Fenoloftaleina 100 ml | Roztwór alkoholowy 1%, opakowanie - 100 ml | 8 |  |  |  |
|  | Octan sodu 200 g | Bezwodny, opakowanie - 200 gram | 8 |  |  |  |
|  | Siarczan cynku 100 g | Opakowanie - 100 gram | 8 |  |  |  |
|  | Siarczan magnezu 200 g | Opakowanie - 200 gram | 8 |  |  |  |
|  | Siarczan miedzi 200 g | Opakowanie - 200 gram | 16 |  |  |  |
|  | Siarczan potasu 250 g | Czysty, opakowanie - 250 gram | 8 |  |  |  |
|  | Sześciocyjanożelazian potasu K4[Fe(Cn)6] 100 g | Żelazocyjanek potasu, heksa cyjanożelazian(II) potasu - opakowanie 100 g | 8 |  |  |  |
|  | Szkło wodne 500 ml | Opakowanie - 500 ml | 8 |  |  |  |
|  | Węglan sodu 250 g | Opakowanie 250 gram | 8 |  |  |  |
|  | Palnik laboratoryjny Bunsena | Dane techniczne: temperatura płomienia 1700oC, 30% propan, 70% butan, kartusz 230g / 410 ml | 8 |  |  |  |
|  | Parowniczka laboratoryjna | Parownica porcelanowa z wylewem, średnica pojemność 75 ml | 8 |  |  |  |
|  | Cylinder 500 ml | Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną, podziałką. Wykonany ze szkła borokrzemowego. Pojemność 500 ml | 8 |  |  |  |
|  | Kolba okrągłodenna 1000 ml | Kolba okrągłodenna wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność: 1000 ml, średnica bańki: 131 mm, średnica szyi: 50 mm, wysokość: 200 mm. | 8 |  |  |  |
|  | Kolba stożkowa 200 ml | Kolba stożkowa wykonana ze szkła borokrzemowego szklana, wąska szyja o pojemności 200 ml | 8 |  |  |  |
|  | Piórka dekoracyjne ozdobne | Kolorowe piórka ozdobne | 80 |  |  |  |
|  | Płytka Petriego - 50x12mm | Szalka Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, rozmiar długość 50 mm, wysokość 12 mm | 8 |  |  |  |
|  | Okulary ochronne laboratoryjne | Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. Rozmiar S | 8 |  |  |  |
|  | Perhydrol 35% - 250 ml | Nadtlenek wodoru 35% (perhydrol) , pojemność 250 ml | 8 |  |  |  |
|  | Azotan żelazowy 100 g | Azotan żelaza (III) czysty - pojemność 100 g | 8 |  |  |  |
|  | Azotan kobaltu 100 g | Azotan kobaltu - Co(NO3)2*6H2O, pojemność 100 g | 8 |  |  |  |
|  | Błękit metylenowy roztwór 2% | Pojemność ok. 200 ml | 8 |  |  |  |
|  | Chlorek wapnia 100 g | Spożywczy, opakowanie 100 gram | 8 |  |  |  |
|  | Żelaza III chlorek FeCl3*6H2O 100 g | Opakowanie 100 gram | 8 |  |  |  |
|  | Rodanek potasu 50 g | Czysty, opakowanie 50 gram | 8 |  |  |  |
|  | Siarczan glinu 100 g | Czysty, opakowanie 100 gram | 8 |  |  |  |
|  | Przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energię | Przyrząd - plastikowy cylinder z tłokiem - służy do demonstracji przemiany adiabatycznej. Naciśnięcie na rękojeść tłoka powoduje sprężenie znajdującego się w cylindrze powietrza i tak silne jego ogrzanie, że umieszczona w cylindrze wata ulega zapaleniu. | 8 |  |  |  |

2. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Fenrycha w Pudliszkach z klasami integracyjnymi, 
ul. Szkolna 20, 63-842 Pudliszki

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis Zamawiającego | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klasy podstawowe: |  |  |  |  |  |
| 1 | Soczewka skupiająca | Soczewka skupiająca np. ogniskowa 25 mm, fi 21.4 x 23 mm | 3 |  |  |  |
| 2 | Pisak ultrafioletowy | Pisak z tuszem widocznym w świetle ultrafioletowym. Lampka UV w skuwce. | 3 |  |  |  |
| 3 | Czajnik elektryczny | Czajnik elektryczny mini, 0.6 l, 760 W na stabilnej podstawie oraz dużemu i czytelnemu wskaźnikowi poziomu wody. Czajnik automatycznie wyłącza się po zagotowaniu wody, dbając o bezpieczeństwo użytkownika. Dodatkowo posiada wbudowany filtr, który zatrzymuje osady wapnia. | 3 |  |  |  |
| 4 | Folia aluminiowa - 10 m | Folia spożywcza, powinna nie pękać i nie kruszyć się podczas użytkowania | 10 |  |  |  |
| 5 | Garnek emaliowany | Garnek emaliowany z uchwytami o pojemności 2,5 l, kolory różne np. czerwony, biały, beżowy. Wymiary: średnica - ok. 16 cm, wysokość - ok. 12 cm | 3 |  |  |  |
| 6 | Miska plastikowa | Miska plastikowa, średnica ok. 30 cm, z uchwytami, o pojemności ok. 8 l, kolory różne np. czerwony, biały, niebieski, zielony. | 3 |  |  |  |
| 7 | Miska szklana | Miska z grubego szkła, okrągła, o pojemności 1 l. | 6 |  |  |  |
| 8 | Nóż kuchenny | Prosty nóż kuchenny, długość do 10 cm | 6 |  |  |  |
| 9 | Rondel emaliowany z rączką | Pojemność ok. 2 l | 3 |  |  |  |
| 10 | Wyciskacz do cytryny - szklany | Szklany wyciskacz do cytrusów, średnica: ok. 130 mm, wysokość: ok. 70 mm | 3 |  |  |  |
| 11 | Kadzidełka pyłkowe | Opakowanie zawierać będzie patyczki o zapachu grejfruta | 3 |  |  |  |
| 12 | Latarka halogenowa | Antypoślizgowy uchwyt, obrotowa głowica, moc światła: 150 ml, napięcie: 18 V, zasięg: min. 10 m, zasilanie: akumulatorowe | 3 |  |  |  |
| 13 | Latarka | Lekka latarka na baterię. Długość: ok. 15,5 cm, średnica głowicy ok: 4,8 cm, średnica rączki: ok. 2,5 cm, waga bez baterii: ok. 50g | 3 |  |  |  |
| 14 | Lustro | Lustro o parametrach 10 x 10 cm, bezpieczne, wykonane z wysokiej klasy szkła akrylowego | 3 |  |  |  |
| 15 | Młotek ciesielski | Młotek ciesielski 500 g, trzonek metalowy, uchwyt pokryty gumą | 3 |  |  |  |
| 16 | Półkule magdeburskie | Służą do wykazywania siły, jaką ciśnienie atmosferyczne dociska dwie zetknięte z sobą i opróżnione półkule. Półkule - dwie tarcze wklęsłe z uchwytami. Wymiary - średnica 12cm | 3 |  |  |  |
| 17 | Silniczek elektryczny 12 V | Silniczek elektryczny szczotkowy na napięcie stałe. Silniczek posiada regulację obrotów umieszczoną pod wycięciem pokrywki. Napięcie zasilania: 12V. Obroty max: 5 000 obr/min | 3 |  |  |  |
| 18 | Termometr szklany - bezrtęciowy | Klasyczny, analogowy termometr bezrtęciowy. Nie może zawierać niklu, wodoszczelny, o wysokiej dokładności pomiaru (+/- 0,1°C), w etui do przechowywania | 3 |  |  |  |
| 19 | Mikser kuchenny z dwoma mieszadełkami | Mikser ręczny posiadający 5-stopniową regulację prędkości, wyposażony w mieszadła trzepakowe do mieszania i ubijania oraz mieszadła hakowe do wyrabiania ciasta, moc silnika: 200W | 3 |  |  |  |
| 20 | Młynek do kawy - elektryczny | Wykonany z wysokiej jakości materiałów gwarantujących bezawaryjne i bezpieczne używanie. Moc (W) 100, pojemność 50 g, materiał ostrza - stal nierdzewna, długość przewodu 0,79 m | 3 |  |  |  |
| 21 | Linijka | Linijka plastikowa o długości 30 cm | 10 |  |  |  |
| 22 | Plastelina szkolna | Wysokiej jakości plastelina w 8-miu intensywnych barwach: biel, czerń, odcienie brązu i beżu, odcienie czerwieni, odcienie niebieskiego, odcienie pomarańczowego, odcienie zieleni, odcienie żółtego i złota. W pełni bezpieczna, nietoksyczna i niebrudząca. Nie wysycha na powietrzu, przez co może być wykorzystywana wielokrotnie. Wysokość pałeczek 6 cm. | 36 |  |  |  |
| 23 | Spinacz biurowy | Spinacze okrągłe, wielkość 28 mm, w opakowaniu 100 szt | 3 |  |  |  |
| 24 | Latarka UV | Mała latarka emitująca światło ultrafioletowe, zasilana 3 akumulatorkami AAA. Służy do utwardzania lakierów i żeli UV lub sprawdzania autentyczności banknotów. Obudowa czarna. | 3 |  |  |  |
| 25 | Lusterko kieszonkowe | Lusterko kieszonkowe okrągłe w plastikowej obudowie. Wymiary 7,0 x 7,0 cm. Różne kolory obudowy. | 3 |  |  |  |
| 26 | Piłeczka do ping ponga | Piłeczka plastikowa, średnica piłeczki pingpongowej winna wynosić 40 mm, kolor: biały | 6 |  |  |  |
| 27 | Termometr akwariowy | Prosty szklany termometr do akwarium. Mocowany wewnątrz akwarium za pomocą przyssawki. Długość: ok. 18,5 cm. | 3 |  |  |  |
| 28 | Wazelina kosmetyczna | Krem zawierający petrolatum - 100% czystą wazelinę, łagodny dla skóry, hipoalergiczny w plastikowym opakowaniu, pojemność 50 ml | 2 |  |  |  |
| 29 | Włóczka do prac ręcznych 300g | Zestaw 3 motków włóczki o składzie 100% akryl, każdy motek o gramaturze 100 g i nawoju 250 mb, różne kolory np. czerwony, niebieski, zielony. Waga zestawu 300 gram | 2 |  |  |  |
| 30 | Wężyk akwarystyczny | Wężyk akwarystyczny silikonowy 4/6mm do napowietrzania, długość 1mb | 3 |  |  |  |
| 31 | Miska plastikowa średnica ok 60 cm | Miska plastikowa, średnica do 60 cm | 3 |  |  |  |
| 32 | Rękawice kuchenne | Rękawica ma posiadać uniwersalny rozmiar, pasować dla osób lewo- i praworęcznych. Szerokość całkowita 17 cm, długość 26 cm. Materiał: poliestter lub bawełna z poliestrem, rękawica z uchwytem do powieszenia. Różne kolory i wzory | 3 |  |  |  |
| 33 | Szklanka wysoka | Szklanka bezbarwna, o wysokości 15 cm, pojemność 300 ml | 6 |  |  |  |
| 34 | Szklanka do napojów z grubego szkła | Szklanka "literatka" do napojów, pojemność 150 ml | 6 |  |  |  |
| 35 | Marker permanentny - 4 różne kolory | Pisak wyposażony w okrągłą, fibrową końcówkę piszącą po papierze, szkle, metalu i plastiku. Szybkoschnący, nietoksyczny tusz, nie rozmazuje się, nie blaknie pod wpływem promieni słonecznych. Tusz winien spełniać normę ISO 12757-2. Kolor: 4 różne kolory np.: czerwony, niebieski, zielony, zółty. | 3 |  |  |  |
| 36 | Tusz do pieczątek, niebieski | Uniwersalny tusz do pieczątek na bazie wody i glikolu, rozpuszcza się w wodzie, do pieczątek automatycznych i stempli gumowych. W plastikowej buteleczce z nakrętką w kolorze tuszu, pojemność: 30 ml, kolor: niebieski | 6 |  |  |  |
| 37 | Cyna do lutowania | Cyna 100g 1mm, zawartość cyny: 59,5% ~ 60,5% | 2 |  |  |  |
| 38 | Bańki mydlane | Proste urządzenie do robienia baniek mydlanych z pojemniczkiem. W zestawie z płynem do robienia baniek. Pojemność 30 ml | 3 |  |  |  |
| 39 | Piłeczka tenisowa | Podstawowa piłeczka do tenisa: biała lub żółta. | 3 |  |  |  |
| 40 | Włóczka w motkach do prac ręcznych | Włóczka do prac ręcznych. Materiał: 50% bawełna, 50% akryl. Waga/długość motka: 50g/ ok. 150 m. Różne kolory np.: czerwony, niebieski, zielony, biały, czarny, żółty. | 3 |  |  |  |
| 41 | Pojemnik na żywność | Pojemnik plastikowy na żywność, kwadratowy, pojemność 1,5 l, przezroczysty, z przykrywką. Zalecane wymiary całkowite z przykrywką: szerokość 13 cm, długość 24 cm, wysokość 8 cm | 3 |  |  |  |
| 42 | Lampka biurkowa z żarówką | Mała lampka biurkowa, wyposażona w 12 diod LED o wysokiej jasności, zasięg: 15 m. W zestawie z pasującą żarówką. | 3 |  |  |  |
| 43 | Łyżka drewniana | Łyżka wykonana z drewna bukowego do użycia kuchennego. Zalecane wymiary: długość całkowita: ok. 30 cm, wymiary łyżki: ok. 8,5 x 5,5 cm | 3 |  |  |  |
| 44 | Grafit sztabkowy | Grafit w sztabkach. Rozmiar 7x16 mm, długość 72 mm. W zestawie trzy uniwersalne stopnie twardości po 1 sztuce: miękkie (soft), średnie (medium) i twarde (hard). | 3 |  |  |  |
| 45 | Gumka recepturka | Elastyczne gumki dostępne w 5 kolorach: naturalnym, niebieskim, czerwonym, zielonym oraz białym, pakowane w woreczki. Opakowanie 25 g, średnice mieszane. | 3 |  |  |  |
| 46 | Globus fizyczny | Globus fizyczny średnica 220 mm, wysokość: 30 cm | 3 |  |  |  |
| 47 | Opiekacz do tostów, toster | Toster - opiekacz do grzanek na 2 kromki, automatyczny wyrzut pieczywa po upieczeniu, płynna regulacja temperatury, przycisk STOP | 3 |  |  |  |
| 48 | Miska plastikowa do ciasta | Misa plastikowa kuchenna o pojemności 1,5 l, w kształcie umożliwiającym wyrabianie ciasta | 3 |  |  |  |
| 49 | Piekarnik elektryczny przenośny | Mini piekarnik elektryczny przenośny o pojemności 9l. Funkcje: termostat, automatyczne wyłączenie, regulacja wysokości tacek /rusztu. Waga ok. 2.8 kg, moc 800 W. Komunikacja: lampka kontrolna, sygnał dźwiękowy, timer. Otwieranie drzwi: do dołu. Pokrętło z płynną regulacją temperatury od 90˚C do 230˚C oraz wyłącznikiem, wysuwany ruszt pokryty chromem z możliwością ustawienia na 2 poziomach | 3 |  |  |  |
| 50 | Żelazko | Żelazko ekonomiczne o parametrach: specjalna powierzchnia do prasowania, wyposażone w funkcje wyrzutu pary i spryskiwacza, lampka kontrolna zasilania, moc: 1600W, Zasilanie: 230V~50Hz, waga netto: ok. 1 kg | 3 |  |  |  |
| 51 | Magnes neodymowy prostokątny w sztabkach 20x10x2 mm | Magnes neodymowy prostokątny 20x10x2 mm w sztabkach. W kształcie niskiego walca o wymiarach: szerokość min. 20 mm, wysokość od 2,5 mm do 3,5 mm, powłoka metaliczna lub z tworzywa sztucznego, osiowy kierunek magnesowania. | 3 |  |  |  |
| 52 | Śrubokręt | Śrubokręt prosty bez magnesu: długość całkowita: 10 cm długość rękojeści: 5,5cm | 3 |  |  |  |
| 53 | Kieliszek do wina | Kieliszek do wina białego o pojemności 230 ml, wykonany z przezroczystego szkła, możliwość mycia w zmywarce. | 6 |  |  |  |
| 54 | Miska kwadratowa | Miska kwadratowa plastikowa o wymiarach: 38 x 38 cm. Różne kolory | 4 |  |  |  |
| 55 | Lejek kuchenny | Lejek kuchenny plastikowy 8 cm do przelewania płynów do butelek i naczyń o małym wlewie. Różne kolory | 3 |  |  |  |
| 56 | Blok techniczny - A4 | Format A4, ilość kartek: 10, kolor kartek: biały, gramatura papieru: 240 g/m2 | 7 |  |  |  |
| 57 | Fałszywe banknoty - zestaw zabawkowy | Zestaw polskich banknotów do zabawy i nauki. W zestawie pięć nominałów: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł oraz 200 zł - każdy po 25 sztuk. | 3 |  |  |  |
| 58 | Wełna stalowa | Wełna stalowa przeznaczona do zewnętrznej obróbki powierzchni, pokryta żywicą. Zastosowanie: do ogólnego zastosowania - szlifowanie, czyszczenie, matowienie. Gradacja: 2. Waga: 200g | 2 |  |  |  |
| 59 | Pręt stalowy | Pręt gładki okrągły o średnicy 14 mm. Wykonany ze stali w technologii walcowania. Długość 100 cm | 2 |  |  |  |
| 60 | Muszle morskie | Muszle morskie naturalne, różne rodzaje, rozmiary ok. 3-15 cm np.: rozgwiazdy, muszle białe i ozdobne, muszle ślimaka, muszle świderki, muszelki ostrygi | 3 |  |  |  |
| 61 | Kamerton widełkowy | Kamerton widełkowy z etui, zalecane wymiary: okrągły, średnica: 3,6 mm, długość: 105 mm, materiał: stal, waga: 0,02 kg | 3 |  |  |  |
| 62 | Długopis zmazywalny | Długopis zmazywalny typu PILOT FRIXION CLICKER lub równoważny. Wkład niebieski, kolor obudowy niebieski | 3 |  |  |  |
| 63 | Koraliki plastikowe | Proste koraliki plastikowe, w opakowaniu 3-5 sztuk. Średnica 10 mm. Różne kolory | 6 |  |  |  |
| 64 | Wskaźnik - laser zielony | Wskaźnik laserowy zielony o mocy 5 mW, pobór mocy lasera 5 mW około 200 mW, oprawa metalowa w etui oraz baterie. Zasięg lasera około 5 kilometrów. Zalecane parametry techniczne: moc wiązki wychodzącej: 5 mW, zasilanie: 2 x AAA 1,5 V, rozmiar plamki na odległości 5 metrów: 4-6 mm, długość: 14,4 cm, średnica tubusu: 12,6 mm. | 3 |  |  |  |
| 65 | Łódeczka typu PUT PUT | Łódeczka typu PUT PUT lub równoważna napędzana poprzez nagrzanie własnej masy. Komplet zawiera wszystkie część niezbędne do uruchomienia łódeczki. | 3 |  |  |  |
| 66 | Miarka budowlana | Marka budowlana z zapięciem do paska o długości 5m, zwijana automatycznie | 3 |  |  |  |
| 67 | Skamieniałości roślin i zwierząt - zestaw | Kolekcja podstawowa. 15 okazów skamieniałości (w pudełku z przegródkami) ilustruje formy życia występujące w historii geologicznej Ziemi. | 2 |  |  |  |
| 68 | Mulina - motek | Pasemka o długości 8 metrów. Różne kolory np.: czerwony, zielony, niebieski, żółty, czarny, biały | 3 |  |  |  |
| 69 | Spryskiwacz do roślin | Zraszacz o pojemności 0,7 l z tworzywa. Posiada regulowaną dyszę umożliwiającą odpowiednie ustawienie strumienia zraszającego. | 3 |  |  |  |
| 70 | Taśma klejąca dwustronna | Taśma dwustronna na nośniku z BOPP (polipropylen dwuosiowo zorientowany) z wysoce skutecznym klejem kauczukowym. Służy do podklejania i mocowania wykładzin, płytek wykładzinowych oraz innych materiałów podłogowych. Odpowiednia również do trwałego klejenia kartonów. Odporna na zrywanie. Szerokość: 38mm. Długość 5m | 3 |  |  |  |
| 71 | Stalowe kulki | średnica 7 mm, 100 szt. w opakowaniu | 2 |  |  |  |
| 72 | Parowniczka laboratoryjna | Parownica porcelanowa z wylewem, średnica pojemność 75 ml | 2 |  |  |  |
| 73 | Suszarka do włosów | Suszarka do włosów o mocy 1200 W, z 2 prędkościami pracy. Z rączką antypoślizgową. W wyposażeniu suszarki znajduje się również koncentrator powietrza. Kolor obudowy dowolny | 3 |  |  |  |
| 74 | Filtr do kawy plastikowy nr 4 | Wymiary: średnica zaparzacza: ok. 13,5 cm wysokość całkowita: ok. 16 cm. Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością. Wykonany z wysoko- gatunkowego tworzywa plastikowego. Posiada wygodny uchwyt i przedłużony wylot, dzięki czemu lejek stabilnie utrzymuje się w dzbanku lub kubku. Nr 4 | 3 |  |  |  |
| 75 | Miseczki szklane deserowe | Produkt wykonany ze szkła hartowanego nadający się do użytku w kuchenkach mikrofalowych oraz zmywarkach. Dzięki poddaniu procesowi hartowania posiada zwiększoną odporność na stłuczenia i zarysowania. Jest w 100% higieniczny, posiada gładką nieporowatą powierzchnię. Wysokość: 5 cm, szerokość 12 cm, pojemność: ok 250 ml | 3 |  |  |  |
| 76 | Rękawiczki lateksowe | Rękawice lateksowe pudrowane, rozmiar S, w opakowaniu 100 szt | 2 |  |  |  |
| 77 | Szklanka | Prosta szklanka do herbaty. Kolor: bezbarwny, wysokość: ok. 10,5, średnica: ok. 6,5 cm. Pojemność 250 ml | 6 |  |  |  |
| 78 | Tusz do pieczątek | Uniwersalny tusz do pieczątek na bazie wody i glikolu, rozpuszcza się w wodzie, do pieczątek automatycznych i stempli gumowych. W plastikowej buteleczce z nakrętką w kolorze tuszu, pojemność: 30 ml, kolor: czerwony, niebieski, czarny, zielony | 3 |  |  |  |
| 79 | Bibuła marszczona - krepina | Wymiary krepiny: szerokość: 50, długość: 250 cm, waga: 200g, różna kolory, każdy inny | 10 |  |  |  |
| 80 | Kreda kolorowa | Kreda kolorowa szkolna do tablic niepyląca, 6 kolorów w opakowaniu | 3 |  |  |  |
| 81 | Kieliszek do wódki | Pojemność 50 ml, ze szkła bezbarwnego. W opakowaniu 6 sztuk | 6 |  |  |  |
| 82 | Przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energię | Przyrząd - plastikowy cylinder z tłokiem - służy do demonstracji przemiany adiabatycznej. Naciśnięcie na rękojeść tłoka powoduje sprężenie znajdującego się w cylindrze powietrza i tak silne jego ogrzanie, że umieszczona w cylindrze wata ulega zapaleniu. | 3 |  |  |  |
| 83 | Koraliki UV | Neonowe koraliki UV świecące w świetle UV, w opakowaniu 10 szt. Kolor dowolny np. żółty, zielony. | 4 |  |  |  |
| 84 | Nitynol - drut z pamięcią kształtu | Drut posiadający zdolności do zapamiętywania pierwotnie nadanego kształtu oraz jego odtworzenie pod wpływem odpowiednich warunków zewnętrznych np. zmiany pola magnetycznego lub temperatury. Długość min. 10 cm. | 3 |  |  |  |
| 85 | Okulary z filtrem UV | Okulary ochronne z filtrem UV. Zgodnie z DIN EN 166:2001. Powłoka chroniąca szybę przed porysowaniem. Z końcówkami zausznika, przyciemniane. | 2 |  |  |  |
| 86 | Maszynka do robienia popcornu | Maszyna urządzenie do popcornu, moc: 1100-1300 W. Przygotowanie popcornu odbywa się bez tłuszczu, lecz przy pomocy gorącego powietrza. Miarka w pokrywie (np. do odmierzania przydziału popcornu) | 3 |  |  |  |
| 87 | Opiłki żelaza | Do demonstracji linii sił pola magnetycznego i zmian pola magnetycznego. Opiłki znajdują w plastikowym pojemniku. Opakowanie ok. 100g | 3 |  |  |  |
| 88 | Lupa szklana, średnica 50 mm | Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x. Średnica soczewki: 50 mm. | 3 |  |  |  |
| 89 | Kompas zwykły | Prosty kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. | 3 |  |  |  |
| 90 | Lampa jarzeniowa - tuba | Lampa sufitowa - plafon, oprawa jarzeniowa, kolor: biały, moc: 18 [W], długość/wysokość : 65 cm. | 3 |  |  |  |
| 91 | Lampa plazmowa | Magiczna kula plazmowa. Obwód kuli 40 cm, średnica kuli 12,5 cm | 3 |  |  |  |
| 92 | Pierścień Gravesandego | Pierścień Gravesandego do demonstrowania rozszerzalności cieplnej ciał stałych. Termoizolacyjne uchwyty umożliwiają bezpieczne przeprowadzenie doświadczenia. Wymiary: średnica kuli: 25 mm, długość uchwytu: 230 mm. Zawartość: Pierścień z uchwytem, kula na łańcuchu z uchwytem | 3 |  |  |  |
| 93 | Pryzmat szklany | W skład zestawu wchodzi szklany pryzmat równoboczny o długości krawędzi podstawy i wysokości 38 mm oraz plastikowa, kwadratowa przesłona ze szczeliną o szerokości 1 mm. Wielkość przesłony odpowiada wymiarom ramki do przeźroczy. | 3 |  |  |  |
| 94 | Przewód miedziany | Przewód kabel głośnikowy, czysta miedź Cu, przekrój 2x2,5 mm, długość 1 mb, kabel w przezroczystej izolacji | 3 |  |  |  |
| 95 | Kolba okrągłodenna pojemność 1000 ml | Kolba okrągłodenna wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność: 1000 ml, średnica bańki: 131 mm, średnica szyi: 50 mm, wysokość: 200 mm. | 2 |  |  |  |
| 96 | Kolba stożkowa pojemność 200 ml | Kolba stożkowa wykonana ze szkła borokrzemowego szklana, wąska szyja o pojemności 200 ml | 2 |  |  |  |
| 97 | Pęseta metalowa | Prosta pęseta metalowa | 3 |  |  |  |
| 98 | Wskaźnik laserowy | Prosty wskaźnik laserowy | 3 |  |  |  |
| 99 | Zestaw do prezentacji efektu włoskowatości | Zestaw pięciu połączonych ze sobą rurek szklanych o różnych średnicach wewnętrznych od 1 do 32 mm, tworzących naczynie zamknięte służące do wyjaśnienia zjawisk cząsteczkowych, tj. włoskowatość i napięcie powierzchniowe. Zalecane wymiary gabarytowe: 180 x 110 x 195 mm | 3 |  |  |  |
| 100 | Urządzenie do iluzji optycznej - mirascope | Urządzenie optyczne tworzące iluzje. Po umieszczeniu dowolnego przedmiotu o odpowiednio małym rozmiarze na dnie mirażu - wydaje się unosić na powierzchni. Zabawka ta składa się z dwóch wklęsłych zwróconych do siebie zwierciadeł sferycznych | 3 |  |  |  |
|  | Klasy gimnazjalne: |  |  |  |  |  |
| 1 | Boraks (tetraboran sodu) | Opakowanie - 100 gram | 1 |  |  |  |
| 2 | Chlorek kobaltu | Opakowanie - 50 gram, czysty | 1 |  |  |  |
| 3 | Chlorek żelaza | Opakowanie - 100 gram, czysty | 1 |  |  |  |
| 4 | Fenoloftaleina | Roztwór alkoholowy 1%, opakowanie - 100 ml | 1 |  |  |  |
| 5 | Gliceryna bezwodna | Czysta, opakowanie - 100 ml | 1 |  |  |  |
| 6 | Nadmanganian potasu | Czysty, opakowanie - 250 gram | 1 |  |  |  |
| 7 | Octan sodu | Bezwodny, opakowanie - 200 gram | 1 |  |  |  |
| 8 | Siarczan cynku | Opakowanie - 100 gram | 1 |  |  |  |
| 9 | Siarczan magnezu | Opakowanie - 200 gram | 1 |  |  |  |
| 10 | Siarczan miedzi | Opakowanie - 200 gram | 1 |  |  |  |
| 11 | Siarczan potasu | Czysty, opakowanie - 250 gram | 1 |  |  |  |
| 12 | Spirytus 91% skażony 500 ml | Alkohol etylowy skażony 91% (denaturat), opakowanie - 500 ml | 1 |  |  |  |
| 13 | Sześciocyjanożelazian potasu K4[Fe(Cn)6] | Żelazocyjanek potasu, heksacyjanożelazian(II) potasu - opakowanie 100 gr | 1 |  |  |  |
| 14 | Szkło wodne sodowe | Opakowanie - 500 ml | 1 |  |  |  |
| 15 | Węglan sodu | Opakowanie 250 gram | 1 |  |  |  |
| 16 | Palnik laboratoryjny Bunsena | Dane techniczne: temperatura płomienia 1700oC, 30% propan, 70% butan, kartusz 230g / 410 ml | 2 |  |  |  |
| 17 | Parowniczka laboratoryjna | Parownica porcelanowa z wylewem, średnica pojemność 75 ml | 3 |  |  |  |
| 18 | Trójnóg laboratoryjny | żelazny, wysokość 15 cm | 3 |  |  |  |
| 19 | Zlewka 250 ml | Zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego o pojemności 250 ml | 6 |  |  |  |
| 20 | Rękawice kuchenne | Rękawica ma posiadać uniwersalny rozmiar, pasować dla osób lewo- i praworęcznych. Szerokość całkowita 17,0 cm , długość 26,0 cm. Materiał: poliestter lub bawełna z poliestrem, rękawica z uchwytem do powieszenia. Różne kolory i wzory | 3 |  |  |  |
| 21 | Spryskiwacz do roślin | Zraszacz o pojemności 0,7 l z tworzywa. Posiada regulowaną dyszę umożliwiającą odpowiednie ustawienie strumienia zraszającego. | 3 |  |  |  |
| 22 | Suszarka do włosów | Suszarka do włosów o mocy 1200 W, z 2 prędkościami pracy. Z rączką antypoślizgową. W wyposażeniu suszarki znajduje się również koncentrator powietrza. Kolor obudowy dowolny | 3 |  |  |  |
| 23 | Pędzelek do farb | Pędzelek okrągły z włosów kuca do akwareli i tempery. Rozmiar 8. | 10 |  |  |  |
| 24 | Taśma klejąca dwustronna | Taśma dwustronna na nośniku z BOPP (polipropylen dwuosiowo zorientowany) z wysoce skutecznym klejem kauczukowym. Służy do podklejania i mocowania wykładzin, płytek wykładzinowych oraz innych materiałów podłogowych. Odpowiednia również do trwałego klejenia kartonów. Odporna na zrywanie. Szerokość: 38mm. Długość 5m | 3 |  |  |  |
| 25 | Bateria 3LR12 (płaska) | 4,5V płaska alkaliczna | 9 |  |  |  |
| 26 | Przewód miedziany | Przewód kabel głośnikowy, czysta miedź Cu, przekrój 2x2,5 mm, długość 1 mb, kabel w przezroczystej izolacji | 3 |  |  |  |
| 27 | Stalowe kulki | średnica 7 mm, 100 szt w opakowaniu | 2 |  |  |  |
| 28 | Termometr miłości | Szklane naczynie z kolorową cieczą, która podczas trzymania w dłoni naczynia, gwałtownie zaczyna kierować się ku górze. Zabawka ma być zgodna z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dla zabawek. Wymiary: wysokość ok. 16 cm, średnica ok. 4 cm, materiał: szkło. | 3 |  |  |  |
| 29 | Deska do krojenia | Deska do krojenia wykonana z drewna bukowego. Wymiary: długość 230 mm, szerokość 150 mm, grubość 11 mm. | 6 |  |  |  |
| 30 | Miseczki szklane deserowe | Produkt wykonany ze szkła hartowanego nadający się do użytku w kuchenkach mikrofalowych oraz zmywarkach. Dzięki poddaniu procesowi hartowania posiada zwiększoną odporność na stłuczenia i zarysowania. Jest w 100% higieniczny, posiada gładką nieporowatą powierzchnię. Wysokość: 5 cm, szerokość 12 cm, pojemność: ok 250 ml | 2 |  |  |  |
| 31 | Szklanka | Prosta szklanka do herbaty. Kolor: bezbarwny, wysokość: ok. 10,5, średnica: ok. 6,5 cm. Pojemność 250 ml | 6 |  |  |  |
| 32 | Bibuła marszczona - krepina | Wymiary krepiny: szerokość: 50, długość: 250 cm, waga: 200g, różne kolory, każdy inny | 10 |  |  |  |
| 33 | Kreda kolorowa | Kreda kolorowa szkolna do tablic niepyląca, 6 kolorów w opakowaniu | 3 |  |  |  |
| 34 | Cylinder 500 ml | Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną, podziałką. Wykonany ze szkła borokrzemowego. Pojemność 500 ml | 3 |  |  |  |
| 35 | Kolba 250 ml | Kolba okrągłodenna z wąską szyją, pojemność 250 ml | 3 |  |  |  |
| 36 | Kolba okrągłodenna pojemność 1000 ml | Kolba okrągłodenna wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność: 1000 ml, średnica bańki: 131 mm, średnica szyi: 50 mm, wysokość: 200 mm. | 3 |  |  |  |
| 37 | Kolba stożkowa poj. 200 ml | Kolba stożkowa wykonana ze szkła borokrzemowego szklana, wąska szyja o pojemności 200 ml | 3 |  |  |  |
| 38 | Probówka 15x150 mm | Probówki okrągłodenne bakteriologiczne, wykonane ze szkła borokrzemowego, wymiary 15 mm x 150 mm. | 10 |  |  |  |
| 39 | Stojak na probówki | Statyw na probówki o poj. 15 ml, wykonany z wysokiej jakości polipropylenu medycznego, posiadają odpowiednio 50 miejsc | 3 |  |  |  |
| 40 | Zlewka 1 l | Zlewka szklana wysoka z wylewem 1000 ml, średnica: 100 mm, wysokość: 195 mm, rodzaj szkła: borokrzemowe | 3 |  |  |  |
| 41 | Lusterko kieszonkowe | Lusterko kieszonkowe okrągłe w plastikowej obudowie. Wymiary 7,0 x 7,0 cm. Różne kolory obudowy. | 4 |  |  |  |
| 42 | Wskaźnik laserowy | Wskaźnik laserowy z długopisem | 6 |  |  |  |
| 43 | Bagietka - pręcik szklany | Wykonana ze szkła borokrzemowego, fi 5-6 x 200 mm | 10 |  |  |  |
| 44 | Kolba okrągłodenna 500 ml | Kolba szklana okrągłodenna wąska szyja - 500 ml | 3 |  |  |  |
| 45 | Uchwyt do probówek | Uchwyt wykonany z drutu niklowanego, bardzo długi. Do probówek o średnicy od 15 do 30 mm | 3 |  |  |  |
| 46 | Zlewka 100 ml | Zlewka niska 100 ml, z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego. | 3 |  |  |  |
| 47 | Zlewka poj. 50 ml | Zlewka niska 50 ml, z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego. | 3 |  |  |  |
| 48 | Płytka Petriego - 50x12mm | Szalka Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, rozmiar długość 50 mm, wysokość 12 mm | 3 |  |  |  |
| 49 | Blok techniczny czarny - A4 | Blok techniczny czarny A4, wymiary 30x21 cm, 10 stron | 20 |  |  |  |
| 50 | Szkiełka podstawowe | Szkiełka podstawowe z ciętymi lub szlifowanymi krawędziami. Dostępne w wersji z polem do opisu lub bez pola do opisu. Wymiary pola do opisu: dł. 20 x szer. 26 mm. Pole do opisu znajduje się po obu stronach szkiełka (na wierzchu i na spodzie). W opakowaniu 50 sztuk | 2 |  |  |  |
| 51 | Szkiełka nakrywkowe | Szkiełka kwadratowe o wymiarach 24 x 24mm. Opakowanie zawiera: 100 sztuk. | 1 |  |  |  |
| 52 | Zestaw do prezentacji efektu włoskowatości | Zestaw pięciu połączonych ze sobą rurek szklanych o różnych średnicach wewnętrznych od 1 do 32 mm, tworzących naczynie zamknięte służące do wyjaśnienia zjawisk cząsteczkowych, tj. włoskowatość i napięcie powierzchniowe. Zalecane wymiary gabarytowe: 180 x 110 x 195 mm | 3 |  |  |  |
| 53 | Glukoza 400 g | Glukoza krystaliczna, w plastikowym opakowaniu 400 g. Produkt nie zawiera GMO. | 1 |  |  |  |
| 54 | Wodorotlenek sodu 500 g | Soda kaustyczna NaOH, opakowanie 500 gram | 1 |  |  |  |
| 55 | Latarka | Lekka latarka na baterię. Długość: ok. 15,5 cm, średnica głowicy ok: 4,8 cm, średnica rączki : ok. 2,5 cm, waga bez baterii: ok. 50g | 3 |  |  |  |
| 56 | Denaturat fioletowy alkohol etylowy 70% | Pojemność 500 ml, w plastikowej butelce | 1 |  |  |  |
| 57 | Perhydrol 35% | Nadtlenek wodoru 35% (perhydrol), pojemność 250 ml | 1 |  |  |  |
| 58 | Azotan żelazowy 100 g | Azotan żelaza (III) czysty - pojemność 100 g | 1 |  |  |  |
| 59 | Azotan kobaltu 100 g | Azotan kobaltu - Co(NO3)2*6H2O, pojemność 100 g | 1 |  |  |  |
| 60 | Błękit metylenowy roztwór 2% | Pojemność 200 ml | 1 |  |  |  |
| 61 | Chlorek wapnia 100 g | Spożywczy, opakowanie 100 gram | 1 |  |  |  |
| 62 | Żelaza III chlorek FeCl3*6H2O 100 g | Opakowanie 100 gram | 1 |  |  |  |
| 63 | Indygo karmin 5 g | Odczynnik wskaźnik, opakowanie 5 gram | 1 |  |  |  |
| 64 | Rodanek potasu 50 g | Czysty, opakowanie 50 gram | 1 |  |  |  |
| 65 | Siarczan glinu 100 g | Czysty, opakowanie 100 gram | 1 |  |  |  |
| 66 | Szkło wodne 1l | Opakowanie 1 l | 1 |  |  |  |
| 67 | Magnez czysty - wiórki 100 gr | Wiórki magnezu magnez metal, opakowanie 100 gram | 1 |  |  |  |
| 68 | Woda destylowana 2l | W plastikowej butelce. | 1 |  |  |  |
| 69 | Aceton 500 ml | 100% czysty aceton w plastikowej butelce pojemność 500 ml | 1 |  |  |  |
| 70 | Azotan srebra 5 g | Azotan srebra w plastikowej butelce 5g w opakowaniu. Czysty 100% | 1 |  |  |  |
| 71 | Błękit bromotymolowy 1% - 100ml | Błękit bromotymolowy (roztwór alkoholowy 0,1%) w plastikowym opakowaniu 100 ml | 1 |  |  |  |
| 72 | Błękit metylenowy 10 g | Czysty do analiz, wskaźnik w opakowaniu 10 g | 1 |  |  |  |
| 73 | Jodek potasu – 50 g | Opakowanie: słoik zakręcany. Masa netto: 50 g | 1 |  |  |  |
| 74 | Mocznik 200 g | Mocznik czysty, perełki 200 g netto w plastikowym słoiku. | 1 |  |  |  |
| 75 | Octan ołowiu 100 g | Octan ołowiu czysty, w opakowaniu 100 g | 1 |  |  |  |
| 76 | Perhydrol 30% - 250 ml | Perhydrol pure. Nadtlenek wodoru 30% 250 ml | 1 |  |  |  |
| 77 | Roztwór Fehlinga I - 100 ml | Opakowanie 100 ml | 1 |  |  |  |
| 78 | roztwór Fehlinga II - 100 ml | Opakowanie 100 ml | 1 |  |  |  |
| 79 | Spirytus 96% - 500ml (skażony) | Alkohol etylowy całkowicie skażony 96- 99%, w plastikowym opakowaniu 500 ml | 1 |  |  |  |
| 80 | Tiosiarczan sodu – 200 g | Czysty, w opakowaniu 200 gram | 1 |  |  |  |
| 81 | Woda amoniakalna 25% - 100 ml | W opakowaniu 100 ml | 1 |  |  |  |
| 82 | Mikroskop | Trwały i łatwy w użyciu mikroskop edukacyjny z zestawem do eksperymentów. Powiększenie: 40-400x. Wytrzymały i lekki korpus z tworzywa sztucznego. Dołączony zestaw do eksperymentów. Zawartość zestawu: mikroskop, obiektywy: (4x, 10x, 40x), okular: (WF10x), stolik z zaciskami, obrotowa diafragma, kondensor, wbudowane górne i dolne oświetlenie LED, zasilacz sieciowy, 3 baterie AA. Zawartość zestawu do eksperymentów: poradnik, pęseta, wylęgarnia słonaczków, mikrotom, fiolka z drożdżami, fiolka ze smołą wykorzystywaną do przygotowywania próbek, fiolka z solą morską, fiolka ze słonaczkami (organizm morski wykorzystywany jako pokarm dla ryb), 5 gotowych próbek, 5 szkiełek, pipeta, osłonę przeciwpyłową. | 5 |  |  |  |
| 83 | Przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energię | Przyrząd - plastikowy cylinder z tłokiem - służy do demonstracji przemiany adiabatycznej. Naciśnięcie na rękojeść tłoka powoduje sprężenie znajdującego się w cylindrze powietrza i tak silne jego ogrzanie, że umieszczona w cylindrze wata ulega zapaleniu. | 3 |  |  |  |
| 84 | Pęseta metalowa | Prosta pęseta metalowa | 3 |  |  |  |

3. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, Stara Krobia 71, 63-840 Krob

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis Zamawiającego | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klasy podstawowe: |  |  |  |  |  |
| 2 | Soczewka skupiająca | Soczewka skupiająca np. ogniskowa 25 mm, fi 21.4 x 23 mm | 1 |  |  |  |
| 3 | Pisak ultrafioletowy | Pisak z tuszem widocznym w świetle ultrafioletowym. Lampka UV w skuwce. | 2 |  |  |  |
| 4 | Czajnik elektryczny | Czajnik elektryczny mini, 0.6 l, 760 W na stabilnej podstawie oraz dużemu i czytelnemu wskaźnikowi poziomu wody. Czajnik automatycznie wyłącza się po zagotowaniu wody, dbając o bezpieczeństwo użytkownika. Dodatkowo posiada wbudowany filtr, który zatrzymuje osady wapnia. | 4 |  |  |  |
| 5 | Denaturat fioletowy alkohol etylowy 70% - 500 ml | Pojemność 500 ml, w plastikowej butelce | 2 |  |  |  |
| 6 | Filtry papierowe do kawy | Filtry bez żadnych szkodliwych związków, surowiec: papier filtrujący (celuloza), kolor: biały. Rozmiar: 1 filtr - długość: 12,6 cm, szerokość: 5 cm (dolna część), 18,5 cm (górna część). Rozmiar 4 | 100 |  |  |  |
| 7 | Folia aluminiowa - 10 m w rolce | Folia spożywcza, powinna nie pękać i nie kruszyć się podczas użytkowania | 6 |  |  |  |
| 8 | Garnek emaliowany | Garnek emaliowany z uchwytami o pojemności 2,5 l, kolory różne np. czerwony, biały, beżowy. Wymiary: średnica - ok. 16 cm, wysokość - ok. 12 cm | 2 |  |  |  |
| 9 | Miska plastikowa | Miska plastikowa, średnica ok. 30 cm, z uchwytami, o pojemności ok. 8 l, kolory różne np. czerwony, biały, niebieski, zielony. | 3 |  |  |  |
| 10 | Miska szklana 1 l | Miska z grubego szkła, okrągła, o pojemności 1 l. | 12 |  |  |  |
| 11 | Miska szklana 1,5 l | Miska z grubego szkła, okrągła, o pojemności 1,5 l. | 3 |  |  |  |
| 12 | Nóż kuchenny | Prosty nóż kuchenny, długość do 10 cm | 15 |  |  |  |
| 13 | Rondel emaliowany z rączką 2 l | Pojemność ok. 2 l | 2 |  |  |  |
| 14 | Spirytus salicylowy - butelka 100 ml | W butelce plastikowej. | 1 |  |  |  |
| 15 | Spirytus salicylowy - roztwór - 100 g | Spirytus salicylowy, 2% płyn, 100 g | 3 |  |  |  |
| 16 | Kadzidełka pyłkowe | Opakowanie zawierać będzie patyczki o zapachu grejfruta | 20 |  |  |  |
| 17 | Butelka plastikowa 1,5 l | Butelka z tworzywa plastikowego do wielokrotnego użytku, z trwałą zakrętką, pojemność 1,5 l | 2 |  |  |  |
| 18 | Latarka halogenowa | Antypoślizgowy uchwyt, obrotowa głowica, moc światła: 150 ml, napięcie: 18 V, zasięg: min. 10 m, zasilanie: akumulatorowe | 1 |  |  |  |
| 19 | Latarka | Lekka latarka na baterię. Długość: ok. 15,5 cm, średnica głowicy ok: 4,8 cm, średnica rączki: ok. 2,5 cm, waga bez baterii: ok. 50 g | 6 |  |  |  |
| 20 | Lustro 10x10 cm | Lustro o parametrach 10 x 10 cm, bezpieczne, wykonane z wysokiej klasy szkła akrylowego | 1 |  |  |  |
| 21 | Lustro 20 x 20 cm | Lustro o parametrach 20 x 20 cm, bezpieczne, wykonane z wysokiej klasy szkła akrylowego | 1 |  |  |  |
| 22 | Młotek ciesielski | Młotek ciesielski 500 g, trzonek metalowy, uchwyt pokryty gumą | 3 |  |  |  |
| 23 | Nitka do szycia uniwersalna | Uniwersalne nici do szycia 915 m, różne kolory np.: czarny, biały, czerwony, zielony, niebieski | 1 |  |  |  |
| 24 | Półkule magdeburskie | Służą do wykazywania siły, jaką ciśnienie atmosferyczne dociska dwie zetknięte z sobą i opróżnione półkule. Półkule - dwie tarcze wklęsłe z uchwytami. Wymiary - średnica 12cm | 1 |  |  |  |
| 25 | Silniczek elektryczny 12V | Silniczek elektryczny szczotkowy na napięcie stałe. Silniczek posiada regulację obrotów umieszczoną pod wycięciem pokrywki. Napięcie zasilania: 12V. Obroty max: 5 000 obr/min | 8 |  |  |  |
| 26 | Zakraplacz do oczu | Do przenoszenia i odmierzania płynów. | 19 |  |  |  |
| 27 | Płyn do mycia naczyń | Opakowanie 450 ml | 1 |  |  |  |
| 28 | Patyczki kosmetyczne | Patyczki higieniczne wykonane w 100% z naturalnego składnika jakim jest bawełna, bardzo dobrze przymocowana do końcówek patyczka, 100 sztuk w opakowaniu | 1 |  |  |  |
| 29 | Patyczki do szaszłyków 200 szt | Opakowanie: 200 szt. wymiary: długość: 20 cm, waga: 145 g. Materiał drewno. | 1 |  |  |  |
| 30 | Patyczki do szaszłyków 50 szt | Opakowanie: 50 szt. zalecane wymiary 190 x 2 mm. Materiał drewno | 2 |  |  |  |
| 31 | Proszek do prania 280 g | Uniwersalny proszek do prania tkanin kolorowych, bez substancji żrących, pojemność 280 gram. W stabilnym opakowaniu | 1 |  |  |  |
| 32 | Mikser kuchenny z dwoma mieszadełkami | Mikser ręczny posiadający 5-stopniową regulację prędkości, wyposażony w mieszadła trzepakowe do mieszania i ubijania oraz mieszadła hakowe do wyrabiania ciasta, moc silnika: 200W | 1 |  |  |  |
| 33 | Linijka | Linijka plastikowa o długości 30 cm | 4 |  |  |  |
| 34 | Plastelina szkolna | Wysokiej jakości plastelina w 8-miu intensywnych barwach: biel, czerń, odcienie brązu i beżu, odcienie czerwieni, odcienie niebieskiego, odcienie pomarańczowego, odcienie zieleni, odcienie żółtego i złota. W pełni bezpieczna, nietoksyczna i niebrudząca. Nie wysycha na powietrzu, przez co może być wykorzystywana wielokrotnie. Wysokość pałeczek 6 cm. | 1 |  |  |  |
| 35 | Tusz do pieczątek, czerwony | Uniwersalny tusz do pieczątek na bazie wody i glikolu, rozpuszcza się w wodzie, do pieczątek automatycznych i stempli gumowych. W plastikowej buteleczce z nakrętką w kolorze tuszu, pojemność: 30 ml, kolor: czerwony | 2 |  |  |  |
| 36 | Latarka UV | Mała latarka emitująca światło ultrafioletowe, zasilana 3 akumulatorkami AAA. Służy do utwardzania lakierów i żeli UV lub sprawdzania autentyczności banknotów. Obudowa czarna. | 2 |  |  |  |
| 37 | Lusterko kieszonkowe | Lusterko kieszonkowe okrągłe w plastikowej obudowie. Wymiary 7,0 x 7,0 cm. Różne kolory obudowy. | 4 |  |  |  |
| 38 | Wazelina kosmetyczna - 50 ml | Krem zawierający petrolatum - 100% czystą wazelinę, łagodny dla skóry, hipoalergiczny w plastikowym opakowaniu, pojemność 50 ml | 1 |  |  |  |
| 39 | Strzykawka 100 ml | Plastikowa strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 100 ml | 2 |  |  |  |
| 40 | Miska plastikowa średnica ok 60 cm | Miska plastikowa, średnica do 60 cm | 2 |  |  |  |
| 41 | Mydło w płynie - butelka 0,5 l | Ekonomiczne mydło do rąk w płynie o delikatnym kwiatowym zapachu, w plastikowej butelce z dozownikiem. Pojemność 0,5 l | 3 |  |  |  |
| 42 | Rękawice kuchenne | Rękawica ma posiadać uniwersalny rozmiar, pasować dla osób lewo- i praworęcznych. Szerokość całkowita 17 cm, długość 26 cm. Materiał: poliestter lub bawełna z poliestrem, rękawica z uchwytem do powieszenia. Różne kolory i wzory | 4 |  |  |  |
| 43 | Szklanka wysoka | Szklanka bezbarwna, o wysokości 15 cm, pojemność 300 ml | 4 |  |  |  |
| 44 | Wiaderko plastikowe dla dzieci - poj. 2 l | Plastikowe wiaderko o średnicy ok. 21 cm i pojemności 2 litrów. Wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego. Zabawka przeznaczona dla dzieci powyżej 2 roku życia. Różne kolory. | 2 |  |  |  |
| 45 | Marker permanentny - 4 różne kolory | Pisak wyposażony w okrągłą, fibrową końcówkę piszącą po papierze, szkle, metalu i plastiku. Szybkoschnący, nietoksyczny tusz, nie rozmazuje się, nie blaknie pod wpływem promieni słonecznych. Tusz winien spełniać normę ISO 12757-2. Kolor: 4 różne kolory np.: czerwony, niebieski, zielony, żółty. | 4 |  |  |  |
| 46 | Tusz do pieczątek, niebieski | Uniwersalny tusz do pieczątek na bazie wody i glikolu, rozpuszcza się w wodzie, do pieczątek automatycznych i stempli gumowych. W plastikowej buteleczce z nakrętką w kolorze tuszu, pojemność: 30 ml, kolor: niebieski | 1 |  |  |  |
| 47 | Tusz do pieczątek, zielony | Uniwersalny tusz do pieczątek na bazie wody i glikolu, rozpuszcza się w wodzie, do pieczątek automatycznych i stempli gumowych. W plastikowej buteleczce z nakrętką w kolorze tuszu, pojemność: 30 ml, kolor: zielony | 1 |  |  |  |
| 48 | Cyna do lutowania | Cyna 100g 1mm, zawartość cyny: 59,5% ~ 60,5% | 3 |  |  |  |
| 49 | Gips | Naturalny kamień gipsowy, kolor szary, opakowanie 2 kg, produkt gipsowy ogólnego zastosowania | 1 |  |  |  |
| 50 | Gips szybkoschnący | Gips budowlany szybkoschnący 2kg. Czas gotowości do pracy to około 10 minut. Czas wiązania po około 3 minutach. | 1 |  |  |  |
| 51 | Płyta CD | Pojemność 700 MB, max. prędkość zapisu 53 X, prędkość nagrywania X 56, typ nośnika: DYSK CD. W papierowej kopercie | 5 |  |  |  |
| 52 | Włóczka w motkach do prac ręcznych | Włóczka do prac ręcznych. Materiał: 50% bawełna, 50% akryl. Waga/długość motka: 50g/ ok. 150 m. Różne kolory np.: czerwony, niebieski, zielony, biały, czarny, żółty. | 7 |  |  |  |
| 53 | Pojemnik na żywność - przeźroczysty, plastikowy - 1,5 l | Pojemnik plastikowy na żywność, kwadratowy, pojemność 1,5 l, przezroczysty, z przykrywką. Zalecane wymiary całkowite z przykrywką: szerokość 13 cm, długość 24 cm, wysokość 8 cm | 1 |  |  |  |
| 54 | Lampka biurkowa z żarówką | Mała lampka biurkowa, wyposażona w 12 diod LED o wysokiej jasności, zasięg: 15 m. W zestawie z pasującą żarówką. | 2 |  |  |  |
| 55 | Lampka biurkowa | Mała lampka biurkowa, wyposażona w 12 diod LED o wysokiej jasności, zasięg: 15 m. | 1 |  |  |  |
| 56 | Łyżka drewniana | Łyżka wykonana z drewna bukowego do użycia kuchennego. Zalecane wymiary: długość całkowita: ok. 30 cm, wymiary łyżki: ok. 8,5 x 5,5 cm | 2 |  |  |  |
| 57 | Łyżka stołowa | Łyżka stołowa nierdzewna chromowana. Długość 20,5 cm, możliwość mycia w zmywarce | 27 |  |  |  |
| 58 | Widelec | Widelec stołowy nierdzewny. Długość 20 cm, możliwość mycia w zmywarce | 15 |  |  |  |
| 59 | Grafit sztabkowy - 7x16x72mm | Grafit w sztabkach. Rozmiar 7x16 mm, długość 72 mm. W zestawie trzy uniwersalne stopnie twardości po 1 sztuce: miękkie (soft), średnie (medium) i twarde (hard). | 2 |  |  |  |
| 60 | Gumka recepturka | Elastyczne gumki dostępne w 5 kolorach: naturalnym, niebieskim, czerwonym, zielonym oraz białym, pakowane w woreczki. Opakowanie 25 g, średnice mieszane. | 4 |  |  |  |
| 61 | Globus fizyczny | Globus fizyczny średnica 220 mm, wysokość: 30 cm | 2 |  |  |  |
| 62 | Worki na śmieci czarne, 120 l | Opakowanie zawiera 10 worków o pojemności 120 litrów każdy. Gruby wytrzymały materiał z tworzywa z wiązaniami | 1 |  |  |  |
| 63 | Piekarnik elektryczny przenośny | Mini piekarnik elektryczny przenośny o pojemności 9l. Funkcje: termostat, automatyczne wyłączenie, regulacja wysokości tacek /rusztu. Waga ok. 2.8 kg, moc 800 W. Komunikacja: lampka kontrolna, sygnał dźwiękowy, timer. Otwieranie drzwi: do dołu. Pokrętło z płynną regulacją temperatury od 90˚C do 230˚C oraz wyłącznikiem, wysuwany ruszt pokryty chromem z możliwością ustawienia na 2 poziomach | 2 |  |  |  |
| 64 | Żelazko | Żelazko ekonomiczne o parametrach: specjalna powierzchnia do prasowania, wyposażone w funkcje wyrzutu pary i spryskiwacza, lampka kontrolna zasilania, moc: 1600W, Zasilanie: 230V~50Hz, waga netto: ok. 1 kg | 1 |  |  |  |
| 65 | Magnes neodymowy prostokątny w sztabkach 20x10x2 mm | Magnes neodymowy prostokątny 20x10x2 mm w sztabkach. W kształcie niskiego walca o wymiarach: szerokość min. 20 mm, wysokość od 2,5 mm do 3,5 mm, powłoka metaliczna lub z tworzywa sztucznego, osiowy kierunek magnesowania. | 2 |  |  |  |
| 66 | Magnesy neodymowe prostokątne - 40x18x10 mm | Magnesy neodymowe 40x18x10 w sztabkach. W kształcie niskiego walca o wymiarach: szerokość min. 40 mm, wysokość od 2,5 mm do 3,5 mm, powłoka metaliczna lub z tworzywa sztucznego, osiowy kierunek magnesowania. | 2 |  |  |  |
| 67 | Śrubokręt | Śrubokręt prosty bez magnesu: długość całkowita: 10 cm długość rękojeści: 5,5cm | 2 |  |  |  |
| 68 | Żaróweczka miniaturowa | Żarówka miniaturowa E10 6V 150mA, bańka walcowa 1W R:10mm | 11 |  |  |  |
| 69 | Lejek kuchenny | Lejek kuchenny plastikowy 8 cm do przelewania płynów do butelek i naczyń o małym wlewie. Różne kolory | 5 |  |  |  |
| 70 | Blok techniczny - A4 | Format A4, ilość kartek: 10, kolor kartek: biały, gramatura papieru: 240 g/m2 | 10 |  |  |  |
| 71 | Fałszywe banknoty - zestaw zabawkowy | Zestaw polskich banknotów do zabawy i nauki. W zestawie pięć nominałów: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł oraz 200 zł - każdy po 25 sztuk. | 1 |  |  |  |
| 72 | Koperta C5 | W komplecie 50 szt., kolor biały, wielkość C5: 162 x 229 mm. Samoklejące z paskiem | 1 |  |  |  |
| 73 | Pisak permanentny - czarny | Pisak wyposażony w okrągłą, fibrową końcówkę piszącą po papierze, szkle, metalu i plastiku. Szybkoschnący, nietoksyczny tusz, nie rozmazuje się, nie blaknie pod wpływem promieni słonecznych. Tusz winien spełniać normę ISO 12757-2. Kolor: czarny | 2 |  |  |  |
| 74 | Wełna stalowa | Wełna stalowa przeznaczona do zewnętrznej obróbki powierzchni, pokryta żywicą. Zastosowanie: do ogólnego zastosowania - szlifowanie, czyszczenie, matowienie. Gradacja: 2. Waga: 200g | 1 |  |  |  |
| 75 | Pręt stalowy | Pręt gładki okrągły o średnicy 14 mm. Wykonany ze stali w technologii walcowania. Długość 100 cm | 1 |  |  |  |
| 76 | Kamerton widełkowy | Kamerton widełkowy z etui, zalecane wymiary: okrągły, średnica: 3,6 mm, długość: 105 mm, materiał: stal, waga: 0,02 kg | 2 |  |  |  |
| 77 | Jodyna roztwór 3% | Jodyna 3% preparat dezynfekcyjny, pojemność 20 ml | 1 |  |  |  |
| 78 | Długopis zmazywalny | Długopis zmazywalny typu PILOT FRIXION CLICKER lub równoważny. Wkład niebieski, kolor obudowy niebieski | 2 |  |  |  |
| 79 | Świeczka tealight | Świeczki bezzapachowe. Skład: świeczka – Parafina /wosk warzywny. Świecznik aluminium | 29 |  |  |  |
| 80 | Świeczka stołowa – 24 cm | Stożkowa świeca stołowa. Kolor: biały, matowy. Długość: 24 cm. Czas palenia: około 5 godzin. | 2 |  |  |  |
| 81 | Talerz obiadowy 25 cm | Talerz obiadowy płytki ceramiczny, średnica ok. 25 cm. Możliwość mycia w zmywarce, podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Kolor dowolny, bez wzoru. Wszystkie elementy jednakowego koloru. | 40 |  |  |  |
| 82 | Talerzyk deserowy, szklany - 19 cm | Talerz wykonany ze szkła bezbarwnego, hartowanego o średnicy ok. 19 cm, możliwość mycia w zmywarce, podgrzewania w kuchence mikrofalowej | 65 |  |  |  |
| 83 | Balony | Balony gumowe, średnica: ok. 25 cm. Mix kolorów. | 25 |  |  |  |
| 84 | Wskaźnik - laser zielony | Wskaźnik laserowy zielony o mocy 5 mW, pobór mocy lasera 5 mW około 200 mW, oprawa metalowa w etui oraz baterie. Zasięg lasera około 5 kilometrów. Zalecane parametry techniczne: moc wiązki wychodzącej: 5 mW, zasilanie: 2 x AAA 1,5 V, rozmiar plamki na odległości 5 metrów: 4-6 mm, długość: 14,4 cm, średnica tubusu: 12,6 mm. | 2 |  |  |  |
| 85 | Łódeczka typu PUT PUT | Łódeczka typu PUT PUT lub równoważna napędzana poprzez nagrzanie własnej masy. Komplet zawiera wszystkie część niezbędne do uruchomienia łódeczki. | 1 |  |  |  |
| 86 | Magnesy neodymowe | Magnesy neodymowe o rozmiarze 8x5 mm, kształt walcowy. | 8 |  |  |  |
| 87 | Miarka budowlana | Marka budowlana z zapięciem do paska o długości 5m, zwijana automatycznie | 1 |  |  |  |
| 88 | Skamieniałości roślin i zwierząt - zestaw | Kolekcja podstawowa. 15 okazów skamieniałości (w pudełku z przegródkami) ilustruje formy życia występujące w historii geologicznej Ziemi | 1 |  |  |  |
| 89 | Igła | Ilość igieł w opakowaniu 5 szt. Wielkość igieł ok. 68 mm, grubość ok.1 mm. Duże oczka w igłach pozwalają na szycie włóczką i sznurkiem. | 1 |  |  |  |
| 90 | Krochmal na zimno | Szybko rozpuszczający się w wodzie o temperaturze pokojowej. Ekologiczny - przyjazny dla środowiska, wyprodukowany na bazie naturalnych składników w 100% ulegających biodegradacji, przebadany dermatologicznie. Opakowanie zawiera 350 g krochmalu | 2 |  |  |  |
| 91 | Spryskiwacz do roślin | Zraszacz o pojemności 0,7 l z tworzywa. Posiada regulowaną dyszę umożliwiającą odpowiednie ustawienie strumienia zraszającego. | 2 |  |  |  |
| 92 | Klej biurowy w tubce | Klej biurowy w tubce, szkolny, zawartość 50 g. Produkowany na bazie naturalnych substancji roślinnych bezpiecznych dla zdrowia. | 10 |  |  |  |
| 93 | Pędzelek do farb | Pędzelek okrągły z włosów kuca do akwareli i tempery. Rozmiar 8. | 10 |  |  |  |
| 94 | Taśma klejąca dwustronna | Taśma dwustronna na nośniku z BOPP (polipropylen dwuosiowo zorientowany) z wysoce skutecznym klejem kauczukowym. Służy do podklejania i mocowania wykładzin, płytek wykładzinowych oraz innych materiałów podłogowych. Odpowiednia również do trwałego klejenia kartonów. Odporna na zrywanie. Szerokość: 38mm. Długość 5m | 5 |  |  |  |
| 95 | Stalowe kulki | średnica 7 mm, 100 szt w opakowaniu | 1 |  |  |  |
| 96 | Bagietka - pręcik szklany | Wykonana ze szkła borokrzemowego, fi 5-6 x 200 mm | 31 |  |  |  |
| 97 | Parowniczka laboratoryjna | Parownica porcelanowa z wylewem, średnica pojemność 75 ml | 3 |  |  |  |
| 98 | Suszarka do włosów | Suszarka do włosów o mocy 1200 W, z 2 prędkościami pracy. Z rączką antypoślizgową. W wyposażeniu suszarki znajduje się również koncentrator powietrza. Kolor obudowy dowolny | 1 |  |  |  |
| 99 | Deska do krojenia | Deska do krojenia wykonana z drewna bukowego. Wymiary: długość 230 mm, szerokość 150 mm, grubość 11 mm | 5 |  |  |  |
| 100 | Miseczki szklane deserowe | Produkt wykonany ze szkła hartowanego nadający się do użytku w kuchenkach mikrofalowych oraz zmywarkach. Dzięki poddaniu procesowi hartowania posiada zwiększoną odporność na stłuczenia i zarysowania. Jest w 100% higieniczny, posiada gładką nieporowatą powierzchnię. Wysokość: 5 cm, szerokość 12 cm, pojemność: ok 250 ml | 25 |  |  |  |
| 101 | Rękawiczki lateksowe | Rękawice lateksowe pudrowane, rozmiar S, w opakowaniu 100 szt | 1 |  |  |  |
| 102 | Szklanka | Prosta szklanka do herbaty. Kolor: bezbarwny, wysokość: ok. 10,5, średnica: ok. 6,5 cm. Pojemność 250 ml | 55 |  |  |  |
| 103 | Kreda kolorowa | Kreda kolorowa szkolna do tablic niepyląca, 6 kolorów w opakowaniu | 2 |  |  |  |
| 104 | Klej błyskawiczny | Klej błyskawiczny typu kropelka lub równoważny, opakowanie 2ml | 1 |  |  |  |
| 105 | Łyżeczka do herbaty | Łyżeczka do herbaty wykonana ze stali nierdzewnej, długość 15 cm. Możliwość mycia w zmywarce. | 75 |  |  |  |
| 106 | Ręczniki kuchenne | W opakowaniu 2 sztuki rolek ręcznika, wersja odpowiadająca 4 sztukom rolek | 11 |  |  |  |
| 107 | Przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energię | Przyrząd - plastikowy cylinder z tłokiem - służy do demonstracji przemiany adiabatycznej. Naciśnięcie na rękojeść tłoka powoduje sprężenie znajdującego się w cylindrze powietrza i tak silne jego ogrzanie, że umieszczona w cylindrze wata ulega zapaleniu. | 2 |  |  |  |
| 108 | Probówka 15x150 mm | Probówki okrągłodenne bakteriologiczne, wykonane ze szkła borokrzemowego, wymiary 15 mm x 150 mm. | 55 |  |  |  |
| 109 | Kubeczki plastikowe nieprzeźroczyste | Pojemność 200 ml, w opakowaniu 100 szt | 3 |  |  |  |
| 110 | Koraliki UV | Neonowe koraliki UV świecące w świetle UV, w opakowaniu 10 szt. Kolor dowolny np. żółty, zielony. | 3 |  |  |  |
| 111 | Nitynol - drut z pamięcią kształtu | Drut posiadający zdolności do zapamiętywania pierwotnie nadanego kształtu oraz jego odtworzenie pod wpływem odpowiednich warunków zewnętrznych np. zmiany pola magnetycznego lub temperatury. Długość min. 10 cm. | 2 |  |  |  |
| 112 | Okulary z filtrem UV | Okulary ochronne z filtrem UV. Zgodnie z DIN EN 166:2001. Powłoka chroniąca szybę przed porysowaniem. Z końcówkami zausznika, przyciemniane. | 1 |  |  |  |
| 113 | Słomka do napojów | Słomki łamane o długości 21 cm pakowane po 40 szt. Opakowanie zawiera 40 szt. słomek w różnych kolorach. | 1 |  |  |  |
| 114 | Wapno hydratyzowane budowlane | Hydratyzowane wapno budowlane służące do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. Wyprodukowane dzięki hydratacji wysokiej jakości aktywnego wapna palonego. Opakowanie 2 kg w wygodnym do stosowania worku. | 2 |  |  |  |
| 115 | Gliceryna bezwodna 250 ml | Czysta, opakowanie 250 ml | 1 |  |  |  |
| 116 | Jodek potasu 50 g | Opakowanie: słoik zakręcany. Masa netto: 50 g | 2 |  |  |  |
| 117 | Perhydrol 35% 250 ml | Nadtlenek wodoru 35% (perhydrol), pojemność 250 ml | 5 |  |  |  |
| 118 | Siarczan miedzi 200 g | Opakowanie - 200 gram | 4 |  |  |  |
| 119 | Boraks (tetraboran sodu) | Opakowanie - 100 gram | 1 |  |  |  |
| 120 | Chlorek kobaltu | Opakowanie - 50 gram, czysty | 1 |  |  |  |
| 121 | Chlorek żelaza | Opakowanie - 100 gram, czysty | 1 |  |  |  |
| 122 | Fenoloftaleina | Roztwór alkoholowy 1%, opakowanie - 100 ml | 1 |  |  |  |
| 123 | Gliceryna bezwodna 100 ml | Czysta, opakowanie - 100 ml | 1 |  |  |  |
| 124 | Nadmanganian potasu | Czysty, opakowanie - 250 gram | 2 |  |  |  |
| 125 | Octan sodu | Bezwodny, opakowanie - 200 gram | 1 |  |  |  |
| 126 | Siarczan cynku | Opakowanie - 100 gram | 1 |  |  |  |
| 127 | Siarczan magnezu | Opakowanie - 200 gram | 1 |  |  |  |
| 128 | Siarczan potasu | Czysty, opakowanie - 250 gram | 1 |  |  |  |
| 129 | Spirytus 91% skażony 500 ml | Alkohol etylowy skażony 91% (denaturat), opakowanie - 500 ml | 1 |  |  |  |
| 130 | Sześciocyjanożelazian potasu K4[Fe(Cn)6] | Żelazocyjanek potasu, heksacyjanożelazian(II) potasu - opakowanie 100 g | 1 |  |  |  |
| 131 | Szkło wodne sodowe 500 ml | Opakowanie - 500 ml | 1 |  |  |  |
| 132 | Węglan sodu | Opakowanie 250 gram | 1 |  |  |  |
| 133 | Glukoza 400 g | Glukoza krystaliczna, w plastikowym opakowaniu 400 g. Produkt nie zawiera GMO. | 1 |  |  |  |
| 134 | Glukoza 200 g | Glukoza krystaliczna, w plastikowym opakowaniu 200 g. Produkt nie zawiera GMO. | 2 |  |  |  |
| 135 | Wodorotlenek sodu 500 g | Soda kaustyczna NaOH, opakowanie 500 gram | 1 |  |  |  |
| 136 | Siarczan glinu | Czysty, opakowanie 100 gram | 1 |  |  |  |
| 137 | Szkło wodne 1 l | Opakowanie 1 l | 1 |  |  |  |
| 138 | Magnez czysty - wiórki 100 g | Wiórki magnezu magnez metal, opakowanie 100 gram | 1 |  |  |  |
| 139 | Woda destylowana 2 l | W plastikowej butelce. | 2 |  |  |  |
| 140 | Woda destylowana 1l | W plastikowej butelce. | 1 |  |  |  |
| 141 | Wodorotlenek sodu 200 g | Soda kaustyczna NaOH, opakowanie 200 gram | 3 |  |  |  |
| 142 | Azotan srebra 5 g | Azotan srebra w plastikowej butelce 5g w opakowaniu. Czysty 100% | 1 |  |  |  |
| 143 | Aceton 500 ml | 100% czysty aceton w plastikowej butelce pojemność 500 ml | 1 |  |  |  |
| 144 | Błękit bromotymolowy 1% - 100 ml | Błękit bromotymolowy (roztwór alkoholowy 0,1%) w plastikowym opakowaniu 100 ml | 1 |  |  |  |
| 145 | Błękit metylenowy 10 g | Czysty do analiz, wskaźnik w opakowaniu 10 g | 1 |  |  |  |
| 146 | Mocznik 200 g | Mocznik czysty, perełki 200 g netto w plastikowym słoiku. | 1 |  |  |  |
| 147 | Octan ołowiu 100 g | Octan ołowiu czysty, w opakowaniu 100 g | 1 |  |  |  |
| 148 | Perhydrol 30% - 250 ml | Perhydrol pure. Nadtlenek wodoru 30% 250 ml | 1 |  |  |  |
| 149 | Roztwór Fehlinga I - 100 ml | Opakowanie 100 ml | 1 |  |  |  |
| 150 | Roztwór Fehlinga II - 100 ml | Opakowanie 100 ml | 1 |  |  |  |
| 151 | Spirytus 96% - 500ml (skażony) | Alkohol etylowy całkowicie skażony 96- 99%, w plastikowym opakowaniu 500 ml | 1 |  |  |  |
| 152 | Tiosiarczan sodu – 200 g | Czysty, w opakowaniu 200 gram | 1 |  |  |  |
| 153 | Woda amoniakalna 25% - 100 ml | W opakowaniu 100 ml | 1 |  |  |  |
| 154 | Błękit metylowy 10 g | Odczynnik w plastikowej bezpiecznej butelce. | 1 |  |  |  |
| 155 | Gofrownica | Gofrownica, opiekacz o mocy 750 W, zaopatrzony w łatwe w czyszczeniu i nieprzywierające płyty grzewcze powleczone warstwą zapobiegającą przywieraniu. Automatyczna regulacja temperatury, termoizolacyjny uchwyt i obudowa, wskaźnik pracy - czerwona kontrolka, wskaźnik nagrzania (przygotowania do pieczenia) - zielona kontrolka, bezpiecznik termiczny, certyfikat CE i ROHs. | 2 |  |  |  |
| 156 | Kitel laboratoryjny | Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch, rozmiar S. | 1 |  |  |  |
| 157 | Okulary ochronne - laboratoryjne | Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. | 5 |  |  |  |
| 158 | Szpagat - sznurek jutowy naturalny, pakowy | Szpagat - sznurek jutowy naturalny pakowy, waga 0,05 kg | 4 |  |  |  |
| 159 | Sznurek wędliniarski bawełniany | Opis techniczny: grubość około 2 mm, waga nawoju 0,10 kg, wykonana z najwyższej jakości przędzy bawełnianej, kolor ecru, odporny na wysokie temperatury, atest PZH | 1 |  |  |  |
| 160 | Opiłki żelaza | Do demonstracji linii sił pola magnetycznego i zmian pola magnetycznego. Opiłki znajdują w plastikowym pojemniku. Opakowanie ok. 100g | 1 |  |  |  |
| 161 | Lupa szklana, średnica 50 mm | Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x. Średnica soczewki: 50 mm. | 5 |  |  |  |
| 162 | Kompas zwykły | Prosty kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. | 4 |  |  |  |
| 163 | Pierścień Gravesandego | Pierścień Gravesandego do demonstrowania rozszerzalności cieplnej ciał stałych. Termoizolacyjne uchwyty umożliwiają bezpieczne przeprowadzenie doświadczenia. Wymiary: średnica kuli: 25 mm, długość uchwytu: 230 mm. Zawartość: Pierścień z uchwytem, kula na łańcuchu z uchwytem | 1 |  |  |  |
| 164 | Lampa plazmowa | Magiczna kula plazmowa. Obwód kuli 40 cm, średnica kuli 12,5 cm | 2 |  |  |  |
| 165 | Pryzmat szklany | W skład zestawu wchodzi szklany pryzmat równoboczny o długości krawędzi podstawy i wysokości 38 mm oraz plastikowa, kwadratowa przesłona ze szczeliną o szerokości 1 mm. Wielkość przesłony odpowiada wymiarom ramki do przeźroczy | 3 |  |  |  |
| 166 | Palnik laboratoryjny Bunsena | Dane techniczne: temperatura płomienia 1700oC, 30% propan, 70% butan, kartusz 230g / 410 ml | 1 |  |  |  |
| 167 | Płytka Petriego - 50x12 mm | Szalka Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, rozmiar długość 50 mm, wysokość 12 mm | 15 |  |  |  |
| 168 | Przewód miedziany | Przewód kabel głośnikowy, czysta miedź Cu, przekrój 2x2,5 mm, długość 1 mb, kabel w przezroczystej izolacji | 10 |  |  |  |
| 169 | Termometr miłości | Szklane naczynie z kolorową cieczą, która podczas trzymania w dłoni naczynia, gwałtownie zaczyna kierować się ku górze. Zabawka ma być zgodna z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dla zabawek. Wymiary: wysokość ok. 16 cm, średnica ok. 4 cm, materiał: szkło. | 3 |  |  |  |
| 170 | Palnik spirytusowy | Palnik spirytusowy szklany, pojemność 150 ml | 12 |  |  |  |
| 171 | Zlewka 250 ml | Zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego o pojemności 250 ml | 3 |  |  |  |
| 172 | Zlewka 1 l | Zlewka szklana wysoka z wylewem 1000 ml, średnica: 100 mm, wysokość: 195 mm, rodzaj szkła: borokrzemowe | 1 |  |  |  |
| 173 | Cylinder 500 ml | Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną, podziałką. Wykonany ze szkła borokrzemowego. Pojemność 500 ml | 1 |  |  |  |
| 174 | Kolba 250 ml | Kolba okrągłodenna z wąską szyją, pojemność 250 ml | 2 |  |  |  |
| 175 | Kolba okrągłodenna 1 litr | Kolba okrągłodenna wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność: 1000 ml, średnica bańki: 131 mm, średnica szyi: 50 mm, wysokość: 200 mm. | 1 |  |  |  |
| 176 | Kolba stożkowa 200 ml | Kolba stożkowa wykonana ze szkła borokrzemowego szklana, wąska szyja o pojemności 200 ml | 1 |  |  |  |
| 177 | Pęseta metalowa | Prosta pęseta metalowa | 4 |  |  |  |
| 178 | Wskaźnik laserowy | Prosty wskaźnik laserowy | 4 |  |  |  |
| 179 | Zapalniczka | Zapalniczka gazowa zwykła | 4 |  |  |  |
| 180 | Ziemia ogrodnicza - op. 5 l | Ziemia ogrodnicza do wszystkich roślin domowych, balkonowych i ogrodowych, do drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych, ph 5,5 - 6. Opakowanie 5l, zapakowane w wytrzymały plastikowy worek. | 3 |  |  |  |
| 181 | Stojak na probówki | Statyw na probówki o poj. 15 ml, wykonany z wysokiej jakości polipropylenu medycznego, posiadają odpowiednio 50 miejsc | 1 |  |  |  |
| 182 | Uchwyty do probówek | Uchwyt wykonany z drutu niklowanego, bardzo długi. Do probówek o średnicy od 15 do 30 mm | 3 |  |  |  |
| 183 | Szkiełka podstawowe | Szkiełka podstawowe z ciętymi lub szlifowanymi krawędziami. Dostępne w wersji z polem do opisu lub bez pola do opisu. Wymiary pola do opisu: dł. 20 x szer. 26 mm. Pole do opisu znajduje się po obu stronach szkiełka (na wierzchu i na spodzie). W opakowaniu 50 sztuk | 1 |  |  |  |
| 184 | Szkiełka nakrywkowe | Szkiełka kwadratowe o wymiarach 24 x 24mm. Opakowanie zawiera: 100 sztuk. | 1 |  |  |  |
| 185 | Zestaw do prezentacji efektu włoskowatości | Zestaw pięciu połączonych ze sobą rurek szklanych o różnych średnicach wewnętrznych od 1 do 32 mm, tworzących naczynie zamknięte służące do wyjaśnienia zjawisk cząsteczkowych, tj. włoskowatość i napięcie powierzchniowe. Zalecane wymiary gabarytowe: 180 x 110 x 195 mm | 2 |  |  |  |
| 186 | Urządzenie do iluzji optycznej - mirascope | Urządzenie optyczne tworzące iluzje. Po umieszczeniu dowolnego przedmiotu o odpowiednio małym rozmiarze na dnie mirażu - wydaje się unosić na powierzchni. Zabawka ta składa się z dwóch wklęsłych zwróconych do siebie zwierciadeł sferycznych | 1 |  |  |  |
| 187 | Bateria 3LR12 | 4,5V płaska alkaliczna | 10 |  |  |  |
| 188 | Bateria 6LR61/9V | Bateria alkaliczna manganowa, nieakumulatorowa. Napięcie znamionowe 9 V. | 3 |  |  |  |
| 189 | Kolba okrągłodenna 500 ml | Kolba szklana okrągłodenna wąska szyja - 500 ml | 3 |  |  |  |
| 190 | Mikroskop | Trwały i łatwy w użyciu mikroskop edukacyjny z zestawem do eksperymentów. Powiększenie: 40-400x. Wytrzymały i lekki korpus z tworzywa sztucznego. Dołączony zestaw do eksperymentów. Zawartość zestawu: mikroskop, obiektywy: (4x, 10x, 40x), okular: (WF10x), stolik z zaciskami, obrotowa diafragma, kondensor, wbudowane górne i dolne oświetlenie LED, zasilacz sieciowy, 3 baterie AA. Zawartość zestawu do eksperymentów: poradnik, pęseta, wylęgarnia słonaczków, mikrotom, fiolka z drożdżami, fiolka ze smołą wykorzystywaną do przygotowywania próbek, fiolka z solą morską, fiolka ze słonaczkami (organizm morski wykorzystywany jako pokarm dla ryb), 5 gotowych próbek, 5 szkiełek, pipeta, osłonę przeciwpyłową. | 1 |  |  |  |
|  | Klasy gimnazjalne: |  |  |  |  |  |
| 1 | Boraks (tetraboran sodu) | Opakowanie - 100 gram | 1 |  |  |  |
| 2 | Chlorek kobaltu | Opakowanie - 50 gram, czysty | 1 |  |  |  |
| 3 | Chlorek żelaza | Opakowanie - 100 gram, czysty | 1 |  |  |  |
| 4 | Fenoloftaleina 100 ml | Roztwór alkoholowy 1%, opakowanie - 100 ml | 1 |  |  |  |
| 5 | Gliceryna bezwodna 100 ml | Czysta, opakowanie - 100 ml | 1 |  |  |  |
| 6 | Nadmanganian potasu 250 g | Czysty, opakowanie - 250 gram | 1 |  |  |  |
| 7 | Octan sodu 200 g | Bezwodny, opakowanie - 200 gram | 1 |  |  |  |
| 8 | Siarczan cynku 100 g | Opakowanie - 100 gram | 1 |  |  |  |
| 9 | Siarczan magnezu 200 g | Opakowanie - 200 gram | 1 |  |  |  |
| 10 | Siarczan miedzi 200 g | Opakowanie - 200 gram | 3 |  |  |  |
| 11 | Siarczan potasu 250 g | Czysty, opakowanie - 250 gram | 1 |  |  |  |
| 12 | Spirytus 91% skażony 500 ml | Alkohol etylowy skażony 91% (denaturat), opakowanie - 500 ml | 1 |  |  |  |
| 13 | Sześciocyjanożelazian potasu K4[Fe(Cn)6] -100 g | Żelazocyjanek potasu, heksacyjanożelazian (II) potasu - opakowanie 100 g | 1 |  |  |  |
| 14 | Szkło wodne sodowe 500 ml | Opakowanie - 500 ml | 1 |  |  |  |
| 15 | Węglan sodu 250 g | Opakowanie 250 gram | 1 |  |  |  |
| 16 | Palnik laboratoryjny Bunsena | Dane techniczne: temperatura płomienia 1700oC, 30% propan, 70% butan, kartusz 230g / 410 ml | 2 |  |  |  |
| 17 | Parowniczka laboratoryjna | Parownica porcelanowa z wylewem, średnica pojemność 75 ml | 2 |  |  |  |
| 18 | Trójnóg laboratoryjny | żelazny, wysokość 15 cm | 2 |  |  |  |
| 19 | Zlewka 250 ml | Zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego o pojemności 250 ml | 3 |  |  |  |
| 20 | Woda utleniona | Płyn stosowany do przemywania ran, płukania jamy ustnej. Skład: 100 g preparatu zawiera: - 10 g wodoru nadtlenku (stabilizowany dwuwodoropirofosforanem sodu, kwasem 1- hydroksyetano 1,1- dwufosforowym, fenacetyną). W plastikowej butelce, opakowanie 100 g | 4 |  |  |  |
| 21 | Zakraplacz do oczu | Do przenoszenia i odmierzania płynów. | 5 |  |  |  |
| 22 | Rękawice kuchenne | Rękawica ma posiadać uniwersalny rozmiar, pasować dla osób lewo- i praworęcznych. Szerokość całkowita 17 cm, długość 26 cm. Materiał: poliestter lub bawełna z poliestrem, rękawica z uchwytem do powieszenia. Różne kolory i wzory | 5 |  |  |  |
| 23 | Spryskiwacz do roślin | Zraszacz o pojemności 0,7 l z tworzywa. Posiada regulowaną dyszę umożliwiającą odpowiednie ustawienie strumienia zraszającego. | 2 |  |  |  |
| 24 | Bateria 3LR12 | 4,5V płaska alkaliczna | 3 |  |  |  |
| 25 | Przewód miedziany | Przewód kabel głośnikowy, czysta miedź Cu, przekrój 2x2,5 mm, długość 1 mb, kabel w przezroczystej izolacji | 3 |  |  |  |
| 26 | Stalowe kulki | średnica 7 mm, 100 szt w opakowaniu | 1 |  |  |  |
| 27 | Koperty C6 | Białe koperty klejone, klej znajduje się na dwóch zaklejających się powierzch- niach, wymiary 114 x 162 mm rozmiar C6, gramatura 80 g | 30 |  |  |  |
| 28 | Tusz do pieczątek, niebieski | Uniwersalny tusz do pieczątek na bazie wody i glikolu, rozpuszcza się w wodzie, do pieczątek automatycznych i stempli gumowych. W plastikowej buteleczce z nakrętką w kolorze tuszu, pojemność: 30 ml, kolor: niebieski | 2 |  |  |  |
| 29 | Kreda kolorowa | Kreda kolorowa szkolna do tablic niepyląca, 6 kolorów w opakowaniu | 1 |  |  |  |
| 30 | Cylinder 500 ml | Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną, podziałką. Wykonany ze szkła borokrzemowego. Pojemność 500 ml | 1 |  |  |  |
| 31 | Kolba okrągłodenna pojemność 1000 ml | Kolba okrągłodenna wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność: 1000 ml, średnica bańki: 131 mm, średnica szyi: 50 mm, wysokość: 200 mm. | 2 |  |  |  |
| 32 | Probówka 15x150 mm | Probówki okrągłodenne bakteriologiczne, wykonane ze szkła borokrzemowego, wymiary 15 mm x 150 mm. | 6 |  |  |  |
| 33 | Bagietka - pręcik szklany | Wykonana ze szkła borokrzemowego, fi 5-6 x 200 mm | 15 |  |  |  |
| 34 | Zlewka poj. 50 ml | Zlewka niska 50 ml, z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego. | 1 |  |  |  |
| 35 | Płytka Petriego - 50x12mm | Szalka Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, rozmiar długość 50 mm, wysokość 12 mm | 10 |  |  |  |
| 36 | Azotan kobaltu 100 g | Azotan kobaltu - Co(NO3)2*6H2O, pojemność 100 g | 1 |  |  |  |
| 37 | Palnik spirytusowy | Palnik spirytusowy szklany, pojemność 150 ml | 2 |  |  |  |
| 38 | Spirytus salicylowy - 100 ml | W butelce plastikowej. | 2 |  |  |  |
| 39 | Glukoza 400 g | Glukoza krystaliczna, w plastikowym opakowaniu 400 g. Produkt nie zawiera GMO. | 2 |  |  |  |
| 40 | Wodorotlenek sodu 500 g | Soda kaustyczna NaOH, opakowanie 500 gram | 1 |  |  |  |
| 41 | Okulary ochronne laboratoryjne | Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. | 4 |  |  |  |
| 42 | Magnez czysty - wiórki 100 g | Wiórki magnezu magnez metal, opakowanie 100 gram | 1 |  |  |  |
| 43 | Woda destylowana 2 l | W plastikowej butelce. | 1 |  |  |  |
| 44 | Aceton 500 ml | 100% czysty aceton w plastikowej butelce pojemność 500 ml | 1 |  |  |  |
| 45 | Azotan srebra 5 g | Azotan srebra w plastikowej butelce 5g w opakowaniu. Czysty 100% | 1 |  |  |  |
| 46 | Błękit bromotymolowy 1% - 100ml | Błękit bromotymolowy (roztwór alkoholowy 0,1%) w plastikowym opakowaniu 100 ml | 1 |  |  |  |
| 47 | Błękit metylenowy 10 g | Czysty do analiz, wskaźnik w opakowaniu 10 g | 1 |  |  |  |
| 48 | Jodek potasu - 50g | Opakowanie: słoik zakręcany. Masa netto: 50 g | 1 |  |  |  |
| 49 | Mocznik 200 g | Mocznik czysty, perełki 200 g netto w plastikowym słoiku. | 1 |  |  |  |
| 50 | Octan ołowiu 100 g | Octan ołowiu czysty, w opakowaniu 100 g | 1 |  |  |  |
| 51 | Perhydrol 30% - 250 ml | Perhydrol pure. Nadtlenek wodoru 30% 250 ml | 1 |  |  |  |
| 52 | Roztwór Fehlinga I - 100 ml | Opakowanie 100 ml | 1 |  |  |  |
| 53 | Roztwór Fehlinga II - 100 ml | Opakowanie 100 ml | 1 |  |  |  |
| 54 | Spirytus 96% - 500ml (skażony) | Alkohol etylowy całkowicie skażony 96- 99%, w plastikowym opakowaniu 500 ml | 1 |  |  |  |
| 55 | Tiosiarczan sodu – 200 g | Czysty, w opakowaniu 200 gram | 1 |  |  |  |
| 56 | Woda amoniakalna 25% - 100 ml | W opakowaniu 100 ml | 1 |  |  |  |
| 57 | Mikroskop | Trwały i łatwy w użyciu mikroskop edukacyjny z zestawem do eksperymentów. Powiększenie: 40-400x. Wytrzymały i lekki korpus z tworzywa sztucznego. Dołączony zestaw do eksperymentów. Zawartość zestawu: mikroskop, obiektywy: (4x, 10x, 40x), okular: (WF10x), stolik z zaciskami, obrotowa diafragma, kondensor, wbudowane górne i dolne oświetlenie LED, zasilacz sieciowy, 3 baterie AA. Zawartość zestawu do eksperymentów: poradnik, pęseta, wylęgarnia słonaczków, mikrotom, fiolka z drożdżami, fiolka ze smołą wykorzystywaną do przygotowywania próbek, fiolka z solą morską, fiolka ze słonaczkami (organizm morski wykorzystywany jako pokarm dla ryb), 5 gotowych próbek, 5 szkiełek, pipeta, osłonę przeciwpyłową. | 2 |  |  |  |
| 58 | Przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energię | Przyrząd - plastikowy cylinder z tłokiem - służy do demonstracji przemiany adiabatycznej. Naciśnięcie na rękojeść tłoka powoduje sprężenie znajdującego się w cylindrze powietrza i tak silne jego ogrzanie, że umieszczona w cylindrze wata ulega zapaleniu. | 1 |  |  |  |
| 59 | Kitel laboratoryjny | Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch, rozmiar S. | 2 |  |  |  |
| 60 | Denaturat fioletowy alkohol etylowy 70% - 500 ml | Pojemność 500 ml, w plastikowej butelce | 1 |  |  |  |
| 61 | Perhydrol 35% - 250 ml | Nadtlenek wodoru 35% (perhydrol), pojemność 250 ml | 1 |  |  |  |
| 62 | Azotan żelazowy 100 g | Azotan żelaza (III) czysty - pojemność 100 g | 1 |  |  |  |
| 63 | Błękit metylenowy roztwór 2% | Pojemność 200 ml | 1 |  |  |  |
| 64 | Chlorek wapnia 100 g | Spożywczy, opakowanie 100 gram | 1 |  |  |  |
| 65 | Żelaza III chlorek FeCl3*6H2O 100 g | Opakowanie 100 gram | 1 |  |  |  |
| 66 | Indygo karmin 5 g | Odczynnik wskaźnik, opakowanie 5 gram | 1 |  |  |  |
| 67 | Rodanek potasu 50 g | Czysty, opakowanie 50 gram | 1 |  |  |  |
| 68 | Siarczan glinu 100 gr | Czysty, opakowanie 100 gram | 1 |  |  |  |
| 69 | Szkło wodne 1 l | Opakowanie 1 l | 1 |  |  |  |
| 70 | Woda destylowana 1 l | W plastikowej butelce. | 2 |  |  |  |
| 71 | Wodorotlenku sodu 200 g | Soda kaustyczna NaOH, opakowanie 200 gram | 1 |  |  |  |

4. Szkoła Podstawowa  w Nieparcie, Niepart 45, 63-840 Krobia

| L.p. | Przedmiot | Opis Zamawiającego | Ilość | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termometr szklany | Klasyczny, analogowy termometr bezrtęciowy. Nie może zawierać niklu, wodoszczelny, o wysokiej dokładności pomiaru (+/- 0,1°C), w etui do przechowywania | 2 |  |  |  |
|  | Soczewka skupiająca | Soczewka skupiająca np. ogniskowa 25 mm, fi 21.4 x 23 mm | 1 |  |  |  |
|  | Pisak ultrafioletowy | Pisak z tuszem widocznym w świetle ultrafioletowym. Lampka UV w skuwce. | 1 |  |  |  |
|  | Czajnik elektryczny | Czajnik elektryczny mini, 0.6 l, 760 W na stabilnej podstawie oraz dużemu i czytelnemu wskaźnikowi poziomu wody. Czajnik automatycznie wyłącza się po zagotowaniu wody, dbając o bezpieczeństwo użytkownika. Dodatkowo posiada wbudowany filtr, który zatrzymuje osady wapnia. | 3 |  |  |  |
|  | Spirytus salicylowy - butelka 100 ml | W butelce plastikowej. | 1 |  |  |  |
|  | Latarka halogenowa | Antypoślizgowy uchwyt, obrotowa głowica, moc światła: 150 ml, napięcie: 18 V, zasięg: min. 10 m, zasilanie: akumulatorowe | 2 |  |  |  |
|  | Mikser kuchenny z dwoma mieszadełkami | Mikser ręczny posiadający 5-stopniową regulację prędkości, wyposażony w mieszadła trzepakowe do mieszania i ubijania oraz mieszadła hakowe do wyrabiania ciasta, moc silnika: 200W | 1 |  |  |  |
|  | Młynek do kawy - elektryczny | Wykonany z wysokiej jakości materiałów gwarantujących bezawaryjne i bezpieczne używanie. Moc (W) 100, pojemność 50 g, materiał ostrza - stal nierdzewna, długość przewodu 0,79 m | 1 |  |  |  |
|  | Latarka UV | Mała latarka emitująca światło ultrafioletowe, zasilana 3 akumulatorkami AAA. Służy do utwardzania lakierów i żeli UV lub sprawdzania autentyczności banknotów. Obudowa czarna. | 2 |  |  |  |
|  | Opiekacz do tostów, toster | Toster - opiekacz do grzanek na 2 kromki, automatyczny wyrzut pieczywa po upieczeniu, płynna regulacja temperatury, przycisk STOP | 1 |  |  |  |
|  | Piekarnik elektryczny przenośny | Mini piekarnik elektryczny przenośny o pojemności 9l. Funkcje: termostat, automatyczne wyłączenie, regulacja wysokości tacek /rusztu. Waga ok. 2.8 kg, moc 800 W. Komunikacja: lampka kontrolna, sygnał dźwiękowy, timer. Otwieranie drzwi: do dołu. Pokrętło z płynną regulacją temperatury od 90˚C do 230˚C oraz wyłącznikiem, wysuwany ruszt pokryty chromem z możliwością ustawienia na 2 poziomach | 2 |  |  |  |
|  | Suszarka do włosów | Suszarka do włosów o mocy 1200 W, z 2 prędkościami pracy. Z rączką antypoślizgową. W wyposażeniu suszarki znajduje się również koncentrator powietrza. Kolor obudowy dowolny | 1 |  |  |  |
|  | Przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energię | Przyrząd - plastikowy cylinder z tłokiem - służy do demonstracji przemiany adiabatycznej. Naciśnięcie na rękojeść tłoka powoduje sprężenie znajdującego się w cylindrze powietrza i tak silne jego ogrzanie, że umieszczona w cylindrze wata ulega zapaleniu. | 2 |  |  |  |
|  | Nitynol - drut z pamięcią kształtu | Drut posiadający zdolności do zapamiętywania pierwotnie nadanego kształtu oraz jego odtworzenie pod wpływem odpowiednich warunków zewnętrznych np. zmiany pola magnetycznego lub temperatury. Długość min. 10 cm. | 2 |  |  |  |
|  | Jodek potasu 50 g | Opakowanie: słoik zakręcany. Masa netto: 50 g | 1 |  |  |  |
|  | Perhydrol 35% 250 ml | Nadtlenek wodoru 35% (perhydrol), pojemność 250 ml | 2 |  |  |  |
|  | Siarczan miedzi 200 g | Opakowanie - 200 gram | 4 |  |  |  |
|  | Boraks (tetraboran sodu) | Opakowanie - 100 gram | 1 |  |  |  |
|  | Chlorek kobaltu 50 g | Opakowanie - 50 gram, czysty | 1 |  |  |  |
|  | Chlorek żelaza 100 g | Opakowanie - 100 gram, czysty | 1 |  |  |  |
|  | Fenoloftaleina 100 ml | Roztwór alkoholowy 1%, opakowanie - 100 ml | 1 |  |  |  |
|  | Gliceryna bezwodna 100 ml | Czysta, opakowanie - 100 ml | 1 |  |  |  |
|  | Nadmanganian potasu - 250 g | Czysty, opakowanie - 250 gram | 1 |  |  |  |
|  | Octan sodu 200 g | Bezwodny, opakowanie - 200 gram | 1 |  |  |  |
|  | Siarczan cynku 100 g | Opakowanie - 100 gram | 1 |  |  |  |
|  | Siarczan magnezu 200 g | Opakowanie - 200 gram | 1 |  |  |  |
|  | Siarczan potasu 250 g | Czysty, opakowanie - 250 gram | 1 |  |  |  |
|  | Spirytus 91% skażony 500 ml | Alkohol etylowy skażony 91% (denaturat), opakowanie - 500 ml | 1 |  |  |  |
|  | Sześciocyjanożelazian potasu K4[Fe(Cn)6] 100 g | Żelazocyjanek potasu, heksacyjanożelazian (II) potasu - opakowanie 100 g | 1 |  |  |  |
|  | Szkło wodne sodowe 500 ml | Opakowanie - 500 ml | 1 |  |  |  |
|  | Węglan sodu 250 g | Opakowanie 250 gram | 1 |  |  |  |
|  | Glukoza 400 g | Glukoza krystaliczna, w plastikowym opakowaniu 400 g. Produkt nie zawiera GMO. | 1 |  |  |  |
|  | Wodorotlenek sodu 500 g | Soda kaustyczna NaOH, opakowanie 500 gram | 1 |  |  |  |
|  | Azotan żelazowy 100 g | Azotan żelaza (III) czysty - pojemność 100 g | 2 |  |  |  |
|  | Azotan kobaltu | Azotan kobaltu - Co(NO3)2*6H2O, pojemność 100 g | 2 |  |  |  |
|  | Błękit metylenowy roztwór 2% | Pojemność 200 ml | 2 |  |  |  |
|  | Chlorek wapnia 100 g | Spożywczy, opakowanie 100 gram | 2 |  |  |  |
|  | Żelaza III chlorek FeCl3*6H2O 100 g | Opakowanie 100 gram | 2 |  |  |  |
|  | Indygo karmin 5 g | Odczynnik wskaźnik, opakowanie 5 gram | 2 |  |  |  |
|  | Rodanek potasu 50 g | Czysty, opakowanie 50 gram | 2 |  |  |  |
|  | Siarczanu glinu 100 g | Czysty, opakowanie 100 gram | 2 |  |  |  |
|  | Szkło wodne 1 l | Opakowanie 1 l | 2 |  |  |  |
|  | Magnez czysty - wiórki 100 g | Wiórki magnezu magnez metal, opakowanie 100 gram | 2 |  |  |  |
|  | Wodorotlenek sodu 200 g | Soda kaustyczna NaOH, opakowanie 200 gram | 2 |  |  |  |
|  | Azotan srebra 5 g | Azotan srebra w plastikowej butelce 5g w opakowaniu. Czysty 100% | 1 |  |  |  |
|  | Błękit bromotymolowy 1% - 100 ml | Błękit bromotymolowy (roztwór alkoholowy 0,1%) w plastikowym opakowaniu 100 ml | 1 |  |  |  |
|  | Błękit metylenowy 10 g | Czysty do analiz, wskaźnik w opakowaniu 10 g | 1 |  |  |  |
|  | Mocznik 200 g | Mocznik czysty, perełki 200 g netto w plastikowym słoiku. | 1 |  |  |  |
|  | Octan ołowiu 100 g | Octan ołowiu czysty, w opakowaniu 100 g | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór Fehlinga I - 100 ml | Opakowanie 100 ml | 1 |  |  |  |
|  | Tiosiarczan sodu 200 g | Czysty, w opakowaniu 200 gram | 1 |  |  |  |
|  | Woda amoniakalna 25% - 100 ml | W opakowaniu 100 ml | 1 |  |  |  |
|  | Okulary ochronne - laboratoryjne | Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. | 10 |  |  |  |
|  | Opiłki żelaza | Do demonstracji linii sił pola magnetycznego i zmian pola magnetycznego. Opiłki znajdują w plastikowym pojemniku. Opakowanie ok. 100g | 1 |  |  |  |
|  | Silniczek elektryczny 12V | Silniczek elektryczny szczotkowy na napięcie stałe. Silniczek posiada regulację obrotów umieszczoną pod wycięciem pokrywki. Napięcie zasilania: 12V. Obroty max: 5 000 obr/min | 2 |  |  |  |
|  | Lupa szklana, średnica 50 mm | Szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x. Średnica soczewki: 50 mm. | 2 |  |  |  |
|  | Globus fizyczny | Globus fizyczny średnica 220 mm, wysokość: 30 cm | 3 |  |  |  |
|  | Kompas zwykły | Prosty kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. | 3 |  |  |  |
|  | Lampa jarzeniowa - tuba | Lampa sufitowa - plafon, oprawa jarzeniowa, kolor: biały, moc: 18 [W], długość/wysokość: 65 cm. | 1 |  |  |  |
|  | Lampa plazmowa | Magiczna kula plazmowa. Obwód kuli 40 cm, średnica kuli 12,5 cm | 1 |  |  |  |
|  | Magnesy neodymowe | Magnesy neodymowe o rozmiarze 8x5 mm, kształt walcowy. | 1 |  |  |  |
|  | Pierścień Gravesandego | Pierścień Gravesandego do demonstrowania rozszerzalności cieplnej ciał stałych. Termoizolacyjne uchwyty umożliwiają bezpieczne przeprowadzenie doświadczenia. Wymiary: średnica kuli: 25 mm, długość uchwytu: 230 mm. Zawartość: Pierścień z uchwytem, kula na łańcuchu z uchwytem | 1 |  |  |  |
|  | Probówka | Probówki okrągłodenne bakteriologiczne, wykonane ze szkła borokrzemowego, wymiary 15 mm x 150 mm. | 14 |  |  |  |
|  | Pryzmat szklany | W skład zestawu wchodzi szklany pryzmat równoboczny o długości krawędzi podstawy i wysokości 38 mm oraz plastikowa, kwadratowa przesłona ze szczeliną o szerokości 1 mm. Wielkość przesłony odpowiada wymiarom ramki do przeźroczy | 2 |  |  |  |
|  | Magnesy neodymowe w sztabkach 80x22x10 mm | Magnesy sztabkowe 2 kpl. 3B, 80x22x10 mm | 1 |  |  |  |
|  | Palnik laboratoryjny Bunsena | Dane techniczne: temperatura płomienia 1700oC, 30% propan, 70% butan, kartusz 230g / 410 ml | 4 |  |  |  |
|  | Parowniczka laboratoryjna | Parownica porcelanowa z wylewem, średnica pojemność 75 ml | 1 |  |  |  |
|  | Płytka Petriego | Szalka Petriego ze szkła sodowo-wapniowego, rozmiar długość 50 mm, wysokość 12 mm | 4 |  |  |  |
|  | Przewód miedziany | Przewód kabel głośnikowy, czysta miedź Cu, przekrój 2x2,5 mm, długość 1 mb, kabel w przezroczystej izolacji | 3 |  |  |  |
|  | Termometr miłości | Szklane naczynie z kolorową cieczą, która podczas trzymania w dłoni naczynia, gwałtownie zaczyna kierować się ku górze. Zabawka ma być zgodna z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa dla zabawek. Wymiary: wysokość ok. 16 cm, średnica ok. 4 cm, materiał: szkło. | 1 |  |  |  |
|  | Palnik spirytusowy | Palnik spirytusowy szklany, pojemność 150 ml | 2 |  |  |  |
|  | Trójnóg laboratoryjny | żelazny, wysokość 15 cm | 3 |  |  |  |
|  | Kolba okrągłodenna 1 litr | Kolba okrągłodenna wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność: 1000 ml, średnica bańki: 131 mm, średnica szyi: 50 mm, wysokość: 200 mm. | 2 |  |  |  |
|  | Pęseta metalowa | Prosta pęseta metalowa | 7 |  |  |  |
|  | Wskaźnik laserowy | Prosty wskaźnik laserowy | 1 |  |  |  |
|  | Bagietka – szklany pręcik | Wykonana ze szkła borokrzemowego, fi 5-6 x 200 mm | 5 |  |  |  |
|  | Stojak na probówki | Statyw na probówki o poj. 15 ml, wykonany z wysokiej jakości polipropylenu medycznego, posiadają odpowiednio 50 miejsc | 4 |  |  |  |
|  | Uchwyty do probówek | Uchwyt wykonany z drutu niklowanego, bardzo długi. Do probówek o średnicy od 15 do 30 mm | 4 |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe | Szkiełka podstawowe z ciętymi lub szlifowanymi krawędziami. Dostępne w wersji z polem do opisu lub bez pola do opisu. Wymiary pola do opisu: dł. 20 x szer. 26 mm. Pole do opisu znajduje się po obu stronach szkiełka (na wierzchu i na spodzie). W opakowaniu 50 sztuk | 2 |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe | Szkiełka kwadratowe o wymiarach 24 x 24mm. Opakowanie zawiera: 100 sztuk. | 3 |  |  |  |
|  | Zestaw do prezentacji efektu włoskowatości | Zestaw pięciu połączonych ze sobą rurek szklanych o różnych średnicach wewnętrznych od 1 do 32 mm, tworzących naczynie zamknięte służące do wyjaśnienia zjawisk cząsteczkowych, tj. włoskowatość i napięcie powierzchniowe. Zalecane wymiary gabarytowe: 180 x 110 x 195 mm | 1 |  |  |  |
|  | Urządzenie do iluzji optycznej - mirascope | Urządzenie optyczne tworzące iluzje. Po umieszczeniu dowolnego przedmiotu o odpowiednio małym rozmiarze na dnie mirażu - wydaje się unosić na powierzchni. Zabawka ta składa się z dwóch wklęsłych zwróconych do siebie zwierciadeł sferycznych | 1 |  |  |  |
|  | Kolba okrągłodenna 500 ml | Kolba szklana okrągłodenna wąska szyja - 500 ml | 2 |  |  |  |
|  | Mikroskop | Trwały i łatwy w użyciu mikroskop edukacyjny z zestawem do eksperymentów. Powiększenie: 40-400x. Wytrzymały i lekki korpus z tworzywa sztucznego. Dołączony zestaw do eksperymentów. Zawartość zestawu: mikroskop, obiektywy: (4x, 10x, 40x), okular: (WF10x), stolik z zaciskami, obrotowa diafragma, kondensor, wbudowane górne i dolne oświetlenie LED, zasilacz sieciowy, 3 baterie AA. Zawartość zestawu do eksperymentów: poradnik, pęseta, wylęgarnia słonaczków, mikrotom, fiolka z drożdżami, fiolka ze smołą wykorzystywaną do przygotowywania próbek, fiolka z solą morską, fiolka ze słonaczkami (organizm morski wykorzystywany jako pokarm dla ryb), 5 gotowych próbek, 5 szkiełek, pipeta, osłonę przeciwpyłową. | 4 |  |  |  |