SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Remont  nawierzchni dróg w miejscowości  Lubiszyn

Zatwierdzono: 2008-06-24

….................................................

(podpis zamawiającego)

Specyfikacja niniejsza zawiera  11 stron

| Lp. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I | Instrukcja dla wykonawców (IDW) z załącznikami |
| 2. | Część II | Specyfikacja techniczna |
| 3. | Część III | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego |

Część I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści:

Nazwa i adres zamawiającego

- Oznaczenie wykonawcy

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Zamówienia częściowe

- Zamówienia uzupełniające

- Informacja o ofercie wariantowej

- Termin wykonania zamówienia

- Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie

warunków udziału w postępowaniu

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- Wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją

niniejszego zamówienia publicznego

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Wyjaśnienie i zmiany w treści SIWZ

- Zebranie Wykonawców

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

- Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

- Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

- Miejsce i termin otwarcia ofert

- Tryb otwarcia ofert

- Zwrot oferty bez otwierania

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Kryteria oceny ofert

- Oferta z rażąco niską ceną

- Uzupełnienie oferty

- Tryb oceny ofert

- Wykluczenie Wykonawcy

- Odrzucenie oferty

- Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

- Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego

zamówienia

- Unieważnienie postępowania

- Środki ochrony prawnej

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- Podwykonawstwo

36.     Wykaz załączników do niniejszych IDW

Nazwa i adres Zamawiającego

- Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni  na drogach gminnych gruntowych   w miejscowości Lubiszyn.

Numer CPV ze Wspólnego Słownika zamówień – 45233220-7

Za oszacowanie wartości zamówienia odpowiedzialny jest Wójt.

- Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

- Informacje o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia  1 miesiąc od daty podpisania umowy

- Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

I. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia:

- o posiadaniu uprawnień do występowania w obrocie prawnym,

- o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.)

c) o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

d) o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

e)  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

f) o nie zaleganiu z  uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskano przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

II. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 606) w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy:

1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz oświadczeń, o których mowa powyżej w pkt. 8.I.1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

II. Stosownie do treści § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 606) w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oprócz oświadczeń, o których mowa powyżej w pkt. 8.I.1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 8 IDW. Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich.

- Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wymagania podstawowe:

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę  musi bezpośrednio wynikać ze stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą IDW formie.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego oznaczenie firmy i siedziby.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty.

2.Forma oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, musi mieć formę pisemną i format nie większy niż A-4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

5) Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę ( lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą ( podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dołączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np. prospekty o firmie, jej działalności) nie muszą być numerowane i parafowane.

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści ( czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

7) Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do mniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału.

3. Zawartość oferty.

1) Kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW i kosztorys ofertowy

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW.

c) stosowne pełnomocnictwo(a)  - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

d) pozostałe Oświadczenia ( lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków) wymienione w pkt. 8 niniejszej IDW.

e) zaakceptowany wzór umowy.

2). Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

4.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca może zastrzec w ofercie ( oświadczeniu zawartym w formularzu oferty) iż, Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

14. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

1. Wyjaśnianie treści SIWZ.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej www.lubiszyn.pl  .Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

2. Zmiany w treści SIWZ.

1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w  każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonane w ten sposób modyfikacje Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym  przekazał niniejszą SIWZ umieszczając jednocześnie treść modyfikacji na stronie internetowej www.lubiszyn.pl

2) Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

3) Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

4) Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ, umieszczając jednocześnie informację na stronie internetowej www.lubiszyn.pl

15. Zebranie Wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informacje zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie niniejszej treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informacje z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ.

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną  przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami  jest:

Pani Danuta Nikolak, email: przetargi@lubiszyn.pl

17. Miejsce i termin złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Lubiszynie Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn pokój nr 9  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2008 r. do godz. 10.00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę  należy opisać następująco:

Urząd Gminy w Lubiszynie Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

Oferta w postępowaniu na: „ Naprawa nawierzchni dróg w Ściechówku”

Nie  otwierać przed dniem: 16.07.2008 r. godz. 10.15.

Na kopercie  oprócz opisu j.w. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upoważnionego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

# 19. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Lubiszynie biura nad GBS w dniu 16.07.2008 r. o godz. 10.15

# 20. Tryb otwarcia ofert.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  odesłane Wykonawcom bez otwierania.

3. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert  zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian,  zmiany zostaną dołączone do oferty.

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert  zawierających otwieraną ofertę,

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

# 21. Zwrot oferty bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

# 22. Termin związania ofertą

1.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania z ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców wyrażenie zgody na przywrócenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni.

23. Opis sposobu obliczania ceny.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego)

- Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 u.p.z.p. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiazany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonanie przez Zamawiającego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

# 24. Kryteria oceny ofert.

## 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilośc punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cena (C) wykonanie zadania | 100 % | 100 punktów |

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C)

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

Pi (C) =    Max (C)

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena", |
| --- | --- |
| Cmin | Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, |
| Ci | cena oferty "i", |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium “Cena” |

4.Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

25. Oferta z rażąco niską ceną.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokośc ceny.

2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwage obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówenia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podtsawie odrębnych przepisów.

3. Zamawiający odrzuca ofertę:

1) Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

2) jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażaco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamównienia.

26. Uzupełnienie oferty.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń  potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli oświadczenia zawierające błędy, do uzupełnienia tych oświadczeń określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

# 27. Tryb oceny ofert.

1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem treści następnego punktu oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.

1)Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców  oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

2)W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.

3)Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

28. Wykluczenie wykonawcy

1. Zamawiający wykluczy wykonawców postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w stosownie do treści art.. 24 ust 1 i 2 u.p.z.p.

2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# 29. Odrzucenie oferty

1.Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.

2. Zamawiający zawiadamia  równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

30. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

- Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i oceny ofert, Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. O wyborze ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę wybranej oferty.

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie również opublikowane w Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego www.lubiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

31.  Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie.

1. Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej;

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

5) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ;

6) jest nieważna;

a) jeżeli zachodzą przesłanki zawarte w art. 146 upzp;

upzp) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy.

3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy urgulowane są w częsci II  niniejszej SIWZ.

# 32. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający  zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o  udzielenie zamówienia  podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zostanie umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.lubiszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

# 33. Środki ochrony prawnej.

1. Informacje ogólne.

1. Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej art. 179 i  upzp.

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 34.1 niniejszej IDW są:

a) protest

3) Środki ochrony prawnej przysługują:

a) Wykonawcom,

b) innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 upzp.,

c) organizacjom zrzeszającym Wykonawcom, o których mowa w art. 179 ust. 2-3 upzp.

2. Protest.

Wobec treści ogłoszenia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego  na zasadach określonych w art. 180-183 u.p.z.p.

# 34. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu, teleksu lub drogą elektroniczną email: przetargi@lubiszyn.pl uważa się za złożone  w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

35. Podwykonawstwo.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

# 36. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

| L.p. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór formularzy ofert |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówień, które posiada Wykonawca |
|  | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu osób, które będą wykonywac niniejsze zamówienie |
|  | Załącznik nr 5 | Wzór wykazu wykonanych usług |

Wskazane w tabeli załączniki  Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 14 niniejszej IDW, Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej.

Część II - Specyfikacja techniczna:

Remont nawierzchni dróg gruntowych

Lokalizacja: Gmina Lubiszyn

Miejscowość: Lubiszyn

Rodzaj obiektu: droga dojazdowa do pól

działki  nr 545 i 546 , długości  440 mb.

działka  nr 543, długości  166 mb.

Inwestor: Gmina Lubiszyn

I. Przedmiot specyfikacji technicznej.

1.1. Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót, zgodnie z zakresem określonym w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja techniczną:

A )mechaniczne wyrównanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni,

b) wykonanie warstwy żwirowej lub tłucznia pobudowanego grubości 10 cm   po zagęszczeniu,

c) ułożenie drugiej warstwy  żwirowej   grubości 8 cm   z zagęszczeniem mechanicznym walcem drogowym , na łącznym odcinku 606  mb, szer. 3,5 m,

d) wyrównanie i wyprofilowanie poboczy dróg..

1.4. Na projektowanych drogach występuje  ruch o średniorocznym natężeniu  powyżej 250T/dobę .Typowe obciążenie drogi – ciągniki kołowe o ładowności po 4,5T . Budowli tymczasowych i urządzeń niezbędnych dla potrzeb inwestora oraz dzierżawy placu budowy nie przewiduje się. Na przyległe do dróg grunty rolne nie przewiduje się dodatkowych zjazdów.

1.5. Wymiary nawierzchni drogowej;

szerokość 3,5 m

szerokość poboczy po 1,00 m

spadki poprzeczne nawierzchni – 2%

spadki poprzeczne poboczy – 5%

1.6. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

- Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych

( wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność ze specyfikacją i poleceniami Inspektora.

1.8. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do odbioru końcowego robót.

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.11. Odbiór robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w warunkach umowy.

Cz.III Wzór umowy Nr 341/74/2008

zawarta w dniu  …………….   roku w pomiędzy: Gminą  Lubiszyn z siedzibą w Lubiszynie reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy – Tadeusza Piotrowskiego, przy udziale Skarbnika Gminy: Beaty Pampuchowicz, która udziela kontrasygnaty, zwaną dalej Zamawiającym a

…………………….”, reprezentowanym przez ………………….., posiadającym wpis do ewidencji działalności gospodarczej w                   . pod nr ………, NIP ………….., regon ………….., zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej ofert w trybie przetargu nieograniczonego nr 341/70/08 określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), została zawarta

umowa następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót drogowych polegających na naprawie nawierzchni dróg gruntowych w miejscowości Lubiszyn

2.Zakres robót obejmuje:

A )mechaniczne wyrównanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni,

b) wykonanie warstwy żwirowej lub tłucznia pobudowanego grubości 10 cm   po zagęszczeniu,

c) ułożenie drugiej warstwy  żwirowej   grubości 8 cm   z zagęszczeniem mechanicznym walcem drogowym , na łącznym odcinku 606  mb, szer. 3,5 m,

d) wyrównanie i wyprofilowanie poboczy dróg.

3. Materiały i sprzęt do wykonania robót zapewni Wykonawca

4. Roboty zostaną wykonane w terminie od  …………… r do  ……… r

§ 2

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy………………………

2. Nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego sprawować będzie inspektor  ds. inwestycji Danuta Nikolak.

3. Wykonawca winien posiadać przypisane wymogami prawa dokumenty potwierdzające dokonanie obowiązkowych ubezpieczeń.

§ 3

1.Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialność  za  właściwe  oznakowanie  i oświetlenie prowadzonych robót od momentu ich rozpoczęcia do odbioru ostatecznego robót.

2.Wykonawca w czasie realizacji robót utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składał wszelkie pomocnicze i zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy i przekazanie go Zamawiającemu w ustalonym terminie.

§4

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych robót.

2.Zamawiający sporządza protokół odbioru robót, który podpisują obie strony umowy oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zielonej Górze.

3.Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

4. Na wykonane roboty Wykonawca udziela 24 miesięcznej  gwarancji, licząc od daty odbioru robót.

§ 5

1.Ustala się wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości  ….zł netto + podatek Vat 22%, kwota brutto ………..  (słownie: ……….zł. brutto).

2.Płatność będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru robót i przedłożeniu faktury w terminie 14 dni.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego za przedmiot  umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego za przedmiot  umowy.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy natychmiast po powzięciu wiadomości o tego typu okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki z oddaniem przedmiotu umowy oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 5 ust. 1 umowy.

5. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 7

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego Prawa zamówień publicznych.

§ 9

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: Remont nawierzchni dróg w miejscowości Lubiszyn

| Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: RIRL/341/74/08 |  |
| --- | --- |

- ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lubiszyn, 66-433 Lubiszyn,

Plac Jedności Robotniczej 1

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. JA  NIŻEJ PODPISANY OŚWIADCZAM, ŻE:

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, ( wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji),

3)cena mojej  oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi: ..............................................PLN netto (słownie: .................................................PLN) +  należny podatek VAT w wysokości ................... PLN, cena brutto …………… PLN

  - oferowany termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z postanowieniami SIWZ

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni

  - akceptuję bez zastrzeżeń Wzór umowy przedstawiony w SIWZ,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę  zobowiązuję  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

  - składam niniejszą ofertę  we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia2,

  - na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 17) /żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/  wskazane poniżej informacje  zawarte w ofercie  stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | Do |
| a) |  |  |  |
| b) |  |  |  |

Podpisano

(Upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

1 Wykonawca usuwa niepotrzebne.

2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.

#### Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Remont nawierzchni dróg w miejscowości Lubiszyn

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego:RIRL/341/74/08

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lubiszyn, 66-433 Lubiszyn,

Plac Jedności Robotniczej 1

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.):

1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję(emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

4. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,

5. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

Podpisano

(Upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

#### Załącznik nr 3 – wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, które posiada Wykonawca.

| Nr nadany sprawie przez Zamawiającego:RIRL 341/74/08 |  |
| --- | --- |

Remont nawierzchni dróg w miejscowości Lubiszyn

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lubiszyn, 66-433 Lubiszyn,

Plac jedności Robotniczej 1

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Posiadam  niezbędne pojazdy ,maszyny i urządzenia do wykonania zamówienia:

| Lp. | Data produkcji | Tytuł posiadania | Marka, typ | Nazwa wykonawcy, któremu przysługuje tytuł posiadania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Podpisano

(Upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

#### Załącznik nr 4 – wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie

| Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: RIRL 341/74/08 |  |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lubiszyn, 66-433 Lubiszyn

Plac Jedności Robotniczej 1

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze będą wykonywać następujące osoby ( kierownik robót):

| Lp. | Imię i Nazwisko | Kwalifikacje |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Podpisano

(Upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

#### Załącznik nr 5 – wzór wykazu wykonywanych usług

| Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: RIRL/341/74/08 |  |
| --- | --- |

Remont nawierzchni dróg w miejscowości Lubiszyn

ZAMAWIAJĄCY: GMINA LUBISZYN, 66-433 LUBISZYN

PLAC JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ 1

WYKONAWCA:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

OŚWIADCZAM(y), ŻE:

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi tożsame z przedmiotem zamówienia:

| Lp | Nazwa usługi | Wartość w zł. | Data wykonania | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Począ tek (data) | Zakoń czenie (data) |  |

Podpisano

(Upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

1 Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.