RIT.OŚiR. 271.83.2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie

Tryb zamówienia: 		przetarg nieograniczony

Zamawiający: 		GMINA LUBISZYN  Plac Jedności Robotniczej 1,  66-433 Lubiszyn

Zatwierdzam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówieni

06.10.2011 r. Tadeusz Karwasz Wójt Gminy Lubiszyn

(data i podpis kierownika jednostki)

Część I.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Lubiszyn

66-433 Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej 1

Województwo lubuskie, powiat Gorzowski

tel. 095 727 71 30, fax 095 727 71 36

e-mail: urząd@lubiszyn.pl, http: www.lubiszyn.pl

NIP;599-11-70-207, REGON; 000546822

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz wydanymi na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

1)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.  z 2009 r. Nr 226,poz.1817),

2)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796).

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń  Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (Dz.U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1795).

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych tj. 193.000 euro.

3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Pzp.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie.

Lokalizacja : Lubiszyn, Plac Jednosci Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn.

Podstawowe dane:

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

- wymiana podłóg

- malowanie pomieszczeń

- wykonanie klimatyzacji  piętra

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony  został w  specyfikacji technicznej i przedmiarach robót.

IV. Termin realizacji zamówienia

1. Termin realizacji  zamówienia :

Data rozpoczęcia  2011.11.07

Termin zakończenia : 2011.12.28

V. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych, uzupełniających, umowie ramowej, aukcji elektronicznej

1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniające, zgodnie  z art. 67 ust.1, pkt. 6 ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

spełnienie warunku poprzez przedłożenie wypisu z KRS bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

2). Posiadania wiedzy i doświadczenia,

wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w obiektach użyteczności publicznej, co najmniej  dwa  obiekty o wartości 100 tys. zł   zrealizowane w ostatnich 3 latach,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-  spełnienie warunku poprzez przedłożenie wykazu posiadanego sprzętu: co najmniej 1 samochód do przewozu towarów, wykaz ilości zatrudnionych osób : murarz, tynkarz,  malarz.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

4.1.posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

4.2. Nie  podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne,  na podstawie art. 24 ust.1 Pzp.

4.3.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt. 3 Pzp.

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp.

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

4.5. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

A.1. wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, oraz kosztorys robót.

A.2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.. 22 ust.1 Pzp.

A.3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  z art.24 ust.1 Pzp.

B. W celu wykazania uprawnień do wykonywania określonej działalności, braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Pzp. Wykonawca składa następujące dokumenty:

B 1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy odrębne wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż przed 6 miesiącami przed terminem składania ofert, w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A3 niniejszej specyfikacji.

B 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

B 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

B 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

B.5.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż przed 6 miesiącami przed terminem składania ofert,

B.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt. 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż przed 6 miesiącami przed terminem składania ofert, ( należy złożyć w przypadku podmiotów zbiorowych).

C. W celu potwierdzenia  spełnienia przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C 1. przedłożenie wypisu z KRS bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

C.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,

C.3. Wykaz pojazdów, sprzętu  do wykonania zamówienia (własnych, z leasingu, użyczonych bądź dzierżawionych) co najmniej jeden samochód dostawczy

C.4. Wykaz wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat  oraz dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie -  wykaz robót budowlanych wykończeniowych w obiektach użyteczności publicznej, co najmniej  dwa  obiekty o wartości 100 tys. zł   zrealizowane w ostatnich 3 latach,

C.5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 Pzp, wymienione w pkt. A.2. niniejszej specyfikacji.

C.6.upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez oferenta.

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

D.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1, B 2, B 3, B 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż przed 6 miesiącami przed terminem składania ofert,

2) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne albo,  że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

D.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy potwierdzającym spełnienie powyższych wymagań, złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

E. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

E.1.Oświadczenia i dokumenty mogą być składane w  oryginale lub kserokopii  poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do złożenia oferty.

E.2.Informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy winny być przedłożone w zaklejonej kopercie z napisem „poufne”.

E.3. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

E.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

E.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

E.6.W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy ustanowić pełnomocnika reprezentującego Wykonawców, a pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 23 ustawy.

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

F.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

F.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

VIII. Informacja o sposobach porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem 95 727 71 46 lub e-mailem przetargi@lubiszyn.pl Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane faxem lub e-mailem zostaną potwierdzone pisemnie.

Adres Zamawiającego:

Gmina  Lubiszyn Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn

Fax Zamawiającego: (095) 727 71 46

Adres poczty e-mail Zamawiającego: przetargi@lubiszyn.pl

Strona internetowa: www.lubiszyn.pl

3.Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

Danuta Nikolak tel. (095) 727 71 46 email: przetargi@lubiszyn.pl

4. Wyjaśnienia, zmiana  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

4.1)Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie, w art. 27 oraz art. 38 ust. 1,2 i 4 Pzp.

4.2) Pytania i prośby o wyjaśnienia mogą być przesyłane pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną. Zamawiający odpowiedzi na zapytania umieszczać będzie na własnej stronie internetowej www.lubiszyn.pl

4.3) Zamawiający udzieli odpowiedzi, jeżeli zapytanie wpłynie nie później niż dwa dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji,  z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Pzp.

5. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający  żąda wniesienia wadium w wysokości  2.000,00 zł ł ( słownie: dwa tysiące).

Wadium może być wniesione w następujących formach:

-       pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust.5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy w Gospodarczym Banku Spółdzielczym o/Lubiszyn nr rachunku

80 8363 0004 0070 0492 2000 0004 najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia  25.10. 2011 roku do godz. 10.00.

Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego.

Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów oferentów, zamawiający przekaże niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana .Zwrot wadium wykonawcy, którego ofertę wybrano nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IX. Termin związania ofertą:

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Podwykonawstwo.

Wykonawca musi wskazać części zamówienia, których wykonanie  zamierza  powierzyć Podwykonawcom. Do zawarcia umowy z Podwykonawcą konieczna jest pisemna zgoda Zamawiającego.

X. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą  całe zadanie.

2.Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści

3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności,

4.wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia opakowania, opatrzonym informacją o adresacie oferty,  firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku Wykonawcy oraz  adresie

5.Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań

6.Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafką osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.

XI.Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

A:Miejsce i termin składania ofert.

A.1.Oferty należy składać  w sekretariacie (pok. nr 9) Urzędu  Gminy Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn w kopercie, oznaczonej:

„Gmina Lubiszyn - przetarg nieograniczony „Remont pomieszczeń budynku Urzędu  Gminy „

- termin 25 październik 2011 r. godz. 1000.

A.2.Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

A.3.Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy w Lubiszynie ul. Myśliborska 9,  dnia 21 październik 2011 r. godz. 1015 .

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie,

z wyodrębnieniem należnego podatku Vat – jeżeli występuje.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty obejmuje wykonanie całego zamówienia

- Ceną oferty jest kwota ogólna brutto wykonania zamówienia, wymieniona w Formularzu Oferty.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

# XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy  wyborze  ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

## 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1.1.zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

1.2.nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty  zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilośc punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cena (C) za wykonanie zamówienia | 100 % | 100 punktów |

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C)

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

Pi (C) =    Max (C)

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena", |
| --- | --- |
| Cmin | Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert, |
| Ci | cena oferty "i", |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium “Cena” |

Zamówienie  zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający  podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty  zawiadomi Wykonawców  podając w szczególności:

3.1 nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano  oraz uzasadnienie wyboru oferty, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także przyznaną  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację.

3.2. uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert zostanie:

4.1. zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

4.2. zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

5.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia  - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

5.2.złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia , zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia , zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania . O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranych wykonawców.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie należytego  wykonania umowy

Zamawiający  żąda wniesienia  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy  w  wysokości  5% ceny całkowitej  brutto podanej w ofercie .

Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy  w jednej lub kilku formach:

-        pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust.5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy w Gospodarczym Banku Spółdzielczym o/Lubiszyn nr rachunku 80 8363 0004 0070 0492 2000 0004.

Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium wniesionego w pieniądzu na poczet zabezpieczenia.

2.Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni  od dnia wykonania  zamówienia  i uznania przez Zamawiającego, że jest należycie wykonane.

Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie pozostawiona kwota w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu  rękojmi.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1. Zamawiający podpisze umowę  z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie umowy będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy, zmiany umowy będą mogły być wprowadzone w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez zamawiającego, jak i wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywołać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana według pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej koniunktury, kryzysów finansowych w skali państwowej.

3. Niezależnie od powyższego Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego jak i wykonawcy, ujawnionych w rejestrach publicznych.

XVII. Środki ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej  (Odwołanie, skarga do sądu) w postępowaniu prowadzonym zgodnie z ustawą Pzp. zawarte zostały w tekście Działu VI ustawy.

Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) przepisów, przysługują środki odwoławcze:

- odwołanie (art. 180 - 197 ustawy),

- skarga do sądu  (art. 198 a - g  ustawy).

XVIII. Postanowienia końcowe.

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu ( jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. udostępnianie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, z zastrzeżeniem, że jeżeli  z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie (  0,20 zł za stronę)

5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (  Dz.U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1154) oraz Kodeks Cywilny.

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

XVIX. Załączniki

Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.

| L.p. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór formularzy ofert |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu |
|  | Załącznik nr 4 | Wykaz sprzętu do realizacji zamówienia |
|  | Załącznik nr 5 | Wykazu osób, które będą wykonywac niniejsze zamówienie |
|  | Załącznik nr 6 | Wykaz wkonanych robót |
|  | Załącznik nr 7 | Wzór umowy |

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na: „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie”

| Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: Nr spr. RIT.271.83.2011 |  |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina LUBISZYN, 66-433 Lubiszyn, Plac Jedności Robotniczej 1

2. WYKONAWCA:………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie”  zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oferujemy wykonanie zamówienia  za cenę w następującej wysokości:

..............................................PLN netto (słownie..............................................................................................PLN),

należny podatek VAT w wysokości ................... PLN, cena brutto ……………….PLN

(słownie:…………………………………………………………………………………..PLN

2.Potwierdzamy zapoznanie się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymanie od zamawiającego niezbędnych informacji do przygotowania oferty.

3.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4.Oświadczamy, iż zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustalenia dotyczące treści umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w specyfikacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5.Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

## Załącznik Nr 2 do formularza ofertowego

Pieczęć adresowa wykonawcy

Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: RIT.271.83.2011

# OŚWIADCZENIE

w trybie art.  44 o spełnieniu warunków zawartych  w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t,j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) do zamówienia Publicznego pod nazwą:

„Remont pomieszczeń w  budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie”  ,

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na , „Remont pomieszczeń w  budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie”  oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Dysponujemy  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania  Zamówienia.

4.  Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Na potwierdzenie  spełnienia w/w warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

_____________________________________________________

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Załącznik Nr 3 do formularza ofertowego

Pieczęć adresowa wykonawcy

Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: RIT.271.83.2011

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

w trybie art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t,j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

do zamówienia Publicznego pod nazwą:

„Remont pomieszczeń w  budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie”  ,

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na,

„Remont pomieszczeń w  budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie”  ,

„oświadczamy, że:

W stosunku do firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenie z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa  w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych w szczególności :

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia  lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

2)  w stosunku do firmy, którą reprezentujemy  nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowienie sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

3). Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) Osoby określone w art. 24 ust.1, pkt. 4 do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie  albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

5) W stosunku do firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

……………………………………..

Data i podpis Wykonawcy)

Pieczęć adresowa wykonawcy

#### Załącznik nr 4 – wzór wykazu sprzętu do realizacji  zamówienia

| Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: RIT 271.83.2011 |  |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lubiszyn, 66-433 Lubiszyn Plac Jedności Robotniczej 1

Zamówienie Publiczne  pod nazwą:  „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie”

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Podpisano

……………………………………………….

(Upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Pieczęć adresowa wykonawcy

#### Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie

| Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: RIT.271.83.2011 |  |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lubiszyn, 66-433 Lubiszyn Plac Jedności Robotniczej 1

Zamówienie Publiczne  pod nazwą: „Remont pomieszczeń w  budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie”

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze będą wykonywać następujące osoby:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Wykształcenie - zawód | Staż pracy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Podpisano

…………………………………………………………

(Upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

#### Załącznik nr  6– wykaz wykonanych robót

| Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: RIT.271.83.2011 |  |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Lubiszyn, 66-433 Lubiszyn Plac Jedności Robotniczej 1

Zamówienie Publiczne  pod nazwą: „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie”

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: w okresie ostatnich trzech lat ( przed datą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia),  wykonałem ( wykonaliśmy) następujące usługi:

| Lp. | Rodzaj robót | Termin realizacji | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Na potwierdzenie przedkładam (przedkładamy) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w/w usług.

Podpisano

……………………………………………………

(Upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 7 do siwz

Znak spr: RIT.iOŚ271.83.2011

UMOWA NR  83/2011

zawarta w dniu …………..   r. pomiędzy Gminą Lubiszyn zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Wójta Gminy –, przy udziale Zastępcy  Skarbnika Gminy –która udziela kontrasygnaty,

a  ……………wpisanym do ewidencji działalności w ….pod numerem  …….., posiadającym NIP: …………, Regon  …………… reprezentowanym przez  właściciela …………………, następującej treści:

§ 1.

1.W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano - remontowe „ Remont pomieszczeń w  budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie „

Zakres robót obejmuje;

1. wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

- wymiana podłóg

- malowanie pomieszczeń

- wykonanie klimatyzacji piętra

zgodnie ze specyfikacją techniczną i przedmiarem robót i złożoną ofertą stanowiącymi  załączniki do niniejszej umowy.2. Materiały do wykonania robót zapewni Wykonawca.

3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, złożoną ofertą – stanowiącymi  integralną część umowy, Polskimi normami.

Wbudowane materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczalności   i certyfikat zgodności .

4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien przedstawić Plan BIOZ oraz wykaz pracowników z ważnością badań lekarskich oraz przeszkoleniem BHP.

§ 2.

Termin wykonania robót  ustala się:

- Przekazanie placu budowy – do  ……

- Rozpoczęcie robót –  ………………

- Odbiór prac – 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót.

- Termin zakończenia robót 28..12.2011 r.

§ 3.

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:   ………..brutto ( słownie: ……….zł brutto.)

2. Fakturę należy wystawić na: Gmina Lubiszyn Plac Jedności Robotniczej 1 , 66-433 Lubiszyn NIP 599-27-75-869.

§ 4.

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie  pieniężnej  w wysokości 5%  ceny całkowitej wykonania  zamówienia  tj. kwoty  ……………… zł

2. Zamawiający  zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni  od dnia wykonania  zamówienia  i  uznania przez Zamawiającego, że jest należycie wykonane.

Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  za wady zostanie pozostawiona kwota w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu  rękojmi.

§ 5.

Warunki płatności:

Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi po zakończeniu robót w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru robót potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

§ 6.

1.Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych robót.

Ustala się, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia  dokonane w toku odbioru, jak też  terminy ustalone na usunięcie wad.

§ 7.

Do  kierowania pracami z ramienia Zamawiającego wyznacza się ………………..

Wykonawca ustala kierownika budowy  …………………………..

§ 8.

1.Materiały zakupione przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( Dz. U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.)

2.Wartość materiałów do wykonania zamówienia,  jest wliczona wynagrodzenie

Wykonawcy , o którym mowa w § 3.

§ 9.

Wykonawca udziela 36 miesięcznej   gwarancji na  wykonane roboty, licząc od daty odbioru końcowego robót.

§ 10.

Ustala się odpowiedzialność za nie wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad w wysokości  0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, za każdy dzień  zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.

§11.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 2 pkt. 2 umowy bez  uzasadnionych przyczyn,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeśli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

§ 12.

Zmiana ustalonych w niniejszej umowie postanowień może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.

W części nie uregulowanej niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego jeżeli przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca                                           Zamawiający

................................................                          ...................................................

„REMONT POMIESZCZEŃ W  BUDYNKU URZĘDU GMINY W LUBISZYNIE”

#### SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S-00.00.

WYMAGANIA OGÓLNE

WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją projektu :

„Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

Zakres Robót objętych ST

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z dalszymi Specyfikacjami Technicznymi.

Zakres robót obejmuje roboty związane z wykonaniem robót na obiekcie Urzędu Gminy w Lubiszynie polegających na:

- Remoncie pomieszczeń biur, wejścia głównego, holu w tym wymianie stolarki drzwiowej, wykonanie klimatyzacji I kondygnacji.

Zakres rzeczowy został określony w kolejnych ST oraz  przedmiarze robót.

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane 
w połączeniu z przedmiarem i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, 
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

Określenia podstawowe

Użyte  w  ST  określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo -  Terminy stosowane w umowach”

Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z przedmiarem, ST i poleceniami Inwestora.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.

Wszelkie koszty wynikające z konieczności wykonania tych prac należy ująć w cenie ofertowej.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

- Wykona i utrzyma w należytym stanie przez cały okres realizacji na własny koszt ogrodzenie terenu budowy, po zakończeniu robót, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na własny koszt.

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, oraz zabezpieczy ruch użytkowników budynku.

- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych zgodnych z prawem budowlanym. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę ofertową.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach”.

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

  - utrzymywać Plac Budowy w należytym porządku,

  - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych.

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

    - zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

    - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

    - możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego przez Inwestora.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć Roboty związane z utrzymaniem  nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego 
w trakcie prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej).

Przebudowa urządzeń kolidujących

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu 
z użytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy 
i budowy.

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.

Tablice informacyjne.

- Wykonawca wykona i zamontuje tablicę informacyjną budowy zgodną z aktualnymi wymogami prawa budowlanego. Koszt tablicy ująć w cenie wykonania robót.

# MATERIAŁY

Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na dwa tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  oraz  próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

# SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w , ST i wskazaniach w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

# TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w , ST  w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inwestora będą usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

# WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją, wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestora, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, 
a także w normach i wytycznych.

Harmonogram robót

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o wizję lokalną  powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:

- dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót,

- harmonogram finansowania,

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze,

- należy określić strefy wpływu pracy sprzętu na istniejącą zabudowę.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wbudowaniem materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi.

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

ODBIÓR ROBÓT

Procedury odbioru robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor nadzoru.

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektor nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.

Odbiór ostateczny Robót

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.

- Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie,

- Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót ze  Specyfikacjami.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów, atesty i deklaracje

- inwentaryzacja kominiarska

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót,

- wykaz wprowadzonych zmian,

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inwestora.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty wynikające z niniejszej ST w cenie wykonania robót. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych płatności z tytułu organizacji placu 
i zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji.

Cena ryczałtowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

- koszty robót przygotowawczych, rozbiórkowych i uzupełniających niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, nawet jeśli nie wynikają bezpośrednio z Tabele elementów rozliczeniowych, dokumentacji projektowej lub ST.

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych przedmiotem zamówienia w tym zakresie.

Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych oraz Projekcie technicznym nie będzie podstawą do zmiany jednostkowej ceny ryczałtowej i innych roszczeń Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych

gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

# ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:

- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające,

- ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót.

Koszty należy uwzględnić w cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez Wykonawcę 
w Przedmiarze Robót.

# Przepisy związane

- Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo Budowlane (D.U. nr 89 z dn.25.08.1994 poz.414 wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 – Prawo Ochrony Środowiska (D.U. nr 62 poz.627) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 – O Odpadach (D.U. nr 62 poz.628) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997  w sprawie ogólnych przepisów BHP.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 20.09.2001 w sprawie  BHP  podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

- WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom I Budownictwo Ogólne oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

- Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów .

- Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane użyte z specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-01.00

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i odtworzeniowych niezbędnych do prawidłowego wykonania elementów robót w ramach projektu: „Remont budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie”.

Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3.   Zakres robót objętych ST

- Demontaż boazerii,

- Demontaż okna i drzwi wewnętrznych

- Zerwanie tapet, starych podłóg, demontaż balustrad

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

MATERIAŁY

Materiały uzyskane z rozbiórki  wykonawca zobowiązany jest wywieźć na swój koszt na składowisko oraz ponieść koszty składowani lub utylizacji.

SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inwestora, sprzęt:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację  Inwestora.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inwestora środki transportu:

- samochód ciężarowy, skrzyniowy 	10 ÷ 15 Mg,

- samochód dostawczy 		3÷5 Mg.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót  oraz wykonać urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.

Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób ograniczający rozrzut i pylenie.

Przejścia i  przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone.

Znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót rozbiórkowych urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Przy rozbiórce gruz i inne drobne materiały należy usuwać przez rynny zsypowe. Niedopuszczalne jest ich zrzucanie.

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na składowisko odpadów.

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące instalacje i je zabezpieczyć, 
a w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).

Wymagania dotyczące robót:

- Elementów schodów, barierek, wykładzin, boazerii, drzwi, tapet.

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć lub odłączyć wszystkie instalacje.

- Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz konstrukcji.

Uwaga:  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.

Warunki techniczne wykonywania robót

Rozbiórka elementów wewnętrznych z utylizacją materiałów z rozbiórki.

Gruz i materiały z rozbiórki wywieść i utylizować.

Otwory w ścianach zamurować i otynkować z obu stron, wewnątrz wykonując gładź gipsową.

Elementy kolidujące nie przewidziane do likwidacji należy po wykonaniu robót  przywrócić.

Demontaż, wykucie okna i drzwi wewnętrznych

Przed rozpoczęciem prac zdemontować skrzydła okienne i drzwiowe. Ośnieża wykuć lub wyciąć. Gruz i materiały niepotrzebne wywieść na składowisko i utylizować.

Odbicie tynków.

W miejscach występowania luźnego lub spuchniętego tynku należy tynki odbić. Podczas prac należy wpuścić pod tynk wszelkie elementy natynkowe takie jak  kable elektryczne, komputerowe, elementy oświetlenia i inne. Gruz i materiały nieprzydatne należy wywieść na składowisko i utylizować. W przypadku uszkodzenia ścian należy wykonać uzupełnienia ubytków.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

- ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST „Wymagania ogólne"

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST.

Cena ryczałtowa będzie obejmowała w szczególności koszty:

Wykucie okien i drzwi zerwanie boazerii:

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- pozyskanie miejsca składowania gruzu

- wywóz z terenu budowy gruzu i innych materiałów zbędnych wraz z kosztami utylizacji,

- przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami dodatkowymi (dzierżawa, itp.)

- koszty wymaganych zabezpieczeń

- uporządkowanie placu budowy po robotach.

- demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych

- wykucie lub wycięcie ościeży

Przekucia, zamurowanie i odbicie tynków

  - wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

  - pozyskanie miejsca składowania gruzu

  - wywóz z terenu budowy gruzu i innych materiałów zbędnych wraz z kosztami utylizacji,

  - przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami dodatkowymi (dzierżawa, itp.)

  - koszty wymaganych zabezpieczeń

  - uporządkowanie placu budowy po robotach.

  - demontaż elementów natynkowych, gniazda, włączniki, elementy oświetlenia, instalacje natynkowe, itp.

  - Zamurowanie otworu drzwiowego, odbicie tynków

  - Uzupełnienie tynków i ubytków w ścianach.

PRZEPISY ZWIĄZANE

1. 	WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robót

Budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn, i innych

Urządzeń technicznych  do wykonywania robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

4.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-03.00

ŚLUSARKA I STOLARKA

# 1. WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej ,innych elementów ślusarskich dla projektu:  „Remont budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie”

.

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3.  Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu zakup i montaż elementów ślusarki i stolarki budowlanej.

1.3.1. Okno.

1.3.2. Drzwi wewnętrzne.

1.3.3. Balustrady i pochwyty zewnętrzne.

1.3.4. Inne elementy.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora.

2.    MATERIAŁY.

2.1.  Okna.

2.1.1. Okna PVC

- Profile 3-komorowy z  PVC, wzmocnione kształtownikami ze stali ocynkowanej, szyba - szkło bezpieczne VSG,  skrzydło rozwierane, okucia obwiedniowe,  klamki proste, ,

- Pianka, silikon, łączniki, kotwy

- Materiały pomocnicze

2.2. Drzwi wewnętrzne.

2.2.1.   Drzwi płytowe pełne

- wypełnienie drzwi płyta wiórowa w ramie z klejonki drewna iglastego, wzmocniona wewnętrznym ramieniem ze sklejki, drzwi obustronnie obłożone płytą HDF, okleinowana fornirem

- Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej.

- Ościeżnica  regulowana na grubość muru , okleinowana fornirem

- Zamki metalowe do wkładek patentowych w zależności od rodzaju pomieszczenia.

- Klamki ze stali nierdzewnej

2.2.2. Drzwi płytowe  stalowe malowane proszkowo

- Drzwi płytowe wzmocnione HÖRMANN, do piwnicy

- Okucia drzwi systemowe, trzy zawiasy wzmocnione

- klamki  lub pochwyty ze stali nierdzewnej zaokrąglone

- samozamykacz (w systemie)

- Łączniki, pianka, silikon, listwy, materiały pomocnicze

- Zamki metalowe do wkładek patentowych.

2.3. Balustrada i pochwyty.

- słupki, pochwyty – rury ze stali nierdzewnej

- wypełnienie wzdłużne: rury ze stali nierdzewnej.

- Łączniki, akcesoria, kotwy, materiały pomocnicze

2.5. Inne elementy.

2.5.1. Wycieraczka wewnętrzna 120x50 cm

- wycieraczki lamelowe, na profilach aluminiowych,

- wypełnienie lameli guma, szczotki, ryps

- przeznaczone do ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu,

- duża odporność na obciążenia mechaniczne

# 3.  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

# 4. TRANSPORT

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w  S-00.00 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.  OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

- Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

- Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST.

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   kpl, m2, szt

W   kpl   mierzy się :

- Stolarkę okienną

- Stolarkę drzwiową

W  szt    mierzy się :

- Wycieraczka wewnętrzna

W  m2   mierzy się :

- Balustrady,

W  mb   mierzy się :

- pochwyty  wewnętrzne

7.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00  „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00  „Wymagania ogólne".

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robót obejmuje wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów

- wykonanie robót zasadniczych

- regulację i doszczelnienie  stolarki,

- dostawę i montaż siatek zabezpieczających okna hali sportowej.

- Malowanie konstrukcji stalowej balustrad, pochwytów, osłon grzejnikowych.

- dostawę, montaż, demontaż, koszt pracy rusztowań

- uporządkowanie placu budowy po robotach.

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Instrukcje montażowe producenta.

- PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-04.00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1. WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych, dla projektu: „Remont budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie”.

”.

## 1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wykończeniowych tzn.:

1.3.1.    Roboty posadzkowe

1.3.1.1. Posadzki z wykładzin rulonowych

1.3.1.2. Posadzki z paneli podłogowych

1.3.2.    Tynki, okładziny, przegrody

1.3.2.1. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat.III,

1.3.2.2. Gładzie gipsowe

1.3.2.3. Wykonanie ścianki STG na ruszcie stalowym

1.3.2.4. Wykonanie balustrady i pochwytów

1.3.3.    Malowanie

1.3.3.1. Malowanie tynków wewnętrznych

## 1.4.    Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

# 2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

-    	spoiwo gipsowe - gips szpachlowy, tynkarski wg PN-97/B-30041,

-          Emulsje gruntujące do podłoży

-          Płyty kartonowe-gipsowo wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

-          Ruszt stalowy ocynkowany systemowy do ścian działowych STG

-          farba emulsyjna akrylowa do wymalowań wewnętrznych,

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z Projektem i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

# 3. SPRZĘT

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt::

- Pędzle

- Urządzenia natryskowe

- Rusztowania systemowe

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Innwestora.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

# 4.TRANSPORT

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2.1.  Płyty kartonowo gipsowe

Płyty gipsowo kartonowe GKB 12,5mm powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. Konstrukcję nośną ścianki działowej stanowi ruszt wykonany z profili stalowych, stanowiących część systemu producenta płyt gipsowo-kartonowych. Płyty G-K należy montować do szkieletu stalowego za pomocą specjalnych fosfatowanych blachowkrętów stanowiących część sytemu. Masa szpachlowa służy do spoinowania płyt. W zależności od rodzaju krawędzi stosuje się masy bez taśmy zbrojącej lub z taśmą zbrojącą. Masa szpachlowa stanowi część systemu budowy sufitów z płyt G-K.

5.2.2. 	Powłoki malarskie

Przed  przystąpieniem  do malowania  należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania. Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku   powinny   być   wykonywane   dopiero   po   wyschnięciu   tynków   i   miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym   zamocowaniu   wszystkich   elementów   konstrukcyjnych.   Wilgotność

powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4%.

Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%.

Tynki   przeznaczone   do   malowania   powinny   spełniać   następujące   wymagania techniczne:

-	powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności 	odpowiadać wymaganiom,

-	wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być 	naprawione,

-	świeże tynki zewnętrzne niedostatecznie 	skarbonizowane 	powinny być przed malowaniem zafluatowane,

-	tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w

przypadku   malowania   farbami   krzemianowymi,   a   przy   	malowaniu   farbami emulsyjnymi powinny być zaimpregnowane 	gruntownikiem pokostowym,

-	przygotowana   pod   malowanie   powierzchnia   tynku   powinna   	być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych.

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż + 22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy temperaturze -5°C.

5.2.3.  Roboty posadzkowe

Posadzki z wykładziny rulonowej

- Wykładzina rulonowa winylowa, homogeniczna, trudnościeralna, bezspoinowa, grubość całkowita: min. 2,0 mm , przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej, o bardzo dużym natężeniu ruchu, zabezpieczenie powierzchni: poliuretanem, odporna na oddziaływanie krzeseł na rolkach, antypoślizgowość R10,  np. typu Tarkett  Eminent lub równoważna

- Klej do wykładziny PVC

- Materiały pomocnicze

Posadzki z paneli podłogowych

- Podłogi z paneli podłogowych płyty HDF o klasie ścieralności AC-4 i listwy wykończeniowe przyścienne systemowe montowane na klamrach, szerokość paneli 191mm, długość 1285 mm, grubość 8 mm, płyta nośna panelowa – AC4, grubość warstwy ścieralnej – 0.2 mm, typ powierzchni laminatu – struktura drewna, warstwa spodnia – laminat przeciwprężny, łączenie desek – click, odporność na żar papierosowy, zaplamienia, blaknięcia.

- Materiały pomocnicze

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST “Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

## Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

## Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- Sprawdzeniu wsiąkliwości,

- Sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

- Sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

## Konstrukcji rusztu sufitu z płyt G-K

Częstotliwość oraz zakres badań konstrukcji sufitu z płyt G-K powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt G-K” i dostosowana do tempa powstawania konstrukcji.

W szczególności powinna być oceniana:

- Stabilność i równość zamocowanego rusztu

- Równość powierzchni płyt

- Narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń)

- Wymiary płyt (zgodne z tolerancją)

- Wilgotność i nasiąkliwość

- Ugięcia płyt

# 7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  00.00 “Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

- W  m²  mierzy się powierzchnię robót:

- Szpachlowanie ścian i sufitów

- Malowanie ścian i sufitów

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Ponadto roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

## Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

## Odbiór robót malarskich

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających Platów powłoki, widocznym okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni, miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepności powłoki do powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

- Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST.

Cena wykonania m²  robót obejmuje:

- Przygotowanie podłoża

- Zakup i przygotowanie farb i podkładów

- Ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich

- Uporządkowanie stanowiska pracy

Cena robót mierzonych w szt. obejmuje:

- Zakup gotowych elementów

- Montaż tych elementów

- Uporządkowanie stanowiska pracy

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych

- PN-72?B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

- PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

- PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-05.00

INSTALACJA KLIMATYZACJI

# 1. WSTĘP

## 1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania odbioru instalacji klimatyzacji  dla projektu:  „Remont budynku Urzędu Gminy w Lubiszynie”

.

## 1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3.  Zakres robót objętych ST

Zakres prac obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji  wykonania  instalacji klimatyzacji poddasza wraz z kosztorysem ofertowym dotyczącym kosztów opracowania dokumentacji i wykonania robót.

- Wykonanie instalacji klimatyzacji - zakup i montaż urządzeń i elementów instalacji klimatyzacji  dla serwerowni oraz 4 pomieszczeń biurowych znajdujących się na poddaszu budynku.

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi dokumentację techniczną wraz z kosztorysami w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Rozpoczęcie robót może nastąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego rozwiązań technicznych i kosztów realizacji.

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora.

# 2.  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

# 3. TRANSPORT

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w  S-00.00 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

5.  OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

- Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

- Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST.

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inwestora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   kpl,

W   kpl   mierzy się :

- Komplet instalacji klimatyzacji wraz z urządzeniami

6.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00  „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00  „Wymagania ogólne".

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania robót obejmuje wszystkie urządzenia, materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

a)Wykonanie projektu wykonawczego klimatyzowanych pomieszczeń,

b)zakup, dostarczenie urządzeń, materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,

c)wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

d)wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów

e)wykonanie robót zasadniczych

Fuporządkowanie placu budowy po robotach.

8.  RZEPISY ZWIĄZANE

1)WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

2)Instrukcje montażowe producenta.

3)PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.