Kazimierza Wielka18.08.2010

ZM/JRP/DT/341-2/5/10

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

V Kontrakt Budowa sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Koszyce i Szczurowa

w ramach Projektu  „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida2000”

Działając w trybie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

1. W informacji dla Wykonawców Nr 4 w odpowiedzi na pytanie nr 19 i 20 błędnie podana została poz. katalogowa. Podano:  „ (…)W przedmiarze doliczyć:

- dla kanalizacji spustowej – KNR 2-18, poz. 0408.04 przewiert maszyną do wierceń poziomych L=25.6 m rura ochronna DN=620 mm, należy dopisać do rozdziału 7 ”rurociąg odprowadzający wody spustowe i awaryjne” jako poz. 108a (…)”

Powinno być:  „ (…)W przedmiarze doliczyć:

- dla kanalizacji spustowej – KNR 2-18, poz. 0409.04 przewiert maszyną do wierceń poziomych L=25.6 m rura ochronna DN=620 mm, należy dopisać do rozdziału 7 ”rurociąg odprowadzający wody spustowe i awaryjne” jako poz. 108a (…)”

2. Do załącznika Nr 1 dołączony został przedmiar na Część elektryczną – Gmina Koszyce – przepompownia.

3. Wymienione w przedmiarach, w części Konstrukcja: w poz. 36 - Zbiornik stalowy nadziemny, ocieplony na wodę pitną z atestem PZH o pojemności 2 x 100 m3 wraz z kompletną armaturą i sterowaniem.

oraz poz.  47 - Budynek kontenerowy pompowni wody z płyt termoizolacyjnych np. PW8 o wym.2.5 x 6.0 zgodnie z projektem technologicznym z pomieszczeniem hali pomp, chlorowni i węzła sanitarnego

wycenić należy według przedmiaru części Technologia (poz. 154 i 155). W/w poz. w części Konstrukcja, pozostawić bez wypełnienia.