Kazimierza Wielka 03.12.2010

ZM/JRP/DT/341-5/1/10

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczurowa w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

„Zaprojektowana oczyszczalnia jest w systemie SBR. Mamy pytanie czy istnieje możliwość zastosowania rozwiązania alternatywnego w postaci oczyszczalni przepływowej.

Odpowiedź: Nie.