Kazimierza Wielka 06.04.2011

ZM/JRP/DT/341-2/6/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka” w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr  1. Informujemy, że na stronie internetowej Zamawiającego w załączonych materiałach brakuje Przedmiaru robót dla  Zadanie II 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Cudzynowicach, Słonowicach, Kamyszowie, Kazimierzy Wielkiej ul. Budzyńska i Kolejowa. Brakujący Przedmiar dotyczy zakresu projektowanej kanalizacji sanitarnej Cudzynowice część ul. Kolejowej w Kazimierzy Wielkiej:

(Kanalizacja grawitacyjna kanał z rur PVC Ø 200/5,9 mmm – łączna długość L=6 745,5 m,

Przykanaliki z rur PVC Ø 160/4,7 mm – 180 szt. o  łącznej długości 1337,0 m,

Sieciowe przepompownie ścieków - 2 szt.

Kanalizacja ciśnieniowa kanał z rur PE Ø 90/5,4mm – łączna długość  L=692,0 m,

Przydomowe przepompownie ścieków – 2 szt.,

Kanalizacja ciśnieniowa od przydomowych przepompowni ścieków kanał z rur PE Ø 63/3,8 mm – łączna długość  L=215,0 m)

Odpowiedź nr 1: Brakujące przedmiary zamieszczono w załączniku nr 12