Kazimierza Wielka 06.04.2011

ZM/JRP/DT/341-2/7/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka” w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek rewizyjnych z PE DN 1000 wykonanych jako monolityczne, które charakteryzują się całkowitą szczelnością?

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek niewłazowych z PE DN 600 z tworzyw sztucznych wykonanych jako monolitycznie?

- Czy studnia rewizyjna PE DN 1000 oraz studnia DN 600 wykonana z PE powinna posiadać podwójne dno zabezpieczające kinetę przed naporem wód gruntowych?

- Czy studnia rewizyjna PE DN 1000 powinna być wyposażona w stopnie złazowe wykonane ze stali nierdzewnej?

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni   PE DN 1000 wyposażonych w stopnie złazowe posiadające powierzchnie antypoślizgową?

- Czy zamawiający wymaga by w studniach z PE DN 1000 i PE DN 600 kielich nastawne były stosowane wszędzie tam gdzie takie rozwiązanie nie jest konieczne np. w studniach przelotowych, zastosowanie takich rozwiązań podraża koszt inwestycji?

- Czy zamawiający dopuszcza stosowanie studzienek z PE DN 1000 umożliwiających płynną regulację wysokości w pełnym zakresie zamiast podanego co 0,125m?

- Czy zamawiający dopuszcza stosowanie studzienek z PE DN 600 umożliwiających płynną regulację wysokości w pełnym zakresie zamiast podanego co 10cm?

Odpowiedź: Do wszystkich zapytań. Studnie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną.