Kazimierza Wielka 13.04.2011

ZM/JRP/DT/341-2/13/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka” w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający traktuje zapisy Opisu technicznego dotyczące studzienek kanalizacyjnych DN1000 jako jedyne przykładowe gdyż opisują one jednego, konkretnego producenta czym specyfikacja narusza zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 7.1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Odpowiedź: Projekt nie wskazuje konkretnego dostawcy studzienek, natomiast określa sposób rozwiązania technicznego budowy studzienek.