Kazimierza Wielka 15.04.2011

ZM/JRP/DT/341-2/16/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka” w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1. W związku z różnym opisem zastosowanych rur kanalizacyjnych w projektach STWiOR i przedmiarach robót, prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy na całym zadaniu trzeba zastosować taki sam system rur PVC i czy wymagane są rury lite z wydłużonym kielichem, czy też jedynym warunkiem jest zastosowanie rur z uszczelką z EPDM zgodną z EN681-1 osadzoną na stałe w kielichach?

Odpowiedź: Zastosowanie rur PVC zgodnie ze specyfikacja techniczną odrębną dla każdego zadania.