Kazimierza Wielka 24.06.2011r

ZM/JRP/DT/341-3/6/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej   w Kazimierzy Wielkiej  ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

- Dotyczy urządzeń AKPiA. Czy istnieje możliwość zmiany protokołu komunikacyjnego z Modbus na profibus DP ?

Odpowiedź: Tak

I    2011 -06- 1 7