Kazimierza Wielka 24.06.2011r

ZM/JRP/DT/341-3/14/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej   w Kazimierzy Wielkiej  ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

- Dotyczy Robót Budowlanych,, Budynku Krat. Według Przedmiaru Robót zakłada się montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW. Natomiast Specyfikacja Techniczna ST-01.13 zakłada montaż stolarki okiennej aluminiowej. Prosimy o informację, który materiał jest prawidłowy i jaki typ okien należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Należy stosować stolarkę z wysokoudarowego PCW

- Dotyczy Robot Budowlanych, Budynku krat, Według Przedmiaru Robót zakłada się montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej. Natomiast Specyfikacja Techniczna ST-01.13 zakłada montaż parapetów zewnętrznych aluminiowych. Prosimy o informację, który materiał jest prawidłowy i jaki typ parapetów należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Należy zastosować parapety z blachy powlekanej

- Dotyczy Robót Budowlanych, Budynku Płuczki Piasku. Według Przedmiaru Robót zakłada się montaż drzwi z wysokoudarowego PCW. Natomiast Specyfikacja Techniczna ST-01.13 zakłada montaż drzwi aluminiowych, stalowych lub drewnianych. Prosimy o informację, który materiał jest prawidłowy i jaki typ drzwi należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Należy stosować stolarkę z wysokoudarowego PCW