Kazimierza Wielka 08.07.2011

ZM/JRP/DT/341-3/26/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 27

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej   w Kazimierzy Wielkiej” w  ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dla drugiego reaktora.

Z opisu technicznego do projektu budowlanego technologicznego (str. 14) wynika, że w pierwszym etapie nie planuje się wyposażenia technologicznego drugiego reaktora, ale planuje się jego remont oraz wykonanie projektowanej części budowlanej, zaś z przedmiaru na roboty budowlane wynika, że w drugim reaktorze należy wykonać tylko naprawy istniejących powierzchni betonowych.

Jeżeli zakres robót obejmuje wykonanie projektowanej części budowlanej dla drugiego reaktora t.j. wykonanie wewnątrz zbiornika nowych elementów żelbetowych, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź. Roboty konstrukcyjne w zakresie drugiego reaktora nie wchodzą w zakres