Kazimierza Wielka 15.07.2011

ZM/JRP/DT/341-3/34/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 35

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej   w Kazimierzy Wielkiej” w  ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

Prosimy o podanie szczegółowego zakresu robót na przebudowę sieci zasilającej, pozycja przedmiaru robót nr 327 , (kalkulacja indywidualna).

Odpowiedź:

1. Przebudowa sieci zasilającej poz. 327 przedmiaru obejmuje przebudowę układu pomiarowego, okablowania pomiędzy transformatorami a rozdzielnicą RNN na stacji transformatorowej.

2. Oprogramowanie i rozruch dla stacji zlewczej dostarcza dostawca stacji zlewczej. W pozycji kosztorysowej 118 należy przewidzieć stację operatorską nr 2 bez oprogramowania SCADA dla stacji zlewczej.

3. Kabel YKXS300 należy doliczyć – brak pozycji w przedmiarze