Kazimierza Wielka 15.07.2011

ZM/JRP/DT/341-3/36/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 37

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej   w Kazimierzy Wielkiej” w  ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

- Budynek płuczki piasku

- brak pompowania wody z wykopu

- brak w robotach murowych otworu na drzwi

- brak pasa podrynnowego

- brak podbitki dachu

- brak cokolika z płytek gres

- brak listwy wykończeniowe do glazury

- brak wykonania opaski betonowej przy budynku np, z kostki zakończonej opornikiem betonowym

- wykazy stali zbrojeniowe - czy prawidłowe są na wykazach czy w przedmiarach

- brak ściągu z pręta fi 20+ śruba rzymska

Odpowiedź:

1.Zamawiający nie dopuszcza wykonywania ław i fundamentów w wykopie zalanym wodą.

2. Zamawiający nie narzuca technologii wykonywania obiektów – wymaga jednak aby obiekty były wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą starannością.

3. J.w.

4. J.w.

4. J.w.

5. J.w.

6. J.w.

- Poprawne ilości projektowe są w wykazach stali zbrojeniowej na rysunkach konstrukcyjnych.

- JAK. 2

- Rekultywacja lagun

- Prosimy o podanie zakresu rekultywacji do wiadomości wszystkich oferentów, gdyż zapis w przedmiarze robót „ zakres do uzgodnienia z Inwestorem oraz po wizji lokalnej " niestety nie gwarantuje jednolitego podejścia do przygotowania tej części oferty przez potencjalnych oferentowi. Prosimy o bliższe sprecyzowanie na czym polega rekultywacja.

Odpowiedź: Jak w informacji dla Wykonawców nr 8 z dnia 24.06.2011r.