Kazimierza Wielka 05.09.2011

ZM/JRP/DT/341-1/39/11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 28 (uzupełnienie do pytania 1)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Aglomeracji Działoszyce” w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1: Dotyczy Przedmiaru Robót: Technologia oczyszczalni.

W elemencie sieć wodociągowa zewnętrzna, w poz. 218 policzono 15,6 m przyłącza wodociągowego z rur PE d-40 mm na odcinku budynek techniczny - studzienka wodomierzowa, natomiast pominięto odcinek Wl (studzienka wodomierzowa) - W17 (włącz, do istniejącego wodociągu) - studzienka wodomierzowa z rur PEHD d-90 mm o długości 476,5 m, wg profilu PT rys. nr DZ-3W.Prosimy o uzupełnienie Przedmiaru Robót - sieć wodociągowa zewnętrzna, o roboty wynikające z w/w rysunku.

Odpowiedź: Pozycja 218 przedmiaru robót „Technologia” właściwa.

W wycenie oferenci winni uwzględnić dodatkowo odcinek W1-W17 z rur 90PEHD o długości 476,5 m.