Kazimierza Wielka 2012.12.05

**Informacja dla Wykonawców nr 2**

Dotyczy: **Przetarg na: „Dostawa materiałów wod- kan na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica””.**

**Pytanie 1.**Czy Zamawiający dopuszcza stosowania lepszego gatunku żeliwa niż GGG40?

**Odpowiedź:** dopuszcza się stosowania do produkcji armatury lepszych gatunków żeliwa niż GGG40

**Pytanie2**. Czy Zamawiający dopuszcza sposób mocowania klina na trzpieniu zasuwy za pomocą niewymiennej nakrętki?

**Odpowiedź:** dopuszcza się zastosowania w zasuwach nakrętek niewymiennych.