Kazimierza Wielka 02.04.2013r

ZM.JRP.DT.341.2.3.2013

Informacja dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica”    i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

- W załączonych przedmiarach brak przedmiarów na roboty elektryczne, na zasilanie przepompowni ścieków, na zasilanie UZT. Prosimy o wyjaśnienie czy roboty te wchodzą w zakres przetargu? Jeśli tak to prosimy zamieszczenie przedmiarów robót.

Odpowiedź:  Przedmiary na roboty elektryczne zostały zamieszczane w załączniku nr 9.

- Wg IDW: „dla wszystkich zadań biorących udział w projekcie, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych nie jest realizowane w ramach niniejszego projektu. Również koszt ich wykonania nie jest wliczony w ogólne koszty realizacji przedsięwzięcia”. W załączonych przedmiarach SA przedmiary na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. Prosimy o potwierdzenie ze nie wchodzą one w zakres przedmiotowego zadania i nie należy ich wyceniać.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć koszty kwalifikowane i koszty własne. Nie wyceniać

kosztów niekwalifikowanych.