Kazimierza Wielka 08.04.2013r

ZM.JRP.DT.341.2.5.2013

Informacja dla Wykonawców nr 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka w ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica”    i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na w/w inwestycji studzienek DN 1000 i/lub DN 800 tworzywowych z PE monolitycznych, przeciw wyporowych poprzez poszerzenie trzonu wznoszącego w stosunku od nominalnej średnicy i zakończone teleskopem DN 630 pozwalającym na dopasowanie do nachylenia terenu >3˚, a sztywność obwodowa trzonów wznoszących wynosi minimum 2 SN, ponadto wytrzymałość studzienki na wody gruntowe wynosi 2 metry od dna studzienek?

Odpowiedź: Specyfikacja techniczna na stronie 70 definiuje zastosowanie studni o budowie

segmentowej.

- Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca Urządzenia Zbiornikowo-Tłocznego posiadał system zarządzania ISO 90001 który jest systemem zarządzania a nie systemem jakości produktu (UZT)?

Odpowiedź: Dopuszcza się stosowanie wyrobów bez certyfikatu ISO 9001 ponieważ wymóg

nie jest obligatoryjny.