17/04/2013 S75 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

PL-Kazimierza Wielka: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

2013/S 075-124300

Związek Miedzygminny "Nidzica", ul. Zielona 12, Osoba do kontaktów: Agata Koral, Kazimierza Wielka28-500, POLSKA. Tel.: +48 413521801/226. Faks: +48 413521801. E-mail: a.szewczyk-koral@jrp-nidzica.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.3.2013, 2013/S 48-077775)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45232410, 45232150, 45232400

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Zamiast:

II.1.5 Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kazimierza Mała

Grawitacja kanał: Ø 200 PVC - 1 869,90 mb.

Ø 160 PVC - 1 319,80 mb

Kanał tłoczny:

- Ø 63 PE – 240,10 mb

- Ø 90 PE – 752,30 mb

- Ø 50 PE – 997,4 mb

Pompownia sieciowa 2 szt.

- UZT 17 szt.

Kanalizacja finansowana ze środków unijnych

Ø 200 PVC – 1869,9 mb

Ø 160 PVC – 49,8 mb

Ø 90 PE – 547,50 mb

Ø 63 PE – 240,10 mb

Ø 50 PE – 122,70 mb

Pompownia sieciowa 2 szt.

- UZT 17 szt.

Kanalizacja finansowana ze środków własnych

Ø 90 PE – 204,80 mb

Ø 50 PE – 874,70 mb

Ø 160 PVC – 1270 mb

Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Stradlice

- długość sieci wodociągowej ø 160PE - 1681,00 mb

- długość sieci wodociągowej ø 110PE - 646,50 mb

- długość sieci wodociągowej ø 90PE - 15,60mb

- długość sieci wodociągowej ø 63PE – 112,9 mb

- długość sieci wodociągowej ø 50PE - 263,9 mb

- długość sieci wodociągowej ø 40PE - 306,2 mb

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stradlice

Długość kolektorów:

Grawitacja:

- Grawitacja kanał: Ø 200 PVC - 1 796 mb.

Ø 160PVC – 500 mb

Kanał tłoczny:

- Ø 50 PE - 402,3 mb

- Ø 75 PE - 615,8 mb

- Ø 110 PE - 281,9 mb

Pompownia sieciowa 2 szt.

- UZT 11 szt.

Powinno być:

II.1.5 Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kazimierza Mała

Grawitacja kanał: Ø 200 PVC - 1869,90 mb.

Ø 160 PVC - 1 062,8mb

Kanał tłoczny:

- Ø 63 PE – 240,10 mb

- Ø 90 PE – 752,30 mb

- Ø 50 PE – 997,4 mb

Pompownia sieciowa 2 szt.

- UZT 17 szt.

Kanalizacja finansowana ze środków unijnych

Ø 200 PVC – 1869,9 mb

Ø 160 PVC – 49,8 mb

Ø 90 PE – 547,50 mb

Ø 63 PE – 240,10 mb

Ø 50 PE – 122,70 mb

Pompownia sieciowa 2 szt.

- UZT 17 szt.

Kanalizacja finansowana ze środków własnych

Ø 90 PE – 204,80 mb

Ø 50 PE – 874,70 mb

Ø 160 PVC – 1013 mb

Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Stradlice

- długość sieci wodociągowej Ø 160PE - 1681,00 mb

- długość sieci wodociągowej Ø110PE - 646,50 mb

- długość sieci wodociągowej Ø 90PE - 15,60mb

- długość sieci wodociągowej Ø63PE – 112,9 mb

- długość sieci wodociągowej Ø 50PE - 263,9 mb

- długość sieci wodociągowej Ø40PE - 306,2 mb

Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stradlice

Długość kolektorów:

Grawitacja:

- Grawitacja kanał: Ø 200 PVC - 1 796 mb.

Ø 160PVC – 500 mb

Kanał tłoczny:

- Ø 50 PE - 402,3 mb

- Ø 75 PE - 615,8 mb

- Ø 110 PE - 281,9 mb

Pompownia sieciowa 2 szt.

- UZT 11 szt.

Kanalizacja finansowana ze środków własnych

Ø 200 PVC – 500 m

- Ø 75 PE – 408,1 mb

- Ø 160 PE - 549,7 mb

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.