Kazimierza Wielka, dn.06.05.2013

Znak: ZM.DFK.271.3.3.2013

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

**dot. Przetargu na „ Dostawę materiałów wod-kan na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica””.**

**Pyt.1**. Czy istnieje możliwość akceptacji w przetargu hydrantu z podwójnym zabezpieczeniem w którym: dodatkowe zamknięcie stanowi gumowy grzybek?

Odpowiedź: **Tak**

**Pyt.2.** Czy istnieje możliwość akceptacji w przetargu zasuwy kołnierzowej w której: wkrętka mosiężna nie posiada zabezpieczenia przed wykręceniem, oraz gdzie zawieszenie klina zasuwy stanowi wymienna kostka mosiężna?

Odpowiedź: **Tak**