Kazimierza Wielka, dn.07.05.2013

Znak: ZM.DFK.271.3.5.2013

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

**dot. Przetargu na „ Dostawę materiałów wod-kan na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica””.**

**Pyt.1**.Proszę podać długość wykopu hydrantu nadziemnego i podziemnego?

Odpowiedź: **1. Głębokość zabudowy hydrantu nadziemnego ok 1250 mm.**

 **Głębokość zabudowy hydrantu podziemnego ok 1250 mm.**