Zamawiający:

Związek Międzygminny „Nidzica”

ul. Zielona12, 28-500 Kazimierza Wielka

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

dotyczy zamówienia na:

„Sukcesywna dostawa materiałów wod-kan  na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej”

Znak: ZM.DFK.271.7.2015

Część I Instrukcje dla Wykonawców z Załącznikami

Część II Wzór umowy

Zatwierdzone do użytku przez Kierownika Zamawiającego:

Dnia  2015.06.16

Przewodniczący Zarządu

Marian Książek

Część I – Instrukcje dla Wykonawców z załącznikami

Spis treści:

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

2. Terminologia.

3. Tryb udzielania zamówienia.

4. Opis przedmiotu zamówienia.

5. Zamówienia częściowe.

6. Zamówienia uzupełniające.

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

8. Termin wykonania zamówienia.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

10. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

12. Wadium .

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy .

14. Waluta oferty i waluta, w jakiej będą dokonywane zapłaty .

15. Opis sposobu przygotowania oferty.

16. Wyjaśnianie i zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

17. Zebranie Wykonawców .

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty .

20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty .

21. Miejsce i termin otwarcia ofert .

22. Tryb otwarcia ofert .

23. Zwrot oferty bez otwierania..

24. Termin związania ofertą

25. Opis sposobu obliczenia ceny .

26. Kryteria oceny ofert .

27. Oferta z rażąco niską ceną .

28. Uzupełnienie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów .

29. Tryb oceny ofert .

30. Wykluczenie Wykonawcy .

31. Odrzucenie oferty

32. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania .

33. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia .

34. Unieważnienie postępowania .

35. Środki ochrony prawnej .

36. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami .

37. Podwykonawstwo .

38. Wzory Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do Instrukcji dla Wykonawców.

Część II Wzór umowy

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

Związek Międzygminny „Nidzica”

ul. Zielona 12

28-500 Kazimierza Wielka

Numer telefonu: (41) 3521801

Numer faksu: (41)3521801w.220

godziny urzędowania: 700 – 1500 (od poniedziałku do piątku)

adres strony internetowej  www.nidzicakw.biuletyn.net

e-mail:  nidzica_kw@poczta.onet.pl

2. Terminologia.

Terminologia przyjęta na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) jest zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej zwaną „PZP”. Termin „Wykonawca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Termin „Kontrakt” należy odnieść do „umowy” w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów prawa, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy PZP. W tym postępowaniu termin „Kontrakt” jest używany zamiennie z terminem „umowa”.

3. Tryb udzielania zamówienia.

3.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z PZP.

3.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego (www.nidzicakw.biuletyn.net).

3.3. Językiem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia jest język polski. Cała korespondencja wymieniana pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym prowadzona będzie w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie z zapisami pkt 36.

3.4. Przedkładając swoją ofertę w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przyjąć w całości i bez zastrzeżeń Wzór umowy stanowiący integralną część niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako podstawę realizacji zamówienia odstępując tym samym od jakichkolwiek własnych warunków umowy.

4. Opis przedmiotu zamówienia.

4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, materiałów branży wodno – kanalizacyjnej na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej. Szczegółowy asortyment i  ilości podane zostały w Załączniku Nr 7 do niniejszej SIWZ.

4.2. Podane w Załączniku Nr 7 do SIWZ ilości są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego asortymentu wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego

4.3. Zakres przedmiotu zamówienia.

- dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych do Zamawiającego o parametrach technicznych oraz cenach jednostkowych wyszczególnionych w formularzu ofertowym,

- ceny ustalone w formularzu cenowym są stałe i niezmienne w czasie trwania umowy,

- materiały objęte zamówieniem Wykonawca przywiezie na wskazane przez Zamawiającego miejsce , własnym kosztem i transportem, w dni robocze od poniedziałku do piątku,

- Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi być wolny od jakiegokolwiek prawa lub roszczeń osób trzecich,

- Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, I gatunku, musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.

- Zamawiający będzie zamawiał asortyment w poszczególnych transzach, sukcesywnie, według aktualnych potrzeb Zamawiającego. Celem realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy zamówienie określające asortyment, ilość oraz termin dostawy. Zamówienie zostanie złożone telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną.

- Dostawa materiałów odbywać się będzie w terminie do maksymalnie 7 dni od dnia złożenia zamówienia na określone materiały.

4.4 Gwarancja na poszczególne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia – minimum 24 miesiące, liczone od dnia przekazania przedmiotowego asortymentu Zamawiającemu.

4.5. Wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji, powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie dostawy, zgłoszone w formie reklamacji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

4.3. Określenie zamówienia Według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

44470000-5 wyroby z żeliwa;

44160000-9 rurociągi i instalacje rurowe

42131160-5 hydranty;

5. Zamówienia częściowe.

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części :

Część I –Materiały do remontu i budowy urządzeń wod - kan z PCV i PE

Część II – Materiały do remontu  i budowy urządzeń wod - kan ze stali i żeliwa

Część III –Materiały do remontu  i budowy urządzeń wod - kan ze stali i żeliwa

Część IV- Materiały instalacyjne

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty częściowe na wybrane lub wszystkie części zamówienia. Przy czym na jedną część zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia oferty.

6. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.12.2016r.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków.

9.1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz art.22 Ustawy i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy tj.:

9.1.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

9.1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach ,o których mowa w art.24 ust.1 ustawy PZP

9.2 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych z ofertą dokumentów i oświadczeń.

9.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia bądź zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zgodnie z postanowieniami § 1 ust 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz.231), jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących w szczególności:

-	zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

-	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

-	charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

-	zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

10. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

10.1 W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 9 Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

10.1.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1)–4) ustawy PZP, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Części I SIWZ.

10.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy PZP, należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

10.2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Części I SIWZ

10.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.2.3 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, w art. 24 ust. 1 pkt 9 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

10.2.4 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.2.5 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.2.6 Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas:

10.3.1 Stosownie do treści § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:

a) w pkt 10.2.2, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (i) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (ii) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (iii) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

b) w pkt 10.2.3 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy PZP.

10.3.2 Stosownie do treści § 4 ust. 2, przywołanego powyżej w pkt 10.3.1, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 10.3.1a)(i) i 10.3.1a)(iii) oraz pkt 10.3.1b), winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w p. 10.3.1a)(ii), winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10.3.3 Stosownie do treści § 4 ust. 3, przywołanego powyżej w pkt 10.3.1, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia pkt. 10.3.2 stosuje się odpowiednio.

10.4 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

10.5 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy PZP, należy załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t.: Dz. U. z 2015r., poz. 184) - sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Części I SIWZ albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t.: Dz. U. z 2015r., poz. 184) - sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 Części I SIWZ.

10.6 Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.

10.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

11.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców składający ofertę wspólną.

11.2 Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać dodatkowo następujące wymagania:

11.2.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika (zwanego dalej „Pełnomocnikiem”), który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:

a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;

b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;

c) precyzować zakres umocowania;

d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z zawarciem umowy w imieniu Wykonawców;

e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi;

11.2.2 Oferta powinna być podpisana w sposób wiążący prawnie wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

11.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

11.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu - najpóźniej w terminie 2 dni przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia - stosowną umowę regulującą współpracę Wykonawców. Umowa taka musi zawierać w swojej treści opis przyjętej formy prawnej oraz określać szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia.

11.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

12. Wadium

Zamawiający nie żąda składania wadium.

13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

15. Opis sposobu przygotowania oferty

15.1 Wymagania podstawowe

15.1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca nie może składać oferty na to zamówienie jako Wykonawca indywidualny i jednocześnie jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami.

15.1.2 Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszych SIWZ.

15.1.3 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika z załączonych dokumentów rejestracyjnych (aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do podpisania oferty (do oryginału oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza).

15.1.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, udokumentowanie właściwej reprezentacji winno nastąpić dodatkowo w formie pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi (wymagania Zamawiającego dotyczące pełnomocnictwa zawarte są powyżej w pkt 11.2.1), podpisanego przez prawnie upoważnionych sygnatariuszy reprezentujących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (do oryginału oferty należy załączyć oryginały pełnomocnictw wystawionych przez osoby do tego upoważnione lub kopie pełnomocnictw poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza).

15.1.5 Wzory formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub przygotowane przez Wykonawcę zgodnie z załączonymi wzorami i dołączone do oferty.

15.1.6 We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

15.1.7 Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

15.1.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 ustawy PZP.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8 ustawy PZP.

15.2 Forma oferty

15.2.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.

15.2.2 Stosowne wypełnienia we wzorach Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców i wchodzących następnie w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo lub maszynowo.

15.2.3 Formularze, wykazy i oświadczenia przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów dołączonych do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

15.2.4 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

15.2.5 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego i niepodlegające ocenie (np. prospekty reklamowe o Wykonawcy, jego działalności, itp.) powinny stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

Zalecane jest dołączenie do oferty spisu treści, z podaniem liczby stron oferty włącznie.

15.2.6 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany do wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

15.2.7 Formularze sporządzone na podstawie wzorów dołączonych do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców winny być złożone w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, jeżeli nie zostało inaczej określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

15.3 Zawartość oferty

15.3.1 Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców,

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art.22 ust. 1 pkt. 1)-4) ustawy PZP, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców,

c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców.

d) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t.: Dz. U. z 2015r., poz. 184) - sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t.: Dz. U. z 2015r., poz. 184)  – sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców.

e) Stosowne pełnomocnictwa - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

f) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

g) Inne niż wskazane powyżej wymagane oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy, o których mowa w pkt. 10.

15.4 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

15.4.1 Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosowne oświadczenie winno zostać sporządzone według załącznika nr 4 do niniejszych Instrukcji dla Wykonawców. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, wówczas informacje te muszą być opisane i dołączone do załącznika nr 4 w formie osobnego dokumentu (aneksu), wyraźnie oznakowanego jako „Informacje zawarte na stronach od ... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym Wykonawcom”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe oznakowanie takiego załącznika przez Wykonawcę.

15.4.2 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

15.4.3 Oferta Wykonawcy niezawierająca oświadczenia, o którym mowa powyżej w pkt 15.4.1, jest ofertą jawną.

16. Wyjaśnianie i zmiany w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

16.1 Wyjaśnianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 16.1 powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 16.1 powyżej.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ ,bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieści je na swojej stronie internetowej.

Zapytania, z uwzględnieniem zapisów w pkt 36 SIWZ, należy kierować na adres:

Związek Międzygminny „Nidzica” ul. Zielona 12, 28-500 Kazimierza Wielka.

Korespondencję w formie faksowej należy kierować na numer faksu: (41)3521801w.220.

16.2 Zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

16.2.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

16.2.2 Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

16.2.3 Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16.2.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał Specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio.

17. Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

18. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Wojciech Barański tel.413521801 w.217 ,

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

19.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Związku Międzygminnego „Nidzica” ul. Zielona 12, 28-500 Kazimierza Wielka (Sekretariat – pokój nr106), w godz. 7 00-15 00 lub przesłać pocztą  na  wskazany wyżej  adres. Oferta winna być dostarczona za potwierdzeniem doręczenia. Termin składania ofert upływa w dniu 26 czerwca 2015 godz.13:00

19.2 Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem (zaklejonej) kopercie/paczce. Kopertę/paczkę należy zaadresować na Zamawiającego i opisać następująco:

„Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sukcesywna dostawa materiałów wod-kan  na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej

Nie otwierać przed dniem 26.06.2015r. godz. 13.00

Na kopercie/paczce oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

20. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

20.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

20.2 Zmiana złożonej oferty

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty/paczki zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę/paczkę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

20.3 Wycofanie złożonej oferty

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę/paczkę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

21. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod następującym adresem:

Związek Międzygminny „Nidzica”

ul. Zielona 12

28-500 Kazimierza Wielka

sala konferencyjna w dniu 26.06.2015 r. o godzinie 13:15

22. Tryb otwarcia ofert

22.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

22.2 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty/paczki zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

22.3 Koperty/paczki oznakowane jako "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert/paczek zawierających oferty, których dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną one dołączone do oferty.

22.4 W trakcie otwierania kopert/paczek z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

(a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana

(b) cenę ofertową podaną w Formularzu Oferty.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia.

22.5 Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni podczas otwarcia ofert, Zamawiający przekaże im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt 22.1, 22.4 a) i 22.4 b).

23. Zwrot oferty bez otwierania

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

24. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

25. Opis sposobu obliczenia ceny

25.1 Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.915).

25.2 Cena ofertowa musi być wyrażoną w złotych polskich [PLN]. Cena ofertowa musi obejmować kompletny przedmiot zamówienia i uwzględniać wszelkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z wymaganiami Zamawiającego realizacji przedmiotu zamówienia.

25.3 Oferent podaje cenę jednostkową za dany asortyment  oraz cenę wartości  całego zamówienia Oferent podaje wartości podatku VAT oraz kwoty netto i brutto zamówienia.

Suma wartości brutto całości zamówienia stanowić będzie cenę ofertową

25.4 W trakcie realizacji umowy podatek VAT za wykonane roboty będzie naliczany zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze Zmiany do Umowy.

25.5 W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

25.6 Zamawiający w celu porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT naliczonego zgodnie z obowiązującym prawem.

25.7 Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części II niniejszej SIWZ – wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

25.8 Uważa się, że cena ofertowa podana w Formularzu Oferty zawiera każdy upust, jeśli jest oferowany. Jakikolwiek upust wskazany oddzielnie gdzie indziej w ofercie nie będzie brany pod uwagę.

26. Kryteria oceny ofert

26.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

26.2 Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A. Cena oferty brutto– 90 pkt,

B. Termin dostawy partii materiału  – 10 pkt,

26.2 1. CENA – 90%

Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:

A. CENA OFERTY BRUTTO (kryterium A)

Cmin

An = --------------- x W

Cn

An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A

n - numer oferty

Cmin - cena brutto oferty najniższej spośród nie odrzuconych ofert

Cn - cena brutto badanej oferty, oferenta n

W-waga danego kryterium wyrażona w punktach -90 pkt.

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny minimalnej wśród złożonych ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez wagę kryterium wyrażoną w pkt.

Przy obliczeniu punktów , Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

26.2 2. Termin dostawy partii materiału – 10%

B. TERMIN DOSTAWY PARTII MATERIAŁU (kryterium B)

W kryterium dotyczącym terminu dostawy partii materiału Bn, Zamawiający przyjął następującą punktację dla terminów dostaw:

dostawa 1 dzień 		             – 10 pkt

dostawa 2 dni			– 9 pkt

dostawa 3 dni			– 8 pkt

dostawa 4 dni			– 7 pkt

dostawa 5 dni			– 6 pkt

dostawa 6 dni			– 4 pkt

dostawa 7 dni			– 2 pkt

dostawa powyżej 7 dni	              – 0 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:

Pn = An + Bn

An – ilość punktów w kryterium cena oferty danej oferty n,

Bn - ilość punktów w kryterium termin dostawy partii materiału danej oferty n,

Pn - łączna ilość punktów przyznana danej ofercie n.

26.3 Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta otrzyma najwyższą liczbę punktów.

26.4 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

26.5 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

26.6 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

27. Oferta z rażąco niską ceną

27.1 Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.);

- pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

27.2 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

27.3 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

28. Uzupełnienie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Powyższe dotyczy również dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy PZP.

29. Tryb oceny ofert

29.1 Wyjaśnienia treści ofert

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem ust. 2 PZP oraz, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

29.2 Ocena zgodności oferty z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ocena zgodności ofert z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

29.3 Sprawdzanie wiarygodności ofert

29.3.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

29.3.2 Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

29.3.3 Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem tego Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

29.4 Poprawianie omyłek

29.4.1 Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie;

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

29.4.2 Zamawiający określi ostateczną cenę ofertową po poprawieniu ceny ofertowej na podstawie zapisu pkt 29.4.1.

30. Wykluczenie Wykonawcy

30.1 Zamawiający wykluczy Wykonawców z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 oraz w art. 24b ust. 3 ustawy PZP.

## 30.2 Zgodnie z art.  24 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

30.3 Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

31. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawców w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 lub 90 ust. 3 ustawy PZP.

32. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

32.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryterium określone w Instrukcjach dla Wykonawcy.

32.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy założyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

32.3 Również niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej w pkt 32.2a) na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

32.4 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w BIP.

33. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego

zamówienia

33.1 Zgodnie z art. 139 oraz art. 140 ustawy PZP, umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

a) zostanie zawarta w formie pisemnej;

b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej;

c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

e) jest zawarta na okres wskazany w umowie;

f) podlega unieważnieniu:

(i) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy PZP;

(ii) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

33.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

33.3 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców zgodnie z postanowieniami pkt 11.4 SIWZ.

33.4 Wzór umowy włączony został do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Część II).

33.5 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej na zasadach określonych w art. 94 ust.1 z zastrzeżeniem postanowień art. 94 ust. 2 pkt 1a i art. 94 ust. 3.

33.6 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, w zakresie, w jakim dotyczą te zmiany,

2) zmiany obowiązującej stawki VAT z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione,

3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

4) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy;

b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna lub ekonomiczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania części umowy, zgodnie z umową i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych wyżej w pkt. 3) i 4) powyżej zostanie spisany protokół potwierdzający wielkość wykonanego zamówienia. Na podstawie protokołu podpisanego przez Strony Umowy, Zamawiający dokona płatności wykonanej części zamówienia zgodnie z par. 4 ust. 2 Wzoru umowy.

34. Unieważnienie postępowania

34.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

34.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

35. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, a także innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.

36. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania może odbywać się pisemnie lub faksem. Informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Dla informacji Wykonawców Zamawiający podaje dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach 7.00 – 15.00.

Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty.

37. Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

38. Wzory Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączonych do Instrukcji dla

Wykonawców

38.1 Wzory następujących Formularzy, wykazów i oświadczeń dołączone zostały do

niniejszych Instrukcji dla Wykonawców:

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy wraz z Załącznikiem do Oferty.

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art.22 ust. 1 pkt. 1)-4) ustawy PZP

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Załącznik nr 5 Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t.: Dz. U. z 2015r., poz. 184),

Załącznik nr 6 Wzór informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t.: Dz. U. z 2015r., poz. 184).

Załącznik nr 7 Szczegółowy asortyment i  ilości przedmiotu zamówienia

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 15 niniejszych Części I SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

ZM.DFK.271.7.2015								   Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI

Nazwa zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów wod-kan  na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej”

- ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny „Nidzica”

ul. Zielona 12

28-500 Kazimierza Wielka

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- DEKLARACJA WYKONAWCY

My niżej podpisani reprezentanci Wykonawcy oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych uwag,

  - gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji

My, niżej podpisani reprezentanci Wykonawcy oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia dotyczącego:

CZĘŚĆ I - Grupa materiałowa I

Materiały do remontu i budowy urządzeń wod – kan z PVC i PE

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jedn. za 1 szt. netto / zł / | Wartość netto / zł / (iloczyn poz. 4 i poz. 5) | Kwota VAT / zł / (dot. poz. 6) | Wartość brutto / zł / (suma poz. 6 i poz. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poz.1 | poz.2 | poz.3 | poz.4 | poz.5 | poz.6 | poz.7 | poz.8 |
|  | Nasuwka PCV Ø 90 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Nasuwka PCV Ø 110 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Nasuwka PCV Ø 160 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Nasuwka PCV Ø 225 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Nasuwka PCV Ø 280 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Nasuwka PCV Ø 315 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Nasuwka PCV Ø 400 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Rura PE 80 Ø 25 | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Rura PE 80 Ø 32 | mb | 300 |  |  |  |  |
|  | Rura PE 80 Ø 40 | mb | 900 |  |  |  |  |
|  | Rura PE 80 Ø 50 | mb | 500 |  |  |  |  |
|  | Rura PE 80 Ø 63 | mb | 300 |  |  |  |  |
|  | Rura PE 100 Ø 90 | mb | 500 |  |  |  |  |
|  | Rura PE 100 Ø 110 | mb | 500 |  |  |  |  |
|  | Rura PE 100 Ø 160 | mb | 50 |  |  |  |  |
|  | Rura PE 100 Ø 315 | mb | 6 |  |  |  |  |
|  | Mufa elektroop. PE100 Ø 90 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Mufa elektroop. PE100 Ø 110 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Mufa elektroop. PE100 Ø 160 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Mufa elektroop. PE100 Ø 225 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Mufa elektroop. PE100 Ø 315 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Tuleja kołn. PE 100 Ø 90 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Kolano PE 100 Ø 90 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Łuk PE 100 Ø 90/15° | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Łuk PE 100 Ø 90/30° | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Łuk PE 100 Ø 90/45° | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik PE 100 Ø 90/90 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano PE 100 Ø 110 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Łuk PE 100 Ø 110/15° | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Łuk PE 100 Ø 110/30° | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Łuk PE 100 Ø 110/45° | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Trójnik PE 100 Ø 110/110 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kołnierz luźny do PE Ø 90 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Tuleja kołn. PE100 Ø 110 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Kołnierz luźny do PE Ø 110 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Tuleja kołn. PE100 Ø 160 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kołnierz luźny do PE Ø 160 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 90 PN 10 | mb | 60 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 110 PN 10 | mb | 60 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 160 PN 10 | mb | 60 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 225 PN 10 | mb | 6 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 280 PN 10 | mb | 6 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 315 PN 10 | mb | 6 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 400 PN 10 | mb | 6 |  |  |  |  |
|  | Łuk PCV Ø 90/11° | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Łuk PCV Ø 90/22° | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Łuk PCV Ø 110/11° | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Łuk PCV Ø 110/22° | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Łuk PCV Ø 160/11° | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Łuk PCV Ø 160/22° | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Łuk PCV Ø 225/22° | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Łuk PCV Ø 280/22° | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Łuk PCV Ø 315/22° | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Łuk PCV Ø 400/22° | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV Ø 315x6,2 /500 ( teleskopowa ) | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Rura trzonowa PP Ø 315 korugowana | mb | 18 |  |  |  |  |
|  | Kineta zbiorcza Q 315/160 z uszczelką | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka do teleskopu Ø 315 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Właz kanałowy do teleskopu Ø 315 40T | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Właz kanałowy typu ciężkiego D400 ( Ø 600 ) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Właz kanałowy typu lekkiego AO600 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Rura PVC Ø 160x4,7 kanaliz. | mb | 300 |  |  |  |  |
|  | Rura PP Ø 110 kanaliz. | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Studnia wodomierzowa Q 400 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Mufa PVC Ø 160 kanaliz. | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Łuk PVC Ø 160/15° kanaliz. | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Łuk PVC Ø 160/30° kanaliz. | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Łuk PVC Ø 160/45° kanaliz. | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Łuk PVC Ø 160/67° kanaliz. | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Korek PVC Ø 160 kanaliz. | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 25 mufa | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 25 kolano | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 25 x 1” z | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 32 mufa | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 32 kolano | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 32 x ¾” z | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 32 x 1” z | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 32 x 5/4” z | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 40 mufa | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 40 kolano | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 40 x ¾” z | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 40 x 3/4” w | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 40 x 5/4” w | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 40 x 5/4” z | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 40 x 2” z | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 45 x 5/4” z | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 50 mufa | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 50 kolano | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 50 x 2” w | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 50 x 2” z | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 50 x 1½” z trójnik | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 63 mufa | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 63 kolano | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 63 x 2” w | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 63 x 2” z | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 63 x 1½” w/z trójnik | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Złączka PE Ø 63 x 2” w/z trójnik | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Cena za wykonanie całości zamówienia CZĘŚCI I wynosi:

- cena netto: …………………………. zł,

- podatek VAT: ………%, tj.: ………………………. zł,

- cena brutto: …………………………. zł.

Cena brutto słownie………...............................................................................................

CZĘŚĆ II - Grupa materiałowa II

Materiały do remontu i budowy urządzeń wod - kan ze stali i żeliwa

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jedn. za 1 szt. netto / zł / | Wartość netto / zł / (iloczyn poz. 4 i poz. 5) | Kwota VAT / zł / (dot. poz. 6) | Wartość brutto / zł / (suma poz. 6 i poz. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poz.1 | poz.2 | poz.3 | poz.4 | poz.5 | poz.6 | poz.7 | poz.8 |
|  | Doszczelniacz DN 50 | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Doszczelniacz DN 80 | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Doszczelniacz DN 100 | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Doszczelniacz DN 150 | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Doszczelniacz DN 250 | szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Doszczelniacz DN 300 | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Doszczelniacz DN 400 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Kołnierz Gwint DN 50 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kołnierz Gwint DN 80 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kołnierz Gwint DN 100 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kołnierz Gwint. DN 150 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Króciec FW DN 80 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Króciec FW DN 100 | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Króciec FW DN 150 | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Króciec FW DN 200 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Króciec FW DN 250 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Króciec FW DN 300 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Króciec FW DN 400 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Łącznik RK DN 80 | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Łącznik RK DN 100 | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Łącznik RK DN 150 | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Łącznik RK DN 200 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Łącznik RK DN 250 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Łącznik RK DN 300 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Łącznik RK DN 400 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Łącznik RR DN 80 | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Łącznik RR DN 100 | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Łącznik RR DN 150 | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Łącznik RR DN 200 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Łącznik RR DN 250 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Łącznik RR DN 300 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Łącznik RR DN 400 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Opaska naprawcza DN 25 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Opaska naprawcza DN 32 | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Opaska naprawcza DN 40 | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Opaska naprawcza DN 50 st. | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Opaska naprawcza DN 80 st. | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Opaska naprawcza DN 100 st. | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Opaska naprawcza DN 150 st. | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Opaska naprawcza DN 80 żel. | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Opaska naprawcza DN 100 żel. | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Opaska naprawcza DN 150 żel. | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Opaska naprawcza DN 175 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Opaska naprawcza DN 200 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Opaska naprawcza DN 250 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Opaska naprawcza DN 300 | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Opaska naprawcza DN 400 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Kolano dwukołnierz. DN 80 żel | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolano dwukołnierz. DN 100 żel | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Kolano dwukołnierz. DN 150 żel | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Króciec F DN 80/400 żel | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Króciec F DN 100/400 żel | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Króciec F DN 150/400 żel | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Króciec FF DN 80/300 żel | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Króciec FF DN 100/300 żel | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Króciec FF DN 150/300 żel | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Zwężka FFR DN 100/80 żel | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Zwężka FFR DN 150/100 żel | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zwężka FFR DN 200/150 żel | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zwężka FFR DN 250/200 żel | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zwężka FFR DN 300/250 żel | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Trójnik kołnierzowy 80/80 żel | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Trójnik kołnierzowy 100/100 żel | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Trójnik kołnierzowy 100/80 żel | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Trójnik kołnierzowy 150/80 żel | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Trójnik kołnierzowy 150/100 żel | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Trójnik kołnierzowy 150/150 żel | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolano stopowe DN 80 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Cena za wykonanie całości zamówienia CZĘŚCI II wynosi:

- cena netto: …………………………. zł,

- podatek VAT: ………%, tj.: ………………………. zł,

- cena brutto: …………………………. zł.

Cena brutto słownie………...............................................................................................

CZĘŚĆ III - Grupa materiałowa III

Materiały do remontu i budowy urządzeń wod - kan ze stali i żeliwa

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jedn. za 1 szt. netto / zł / | Wartość netto / zł / (iloczyn poz. 4 i poz. 5) | Kwota VAT / zł / (dot. poz. 6) | Wartość brutto / zł / (suma poz. 6 i poz. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poz.1 | poz.2 | poz.3 | poz.4 | poz.5 | poz.6 | poz.7 | poz.8 |
|  | Nawiertka do rur PCV PE Ø 90 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Nawiertka do rur PCV PE Ø 110 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Nawiertka do rur PCV PE Ø 125 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Nawiertka do rur PCV PE Ø 160 | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Nawiertka do rur PCV PE Ø 225 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Nawiertka do rur PCV PE Ø 280 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Nawiertka do rur PCV PE Ø 315 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Nawiertka do rur z żeliwa DN 80 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Nawiertka do rur z żeliwa DN 100 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Nawiertka do rur z żeliwa DN 150 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Nawiertka do rur z żeliwa DN 200 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Nawiertka do rur z żeliwa DN 250 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Nawiertka do rur z żeliwa DN 300 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Nawiertka do rur z żeliwa DN 400 | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Obudowa sztywna do zas. DN 32 | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Obudowa sztywna do zas. DN 40 | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Obudowa sztywna do zas. DN 80 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Obudowa zasuwy DN 100/150 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Klucz do nawiertki | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Skrzynka hydrantowa PEHD | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Skrzynka ul. Fig. 149 | szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Skrzynka ul. 4056 | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Zasuwa gwint. DN 32 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Zasuwa gwint. DN 40 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Zasuwa gwint. DN 50 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zasuwa kołn. DN 80 | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Zasuwa kołn. DN 100 | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Zasuwa kołn. DN 150 | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zasuwa kołn. DN 200 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Hydrant podziemny DN 80 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Hydrant nadziemny DN 80 stal. | szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Hydrant nadziemny DN 80 oc ogn. | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Cena za wykonanie całości zamówienia CZĘŚCI III wynosi:

- cena netto: …………………………. zł,

- podatek VAT: ………%, tj.: ………………………. zł,

- cena brutto: …………………………. zł.

Cena brutto słownie………...............................................................................................

CZĘŚĆ IV - Grupa materiałowa IV

Materiały instalacyjne

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jedn. za 1 szt. netto / zł / | Wartość netto / zł / (iloczyn poz. 4 i poz. 5) | Kwota VAT / zł / (dot. poz. 6) | Wartość brutto / zł / (suma poz. 6 i poz. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poz.1 | poz.2 | poz.3 | poz.4 | poz.5 | poz.6 | poz.7 | poz.8 |
|  | Kolano DN ½” oc | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolano DN ½” oc nr 7 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolano DN ¾” oc | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Kolano DN ¾” oc nr 7 | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Kolano DN 1” oc | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolano DN 4/4” oc nr 7 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolano DN 5/4” oc | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano DN 5/4” oc nr 7 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolano DN 1½” oc | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano DN 1½” oc nr 7 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano DN 2” oc | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano DN 2” oc nr 7 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kolano DN 3” oc | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolano DN 3” oc nr 7 | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Korek DN ½” oc | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Korek DN ¾” oc | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Korek DN 1” oc | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Korek DN 5/4” oc | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Korek DN 2” oc | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Mufa DN ½” oc | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Mufa DN ¾” oc | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Mufa DN 1” oc | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Mufa DN 5/4” oc | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Mufa DN 2” oc | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Mufa DN 3” oc | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Nypel DN ½” oc | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Nypel DN ¾” oc | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Nypel DN 1” oc | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Nypel DN 5/4” oc | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Nypel DN 1½” oc | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Nypel DN 2” oc | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Nypel DN 2½” oc | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Nypel DN 3” oc | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Redukcja DN ¾”x ½” oc | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Redukcja DN 1”x ½” oc | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Redukcja DN 1”x ¾” oc | szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Redukcja DN 5/4”x ¾” oc | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Redukcja DN 5/4”x 4/4” oc | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Redukcja DN 1½”x 5/4” oc | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Redukcja DN 2”x 5/4” oc | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Redukcja DN 2”x 1½” oc | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Redukcja DN 2½”x 2” oc | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Redukcja DN 3”x 2½” oc | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Uniwersalna złączka jedno -zaciskowa do rur stal. i PE DN 1” (gz/gw) | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Uniwersalna złączka jedno -zaciskowa do rur stal. i PE DN 5/4” (gz/gw) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Uniwersalna złączka jedno -zaciskowa do rur stal. i PE DN 1½” (gz/gw) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Uniwersalna złączka jedno -zaciskowa do rur stal. i PE DN 2” (gz/gw) | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór przelotowy DN ½” oc | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zawór przelotowy DN ¾” oc | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Zawór przelotowy DN 1” oc | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Zawór przelotowy DN 5/4” oc | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zawór przelotowy DN 1½” oc | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór przelotowy DN 2” oc | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Zawór antyskażeniowy EA DN ¾” | szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Zawór antyskażeniowy EA DN ½” | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy DN ¾” | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Zawór kulowy DN 1” | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Śruba M16 x 75 ZN | kg | 200 |  |  |  |  |
|  | Podkładka Ø 18 ZN | kg | 60 |  |  |  |  |
|  | Nakrętka M 16 ZN | kg | 60 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |

Cena za wykonanie całości zamówienia CZĘŚCI IV wynosi:

- cena netto: …………………………. zł,

- podatek VAT: ………%, tj.: ………………………. zł,

- cena brutto: …………………………. zł.

Cena brutto słownie………...............................................................................................

Uwaga obowiązkowo należy wypełnić:

Oferuję termin dostawy partii materiału ……………..dni (w przedziale od 1 do 7dni maximum liczonym od złożenia zamówienia przez Zamawiającego).

- Zobowiązujemy się do wykonywania usługi w terminie określonym przez Zamawiającego tj. do 31 grudnia 2016 od daty zawarcia umowy.

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się zawrzeć Umowę w miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego

- Składamy niniejszą ofertę w tym postępowaniu [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]2).

- 2) niepotrzebne skreślić

6.Podpisy:

| Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZM.DFK.271.7.2015							    Załącznik nr 2

wzór oświadczenia Wykonawcy (łącznie wszystkich Wykonawców) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art.22 ust. 1 pkt. 1)-4) ustawy PZP

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(składane zgodnie z art. 44 w związku z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI

Nazwa zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów wod-kan  na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej

1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny „Nidzica”

ul. Zielona 12

28-500 Kazimierza Wielka

2. WYKONAWCA:

My niżej podpisani

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy

działając w imieniu i na rzecz

...................................................................................................................

……………………………….......................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

(nazwa [firma] i dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy [firmy] i dokładne adresy wszystkich podmiotów, włącznie z Pełnomocnikiem)

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.):

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Jesteśmy zarejestrowani jako ............................. ... ……………………………[firma / spółka / przedsiębiorstwo / inne]1), utworzona(e) zgodnie z prawem ......................................... [nazwa kraju]2) i spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia, dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadania wiedzy i doświadczenia,

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej

1) odpowiednio skreślić / wypełnić

2) niepotrzebne skreślić

- Podpis(y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZM.DFK.271.7.2015								   Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI

Nazwa zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów wod-kan  na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej

1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny „Nidzica”

ul. Zielona 12

28-500 Kazimierza Wielka

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy1) | Adres Wykonawcy1) |
| --- | --- | --- |

1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców.

OŚWIADCZAMY, ŻE:

Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Podpisy:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej załącznik należy złożyć zgodnie z treścią pkt.11.1a) SIWZ

ZM.DFK.271.7.2015								   Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI

Nazwa zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów wod-kan  na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej

1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny „Nidzica”

ul. Zielona 12

28-500 Kazimierza Wielka

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy1) | Adres Wykonawcy1) |
| --- | --- | --- |

1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców.

OŚWIADCZENIE O NIEUJAWNIANIU INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Szanowni Państwo,

My niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, że wskazane poniżej informacje zawarte 
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

[prosimy określić rodzaj informacji i ich miejsce w ofercie (nazwa formularza/dokumentu 
i numery stron oferty)]

Informacje te zostały przez nas zgromadzone oddzielnie i dołączone do niniejszego Oświadczenia jako Aneks oznakowany następująco: „Aneks do Oświadczenia o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Informacje zawarte w ofercie na stronach od ... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.”

Podpisy:

| Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZM.DFK.271.7.2015							   Załącznik nr 5

Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, późn. zm.)

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI

Nazwa zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów wod-kan  na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej

1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny „Nidzica”

ul. Zielona 12

28-500 Kazimierza Wielka

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy1) | Adres Wykonawcy1) |
| --- | --- | --- |

1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców.

My, niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez wymienionego powyżej Wykonawcę należącego do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t.: Dz. U. z 2015r., poz. 184) składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

| Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t.: Dz. U. z 2015r., poz. 184) |
| --- |
| Lp. | Nazwa grupy kapitałowej | Nazwa podmiotu należącego do grupy kapitałowej |
| 1 |  |  |
| 2. |  |  |
| 3 |  |  |

Podpisy:

| Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej załącznik należy złożyć zgodnie z treścią pkt 11.1a) IDW.

ZM.DFK.271.7.2015								   Załącznik nr 6

Wzór informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331, późn. zm.)

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI

Nazwa zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów wod-kan  na potrzeby Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej

1. ZAMAWIAJĄCY:

Związek Międzygminny „Nidzica”

ul. Zielona 12

28-500 Kazimierza Wielka

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy1) | Adres Wykonawcy1) |
| --- | --- | --- |

1) Jeśli niniejsza oferta składana jest wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców, należy podać nazwy i adresy wszystkich tych Wykonawców.

My, niżej podpisani, będąc upoważnionymi do podpisania niniejszej oferty przez wymienionego powyżej Wykonawcę niniejszym informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t.: Dz. U. z 2015r., poz. 184).

Podpisy:

| Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Podpis osoby / osób upoważnionych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga: W przypadku składania oferty wspólnej załącznik należy złożyć zgodnie z treścią pkt 11.1a) ID

Załącznik Nr 7

ZM.DFK.271.7.2015

SZCZEGÓŁOWY ASORTYMENT I  ILOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I - Grupa materiałowa I

Materiały do remontu i budowy urządzeń wod – kan z PVC i PE

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nasuwka PCV Ø 90 | szt. | 10 |
|  | Nasuwka PCV Ø 110 | szt. | 10 |
|  | Nasuwka PCV Ø 160 | szt. | 10 |
|  | Nasuwka PCV Ø 225 | szt. | 4 |
|  | Nasuwka PCV Ø 280 | szt. | 4 |
|  | Nasuwka PCV Ø 315 | szt. | 4 |
|  | Nasuwka PCV Ø 400 | szt. | 4 |
|  | Rura PE 80 Ø 25 | mb | 100 |
|  | Rura PE 80 Ø 32 | mb | 300 |
|  | Rura PE 80 Ø 40 | mb | 900 |
|  | Rura PE 80 Ø 50 | mb | 500 |
|  | Rura PE 80 Ø 63 | mb | 300 |
|  | Rura PE 100 Ø 90 | mb | 500 |
|  | Rura PE 100 Ø 110 | mb | 500 |
|  | Rura PE 100 Ø 160 | mb | 50 |
|  | Rura PE 100 Ø 315 | mb | 6 |
|  | Mufa elektroop. PE100 Ø 90 | szt. | 50 |
|  | Mufa elektroop. PE100 Ø 110 | szt. | 50 |
|  | Mufa elektroop. PE100 Ø 160 | szt. | 10 |
|  | Mufa elektroop. PE100 Ø 225 | szt. | 4 |
|  | Mufa elektroop. PE100 Ø 315 | szt. | 4 |
|  | Tuleja kołn. PE 100 Ø 90 | szt. | 30 |
|  | Kolano PE 100 Ø 90 | szt. | 5 |
|  | Łuk PE 100 Ø 90/15° | szt. | 5 |
|  | Łuk PE 100 Ø 90/30° | szt. | 5 |
|  | Łuk PE 100 Ø 90/45° | szt. | 5 |
|  | Trójnik PE 100 Ø 90/90 | szt. | 10 |
|  | Kolano PE 100 Ø 110 | szt. | 5 |
|  | Łuk PE 100 Ø 110/15° | szt. | 5 |
|  | Łuk PE 100 Ø 110/30° | szt. | 5 |
|  | Łuk PE 100 Ø 110/45° | szt. | 5 |
|  | Trójnik PE 100 Ø 110/110 | szt. | 10 |
|  | Kołnierz luźny do PE Ø 90 | szt. | 30 |
|  | Tuleja kołn. PE100 Ø 110 | szt. | 30 |
|  | Kołnierz luźny do PE Ø 110 | szt. | 30 |
|  | Tuleja kołn. PE100 Ø 160 | szt. | 10 |
|  | Kołnierz luźny do PE Ø 160 | szt. | 10 |
|  | Rura PCV Ø 90 PN 10 | mb | 60 |
|  | Rura PCV Ø 110 PN 10 | mb | 60 |
|  | Rura PCV Ø 160 PN 10 | mb | 60 |
|  | Rura PCV Ø 225 PN 10 | mb | 6 |
|  | Rura PCV Ø 280 PN 10 | mb | 6 |
|  | Rura PCV Ø 315 PN 10 | mb | 6 |
|  | Rura PCV Ø 400 PN 10 | mb | 6 |
|  | Łuk PCV Ø 90/11° | szt. | 4 |
|  | Łuk PCV Ø 90/22° | szt. | 4 |
|  | Łuk PCV Ø 110/11° | szt. | 4 |
|  | Łuk PCV Ø 110/22° | szt. | 4 |
|  | Łuk PCV Ø 160/11° | szt. | 2 |
|  | Łuk PCV Ø 160/22° | szt. | 2 |
|  | Łuk PCV Ø 225/22° | szt. | 2 |
|  | Łuk PCV Ø 280/22° | szt. | 2 |
|  | Łuk PCV Ø 315/22° | szt. | 2 |
|  | Łuk PCV Ø 400/22° | szt. | 2 |
|  | Rura PCV Ø 315x6,2 /500 ( teleskopowa ) | szt. | 40 |
|  | Rura trzonowa PP Ø 315 korugowana | mb | 18 |
|  | Kineta zbiorcza Q 315/160 z uszczelką | szt. | 15 |
|  | Uszczelka do teleskopu Ø 315 | szt. | 20 |
|  | Właz kanałowy do teleskopu Ø 315 40T | szt. | 25 |
|  | Właz kanałowy typu ciężkiego D400 ( Ø 600 ) | szt. | 10 |
|  | Właz kanałowy typu lekkiego AO600 | szt. | 10 |
|  | Rura PVC Ø 160x4,7 kanaliz. | mb | 300 |
|  | Rura PP Ø 110 kanaliz. | mb | 100 |
|  | Studnia wodomierzowa Q 400 | szt. | 5 |
|  | Mufa PVC Ø 160 kanaliz. | szt. | 10 |
|  | Łuk PVC Ø 160/15° kanaliz. | szt. | 20 |
|  | Łuk PVC Ø 160/30° kanaliz. | szt. | 20 |
|  | Łuk PVC Ø 160/45° kanaliz. | szt. | 10 |
|  | Łuk PVC Ø 160/67° kanaliz. | szt. | 10 |
|  | Korek PVC Ø 160 kanaliz. | szt. | 50 |
|  | Złączka PE Ø 25 mufa | szt. | 20 |
|  | Złączka PE Ø 25 kolano | szt. | 20 |
|  | Złączka PE Ø 25 x 1” z | szt. | 10 |
|  | Złączka PE Ø 32 mufa | szt. | 30 |
|  | Złączka PE Ø 32 kolano | szt. | 30 |
|  | Złączka PE Ø 32 x ¾” z | szt. | 30 |
|  | Złączka PE Ø 32 x 1” z | szt. | 20 |
|  | Złączka PE Ø 32 x 5/4” z | szt. | 30 |
|  | Złączka PE Ø 40 mufa | szt. | 50 |
|  | Złączka PE Ø 40 kolano | szt. | 150 |
|  | Złączka PE Ø 40 x ¾” z | szt. | 50 |
|  | Złączka PE Ø 40 x 3/4” w | szt. | 20 |
|  | Złączka PE Ø 40 x 5/4” w | szt. | 20 |
|  | Złączka PE Ø 40 x 5/4” z | szt. | 40 |
|  | Złączka PE Ø 40 x 2” z | szt. | 30 |
|  | Złączka PE Ø 45 x 5/4” z | szt. | 10 |
|  | Złączka PE Ø 50 mufa | szt. | 20 |
|  | Złączka PE Ø 50 kolano | szt. | 30 |
|  | Złączka PE Ø 50 x 2” w | szt. | 10 |
|  | Złączka PE Ø 50 x 2” z | szt. | 10 |
|  | Złączka PE Ø 50 x 1½” z trójnik | szt. | 5 |
|  | Złączka PE Ø 63 mufa | szt. | 10 |
|  | Złączka PE Ø 63 kolano | szt. | 10 |
|  | Złączka PE Ø 63 x 2” w | szt. | 10 |
|  | Złączka PE Ø 63 x 2” z | szt. | 10 |
|  | Złączka PE Ø 63 x 1½” w/z trójnik | szt. | 5 |
|  | Złączka PE Ø 63 x 2” w/z trójnik | szt. | 5 |

CZĘŚĆ II - Grupa materiałowa II

Materiały do remontu i budowy urządzeń wod - kan ze stali i żeliwa

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Doszczelniacz DN 50 | szt. | 6 |
|  | Doszczelniacz DN 80 | szt. | 12 |
|  | Doszczelniacz DN 100 | szt. | 12 |
|  | Doszczelniacz DN 150 | szt. | 12 |
|  | Doszczelniacz DN 250 | szt. | 12 |
|  | Doszczelniacz DN 300 | szt. | 6 |
|  | Doszczelniacz DN 400 | szt. | 4 |
|  | Kołnierz Gwint DN 50 | szt. | 10 |
|  | Kołnierz Gwint DN 80 | szt. | 10 |
|  | Kołnierz Gwint DN 100 | szt. | 10 |
|  | Kołnierz Gwint. DN 150 | szt. | 10 |
|  | Króciec FW DN 80 | szt. | 10 |
|  | Króciec FW DN 100 | szt. | 6 |
|  | Króciec FW DN 150 | szt. | 6 |
|  | Króciec FW DN 200 | szt. | 2 |
|  | Króciec FW DN 250 | szt. | 2 |
|  | Króciec FW DN 300 | szt. | 2 |
|  | Króciec FW DN 400 | szt. | 2 |
|  | Łącznik RK DN 80 | szt. | 6 |
|  | Łącznik RK DN 100 | szt. | 6 |
|  | Łącznik RK DN 150 | szt. | 6 |
|  | Łącznik RK DN 200 | szt. | 4 |
|  | Łącznik RK DN 250 | szt. | 4 |
|  | Łącznik RK DN 300 | szt. | 4 |
|  | Łącznik RK DN 400 | szt. | 4 |
|  | Łącznik RR DN 80 | szt. | 6 |
|  | Łącznik RR DN 100 | szt. | 6 |
|  | Łącznik RR DN 150 | szt. | 6 |
|  | Łącznik RR DN 200 | szt. | 4 |
|  | Łącznik RR DN 250 | szt. | 4 |
|  | Łącznik RR DN 300 | szt. | 4 |
|  | Łącznik RR DN 400 | szt. | 4 |
|  | Opaska naprawcza DN 25 | szt. | 10 |
|  | Opaska naprawcza DN 32 | szt. | 15 |
|  | Opaska naprawcza DN 40 | szt. | 15 |
|  | Opaska naprawcza DN 50 st. | szt. | 20 |
|  | Opaska naprawcza DN 80 st. | szt. | 10 |
|  | Opaska naprawcza DN 100 st. | szt. | 8 |
|  | Opaska naprawcza DN 150 st. | szt. | 8 |
|  | Opaska naprawcza DN 80 żel. | szt. | 10 |
|  | Opaska naprawcza DN 100 żel. | szt. | 10 |
|  | Opaska naprawcza DN 150 żel. | szt. | 15 |
|  | Opaska naprawcza DN 175 | szt. | 2 |
|  | Opaska naprawcza DN 200 | szt. | 10 |
|  | Opaska naprawcza DN 250 | szt. | 10 |
|  | Opaska naprawcza DN 300 | szt. | 6 |
|  | Opaska naprawcza DN 400 | szt. | 4 |
|  | Kolano dwukołnierz. DN 80 żel | szt. | 5 |
|  | Kolano dwukołnierz. DN 100 żel | szt. | 5 |
|  | Kolano dwukołnierz. DN 150 żel | szt. | 5 |
|  | Króciec F DN 80/400 żel | szt. | 5 |
|  | Króciec F DN 100/400 żel | szt. | 5 |
|  | Króciec F DN 150/400 żel | szt. | 5 |
|  | Króciec FF DN 80/300 żel | szt. | 10 |
|  | Króciec FF DN 100/300 żel | szt. | 5 |
|  | Króciec FF DN 150/300 żel | szt. | 3 |
|  | Zwężka FFR DN 100/80 żel | szt. | 3 |
|  | Zwężka FFR DN 150/100 żel | szt. | 2 |
|  | Zwężka FFR DN 200/150 żel | szt. | 2 |
|  | Zwężka FFR DN 250/200 żel | szt. | 2 |
|  | Zwężka FFR DN 300/250 żel | szt. | 2 |
|  | Trójnik kołnierzowy 80/80 żel | szt. | 4 |
|  | Trójnik kołnierzowy 100/100 żel | szt. | 2 |
|  | Trójnik kołnierzowy 100/80 żel | szt. | 4 |
|  | Trójnik kołnierzowy 150/80 żel | szt. | 2 |
|  | Trójnik kołnierzowy 150/100 żel | szt. | 2 |
|  | Trójnik kołnierzowy 150/150 żel | szt. | 2 |
|  | Kolano stopowe DN 80 | szt. | 50 |

CZĘŚĆ III - Grupa materiałowa III

Materiały do remontu i budowy urządzeń wod - kan ze stali i żeliwa

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nawiertka do rur PCV PE Ø 90 | szt. | 30 |
|  | Nawiertka do rur PCV PE Ø 110 | szt. | 30 |
|  | Nawiertka do rur PCV PE Ø 125 | szt. | 5 |
|  | Nawiertka do rur PCV PE Ø 160 | szt. | 15 |
|  | Nawiertka do rur PCV PE Ø 225 | szt. | 4 |
|  | Nawiertka do rur PCV PE Ø 280 | szt. | 4 |
|  | Nawiertka do rur PCV PE Ø 315 | szt. | 2 |
|  | Nawiertka do rur z żeliwa DN 80 | szt. | 10 |
|  | Nawiertka do rur z żeliwa DN 100 | szt. | 5 |
|  | Nawiertka do rur z żeliwa DN 150 | szt. | 5 |
|  | Nawiertka do rur z żeliwa DN 200 | szt. | 5 |
|  | Nawiertka do rur z żeliwa DN 250 | szt. | 2 |
|  | Nawiertka do rur z żeliwa DN 300 | szt. | 2 |
|  | Nawiertka do rur z żeliwa DN 400 | szt. | 1 |
|  | Obudowa sztywna do zas. DN 32 | szt. | 60 |
|  | Obudowa sztywna do zas. DN 40 | szt. | 100 |
|  | Obudowa sztywna do zas. DN 80 | szt. | 50 |
|  | Obudowa zasuwy DN 100/150 | szt. | 50 |
|  | Klucz do nawiertki | szt. | 20 |
|  | Skrzynka hydrantowa PEHD | szt. | 20 |
|  | Skrzynka ul. Fig. 149 | szt. | 150 |
|  | Skrzynka ul. 4056 | szt. | 60 |
|  | Zasuwa gwint. DN 32 | szt. | 50 |
|  | Zasuwa gwint. DN 40 | szt. | 30 |
|  | Zasuwa gwint. DN 50 | szt. | 20 |
|  | Zasuwa kołn. DN 80 | szt. | 30 |
|  | Zasuwa kołn. DN 100 | szt. | 15 |
|  | Zasuwa kołn. DN 150 | szt. | 5 |
|  | Zasuwa kołn. DN 200 | szt. | 2 |
|  | Hydrant podziemny DN 80 | szt. | 20 |
|  | Hydrant nadziemny DN 80 stal. | szt. | 70 |
|  | Hydrant nadziemny DN 80 oc ogn. | szt. | 30 |

CZĘŚĆ IV - Grupa materiałowa IV

Materiały instalacyjne

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kolano DN ½” oc | szt. | 20 |
|  | Kolano DN ½” oc nr 7 | szt. | 20 |
|  | Kolano DN ¾” oc | szt. | 100 |
|  | Kolano DN ¾” oc nr 7 | szt. | 100 |
|  | Kolano DN 1” oc | szt. | 20 |
|  | Kolano DN 1” oc nr 7 | szt. | 20 |
|  | Kolano DN 5/4” oc | szt. | 10 |
|  | Kolano DN 5/4” oc nr 7 | szt. | 20 |
|  | Kolano DN 1½” oc | szt. | 10 |
|  | Kolano DN 1½” oc nr 7 | szt. | 10 |
|  | Kolano DN 2” oc | szt. | 10 |
|  | Kolano DN 2” oc nr 7 | szt. | 10 |
|  | Kolano DN 3” oc | szt. | 2 |
|  | Kolano DN 3” oc nr 7 | szt. | 2 |
|  | Korek DN ½” oc | szt. | 30 |
|  | Korek DN ¾” oc | szt. | 30 |
|  | Korek DN 1” oc | szt. | 20 |
|  | Korek DN 5/4” oc | szt. | 30 |
|  | Korek DN 2” oc | szt. | 20 |
|  | Mufa DN ½” oc | szt. | 20 |
|  | Mufa DN ¾” oc | szt. | 60 |
|  | Mufa DN 1” oc | szt. | 30 |
|  | Mufa DN 5/4” oc | szt. | 40 |
|  | Mufa DN 2” oc | szt. | 20 |
|  | Mufa DN 3” oc | szt. | 4 |
|  | Nypel DN ½” oc | szt. | 40 |
|  | Nypel DN ¾” oc | szt. | 200 |
|  | Nypel DN 1” oc | szt. | 40 |
|  | Nypel DN 5/4” oc | szt. | 100 |
|  | Nypel DN 1½” oc | szt. | 20 |
|  | Nypel DN 2” oc | szt. | 20 |
|  | Nypel DN 2½” oc | szt. | 2 |
|  | Nypel DN 3” oc | szt. | 2 |
|  | Redukcja DN ¾”x ½” oc | szt. | 40 |
|  | Redukcja DN 4”x ½” oc | szt. | 20 |
|  | Redukcja DN 1”x ¾” oc | szt. | 60 |
|  | Redukcja DN 5/4”x ¾” oc | szt. | 20 |
|  | Redukcja DN 5/4”x 1” oc | szt. | 20 |
|  | Redukcja DN 1½”x 5/4” oc | szt. | 30 |
|  | Redukcja DN 2”x 5/4” oc | szt. | 80 |
|  | Redukcja DN 2”x 1½” oc | szt. | 20 |
|  | Redukcja DN 2½”x 2” oc | szt. | 4 |
|  | Redukcja DN 3”x 2½” oc | szt. | 4 |
|  | Uniwersalna złączka jedno -zaciskowa do rur stal. i PE DN 1” (gz/gw) | szt. | 5 |
|  | Uniwersalna złączka jedno -zaciskowa do rur stal. i PE DN 5/4” (gz/gw) | szt. | 10 |
|  | Uniwersalna złączka jedno -zaciskowa do rur stal. i PE DN 1½” (gz/gw) | szt. | 10 |
|  | Uniwersalna złączka jedno -zaciskowa do rur stal. i PE DN 2” (gz/gw) | szt. | 10 |
|  | Zawór przelotowy DN ½” oc | szt. | 20 |
|  | Zawór przelotowy DN ¾” oc | szt. | 200 |
|  | Zawór przelotowy DN 1” oc | szt. | 30 |
|  | Zawór przelotowy DN 5/4” oc | szt. | 20 |
|  | Zawór przelotowy DN 1½” oc | szt. | 10 |
|  | Zawór przelotowy DN 2” oc | szt. | 5 |
|  | Zawór antyskażeniowy EA DN ¾” | szt. | 80 |
|  | Zawór antyskażeniowy EA DN ½” | szt. | 10 |
|  | Zawór kulowy DN ¾” | szt. | 50 |
|  | Zawór kulowy DN 1” | szt. | 20 |
|  | Śruba M16 x 75 ZN | kg | 200 |
|  | Podkładka Ø 18 ZN | kg | 60 |
|  | Nakrętka M 16 ZN | kg | 60 |

Doszczelniacze złączy kielichowych

- Elementy pierścieni zaczepowych i dociskowych wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500 (wg PN-EN 1563:2000).

- Doszczelniacze muszą być dostosowane do pracy na ciśnieniu roboczym min.          1,0 MPa.

- Śruby lub szpilki ściągające i montażowe pierścieni oraz nakrętki i podkładki wykonane ze stali ocynkowanej.

- Uszczelnienie wykonane z gumy EPDM – atest PZH lub NBR.

- Elementy żeliwne zabezpieczone przed korozją poprzez pokrycie farbą proszkową  produkowaną na bazie żywic epoksydowych o grubości min. 250 mikronów.

- Doszczelniacze składają się z następującej liczby elementów pierścieni zaczepowych  i dociskowych:

- DN 50 – 2,

- od DN 80 do DN 150 – nie mniej niż 3,

- od DN 200 do DN 400 – nie mniej niż 4,

6.   Wyrób musi spełniać wymagania normy PN-EN 545 „Rury, kształtki i wyposażenie z

żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych”.

Hydranty nadziemne i podziemne z podwójnym zamknięciem

- Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250 - 500μm dodatkowo hydranty nadziemne zabezpieczone przed działaniem promieniowania UV powłoką poliestrową.

- Korpus górny oraz komora zaworowa wykonana z żeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS-500-7, kolumna monolityczna stalowa, stalowa cynkowana ogniwo lub żeliwna w hydrantach podziemnych, trzpień ze stali nierdzewnej.

- Nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym.

- Nasady hydrantu nadziemnego wykonane ze stopu aluminium.

- Zamknięcie hydrantu realizowane prze tłok współpracujący z tuleją prowadzącą.

- Tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDN; drugie zabezpieczenie w postaci kuli.

- Odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu.

- Przy ciśnieniu 0,2 MPa wydajność hydrantów powinna wynosić minimum dla DN80 – 10 dm3/s.

- Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie.

- Hydranty jednego producenta.

Kształtki żeliwne

- Kształtki wykonane jako odlew monolityczny.

- Materiał kształtek – żeliwo szare gat. 250.

- Przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

- Długość zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101.

- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą posiadającą atest higie –  niczny.

Łączniki kołnierzowe

- Łącznik do łączenia kołnierza z bosym końcem rur wykonanej z różnych materiałów: z żeliwa, PCV, PE.

- Ciśnienie nominalne min. PN10.

- Kołnierz łącznika owiercony uniwersalnie na ciśnienie min. PN10.

- Korpus i kołnierz dociskowy wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG50 wg EN-GJS-500-7,

- Uszczelka wargowa wykonana z elastomeru EPDM umożliwiająca łatwy i szybki montaż,

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, min.250 μm.

Łączniki rurowe

- Łącznik do łączenia bosych końców rur o tej samej średnicy, ale wykonanej z innych materiałów, np. stal, PCV, PE.

- Ciśnienie nominalne min. PN10.

- Korpus i kołnierze dociskowe wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG50 wg EN-GJS-500-7.

- Uszczelki wykonana z elastomeru EPDM umożliwiająca łatwy i szybki montaż.

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 μm.

Nawiertki do rur PCV i PE

- Odejścia z gwintem G1 ¼” i G2”.

- Montaż za pomocą śrub na rurach PVC, PEHD 80 i PEHD 100, wszystkich SDR        o średnicach zewnętrznych 90, 110, 125, 160, 225 i 300 mm.

- Możliwość wykonania przyłącza pod ciśnieniem bez potrzeby użycia dodatkowego oprzyrządowania.

- Korpus i obejma nawiertki wykonane z żeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-400-15.

- Korpus i obejma w całości wyłożone gumą EPDM.

- Powstające w wyniku nawiercania wióry zostają uchwycone i zatrzymane wewnątrz wiertła.

- Trzpień monolityczny wykonany ze stali nierdzewnej.

- Uszczelnienie trzpienia nie mniej niż dwoma oringami i zabezpieczone uszczelką górną przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz.

- Tulejka uszczelniająca wiertła wykonana z mosiądzu.

- Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki min 250 μm odporne na przebicie elektryczne 3 kV.

- Średnica nawiercania Ø 38, wydłużony nóż ze stali nierdzewnej.

Nawierki  do rur żeliwnych

- Odejście z gwintem G1 ¼”, G1 ½” i G2”,

- Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym.

- Nakrętka klina z mosiądzu prasowanego.

- Klin nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM lub NBR prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy.

- Możliwość wykonania przyłącza pod ciśnieniem przy użyciu aparatu do nawiercania.

- Korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS-400-15, trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym.

- Opaska do rur stalowych i żeliwnych wykonana ze stali nierdzewnej wyłożona    gumą, śruby kute ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym.

- Śruby łączące pokrywę z kadłubem – gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinową-woskową.

- Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 μm odporne na przebicie elektryczne 3kV.

Obudowy sztywne do zasuw DN 32 do DN 300

- Zakres długości obudów sztywnych: L=1060 do L= 1300 mm.

- Pręt stalowy o przekroju kwadratowym, ocynkowany.

- Kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z żeliwa.

- Rura osłonowa wykonana z PE.

- Całość zabezpieczona przed korozją przez malowanie lub cynkowanie.

Opaski naprawcze

- Zakres ciśnień: min PN 10.

- Korpus i zamek wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1:2007.

- Śruby ściągające, nakrętki, podkładki – ocynkowane.

- Uszczelnienie z gumy EPDM lub NBR, ryflowane, w postaci płaszcza na całej  powierzchni uszczelniającej.

- Opaski oznakowane etykietą producenta z podaniem średnicy DN oraz rodzajem materiału rurociągu na jaki należy stosować.

- Sposób wykonania i długość zabudowy:

- opaski dla średnic od DN 20 doDN 65 – wykonanie jednodzielne,

- opaski dla średnic od DN 80 do DN 400 – wykonanie dwudzielne,

- opaski dla średnic od DN 80 do DN 400 – wykonanie dwudzielne,

- opaski dla średnic od DN 20 do DN 50 – długość zabudowy 100 mm,

- opaski dla średnic od DN 50 do DN 65 – długość zabudowy od100 mm do 250 mm,

- opaski dla średnic od DN 80 do DN 400 – długość zabudowy od 250 mm do 400 mm.

- Grubość blachy opasek:

- dla średnic od DN 20 do DN 100: 1 mm,

- dla średnic powyżej DN 100: 1,5 mm.

Zasuwy gwintowane

- Przyłącza z gwintami wewnętrznymi i wewnętrzno-  zewnętrznymi G 2”, G 1 ½” oraz    G 1 ¼”.

- Armatura równoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.

- Kadłub, pokrywa i klin wykonany z żeliwa sferoidalnego gat. min. EN-GJS-400-15.

- Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym w strefie uszczelnienia pozbawiony nacięć.

- Klin zawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM lub NBR prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy.

- Uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR.

- Nakrętka klina z mosiądzu prasowanego.

- Śruby łączące pokrywę z kadłubem – gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową.

- Zabezpieczenie antykorozyjne zewnątrz i wewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 μm odporne na przebicie elektryczne 3 kV.

Zasuwy kołnierzowe

- Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

- Długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.

- Armatura równoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.

- Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacięć, łożyskowany.

- Kadłub, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min. EN-GJS-400-15.

- Klin nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM lub NBR prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy.

- Nakrętka klina z mosiądzu prasowanego.

- Uszczelnienie statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR.

- Śruby łączące pokrywę z kadłubem – gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową.

- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 μm odporne na przebicie elektryczne 3kV.

UMOWA Nr ……./ E / 2015

zawarta w dniu ……………. 2015 roku w Kazimierzy Wielkiej pomiędzy:

ZWIĄZKIEM MIĘDZYGMINNYM „NIDZICA” z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej

ul. Zielona 12, 28 – 500 Kazimierza Wielka

NIP: 662-005-00-76

REGON: 290523428

reprezentowanym przez:

Mariana Książka – Przewodniczącego Zarządu

Edwarda Helaka– Wiceprzewodniczącego Zarządu

przy kontrasygnacie Skarbnika Zamawiającego w osobie Danuty Taw

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………

…………………………………..

……………………………………

NIP: ……………………………

KRS:……………………………

reprezentowana przez:

……………………………………….

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Umowa zawarta na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm ) oraz Oferty Wykonawcy z dnia ……………

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć Zamawiającemu asortyment wymieniony w załączniku nr 7 do SIWZ, zwane dalej przedmiotem zamówienia, w ilościach zgodnych z zamówieniami Zamawiającego, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, nie większej jednak niż określona w załączniku nr 7 do SIWZ i ofercie Wykonawcy z dnia …………………… złożonej w postępowaniu nr ZM.DFK.271.7.2015 , stanowiącej integralną cześć niniejszej umowy, zwaną dalej Ofertą Wykonawcy.

2. Ilości podane w załączniku nr 7 do SIWZ są przewidywanymi szacunkowymi ilościami, co oznacza, że Zamawiający może częściowo zrezygnować z zakupu przedmiotu zamówienia. Rezygnacja, o której mowa w zdaniu 1, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu, a Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia kar lub kierowania do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

3. Całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy, ustala się w wysokości:   brutto: ……………………………..PLN, słownie:…………………………………………….   w tym podatek VAT w wysokości 23 %, tj. ………………………PLN, słownie: ……………………………………………………………….

4. Cenę jednostkową za dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia strony zgodnie ustalają na kwotę zgodną z Ofertą Wykonawcy. Oferowana cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ustalona przez strony cena jednostkowa za przedmiot zamówienia nie może ulec zmianie w czasie trwania niniejszej umowy.

5. Wykonawca nie ma wpływu na ilość zamawianego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, w szczególności zaś nie może domagać się realizacji niniejszej umowy w odmiennym zakresie niż ustalony przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami tej umowy.

6. W przypadku mniejszej ilości zamówienia przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapłaci jedynie do wysokości rzeczywistego wykonania umowy, bez obowiązku zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania czy wynagrodzenia.

7. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego całej ilości podanej w ust. 1.

8. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, I gatunku, musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami w zakresie.

§ 3

- Dostarczanie przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie, partiami, w ciągu ………..dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy dyspozycji, tj. aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego, o której mowa w ust. 2.

- Wielkość każdej partii oraz rodzaj asortymentu ustalana będzie w drodze jednostronnych dyspozycji Zamawiającego przekazanych Wykonawcy przez pracownika Zamawiającego telefonicznie, faksem lub z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony wyłącznie w dni robocze Zamawiającego w godzinach od 7.00 do 15.00 do siedziby Zamawiającego na jego koszt.

- Częstotliwość i wielkość poszczególnych dostaw partii przedmiotu zamówienia uzależniona będzie od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.

- Dostawa i odbiór przedmiotu zamówienia będą potwierdzone protokołem dostawy i protokołem odbioru. Protokóły muszą zawierać co najmniej opis i ilość przedmiotu zamówienia, miejsce i datę sporządzenia oraz podpisy osób upoważnionych ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający sprawdzi dostarczoną partię przedmiotu zamówienia w terminie 2 dni roboczych od daty podpisania protokołu dostawy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. W 3 dniu roboczym, w przypadku braku zastrzeżeń, Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru przedmiotu zamówienia, podpisując wraz z Wykonawcą protokół odbioru.

- Wykonawca dołączy przy dostawie świadectwo dostawy oraz karty gwarancyjne asortymentu .

- Wykonawca dołączy przy dostawie aktualne karty katalogowe wraz z atestami, certyfikatami i świadectwami technicznymi w zakresie zgodności z Polskimi normami i normami UE.

- Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodne z jego podstawowymi parametrami technicznymi.

- W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia, który nie będzie spełniał podstawowych parametrów technicznych Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do ich wymiany w terminie  7dni od dnia dostarczenia wadliwego elementu.

- W przypadku niedostarczenia produktu wolnego od wad w wyżej określonym terminie lub ponownego dostarczenia wadliwego produktu, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od zaistnienia powyższej okoliczności. Odstąpienie to traktowane będzie jako zawinione przez Wykonawcę.

- Na dostarczony przedmiot zamówienia Dostawca udziela rękojmi i gwarancji jakości, wynoszącej 24 miesiące , liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 4

- Po dostarczeniu każdej z partii, o których mowa § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca wystawi fakturę VAT uwzględniającą ilość i rodzaj dostarczonych w tej partii przedmiotu zamówienia po cenie jednostkowej określonej w Ofercie Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za każdą partię w terminie 14 dni od daty dostarczenia mu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dowodami dostawy i odbioru, o których mowa w § 3 ust. 6-7 niniejszej umowy.

- Zapłata za dostarczoną partię przedmiotu zamówienia będzie każdorazowo uiszczana na wskazany w treści faktury VAT, o której mowa w ust. 1, rachunek bankowy Wykonawcy.

- Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 5

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę partii zawierającej przedmiot zamówienia nieodpowiadający dyspozycjom Zamawiającego lub partii zawierającej wadliwy przedmiot zamówienia, Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od daty podpisania protokołu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszej umowy, zgłosi tę okoliczność Wykonawcy.

- W przypadku dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni , wymieni nieodpowiadający lub wadliwy przedmiot zamówienia na spełniający dyspozycje Zamawiającego i wolny od wad (usunięcie wad/usterek przedmiotu zamówienia).

- W przypadku powtarzających się nieterminowych dostaw wodomierzy lub dostaw wodomierzy o niskiej jakości nie odpowiadającej wymogom niniejszej umowy, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę za 7 dniowym okresem wypowiedzeniem.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

  - wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania umowy,

  - wszczęcia postępowania w sprawie upadłości lub likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 4, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 4.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6

      - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

a) w przypadku wystąpienia zwłoki w dostarczeniu którejkolwiek z partii przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

      - Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną:

- w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

      - Zamawiający jest uprawniony do potrącenia równowartości kar umownych z kwot należnych Wykonawcy, przy czym zapłata przez Wykonawcę lub potrącenie kary umownej w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonywania umowy, usunięcia wad/usterek i wykonania innych jego zobowiązań umownych.

      - Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeżeli kary te nie pokryją poniesionych przez niego szkód.

§ 7

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, to jest od dnia …………..2015 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku lub do momentu wyczerpania zakresu rzeczowego umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 8

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 oraz w przypadkach wskazanych w SIWZ , muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.

- Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                 WYKONAWCA: