Kazimierza Wielka, dn.23. 06.2015

Znak: ZM.DFK.271.7.3.2015

**Informacja dla Wykonawców**

dot. Przetargu na : **„Sukcesywna dostawa materiałów wod-kan na potrzeby Związku**

 **Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej”**

**Pyt.1.** Czy łączniki RK i RR maja być zabezpieczone przed przesunięciem?

**Odpowiedź:** Łączniki RK i RR bez zabezpieczenia przed przesunięciem.

**Pyt.2.** Czy hydranty nadziemne i podziemnemają byćz podwójnym zabezpieczeniem (zabezpieczenie w postaci kuli)?

 **Odpowiedź:** Hydranty z podwójnym zamknięciem w postaci kuli

**Pyt.3.** Kolumna monolityczna – czy dotyczy hydrantów podziemnych z żeliwa sferoidalanego, gdyż nie ma na rynku hydrantów monolitycznych stalowych?

**Odpowiedź:** Dla hydrantów podziemnych: kolumna monolityczna z żeliwa sferoidalnego

**Pyt.4.**Czy armatura pakiet IV ma być od jednego producenta?

**Odpowiedź:** Grupa materiałowa IV –materiały nie muszą być od jednego producenta

**Pyt.5**. Czy w informacji nr ZM.DFK.271.1.2015 w pytaniu nr 7 na pewno RD 2150 i RD 1000 dotyczy głębokości zabudowy czy też wysokości hydrantów ?

**Odpowiedź:** Dotyczy długości hydrantów :nadziemny 2150mm, podziemny 1000mm