Kazimierza Wielka, dn. 24. 06.2015

Znak: ZM.DFK.271.7.4.2015

**Informacja dla Wykonawców**

dot. Przetargu na : **„Sukcesywna dostawa materiałów wod-kan na potrzeby Związku**

 **Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej”**

**Pyt.1.** Czy dopuszczają Państwo hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem drugie zamknięcie w postaci kuli- rozwiązanie korpus górny oraz korpus dolny kuli- (komora zaworowa) wykonana z żeliwa sfero ze wskazanymi w specyfikacji kolumnami: stalowymi ocynkowanymi ogniowo?

**Odpowiedź:** dopuszcza się hydrant podziemny z podwójnym zamknięciem –drugie w postaci kuli z kolumną monolityczną z żeliwa sferoidalnego.