***Związek Międzygminny ,,NIDZICA”***

*w Kazimierzy Wielkiej*

ul. Zielona 12

28-500 Kazimierza Wielka

Tel./fax (41) 3521-801, tel. 3522-041 E-mail: nidzica\_kw@poczta.onet.pl

NIP: 662-005-00-76 REGON:290523428 [www.nidzicakw.biuletyn.net](http://www.nidzicakw.biuletyn.net)

Kazimierza Wielka dn.21.07.2017r.

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW**

dot. przetargu : **„Sukcesywna dostawa materiałów wod-kan na potrzeby Związku**

 **Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej”**

**Część I- Materiały do remontu i budowy urządzeń wod-kan z PCV i PE**

**Poz.8 i 9**

Czy zamawiający dopuszcza rury z PE 100 na ciśnienie PN10?

**Odpowiedź: Tak**

**Poz.53 i 54**

Czy zamawiający dopuszcza włazy z wypełnieniem betonowym?

**Odpowiedź:** Nie

**Część II- Materiały do remontu i budowy urządzeń wod-kan ze stali i żeliwa**

**Poz.39-40 oraz 43-44**

Prosimy o szczegółowe doprecyzowanie długości opasek naprawczych, gdyż są duże różnice w cenie między L=250mm, a L=400mm

**Odpowiedź** : Wymienione opaski naprawcze w pozycji 39-40 oraz 43-44 powinny mieć długość L=250mm

**Część III- Materiały do remontu i budowy urządzeń wod-kan ze stali i żeliwa**

**Poz.1-17**

Czy zamawiający dopuszcza nawiertki z żeliwa sferoidalnego GJS-500?

**Odpowiedź:** TAK

**Część IV- Materiały instalacyjne**

**Poz.46-50**

Czy zamawiający ma na myśli w tych pozycjach kształtki typu Gebo?

**Odpowiedź:** TAK