Załącznik nr 2.1 do SIWZ

Kosztorys ślepy I.

Budowa ulicy Polnej.

| LP | Symbol klasyfikacji | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednost- kowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1. | 001 0111 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,50 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2. | 001 0201 02 | Wykonanie wykopów w gruntach I-III kat. Z transportem do 1 km – koryto gł. 30 cm – jezdnia koparkami przedsiębiernymi – 2415,04 m2 | m3 | 724,51 |  |  |
| 3. | 001 0202 02 | Wykonanie wykopów w gruntach I-III kat. Z transportem do 1 km – koryto gł. 20 cm – zjazdy koparkami przedsiębiernymi – 60,00 m2 | m3 | 12,00 |  |  |
| 4 | 001 0202 02 | Wykonanie wykopów w gruntach I-III kat. Z transportem do 1 km – koryto gł. 20 cm – zjazdy koparkami przedsiębiernymi | m3 | 80,00 |  |  |
| 5 | 231 0401 06 | Rowki pod krawężniki o wymiarach 30*40 cm – grunt kat. III-IV | m | 1034,16 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | III. Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 6 | 006 0403 04 03 | Krawężniki betonowe, zatopione wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cm. – piaskowej 20*30 cm ława z bet. B 12,5 | m | 284,72 |  |  |
| 7. | 006 0403 04 03 | Krawężniki betonowe, wystające wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cm. – piaskowej 20*30 cm ława z bet. B 12,5 | m | 749,44 |  |  |
| 8. | 006 0404 02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30*8 cm z wykonaniem ławy bet. B 15 – 0,01 m3/mb – obramowanie zjazdów | m | 65,00 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | IV. Podbudowy |  |  |  |  |
| 9. | 006 0103 01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie - grunt kat. II-Iv | m2 | 2475,04 |  |  |
| 10 | 006 0109 03 03 | Podbudowa betonowa, wraz z pielęgnacja przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm z betonu B 12,5 - jezdnia | 100 m2 | 24,15 |  |  |
| 11 | 006 0109 03 02 | Podbudowa betonowa, wraz z pielęgnacja przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm z betonu B 10 - zjazdy | 100 m2 | 0,60 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | V. Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 12. | 006 0502 03 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cem. – piaskowej (szara - jezdnia) | m2 | 2415,04 |  |  |
| 13 | 006 0502 03 10 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cem. – piaskowej (czerwona - zjazdy) | m2 | 60,00 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | VI. Roboty dodatkowe |  |  |  |  |
| 15. | 001 0501 01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | m2 | 1063,50 |  |  |
| 16 | 001 0507 01 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy 5 cm | m2 | 1063,50 |  |  |
| 17 | 231 1406 03 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt. | 7,00 |  |  |
| 18 | 231 1406 03 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt. | 4,00 |  |  |
| Razem |  |  |

| Razem |  |
| --- | --- |

Podatek VAT 22 %

| OGÓŁEM |  |
| --- | --- |

Załącznik nr 2.2. do SIWZ

Kosztorys ślepy II.

Budowa ulicy Jasnej – odcinek I od ul Polnej do ul Podgórnej.

| LP | Symbol klasyfikacji | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednost- kowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1. | 001 0111 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,42 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2. | 001 0201 08 | Wykonanie wykopów w gruntach I-III kat. Z transportem do 1 km koparkami przedsiębiernymi | m3 | 390,21 |  |  |
| 2. | 001 0201 08 | Wykonanie wykopów w gruntach I-III kat. Z transportem do 1 km – koryto gł. 30 cm – jezdnia koparkami przedsiębiernymi – 1974,76 m2 | m3 | 592,43 |  |  |
| 3. | 001 0202 02 | Wykonanie wykopów w gruntach I-III kat. Z transportem do 1 km – koryto gł. 20 cm – zjazdy koparkami przedsiębiernymi – 224,50 m2 | m3 | 59,71 |  |  |
| 4 | 231 0401 06 | Rowki pod krawężniki o wymiarach 30*40 cm – grunt kat. III-IV | m | 884,34 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | III. Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 5 | 006 0403 04 03 | Krawężniki betonowe, zatopione wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cm. – piaskowej 20*30 cm ława z bet. B 12,5 | m | 884,34 |  |  |
| 6. | 006 0404 05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30*8 cm z wykonaniem ławy bet. B 15 – 0,01 m3/mb – obramowanie zjazdów | m | 183,00 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | IV. Podbudowy |  |  |  |  |
| 9. | 006 0103 01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie - grunt kat. II-IV | m2 | 2199,26 |  |  |
| 10 | 006 0109 03 03 | Podbudowa betonowa, wraz z pielęgnacja przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm z betonu B 12,5 - jezdnia | 100 m2 | 19,75 |  |  |
| 11 | 006 0109 03 02 | Podbudowa betonowa, wraz z pielęgnacja przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm z betonu B 10 - zjazdy | 100 m2 | 2,24 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | V. Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 12. | 006 0502 03 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cem. – piaskowej (szara - jezdnia) | m2 | 1974,76 |  |  |
| 13 | 006 0502 03 10 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cem. – piaskowej (czerwona - zjazdy) | m2 | 224,50 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | VI. Roboty dodatkowe |  |  |  |  |
| 14. | 001 0501 01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | m2 | 2890,00 |  |  |
| 15 | 001 0507 01 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy 5 cm | m2 | 2890,00 |  |  |
| 16 | 231 1406 03 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt. | 9,00 |  |  |
| Razem |  |  |

| Razem |  |
| --- | --- |

Podatek VAT 22 %

| OGÓŁEM |  |
| --- | --- |

Załącznik nr 2.3. do SIWZ

Kosztorys ślepy III.

Budowa włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 178 w m. Połajewo.

| LP | Symbol klasyfikacji | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednost- kowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,05 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2. | D-01.02.02 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharki | m2 | 756,24 |  |  |
| 3. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyzki 0,6 m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km – wywóz humusu. 756,24*0,15 | m3 | 113,44 |  |  |
| 4.. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyzki 0,6 m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km. Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni koryto głębokości 31 cm, koryto na zjazdach gł. 26 cm | m3 | 103,74 |  |  |
| 5. | D-04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyzki 0,6 m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km – wywóz nadmiaru gruntu z koryta | m3 | 43,0 |  |  |
| 6. | D-02.01.01 | Zasypanie rowu gruntem kat. I-III uzyskanym przy wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni, warstwami o grubości w stanie lużnym 35 cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakiem | m3 | 60,75 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | III. Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 7. | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe, wystające o wym 15*30 wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej ława z bet. B 15 | m | 91,21 |  |  |
| 8. | D-08.01.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20*6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 53,65 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | IV. Podbudowy |  |  |  |  |
| 9. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie - grunt kat. II-IV | m2 | 427,06 |  |  |
| 10. | D-04.06.01 | Podbudowa betonowa, wraz z pielęgnacja przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm z betonu B 15 - jezdnia | m2 | 427,06 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | V. Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 11. | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cem. – piaskowej gr 3 cm wypełnienie spoin piaskiem (szara - jezdnia) | m2 | 346,58 |  |  |
| 12. | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cem. – piaskowej (czerwona - zjazdy) | m2 | 80,48 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | IV. Odwodnienie |  |  |  |  |
| 13. | D-03.02.01 | Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15-0,25 m3 na głębokości do 3,0 m w gruncie kategorii III Pod studzienki ściekowe 1,00*1,00*1,00*4 Pod studnie rewizyjne 1,5*1,5*1,2*1 | m3 | 6,7 |  |  |
| 14. | D-03.02.01 | Studzienki kanalizacyjne PCV o średnicy 600 mm i gł. 1,2 m. | szt. | 1 |  |  |
| 15. | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 4 |  |  |
| 16. | D-03.02.01 | Kanały z rur PCV o średnicy 160 mm łączone na wcisk | m | 18,0 |  |  |
| 17. | D-03.02.01 | Kanały z rur PCV o średnicy 200 mm łączone na wcisk | m | 74,5 |  |  |
| 18. | D-03.02.01 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luznym 35 cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakiem | m3 | 6,0 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | VI. Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 19. | D-09.01.01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | m2 | 243,81 |  |  |
| 20. | D-09.01.01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | 243,81 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | VII. Oznakowanie |  |  |  |  |
| 21. | D-07.02.01 | Słupki z rur stalowych ocynkowanych średnicy 1,5 cala do pionowych znaków drogowych, długości 4,00 m | szt. | 6 |  |  |
| 22. | D-07.02.01 | Pionowe znaki, ostrzegawcze A-7 | szt. | 2 |  |  |
| 23. | D-07.01.01 | Pionowe znaki, informacyjne D-6 2szt. D- 1 2 szt. | szt. | 4 |  |  |
| 24. | D-07.01.01 | Linie na przejściach dla pieszych | m2 | 10,00 |  |  |
| 25. | D-07.01.01 | Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane recznie | m2 | 11,88 |  |  |
| Razem |  |  |

| Razem |  |
| --- | --- |

Podatek VAT 22 %

| OGÓŁEM |  |
| --- | --- |

Załącznik nr 2.4. do SIWZ

Kosztorys ślepy IV.

Budowa włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej w m. Połajewo.

| LP | Symbol klasyfikacji | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednost- kowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1. | 001 0111 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,50 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 2. | 001 0201 02 | Wykonanie wykopów w gruntach I-III kat. Z transportem do 1 km – koryto gł. 30 cm – jezdnia koparkami przedsiębiernymi – 443,6 m2 | m3 | 137,52 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | III. Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 6 | 006 0403 04 03 | Krawężniki betonowe, zatopione wraz z wykonaniem ław betonowych na podsypce cm. – piaskowej 15*30*100 cm ława z bet. B 12,5 | m | 152,27 |  |  |
| 8. | 006 0404 02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8* 30*100 cm z wykonaniem ławy bet. B 15 – 0,01 m3/mb | m | 65,00 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | IV. Podbudowy |  |  |  |  |
| 10 | 006 0109 03 03 | Podbudowa betonowa, wraz z pielęgnacja przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm z betonu B 12,5 - jezdnia | 100 m2 | 4,44 |  |  |
| 11 | 006 0109 03 02 | Podbudowa betonowa, wraz z pielęgnacja przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm z betonu B 10 - zjazdy | 100 m2 | 0,30 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | V. Nawierzchnie |  |  |  |  |
| 12. | 006 0502 03 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cem. – piaskowej (szara - jezdnia) | m2 | 443,60 |  |  |
| 13 | 006 0502 03 10 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cem. – piaskowej (czerwona - zjazdy) | m2 | 30,00 |  |  |
| Razem |  |  |
|  |  | VI. Roboty dodatkowe |  |  |  |  |
| 15. | 001 0501 01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III | m2 | 1063,50 |  |  |
| 16 | 001 0507 01 | Regulacja wpustów ulicznych | szt. | 4,00 |  |  |
| 17 | 231 1406 03 | Studnie ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu i głębokości 1 m | szt. | 4,00 |  |  |
| 18 | 231 1406 03 | Studzienki kanalizacyjne PCV o średnicy 600 mm i głębokości 1,2 m | szt. | 2,00 |  |  |
| Razem |  |  |

| Razem |  |
| --- | --- |

Podatek VAT 22 %

| OGÓŁEM |  |
| --- | --- |