Załącznik 7 do SIWZ

ZP.GOK.2710.1.2011

Remont i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie

ul. Obornicka 1

Remont instalacji elektrycznej sali głównej GOK

Zestawienie ilościowe

| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż przewodów instalacji oświetleniowej | m | 200 |
| 2. | Demontaż puszek instalacyjnych | szt. | 20 |
| 3. | Demontaż wyłączników 1 i 2 bieg. | szt. | 16 |
| 4. | Demontaż opraw oświetleniowych | szt. | 80 |
| 5 | Instalacja przewodów YDY 3x1,5 mm2 w rurkach typu peschel w wersji niepalnej | m | 200 |
| 6 | Instalacja podtynkowa przewodów YDY 3x1,5 mm2 | m | 10 |
| 7 | Instalacja podtynkowa przewodów YDY 3x2,5 mm2 | m | 120 |
| 8 | Instalacja gniazd wtyczkowych 16A ze stykiem uziemiającym | szt. | 16 |
| 9 | Instalacja opraw oświetleniowych 4x18W wpuszczanych w sufit | szt. | 37 |
| 10 | Instalacja opraw oświetleniowych 4x18W wpuszczanych w sufit z modułami awaryjnymi 3h | szt. | 5 |
| 11 | Instalacja opraw oświetlenia ewakuacyjnego | szt. | 3 |
| 12 | Instalacja włączników 1 biegunowych | szt. | 7 |
| 13 | Instalacja bezpiecznika S301 B10A | szt. | 3 |
| 14 | Instalacja bezpiecznika S301 B16A | szt. | 3 |
| 15 | Pomiary elektryczne | szt. | 1 |